# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea servicii de întreținere a utilajului medical al ANSP
                                                                                        (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  cererea ofertelor de preţuri ________________________
                                                                                              (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _1018601000021____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A_________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519____________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.gov.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lot 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 50800000-3 | Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr0140 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului,CSP Chișinău |  |
| Total valoarea estimată Lot 1 |  |  |  |  |  | 6500 lei |
| 2. | Lot 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 50800000-3 | Autoclav MLV 5075 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Chișinău |  |
| Total valoarea estimată Lot 2 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 3. | Lot 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 50800000-3 | Autoclav Nuve OT 100V | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Chișinău |  |
| Total valoarea estimată Lot 3 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 4. | Lot 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 50800000-3 | Autoclav GK/100-3 nr 993 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 4 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 5. | Lot 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 50800000-3 | Autoclav GK/100 3M | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie CSP Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 5 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 6. | Lot 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 6 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 7. | Lot 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 50800000-3 | Autoclav Steragar 10 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 7 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 8. | Lot 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 50800000-3 | Autoclav VK-75 nr 774 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 8 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 9. | Lot 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 50800000-3 | Spectrofotometru UV-VIS SPECORD 200 PLUS nr 223E1580 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 9 |  |  |  |  |  | 6500 lei |
| 10. | Lot 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 50800000-3 | Gazcromatograf AGILENT 7890B | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Edineț |  |
| Total valoarea estimată Lot 10 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 11. | Lot 11 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Ionometru AV-74; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, diagnostic, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Edineț. |  |
| Total valoarea estimată Lot 11 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 12. | Lot 12 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Distilator AO-25 MO; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Edineț. |  |
| Total valoarea estimată Lot 12 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 13. | Lot 13 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; FotometruKFK-3 Nr.070015,0601039.; Bucată; 2; Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Edineț. Total valoarea estimată Lot 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7000 lei |
| 14. | Lot 14 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 50800000-3 | Analizator de gaze Paladii 3 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica), totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP. Bălți |  |
| Total valoarea estimată Lot 14 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 15. | Lot 15 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.3771, a.1990 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie CSP. Bălți |  |
| Total valoarea estimată Lot 15 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 16. | Lot 16 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr1767, a.2002 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie CSP. Bălți |  |
| Total valoarea estimată Lot 16 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 17. | Lot 17 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 50800000-3 | Spectrofotometr UV VIS SPECORD 200 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica), totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Bălți |  |
| Total valoarea estimată Lot 17 |  |  |  |  |  | 6500 lei |
| 18. | Lot 18 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Dozimetru radiațiilor ionizante Termo FH 40GL nr.0371; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, diagnostica), totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Bălți. Total valoarea estimată Lot 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7000 lei |
| 19. | Lot 19 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Ionometru de laborator I-160 MP, - F-71, AV-74 nr 86,8943,014,03,07.; Bucată; 5; Servicii de mentenanță, diagnostica), totul, conform documentele tehnice a aparatului (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Bălți. Total valoarea estimată Lot 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15000 lei |
| 20. | Lot 20 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Fotometru KFK- 3nr.0700262,0500229.; Bucată; 2; Servicii de mentenanță, diagnostica), totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP Bălți. Total valoarera estimată Lot 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6000 lei |
| 21. | Lot 21 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 50800000-3 | Gazcromatograf Agillent 7890B | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostic, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSP. Bălți |  |
| Total valoarea estimată Lot 21 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 22. | Lot 22 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100 nr 01 033 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ca necisită reparatie. CSP. Balți |  |
| Total valoarea estimată Lot 22 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 23. | Lot 23 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 50800000-3 | Spectofotometru de măsurare a energiei radiașiilo ionizante DIGIBASE FOODGUARD-1 nr 122214B | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul, conform documentele tehnice a aparatului, (inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului CSPBălți |  |
| Total valoarea estimată Lot 23 |  |  |  |  |  | 7000 lei |
| 24. | Lot 24 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 50800000-3 | Sterilizator Steragar 10 nr31662 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSP. Soroca. |  |
| Total valoarea estimată Lot 24 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 25. | Lot 25 |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 50800000-3 | Autoclav BK -75 Nr 6124.6125. | Bucată | 2 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie CSP Soroca |  |
| Total valoarea estimată Lot 25 |  |  |  |  |  | 6000 lei |
| 26. | Lot 26 |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100V nr 0103423.6124.6125. | Bucată | 3 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSP Soroca |  |
| Total valoarea estimată Lot 26 |  |  |  |  |  | 12000 lei |
| 27. | Lot 27 |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 50800000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica., conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |
| Total valoarea estimată Lot 27 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 28. | Lot 28 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Purificator de apă BOECO-pure typ 50136990; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilelor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni. |  |
| Total valoarea estimată Lot 28 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 29. | Lot 29 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Fotometru KFK-3, Nr 060131,601146 ,9202260.; Bucată; 3; Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca. Total valoarea estimată Lot 29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10500 lei |
| 30. | Lot 30 |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 50800000-3 | Autoclav VK-75 nr 1871 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie CSP Ungheni |  |
| Total valoarea estimată Lot 30 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 31. | Lot 31 |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100V nr 0335 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie. CSP Ungheni |  |
| Total valoarea estimată Lot 31 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 32. | Lot 32 |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 50800000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 nrA309452200633A | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Orhei |  |
| Total valoarea estimată Lot 32 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 33. | Lot 33 |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 50800000-3 | Autoclav VK-75 nr5201.805.151. | Bucată | 3 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparatie) CSP Orhei |  |
| Total valoarea estimată Lot 33 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 34. | Lot 34 |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 50800000-3 | Gazcromatograf GC 2010 an 2015 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |
| Total valoarea estimată Lot 34 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 35. | Lot 35 |  |  |  |  |  |
| 35.1 | 50800000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică. AA-7000 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești |  |
| Total valoarea estimată Lot 35 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| Lot 36 50800000-3; Conductometru DS-72; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești. Total valoarea estimată Lot 36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 37. | Lot 37 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Fotometru-KFK-3-01; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, iagnostic conform documentele tehnice a aparatului, inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești. Total valoarea estimată Lot 37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 38. | Lot 38 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Ionometru F-71; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, iagnostic conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Hincești. Total valoarea estimată Lot 38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 39. | Lot 39 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Fotometru KFK-2 MP Nr.9003384; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, iagnostic conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Căușeni. Total valoarea estimată Lot 39 | 3500 lei |
| 40. | Lot 40 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Bidistilator GEL-2102 Nr.10317408; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, iagnostic conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Căușeni.. Total valoarea estimată Lot 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4500 lei |
| 41. | Lot 41 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Ionometru I-160 Nr.780013; Bucată; 1; Servicii de mentenanță, iagnostic conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu. CSP Căușeni. Total valoarea estimate Lot 41 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 42. | Lot 42 |  |  |  |  |  |
| 42.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100V nr 0340 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSPCăușeni |  |
| Total valoarea estimată Lot 42 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 43. | Lot 43 |  |  |  |  |  |
| 43.1 | 50800000-3 | Autoclave GK-100-3M nr2209.4053 | Bucată | 2 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie CSPCăușeni |  |
| Total valoarea estimată Lot 43 |  |  |  |  |  | 7000 lei |
| 44. | Lot 44 |  |  |  |  |  |
| 44.1 | 50800000-3 | Cititor de microplăci ELISA MR-96A nr 3C104962 | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. CSPCăușen |  |
| Total valoarea estimată Lot 44 |  |  |  |  |  | 4500 lei |
| 45. | Lot 45 |  |  |  |  |  |
| 45.1 | 50800000-3 | Autoclav NUVE OT 100V Turcia nr0338 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSP Comrat |  |
| Total valoarea estimată Lot 45 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 46. | Lot 46 |  |  |  |  |  |
| 46.1 | 50800000-3 | Sterilizator Steragar-10 nr 0038 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSP. Comrat |  |
| Total valoarea estimată Lot 46 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 47. | Lot 47 |  |  |  |  |  |
| 47.1 | 50800000-3 | Imunoanalizator MR-96A | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. CSPComrat. |  |
| Total valoarea estimată Lot 47 |  |  |  |  |  | 5000 lei |
| 48. | Lot 48 |  |  |  |  |  |
| 48.1 | 50800000-3 | Imunoanalizator MRX nrICXE-0062 | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. CSPComrat. |  |
| Total valoarea estimată Lot 48 |  |  |  |  |  | 5000 lei |
| 49. | Lot 49 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Hotă de biosiguranță AC-2-5EI cl.2. an 2013.; Bucată; 1; . Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. CSP Comrat. Total valoare estimată Lot 49 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 50. | Lot 50 |  |  |  |  |  |
| 50.1 | 50800000-3 | Autoclav GK-100 nr2335 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie .CSPComrat |  |
| Total valoarea estimată Lot 50 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 51. | Lot 51 |  |  |  |  |  |
| 51.1 | 50800000-3 | Sterilizator STERAGAR-10 Nr31451- | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSP. Cahul |  |
| Total valoarea estimată Lot 51 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 52. | Lot 52 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Hotă de biosiguranță AC-2-5EI cl.2. an 2013 Nr 86527, 86528ț; Bucată; 2; , Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. CSP Cahul. Total valoarea estimată Lot 52 | 7000 lei |
| 53. | Lot 53 |  |  |  |  |  |
| 53.1 | 50800000-3 | Sterilizator RAURA AES-75 nr36390 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. CSP. Cahul |  |
| Total valoarea estimată Lot 53 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 54. | Lot 54 |  |  |  |  |  |
| 54.1 | 50800000-3 | Autoclav VK-75 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieCSP. Cahul |  |
| Total valoarea estimată Lot 54 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 55. | Lot 55 |  |  |  |  |  |
| 55.1 | 50800000-3 | Analizator microbiologic Microscan Walk Awai96 Plus | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. CSPComrat. |  |
| Total valoarea estimată Lot 55 |  |  |  |  |  | 5500 lei |
| 56. | Lot 56 |  |  |  |  |  |
| 56.1 | 50800000-3 | Cititor de microplăci MR96A MINDRAI 3C 104959 | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. CSPComrat. |  |
| Total valoarea estimată Lot 56 |  |  |  |  |  | 5500 lei |
| 57. | Lot 57 |  |  |  |  |  |
| 57.1 | 50800000-3 | Cititor de microplăci Sunrise-Basic Tecan nr60600020 | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. CSPComrat |  |
| Total valoarea estimată Lot 57 |  |  |  |  |  | 5500 lei |
| 58. | Lot 58 |  |  |  |  |  |
| 58.1 | 50800000-3 | Spălător de microplăci model MW-12A Mindrai Nr103349 Columbus Plus –BAZIC nr60600007. | Bucată | 2 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu, CSP Cahul |  |
| Total valoarea estimată Lot 58 |  |  |  |  |  | 11000 lei |
| 59. | Lot 59 |  |  |  |  |  |
| 50800000-3; Ionometru I-160 Nr.0294.DS-72 nr3592.AV-74.nr5288.; Bucată; 3; Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu, CSP Cahul. Total valoarea estimată Lot 59 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 60. | Lot 60 |  |  |  |  |  |
| 60.1 | 50800000-3 | Mașina de spălat vesela de laborator LAB500 CDL nr1355309 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica,. a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Cahul |  |
| Total valoarea estimată Lot 60 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 61. | Lot 61 |  |  |  |  |  |
| 61.1 | 50800000-3 | Spectrometru radiație Gamma Z 084 FODGUAR-DI | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica. conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu, CSP Cahul |  |
| Total valoarea estimată Lot 61 |  |  |  |  |  | 5000 lei |
| 62. | Lot 62 |  |  |  |  |  |
| 62.1 | 50800000-3 | Autoclav GK-100 3M Nr 977 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieANSP sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 62 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 63. | Lot 63 |  |  |  |  |  |
| 63.1 | 50800000-3 | Autoclav GK-100 3M Nr 208 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieANSP sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 63 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 64. | Lot 64 |  |  |  |  |  |
| 64.1 | 50800000-3 | Autoclav GP 400-1 Nr254 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 64 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 65 | Lot 65 |  |  |  |  |  |
| 65.1 | 50800000-3 | Autoclav GP 400-1 Nr151 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 65 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 66. | Lot 66 |  |  |  |  |  |
| 66.1 | 50800000-3 | Autoclav GP 400-1 Nr92 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 66 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 67 | Lot 67 |  |  |  |  |  |
| 67.1 | 50800000-3 | Autoclav VK-75 Nr 2349 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 67 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 68. | Lot 68 |  |  |  |  |  |
| 68.1 | 50800000-3 | ELISA Microplate reader Multiscan FC Type357 | Bucată | 1 | ) Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. . ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 68 |  |  |  |  |  | 5500 lei |
| 69. | Lot 69 |  |  |  |  |  |
| 69.1 | 50800000-3 | Aparat pentru spălarea veselei de laborator UNICEAN FSL L-170-1 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 69 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 70. | Lot 70 |  |  |  |  |  |
| 70.1 | 50800000-3 | Preparator automat de medii de cultură MEDIACLAVE 10 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 70 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 71 | Lot 71 |  |  |  |  |  |
| 71.1 | 50800000-3 | Nișă cu flux laminar TOP Safe1.2 G10L51N9353 an 2006 Italia | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 71 Lot 72 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 72.1 | 50800000-3 | Nișă cu flux laminar TOP Safe1.2 G10L51N9354 an 2006 Italia | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 72 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 73. | Lot 73 |  |  |  |  |  |
| 73.1 | 50800000-3 | HBS-Biological Safety Purifer 34408Series 081094750B an 2008 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 73 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 74 | Lot 74 |  |  |  |  |  |
| 74.1 | 50800000-3 | PCR amplificator Rotor-Gene TM6000 corbet life Scince.an 2007 | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță conform DT cu procurarea și schimbul următoarelor piese, 1.Rotor-Disc OTV Kit nr după catalog-981400. 2.Rotor-Disc72 Rotor nr după catalog-9018899. 3.Rotor-Disc 72 Locking Ring nr după catalog-9018900.Anul producerii Kit minim an.2019. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 74 |  |  |  |  |  | 35000 lei |
| 75 | Lot 75 |  |  |  |  |  |
| 75.1 | 50800000-3 | Autoclav GK- 100 3M | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacieANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 75 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 76. | Lot 76 |  |  |  |  |  |
| 76.1 | 50800000-3 | Aparat CFX 96 Bio-Rad.Pentru investigarea materialului biologic la prezența virusurilor Seria 785BR02333. | Bucată | 1 | Servicii de deservire și mentenanță a camerei de lucru,sistemei optice și mecanice conform DT. Testarea funcțională a aparatului în întregime cu prezentarea listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 76 |  |  |  |  |  | 5000 lei |
| 77. | Lot 77 |  |  |  |  |  |
| 77.1 | 50800000-3 | Autoclav vertical NC-90 an 2018 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 77 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 78. | Lot 78 |  |  |  |  |  |
| 78.1 | 50800000-3 | Autoclav VK-75 Nr 14155. | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 78 |  |  |  |  |  | 3000 lei |
| 79. | Lot 79 |  |  |  |  |  |
| 79.1 | 50800000-3 | Autoclav ClG-40 Nr 900129.an2015 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 79 |  |  |  |  |  | 4000 lei |
| 80. | Lot 80 |  |  |  |  |  |
| 80.1 | 50800000-3 | Autoclav SystecVx75 Seria 2980 an 2009 | Bucată | 2 | Servicii de mentenanță, Verificarea metrologica. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 80 |  |  |  |  |  | 8000 lei |
| 81. | Lot 81 |  |  |  |  |  |
| 81.1 | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990. an 2009. | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 81 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 82. | Lot 82 |  |  |  |  |  |
| 82.1 | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AA-7000 nr30945200634. | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 82 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 83. | Lot 83 |  |  |  |  |  |
| 83.1 | 50800000-3 | Lichidcromatograf Agilent 6420 Triple Quad LC/MS. an 2012 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 83 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 84. | Lot 84 |  |  |  |  |  |
| 84.1 | 50800000-3 | LichidcromatograLC Nexera X2 (cu detector Fluorescent, DAD, Refractometric) | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 84 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 85. | Lot 85 |  |  |  |  |  |
| 85.1 | 50800000-3 | Lichidcromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric) | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 85 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 86. | Lot 86 |  |  |  |  |  |
| 86.1 | 50800000-3 | Gazcromatogaf GC-2010 Plus cu detector ECD,NFD,FID. | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 86 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 87. | Lot 87 |  |  |  |  |  |
| 87.1 | 50800000-3 | Gazcromatogaf GC-2010 Plus cu HeadSpice cu detector FID an2010. | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 87 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 88. | Lot 88 |  |  |  |  |  |
| 88.1 | 50800000-3 | Gazcromatogaf GC-2010 Plus cu TermoDesorber cu detector FID | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 88 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 89. | Lot 89 |  |  |  |  |  |
| 89.1 | 50800000-3 | Gazcromatogaf Agilent 7980 cu TD-100 | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica conform documentele tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 89 |  |  |  |  |  | 9000 lei |
| 90. | Lot 90 |  |  |  |  |  |
| 90.1 | 50800000-3 | Nișă cu flux laminar AC-3.GB-1.cl-3. typEQR/GL-35 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparațieANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 90 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 91. | Lot 91 |  |  |  |  |  |
| 91.1 | 50800000-3 | Nișă cu flux laminar cl.2.Steril Card model SG-403A-HE an.2011 | Bucată | 1 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 91 |  |  |  |  |  | 3500 lei |
| 92. | Lot 92 |  |  |  |  |  |
| 92.1 | 50800000-3 | Nișă cu flux laminar cl.2. HSB ESCO. Biohazard Safety Cabinet | Bucată | 2 | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație. ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 92 |  |  |  |  |  | 7000 lei |
| 93. | Lot 93 |  |  |  |  |  |
| 93.1 | 50800000-3 | Echipament de filtrare a apei pentru cercetări microbioologice(Sistem de filtrare SARTORIUS) | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță,cu schimbul următoarelor piese-inel plat din silicon- 6 buc (nr. după catalog 698124,3cîte 2) frită din oțel inoxidabil 50 mm-6 buc(nr.după catalog 698102) ANSP Sediul central |  |
| Total valoarea estimată Lot 93 |  |  |  |  |  | 8000 lei |
| Total valoarea estimată |  |  |  |  |  | 548500 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile V;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_________________________________________________________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_____

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Pe parcursul anului 2020, la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2020_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica____________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat şi ştampilat electronic de către participant | Da |
| 2. | Oferta formularul F3.1 | Semnat şi ştampilat electronic de către participant | Da |
| 3. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | original confirmat prin semnătura electronică Participantului; | Da |
| 4. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | original confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | Da |
| 5. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Da |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. | copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Participantului | Da |
| 8. | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie – confirmată prin semnătura electronică participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scădere 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _indicată în  SIA RSAP.____

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _           Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_Nu se aplică_______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__01.02.2020____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_24.02.2020_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Nicolae FURTUNĂ

L.Ș.