| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21018772 din 30.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Reagenți chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cărbune activat |  |  |  | chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iod metalic |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zinc metalic granulat |  |  |  | chimic pur pentru analiză, forma granule, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zinc (pulbere) |  |  |  | chimic pur, forma pulbere, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Apă oxigenată |  |  |  | Ambalaj max - 5 L ≥ 30% pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Hydrogen peroxide, puriss, ACS reagent, ≥ 30% |  |  |  | Ambalaj - 1 L, puriss, ACS reagent, ≥ 30%, Cod 18304-1L sau analog |  |  |
| Oxid de aluminiu |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Oxid de mercur galben |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Oxid de magneziu |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Amoniac (ambalaj 1 l) |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Kaliu hidroxid |  |  |  | Ambalaj - 0,5 kg. pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu hidroxid (ambalaj 1 kg) |  |  |  | Ambalaj - 1 kg, pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu hidroxid solutie 0,1 mol/dm³ |  |  |  | Ambalaj - 1L, pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid acetic (ambalaj 1 l) |  |  |  | Acid acetic glacial, c.p. >99.9%, Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Acid acetic glacial ≥ 99,85% |  |  |  | cp, 99,9%, glacial, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Acid azotic pur (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. pur chimic, 1,42 g/cm3, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Acid azotic super pur pentru analiza SAA (ambalaj 1 l) puriss p.a |  |  |  | pentru SAA, 69% - p/u AAS, 65%(ultra pure) for laboratory use AAS, ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, |  |  |
| Acid boric |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid clorhidric (ambalaj 1 l) |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj 1 L |  |  |
| Hydrochloric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 |  |  |  | Ambalaj - 1 L, cod 30721-1L ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 |  |  |
| Acid formic (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid fenilantranilic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid sorbic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid sulfanilic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid sulfosalicilic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid succinic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% |  |  |  | ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% Cod 30743-1L |  |  |
| Acid sulfuric pur (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. ρ=1,84 g/ml, 98% c p, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid ascorbic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| L-Ascorbic acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric) |  |  |  | Ambalaj 100g, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric) cod 33034-100G |  |  |
| Acid barbituric |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Benzoic acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric) |  |  |  | Cod 33047-100G-R, amb 100g, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% |  |  |
| Sorbic acid ≥99.0% |  |  |  | Cod S1626-100G amb 100g, C ≥99.0% |  |  |
| Acid citric |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid citric super pur |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid fosforic orto |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.,Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Acid lactic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Acid oxalic cristalin |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid succinic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid salicilic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid tricloracetic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.Ambalaj - 1 L. |  |  |
| Acid tartric |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid percloric |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Formic acid ≥ 99,5% for LC-MS |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acetilacetonă |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Acetone CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99.8% |  |  |  | Ambalaj - (1 -2,5) L. CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99.8% Cod 34850-1L |  |  |
| Acetonă (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Acetonitrile CHROMASOLV® gradient grade, for HPLC, ≥99.9% |  |  |  | Ambalaj -(1- 2,5) L. Cod 34851-1L, CHROMASOLV® gradient grade, for HPLC, ≥99.9% |  |  |
| Methanol CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99.9% |  |  |  | Ambalaj - (1-2,5) L. Cod 34860-1L-R, ≥99.9%, extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Alcool metilic (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Alcool butilic |  |  |  | Ambalaj - 1 L.Extrapur, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 2-Propanol CHROMASOLV®, for HPLC, 99.9% |  |  |  | Ambalaj - 1 L. cod 34863-1L, CHROMASOLV®, for HPLC, 99.9% |  |  |
| Alcool izoamilic |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Alcool izobutilic |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Benzen(ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Benzene for HPLC, ≥99.9% |  |  |  | Ambalaj - 1 L. Cod 270709-1L, HPLC, ≥99.9% |  |  |
| Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer |  |  |  | Ambalaj - 1 L. Cod 34856-1L, HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer |  |  |
| Eter petroleic (40-60˚C) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| 2-Butanol |  |  |  | Ambalaj - 1 L.extra pur,HPLC 99,9% , certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| 1-Propanol for HPLC 99,9% super pur |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Cloroform super pur p/u GC |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Cloroform (ambalaj 1 l) |  |  |  | Cloroform, pur, 99.98%, ambalaj - 1 L de la producator |  |  |
| Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer |  |  |  | Ambalaj - 1 L. Cod 34856-1L, HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer |  |  |
| Cyclohexane for HPLC, ≥99.7% |  |  |  | Ambalaj - 1 L. Cod 34855-1L, HPLC, ≥99.7% |  |  |
| Dimetilformamida |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Dioxan (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Dietilamin |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Diethyl ether contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% |  |  |  | Eter dietilic ≥99.8%, DAB, Ph. Eur., BP 5,puriss. p.a., ACS reagent ambalaj 1,0-5.0L cod 32203-1L |  |  |
| Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. Cod 33211-1L-R, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) |  |  |
| Etilacetat (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Etilenglicol |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Heptane for HPLC, ≥96% |  |  |  | Ambalaj - (1-2,5) L. Cod 592579-1L |  |  |
| Hexan (ambalaj 1 l) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. Ordinul MS nr. 701. Anexa 7 (133;119) |  |  |
| Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) |  |  |  | Ambalaj - 1 L. cod 32293-1L, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) |  |  |
| Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC) |  |  |  | Ambalaj - 1 L, HPLC, ≥97.0% (GC) |  |  |
| Xilena |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Monoetanolamin |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Tetraclorura de carbon |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Toluenă pur pentru analiza |  |  |  | Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Albastru de bromfenol |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Albastru de bromtimol |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Albastru de metilen |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Alizarin complexon dihidrat, p.a. 98.5%, Lot 7257,DCC |  |  |  | pur chimic 98.5%,, certificat de calitate de la producător , Lot 7257,DCC |  |  |
| Alizarin-roşu |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aluminon |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amidon (solubil) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Azur 1 |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Indicator Andrede |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bromcrezol purpurie |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Carmine |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cloramin T |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cromogen negru |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Crom albastru intunecat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cristal Violet |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Difenilcarbazid |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Diazol albastru |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fenolftaleină |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fuxin bazica |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fuxin acid |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ghenţian de violet |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Albastru de metilenă Leffler |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Metiloranj |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Reactiv Nesler |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Roşu de fenol |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Roşu de metil |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Rosu de crezol |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Rosu neutru |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Rezorcina |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sulfarsazen |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sare de sodiu a acidului cromotropic |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 1-naftol |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| alfa-naftol |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid calcon carbonic (HSN), (indicator) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Alfa-bromonaftalene (1-Bromonaphthalene) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Citrat de amoniu disubstituit |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Alaun alumocaliu |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la produc?tor,termenul valabilit??ii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Alaun fier-amoniu |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aluminiu clorură |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aluminiu sulfura |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aluminiu sulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu molibdat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu rodanură |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu vanadat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amioniu nitrat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu acetate |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ammonium dihydrogen phosphate (NH4H2PO4), ACS reagent |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu clorura |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu carbonat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu peroxodisulfat super pur |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu sulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu persulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ammoniu citrate 2 substituit |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Argint nitrat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Argint sulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bariu hidroxid |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bariu clorura |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bariu clorura *2H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bariu sulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cadmiu acetat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Calciu clorură *2H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Calciu clorură (anhidru) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu dihidrogenofosfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu fosfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu hidrogenofosfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu iodură (KI) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu nitrat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu sulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu cromat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu bicromat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu bromură |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu carbonat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu persulfat ACS reagent ≥ 99% for AAS |  |  |  | ACS reagent ≥ 99% for AAS, ambalaj producator |  |  |
| Caliu dicromate ACS regaent ≥ 99% for AAS |  |  |  | ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury, ambalaj producator |  |  |
| Potassium permanganate ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury |  |  |  | ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury, ambalaj producator |  |  |
| Potassium carbonate ACS reagent ≥ 99% for LC |  |  |  | ACS reagent ≥ 99% for LC, ambalaj producator |  |  |
| Caliu clorură |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clorura de hidroxilamoniu |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cesium chloride (CsCl)for use in AAS |  |  |  | ACS reagent ≥ 99% for LC, ambalaj producator |  |  |
| Hydroxyl ammonium chloride ACS reagent, ≥ 99% |  |  |  | ACS reagent, ≥ 99%, ambalaj producator |  |  |
| Caliu clorură, puriss 99% pentru calibrarea conductometrului |  |  |  | puriss 99% pentru calibrarea conductometrului, ambalajul producatorului |  |  |
| Caliu hexacianoferat (II)K4 [ Fe( CN)6] *3H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu hexacianoferat (III)K3 [Fe (CN)6] |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu tiocianat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu iodat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu permanganate |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu persulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| GFAA matrix modifier, palladium nitrate, 1% Pd, |  |  |  | ambalajul producatorului, 1% Pd, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Palladium Matrix Modifier for graphite furnace-AAS |  |  |  | Bucata= ambalaj 50ml, ambalajul de la producator, cod 76040-50ML |  |  |
| GFAA matrix modifier, palladium nitrate, magnesium nitrate, 1, 000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO3)2, 250 mL |  |  |  | ambalajul producatorului, 1, 000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO3)2, 250 mL, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Rodanura de kaliu (KCNS) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu-natriu tartrat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clorură ferică 6H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cobalt sulfat * 7 H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cupru acetate |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cupru sulfat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cupru sulfat* 5 H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fier clorură (III) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fier sulfat (II) |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fier sulfat(II)FeSO4*7H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lauril sulfat de sodiu |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lanthanum(III) chloride, heptahydrated, 98%, for analysis, amb.50 gr, Clorura de Lantan(III), |  |  |  | pur chimic 98%, for analysis, amb.50 gr, ambalaj producator |  |  |
| Lanthanum(III) oxide for AAS, ≥99.9% |  |  |  | Bucata = ambalaj 250g for AAS, ≥99.9%, Cod 289205-250G, ambalaj producator |  |  |
| Lantan nitrat |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Magneziu sulfat *7H2O |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Magnesium sulfate anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5% - M7506 |  |  |  | ReagentPlus®, ≥99.5% - M7506, ambalaj producator |  |  |
| Magnezium nitrate hexahydrate Mg(NO3) *6H2O matrix modifier for AAS |  |  |  | matrix modifier for AAS, ambalajul producatorului, pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Magneziu nitrat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mangan clorură |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mangan sulfat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mercur clorura |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mercury(II)acetate (CH3COO)2Hg |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mercur sulfat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mercur tiocianat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu bicarbonate Na 2CO3 |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu borohidrid(NaBH4)super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg<0,0000001%, Fluka |  |  |  | super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg<0,0000001%, ambalajul producatorului, certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu carbonat anhidru |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu clorura pur p/u analiza |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu clorură super purFluka |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu dihidrogenofosfat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu tiosulfat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodium hypochlorite solution 6-14% active chlorine basis |  |  |  | Bucata = ambalaj 500ml, 6-14% active chlorine basis Cod 13440-500ML-R |  |  |
| Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets |  |  |  | ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets, Cod 30620-1KG-R, ambalaj producator |  |  |
| Sodium citrate, Fluka |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu hidrogenofosfat*7H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu salicilat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu fluorura |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu sulfat (anhidru) |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu sulfat (anhidru) super pur Fluka |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu acetate super pur Fluka |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu acetat *3H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu citrat trisodiu (трехзамещенный) |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu metabisulfit |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu dodecilsulfar |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu hidrogencarbonat NaHCO3 |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu nitrit |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu azotat(nitrat) |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu sulfat*10H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu sulfite |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu tetraborat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Disodium hydrogencitrate sesquihydrate |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodiu tetraborat *10H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodium acetate anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0% |  |  |  | Reagent Plus®, ≥99.0%, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Citrat de sodiu*6H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu tiosulfat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sarea disodică a acidului cromatropic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sarea de sodiu acidului fenilfosforic |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Plumb acetate |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Plumb nitrat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodiu N,N-dietilditiocarbamat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodium carbonate |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Staniu clorură |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zinc acetat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zinc acetat dihidrat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zink clorura |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zinc sulfat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zirconiu clorura |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sarea Mor |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodiu acetat |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Tetraborat de Sodiu*10H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Tetraetil amoniu clorid 98% |  |  |  | C-98% pur chimic, pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Telurit de potasiu K2TeO3 |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Heptan sulfonat de sodiu 98% (pentru Vit B2) |  |  |  | C-98% pur chimic, pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodiu acetat x3H2O |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu periodat(KIO4) |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Прочный синий ББ соль (C17H18ClN3O3)2*ZnCl2 |  |  |  | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 2,4-Dinitroclorbenzol |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 2,4 Dinitrofenol |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 2,6-diclorfenolindofenoleat de sodiu (crasca Tilmansa pt Vit. C) |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 4-aminoantipirin |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cellulose acetate for column chromatography, SAC 20, acetylated 36μ |  |  |  | Bucata= ambalaj 250g Cod 02563-250G, 36μ |  |  |
| Clorura de hidrazin |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clorura de hidroxilamoniu |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cvercetina |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Trilon B (EDTA) |  |  |  | extra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Difenilcarbazid |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Difenilamin |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Dimetilformamid |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Dimetilglioxim |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| P-dimetilaminobenzaldehid |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Dimetilsulfat dimexid |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Dodecilsulfat de Sodiu |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| 3,3 diaminbenzidină |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Dehidroclorura p-toluidina |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fenol |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bentol |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Formalidehida |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fenilhidrazin hidroclorura |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Glicerină |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Hexametilendiamin |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Hexametilentetramină |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Hidroxilamină dihidroclorură |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Hidrazin sulfat |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Murexid |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| p-nitroanilina |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ninhidrina |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| N-1-naftilendiamină dihidroclorură |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| NN dimetil-p-fenilendiamin clorură |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sulfonilamidă |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ditizon |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Pirogalol A |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Piridina |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Reactiv Griss |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Reactivul Kovaci |  |  |  | Bucata=Flacon. |  |  |
| L-Gulonic acid γ-lactone |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| D-sorbitol |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01 |  |  |  | bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE |  |  |
| Trietanolamina |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Orto-toluidina |  |  |  | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ulei de vazelina |  |  |  | Bucata=Flacon. |  |  |
| Ulei de ricina |  |  |  | chimic pur |  |  |
| Ulei de imersie |  |  |  | chimic pur |  |  |
| Unguent pentru instalatiile vacuum |  |  |  | chimic pur |  |  |
| Ulei hidraulic HLP |  |  |  | Gradul de viscozitate-46, densitatea la 15C -874kg/m, viscozitatea cinetica la 40° C-45,8 mm²/C, viscozitatea cinetica la 100°C-6,8 mm²/C, indexul de viscozitate 102, temperatura de solidiicare (-27°C), punctul de aprindere +232°C, eliberarea de aer la 50°C+5 min, GEV %<0,02, ambalaj - 20L |  |  |
| Ulei JUN-AIR compressor (SE-32) flacon -500 ml |  |  |  | Bucată= Flacon (500 ml). pentru compresor de oxigen JUN-air, ambalaj de la producător, |  |  |
| Uree |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Tiouree |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Florizil |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Solutie pentru baia ultrasonora Favorit K ultra |  |  |  | ambalaj 3kg |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid azotic |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid oxalic |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu hidroxid |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu permanganat |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Caliu bicromat |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Iod |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu hidroxid |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Natriu tiosulfat |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Magneziu sulfat |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sodiu hydroxide 0,1 mol/l solutie |  |  |  | Volum 1 L C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sarea Moor |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Trilon B |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Argint nitrat |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clorură de sodiu |  |  |  | Bucată= cutie de 10 unităţi, fixanal C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aluminiu |  |  |  | Bucata=Fiola. С-1000 mg/l certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Amoniu-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Borat-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clorură-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Detergenţi |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fluor-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Kaliu |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Magneziu |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mangan |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Mercur |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Nitrat-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Nitrit-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Sulfat-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fosfat-ion |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ozon si fotooxidanti |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Turbiditate |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| CCO(ХПК) |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| CBO(БПК) |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Suspensii totale |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Oxidabilitate |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid acetic |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid sulfuric etalon/ 0,5mol/l |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Baze |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Hidrogen sulfurat |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clor |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aldehida formica |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aflatoxina B1 5,3 ng/mkl |  |  |  | Bucata=Fiola. С- 5,3 ng/mkl certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aflatoxina B2 5,7 ng/mkl |  |  |  | Bucata=Fiola. С-5,7 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aflatoxina M1 5,3 ng/mkl |  |  |  | Bucata=Fiola. С-5,3 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aflatoxin(G1,G2, B1, B2) |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard; |  |  |  | Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381-1G |  |  |
| Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG |  |  |
| Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G |  |  |
| Sodium Cyclamate analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827 |  |  |
| Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G |  |  |
| Saccharin ≥99% |  |  |  | Bucata=Fiola 50g, Certified Reference Material, cod 240931-50G ≥99% |  |  |
| Zearalenona ≥ 98,00%(synonym F-2toxin) reactiv uscat,5 mg |  |  |  | Bucata=flacon 5g ≥ 98,00%(synonym F-2toxin) reactiv uscat,5 mg |  |  |
| Patulina 11,4 ng/mkl |  |  |  | Bucata=Fiola. C-11,4 ng/mkl |  |  |
| Set pentru determinarea nitrozaminelor (МУК4.4.1.011-93) |  |  |  | Soluţie standardă conform МУК 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА) |  |  |
| Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT®CRM 99% |  |  |  | Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT®CRM ≥99% |  |  |
| Vomitoxin 20,5 ng/mkl |  |  |  | Bucata=Fiola. С-20,5 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zearalenon 12,1 ng/mkl |  |  |  | Bucata=Fiola. 12,1 ng/mkl, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ochratoxin A |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fumonizin |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Histamina |  |  |  | Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Soluţie alcoolică-tip cu concentraţia aldehidelor 2mg/dm3 în alcool anhidru conform ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | concentraţia aldehidelor 2mg/dm3 în alcool anhidru conform ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Soluţie alcoolică-tip cu concentraţia aldehidelor 3mg/dm3 în alcool anhidru conform ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | concentraţia aldehidelor 3mg/dm3 în alcool anhidru conform ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Soluţie alcoolică-tip cu concentraţia aldehidelor 6mg/dm3 în alcool anhidru conformТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | concentraţia aldehidelor 6mg/dm3 în alcool anhidru conformТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Soluţie alcoolică-tip cu concentraţia aldehidelor 8mg/dm3 în alcool anhidru conform ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | cu concentraţia aldehidelor 8mg/dm3 în alcool anhidru conform ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Раствор типовой спиртовый с объемной долей метилового спирта 0,01 % в пересчете на безводный спирт ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | объемная доляметилового спирта 0,01 % в пересчете на безводный спирт ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Раствор типовой спиртовый с объемной долей метилового спирта 0,03 % в пересчете на безводный спирт ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | объемная доля метилового спирта 0,03 % в пересчете на безводный спирт ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Раствор типовой спиртовый с объемной долей метилового спирта 0,05 % в пересчете на безводный спирт ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | объемная доля метилового спирта 0,05 % в пересчете на безводный спирт ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Раствор типовой спиртовый с объемной долей сивушного масла 2 мг в 1 дм3 безводного спирта ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | объемная доля сивушного масла 2 мг в 1 дм3 безводного спирта ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Раствор типовой спиртовый с объемной долей сивушного масла 3 мг в 1 дм3 безводного спирта ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | объемная доля сивушного масла 3 мг в 1 дм3 безводного спирта ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Раствор типовой спиртовый с объемной долей сивушного масла 4 мг в 1 дм3 безводного спирта ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |  | объемная доля сивушного масла 4 мг в 1 дм3 безводного спирта ТУ 9181-122-000080-64-97 |  |  |
| Aldehida salicilică 1%(96) |  |  |  | chimic pur, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aldehida trifluoracetica |  |  |  | certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid |  |  |  | Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML |  |  |
| Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML |  |  |
| Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML |  |  |
| Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid |  |  |  | C-1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML |  |  |
| Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML |  |  |
| Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML |  |  |
| Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml.Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML |  |  |
| Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML |  |  |
| Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML |  |  |
| Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML |  |  |
| Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML |  |  |
| Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H2O |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML |  |  |
| Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML |  |  |
| Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML |  |  |
| Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34,l.Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML |  |  |
| Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML |  |  |
| Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML |  |  |
| Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11) |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML |  |  |
| Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML |  |  |
| Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML |  |  |
| Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML |  |  |
| Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML |  |  |
| Carbonate IC Standard analytical standard |  |  |  | Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod ICS 034-100ML, |  |  |
| Hidrocarbonați (HCO3), standard for AAS Fluka |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. |  |  |
| Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML |  |  |
| Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin certified reference material |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML |  |  |
| Ochratoxin A 10μg/ml in acetonitril, HPLC Sigma |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola 1 ml. Cod CRM46912 |  |  |
| Deoxynivalenol CRM 200μg/ml in ethylacetat:methanol 95:5 ; 1ml; Supelco |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola 1 ml. cod CRM46911 |  |  |
| Patulin CRM 100μg/ml in acetonitril ; 1ml; Supelco |  |  |  | C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola. Cod CRM46914 |  |  |
| Aflatoxin Mix CRM (Afl B1-1μg/ml;Afl G1-1μg/ml;Afl B2-3μg/ml;Afl G2-3μg/ml ); 5x1ml; Supelco |  |  |  | Set fiole 2x5. Cod CRM46300, Afl B1-1μg/ml;Afl G1-1μg/ml;Afl B2-3μg/ml;Afl G2-3μg/ml ); 5x1ml; Supelco |  |  |
| Aflatoxin B1 solution in acetonitril,2mkg/ml, Sigma Aldrich, HPLC, cod 34029-2ml |  |  |  | Bucata=Fiola. 2mkg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R |  |  |
| ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl) |  |  |  | Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F |  |  |
| Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl |  |  |  | Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator |  |  |
| Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl |  |  |  | Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator |  |  |
| Buffer, reference standard pH 10.00±0.01 (25 °C) |  |  |  | Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator |  |  |
| Buffer, reference standard pH 4.00±0.01 (25 °C) |  |  |  | Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator |  |  |
| Buffer, reference standard pH 7.00±0.01 (25 °C) |  |  |  | Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator |  |  |
| Soluţie etalon culoare |  |  |  | Bucată=Ambalaj 500 ml. ambalaj producator |  |  |
| Vit.E (α -tocoferol ) |  |  |  | Bucată=Ambalaj 500 mg. Cod PHR1031-500MG |  |  |
| Vit.E (β -tocoferol analytical standard) |  |  |  | Bucată=Ambalaj 100 mg. Cod 47784 |  |  |
| Vit.E (γ -tocoferol ) |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Vit.E (δ -tocoferol ) |  |  |  | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Vitamina K1(Phylloquinone K1) analytical standard |  |  |  | Bucată=Ambalaj 100 mg. cod 47773 |  |  |
| Vit D2 ergocalciferol 100mg analytical standard |  |  |  | Bucată=Ambalaj 100 mg.cod 47768 |  |  |
| Vit.D3 (Colecalciferol) |  |  |  | Ambalaj 250 mg, chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acetaldehyde, DAIH derivative analytical standard, GC Sigma |  |  |  | Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard, |  |  |
| Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma |  |  |
| Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342 |  |  |
| Formaldehide ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML |  |  |
| Benzene analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F |  |  |
| Butyl acetate GC cod 73285 Sigma |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML |  |  |
| tert-Butyl methyl ether analytical standard GC cod 08603Sigma |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard GC, cod 08603 |  |  |
| Chloroform Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiole 3x1,2 ml CRM, cod PHR1552-3X1.2ML |  |  |
| Dibutyl Phthalate GC Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiola 1 g CRM, cod PHR1366-1G |  |  |
| Dioctyl phthalate ≥99.5% |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML |  |  |
| Dibutyl phthalate-3,4,5,6-D4deuterat in ciclul benzenic analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 25 mg cod 34169-25MG puritatea ≥99,9%, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător |  |  |
| Dioctyl phthalate-3,4,5,6-D4 deuterat in ciclul benzenic analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 25mg, cod 34169-25MG, 25 mg, puritatea ≥99,9%, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător |  |  |
| (±)-Epichlorohydrin analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard |  |  |
| Ethyl acetate solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 μg/mL in methanol ,cod 47947 |  |  |
| Phenol solution 5000 μg/mL in methanol, certified reference material |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml GC 5000 μg/mL in methanol, certified reference material, cod 40063 Sigma |  |  |
| Methanol analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F |  |  |
| Methyl acrylate analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F |  |  |
| Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 μg/mL in methanol, GC |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol, GC, cod 40439 |  |  |
| Styrene analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg, cod 45993Sigma |  |  |
| 2,4 TDI(toluidindiizocianat) GC |  |  |  | Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R |  |  |
| Tolyene GC cod 40084 SigmaToluene solution certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC |  |  |
| Uait spirit |  |  |  | Bucata=Fiola. Ambalaj producator |  |  |
| Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, cod 500976 |  |  |
| Vinyl acetate solution certified reference material, 5000 μg/mL in acetonitrile |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 μg/mL in acetonitrile, cod 40327 |  |  |
| Ethanol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, cod 48075 |  |  |
| 1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML |  |  |
| 1-Butanol analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator |  |  |
| Dimetilmetacrilat p/u gazcromatografie |  |  |  | Bucata=Fiola. GC, analytical standard |  |  |
| Bisphenol A (Difenilolpropan) certified reference material, TraceCERT® |  |  |  | Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG |  |  |
| Hexametylenediamine 98% GC |  |  |  | Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G |  |  |
| Dimethyl phthalate PESTANAL®, GC analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, cod 41320-1ML-F, PESTANAL®, GC analytical standard |  |  |
| Dimethyl terephthalate analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 250mg, cod 31298-250MG |  |  |
| Diethyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |  |  |  | Bucata=Fiola 1g, CRM, cod PHR1476-1G |  |  |
| EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 μg/mL each component in isooctane |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 PhthalateConcentraţia 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 1 g, PESTANAL®, analytical standard, cod 36735-1G |  |  |
| Benzyl butyl phthalate analytical standard 99,9% |  |  |  | Bucata=Fiola 1 g,analytical standard 99,9%, cod 442503 |  |  |
| DMEP(di(2-methoxyethyl)phtalate)CAS 117-82-8 ALDRICH 97,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola. CAS 117-82-8 ALDRICH 97,0 % |  |  |
| DnPP(di-n-pentyl)phtalate)CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola. CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 % |  |  |
| DiPP(diisopentyl)phtalate)CAS 605-50-5 CIL CLUZEAU 95,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola. CAS 605-50-5 CIL CLUZEAU 95,0 % |  |  |
| DPP(n-pentylisopentyl)phtalate)CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola. CAS 84777-06-0 CIL CLUZEAU 95,0 % |  |  |
| DiBP(diisobutylphtalate)CAS 84-69-5 ACROS 98,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola. CAS 84-69-5 ACROS 98,0 % |  |  |
| DCHP(dicyclohexyl phtalate)CAS 84-61-7 ALDRICH 98,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola. CAS 84-61-7 ALDRICH 98,0 % |  |  |
| o-Xylene solution certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |  |  |
| Kerosene purum |  |  |  | Bucata=Fiola 1 L, cod 60710-1L |  |  |
| Acetic acid analytical standard |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard cod 71251-5ML-F |  |  |
| Toluene solution certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 μg/mL in methanol cod 40084 |  |  |
| o-Xylene analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml, cod 95660-5ML, ambalaj producator |  |  |
| m-Xylene analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator |  |  |
| p-Xylene analytical standard GC |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator |  |  |
| Benzen standard pentru GC |  |  |  | Bucata=Fiola 5 ml cod 12540-5ML-F, ambalaj producator |  |  |
| Butilacetat 1mg/ml |  |  |  | Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator |  |  |
| Etilacetat 1 mg/ml |  |  |  | Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator |  |  |
| Acetonă 1 mg/ml |  |  |  | Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator |  |  |
| Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml |  |  |  | Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator |  |  |
| Acetamiprid |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Acetoclor |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Aldrin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Alfametrin (Fastac) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Atrazin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Azoxistrobin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| α -HCH |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| β - HCH |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| γ - HCH (lindan) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Bromuconazol (Vectra) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Boscalid |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Captan (Merpan) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Carbendazim |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Cimoxanil |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Cipermetrin (Arrivo) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Ciproconazol (Atemi) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Ciprodinil (Chorus) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Clofentezine (Apollo) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Clopiralid |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Clorantraniliprol (Coragen) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Clorotalonil |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Clorpirifos(dursban) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Deltametrin(Decis) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Diazinon |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Dieldrin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Difenoconazol |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Dimetoat |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Dimetomorf |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Ditianon(Delan) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| 2,4-D eter (Esteron) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| DDE |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| DDD |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| DDT |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Eldrin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Endosulfan |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Esfenvalerat (Sumi-alfa) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Fenoxicarb |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Fenvalerat (Sumicidin) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Flutriafol (Impact) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Folpet (Folpan) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Formetanate |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Fosthiazate |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Fozalon (Zolone) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Heptaclor |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Hexaclorbenzen |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Imidacloprid |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Indoxocarb (Avaunt) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Isodrin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Krezoxim-methyl (Stroby) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Lambda-Cihalotrin (Karate) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Malation(Fufanon) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Mancoţeb (Ditam-M) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Metalaxil |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Metomil |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Miclobutanil (Laurin) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Penconazol (Topas) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Permetrin (Ambuş) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Pirimetanil |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Pirimicarb |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Pirimifos metil |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Procimidon (Sumilex) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Propargit (Omite) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Propiconazol (Tilt) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Propineb (Antracol) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Quizalofop-p-etil (Targa) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Quizalofop-p-tefuril (Pantera) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Simazin |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Teflubenzuron (Nomolt) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tebuconazol (Folicur) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tebufenpirad (Masai) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tiabendazol |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tiacloprid |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tiametoxam (Actara) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tifensulfuron metil (Harmoni) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Tiofanat-metil (Topsin-M) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| TMTD (Tiram) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Triadimenol |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Trifloxistrobin (Flint) |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Triticonazol |  |  |  | Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător |  |  |
| Acetamiprid, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Atrazine, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Azoxystrobin, CRM, TraceCERT,100 mg =1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Bifentrin, analytical standard, 100mg/ml, 2 ml=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 2 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Boscalid,Pestanal, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Bromuconazol, Pestanal, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Captan, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Carbosulfan, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Chlorinated Pesticides Mix, CRM,TraceCERT, 2000 µg/ml in toluen:hexan (50:50), 1ml=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Ciproconazol, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg.CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Clopyralid, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Clorpyrifos,CRM, TraceCERT,100 mg =1buc |  |  |  | Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Cymoxanil, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Decaclorbifenil, CRM, TraceCERT 200 µg/ml in acetona, 1ml=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Deltamethrin, analytical standard, 250 mg =1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Dimetomorf, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Ditianon, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Esfenvalerate, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Famoxadone, analytical standard, 2 ml=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 2 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Fenhexamid,Pestanal, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Fenitrothion, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. analytical standard, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Fenoxycarb, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Flutriafol, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Folpet, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Gama HCH, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Hexaclorbenzen, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Imidacloprid, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Isodrin, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Krezoxim methyl,CRM, TraceCERT, 100mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Lambda-Cihalotrin,CRM, TraceCERT, 100mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Malathion, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Metalaxyl, Pestanal, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Metomil, Pestanal, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Pendimetalin, Pestanal, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Permethrin, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Pestanal analitical standard 100mg - Sodium diethylditiocarbamate* 3 H2O |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Phosalone PESTANAL®, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Piridaben, Pestanal, analytical standard,25 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 25 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Pirimiphos methyl, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Procymidone, Pestanal, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Propiconazol, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Propineb, Pestanal,analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Quizalofop-P-teluryl, analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 2 ml. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Quizalofop-P-etil analytical standard, 100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Simazine, analytical standard, 250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| tau-Fluvalinate, analytical standard, 100mg=1 buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Tebuconazol, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Tetradifon, Pestanal, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Thiacloprid, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 100 mg. certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Thiram,analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Triadimenol, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Triazine Pesticides Mix, 100 µg/ml, TraceCERT, in metanol |  |  |  | Bucata=Fiola 100mkg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Trifloxystrobin, analytical standard,100 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola100mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Trifluralin, Pestanal, analytical standard,250 mg=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 250mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Triphenyl phosphate, standard, TraceCERT, 1,0g=1buc |  |  |  | Bucata=Fiola 1 g CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Parathion, concentratia-1000µg/ml, p/u HPLC/GC standard, AOAC metoda |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Triphenyl phosphate, c-500 µg/ml, analog 5190-0503 p/u HPLC/GC standard. AOAC metoda |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate. Nicarbazin, C-100µg/ml, p/u HPLC/GC standard, EN metoda |  |  |  | Bucata=Fiola C-100µg/ml, p/u HPLC/GC standard, EN metoda, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| (2,2 5,5 -tetrachlorobiphenyl), Triphenylmethane, Tris (1,3 -dichloroisopropyl)phosphate, c-5000µg/ml, EN metoda |  |  |  | Bucata=Fiola, C-100µg/ml, p/u HPLC/GC standard, EN metoda, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| (2,2 3,4,5-hexachlorobiphenyl)Anthracene-d10 , c-500µg/ml, c-1000µg/ml EN metoda |  |  |  | Bucata=Fiola, C-500µg/ml, c-1000µg/ml EN metoda, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml/ |  |  |  | Bucata=Fiola 100 ml., CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Tuning standard, Perfluorotributylamine (PFTBA), 0.5 ml |  |  |  | Bucata=Fiola 0,5 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Tuning standard, Perfluorotributylamine (PFTBA), 10 g |  |  |  | Bucata=Fiola 10 g CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Tuning standard mix, for Electrospray (ESI), 100 ml |  |  |  | Bucata=Fiola 100ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Octafluoronaphthalene certified reference material, 0.1 μg/mL in hexane |  |  |  | Bucata= Fiole CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Performance standard, Sulphadrugs, 1x1 ml |  |  |  | Bucata=Fiola 1 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Internal standard, 4,4-Dibromodiphenyl ≥ 97,0 % |  |  |  | Bucata=Fiola CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34 |  |  |
| Kit QuEChERS pentru extractie cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl |  |  |  | Bucata=set 50 unitati conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl |  |  |
| Kit QuEChERS pentru extractie cu conținut 6 g MgSO4, 1,5g NaCl AOAC |  |  |  | Bucata=set 50 unitati, conținut 6 g MgSO4, 1,5g NaCl AOAC |  |  |
| Kit QuEChERS pentru extractie cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O |  |  |  | Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 150mg PSA, 45 mg GCB, (855-900)mg MgSO4, EN metoda |  |  |  | Bucata=set 50 unitati cu componenta- 150mg PSA, 45 mg GCB, (855-900)mg MgSO4, EN metoda |  |  |
| Kit dispersive universal pentru extracție în fază solidă 15 ml, |  |  |  | Bucata=set 50 unitati |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda |  |  |  | Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 400mg PSA, 1200mg MgSO4, AOAC metoda |  |  |  | Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 1200mg MgSO4, AOAC metoda |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400mg C18EC AOAC metoda |  |  |  | Bucata=set 50 unitati, componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400mg C18EC AOAC metoda |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta- 50mg PSA, 900mg MgSO4, 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda, |  |  |  | Bucata=set. componenta- 50mg PSA, 900mg MgSO4, 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda, |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml pentru probele pigmentate, cu continut 150 mg PSA, 15 mg GCB 885 mg MgSO4 |  |  |  | Bucata=set 50unitati, continut 150 mg PSA, 15 mg GCB 885 mg MgSO4 |  |  |
| Kit dispersive pentru extracție în fază solidă pentru probele tare pigmentate |  |  |  | Bucata=set 50 unitati |  |  |
| Kit Dispersive 2 ml, Fruits and Veg. w/CH |  |  |  | Bucata=set 50 unitati |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS Extraction Pachets AOAC |  |  |  | Bucata=set |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS orig Meth 10d sample 200 pouches |  |  |  | Bucata=set 200 unutati |  |  |
| Kit dispersive QuEChERS dispersiv 15 ml Universal kit 50/bx w/CH |  |  |  | Bucata=set 50 unitati |  |  |
| Omogenizatoare de ceramica p/u tuburi 15 ml, extractia DuECHERS |  |  |  | Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH |  |  |
| CHROMABOND С18 ес / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida |  |  |  | set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida |  |  |
| Hârtie de filtru bandă ”Albastră” d=11,0-15,0 cm |  |  |  | d=11,0-15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc |  |  |
| Hârtie de filtru bandă ”Albă” d=11,0-15,0 cm |  |  |  | d=11,0-15,0 cm, bandă alba, bucată =set= ambalaj 100 buc |  |  |
| Hîrtie de filtru d = 10 cm |  |  |  | d-10cm |  |  |
| Hîrtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic |  |  |  | rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic |  |  |
| Hirtie de filtru d=24cm |  |  |  | d=24cm |  |  |
| Hirtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu otel bacteriologic |  |  |  | Bucată=Cutie. |  |  |
| Hîrtie indicator universal pH 1-10 |  |  |  | pH 1-10 |  |  |
| Creion pentru sticlă |  |  |  | culoare rosie/albastra |  |  |
| Placi pentru cromatografie (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV |  |  |  | Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV |  |  |
| Placi pentru cromatografie (10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-П-А-УФ |  |  |  | Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-П-А-УФ |  |  |
| Placi cromatografice (UV254 ) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm |  |  |  | Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm |  |  |
| Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich) |  |  |  | Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich) |  |  |
| Pelicula "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging) |  |  |  | Bucată=Cutie, cod 058.01.002 |  |  |
| "Y" GlasSeal™ Connector, Fused Silica nr. 23632 |  |  |  | Bucata = set cod 23632, Fused Silica |  |  |
| Seal, Airtight lip-seal from a PTFE compound with a built-in stainless steel spring |  |  |  | cod 18100926 |  |  |
| Electrod ionselectiv Fluor "ЭКОМ-F" |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Electrod ionselectiv ЭBЛ-1М 3.1(ЭВ-74 ) |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Electrod ionselectiv ЭCЛ-43-07 |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Electrod SK23T pentru ConsortC 931 |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Electrod ЭЛИС-121NO3 (тип разьема банан ) |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Electrod de referinta cu AgCl ЭBЛ-1М 3.1 |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Electrod ЭЛИС-121NO3 (Pазьем CP-50-74ФВ ) |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator |  |  |
| Adonit |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Celuloza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Glucoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lactoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Twen-80 |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Zaharoză |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Fructoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Inozit |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| D-Xiloza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| D-Manoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| D-Sorbit |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Dulcit |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| L-Arabinoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Manit |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Maltoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| L-Ramnoza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Phenylalanin |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lizin |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Ornitin |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Arginin |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Taka-Diastase from Pfaltz and Bauer |  |  |  | Bucata=flacon 100g cod 86250-100G |  |  |
| β-amilaza |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lipaza tip VII(activitate cca1000 U/mg) |  |  |  | activitate cca1000 U/mg, pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Reactiv pentru vopsirea frotiurilor dupa Gramm |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| D-tregaloza dihidrat |  |  |  | pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Cation buffer for CE, pH 3.2, 250ml (pentru electorforeza capilara) |  |  |  | pH 3.2, ambalaj-250ml, ambalaj producator |  |  |
| Silver diethyldithiocarbamate ACS reagent,99% |  |  |  | Bucata=flacon 5g, ACS reagent,99% |  |  |
| NeoColumn for Zearalenone wide bore – cod 8140 |  |  |  | Bucata = set a cite 50 unitat, .wide bore – cod 8140, |  |  |
| NeoColumn for DON –cod 8340 |  |  |  | Bucata = set a cite 50 unitat,cod 8340 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________