## TenderPosEmptyTemplate
Anexa nr. 1
Nr lot. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată | Cantitatea | Unitatea de măsură | Valoarea estimată
1 | 33100000-1 | Anestezic spray, ce conține lidocaină 10% | Flacon de minim 38 gr | 80 | bucată | 6400
2 | 33100000-1 | Pastile antiseptice pentru clătirea cavității bucale | Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Ambalaj: flacon 1000 pastile | 351 | bucată | 87750
3 | 33100000-1 | Pastile dezinfectante p/u articole cu destinaţie medical | Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conţine ca ingredienţi în substanţă active 92-98 % diclorizociaanurat de natriu. Ambalaj: flacon maxim 300 pastile (soluție de lucru per flacon 1400-1600 l) | 75 | bucată | 10500
4 | 33100000-1 | Mănuși de protecție, M | din nitril, fără pudră, culoare albastră, mărimea M, cu microtextură, in cutie – 100 buc. | 66000 | bucată | 207900
5 | 33100000-1 | Mănuși de protecție, S | din nitril, fără pudră, culoare albastră, mărimea S, cu microtextură, in cutie – 100 buc. | 64000 | bucată | 201600
6 | 33100000-1 | Mănuși de protecție, L | din nitril, fără pudră, culoare albastră, mărimea L, cu microtextură, in cutie – 100 buc. | 64000 | bucată | 204800
7 | 33100000-1 | Set de unică folosință, mărimea M | Halat din material hidrorezistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M | 44050 | set | 1762000
8 | 33100000-1 | Set de unică folosință, mărimea L | Halat din material hidrorezistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea L | 47050 | set | 1882000
9 | 33100000-1 | Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5 | Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni | 12 | bucată | 128400
10 | 33100000-1 | Pastile de presare, disilicat de Li, A2 | Pastile de presare disilicat de Li, culoare A2, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 5 | tub | 8500
11 | 33100000-1 | Pastile de presare, disilicat de Li, A3 | Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 5 | tub | 8500
12 | 33100000-1 | Pastile de presare, disilicat de Li, BL1 | Pastile de presare, disilicat de Li, culoare BL1, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 5 | tub | 8500
13 | 33100000-1 | Pastile de presare, disilicat de Li, A3.5 | Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3.5, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 5 | tub | 8500
14 | 33100000-1 | Pastile de presare, disilicat de Li, B2 | Pastile de presare, disilicat de Li, culoare B2, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 5 | tub | 8500
15 | 33100000-1 | Rășină pentru printarea modelelor | Rășină pentru printarea modelelor 05.l, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs | 6 | bucată | 21000
16 | 33100000-1 | Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor | Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garantie la piesa min. 6 luni | 10 | bucată | 72000
17 | 33100000-1 | Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor | Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., ac pentru curățat cap piesă – 1 buc., termen de garantie la piesa min. 6 luni | 10 | bucată | 63000
18 | 33100000-1 | Piesă turbină | Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garantie la piesa min. 6 luni | 11 | bucată | 114400
19 | 33100000-1 | Soluţie anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:100000 | clorhidrat de articaina 68mg+0,017mg de adrenalină, carpulă minim 1,7 ml | 6500 | bucată | 52000
20 | 33100000-1 | Soluţie anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:200000 | clorhidrat de articaina 68mg+0,0085mg de adrenalină, carpulă minim 1,7 ml | 2500 | bucată | 22500
21 | 33100000-1 | Solutie anestezică injectabilă, pe bază de articain hidrocloridic 3%, fără adrenalină | carpulă minim 1,7 ml | 2500 | bucată | 22500
22 | 33100000-1 | Gel anestezic | Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină. | 35 | bucată | 6055
23 | 33100000-1 | Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal | se prezinta în două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe bază de Formamida, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "caii false". Flacon de minim 13 ml | 26 | bucată | 6630
24 | 33100000-1 | Pastă pentru poleirea obturaţiilor din compozit | seringă de minim 5 gr | 10 | bucată | 4400
25 | 33100000-1 | Suturi, 2/0 | Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire 2/0. Ambalaj: cutie ce conțineminim 12 fire | 10 | cutie | 5600
26 | 33100000-1 | Suturi, 3/0 | Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire | 10 | cutie | 5600
27 | 33100000-1 | Indicator de carie | Colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml | 10 | bucată | 8000
28 | 33100000-1 | Ceaşca Petri | Sticlă | 20 | bucată | 320
29 | 33100000-1 | Fir de sutură 3/0 | monofilament, rezorbabil | 10 | cutie | 1600
30 | 33100000-1 | Fir de sutură 4/0 | monofilament, rezorbabil | 10 | cutie | 1600
31 | 33100000-1 | Fir de sutură 5/0 | monofilament, rezorbabil | 10 | cutie | 1600
32 | 33100000-1 | Freze de canal de tip burghiu | Pentru lărgirea canalelor radiculare, adaptate la piesa contraunghi, asortate ( Nr.1-6) în cutie | 40 | cutie | 4800
33 | 33100000-1 | Clame pentru sistem de izolare | Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc | 10 | set | 12000
34 | 33100000-1 | Coferdam lichid pentru izolarea gingiei | Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml, max. 2ml | 75 | bucată | 8250
35 | 33100000-1 | Seringi metalice | Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele | 15 | bucată | 6750
36 | 33100000-1 | Iodinol | Flacon minim 100 ml | 20 | bucată | 800
37 | 33100000-1 | Ață de retracție nr. 00 | Fir p/u retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm | 15 | bucată | 4020
38 | 33100000-1 | Freze pară diamantate pentru turbină, 018 | Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018 | 100 | bucată | 3000
39 | 33100000-1 | Freze pară diamantate pentru turbină, 016 | Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine | 100 | bucată | 3000
40 | 33100000-1 | Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină, 018 | Culoare albastra cu picior scurt. Standard ISO 018 Fine | 100 | buc | 3000
41 | 33100000-1 | Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine, 011 | Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 011 Fine | 100 | buc | 3000
42 | 33100000-1 | Set de matrici metalice | Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min. 3,5 mm, dure. Cutie ce conține min. 50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură cîte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set. | 12 | set | 7200
43 | 33100000-1 | Material de amprentare siliconic | Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 µm , Set: Stratul unu cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la140 ml, activator tub de la 160 ml | 42 | cutie | 21000
44 | 33100000-1 | Hartie articulatie dreapta pentru testare mediu - fina. | 80μ albastru/rosie ( de la 144 bucati in cutie de carton) | 25 | cutie | 6250
45 | 33100000-1 | Pensa de tip Moschito (după autor) | Pensa de tip Moschito dreaptă cu lungimea de 125 mm | 50 | bucată | 16000
46 | 33100000-1 | Foarfece pentru taiere sârma de metal | Foarfece pentru tăierea sârmii de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea 110mm | 50 | bucată | 12500
47 | 33100000-1 | Clește drept pentru îndepărtarea bracheturilor de pe dinți | Vârfurile ascuțite ale clețtelui angulate la 60⁰ întră ușor între brachet și suprafața dintelui. Garanția producătorului 10 ani | 12 | bucată | 48000
48 | 33100000-1 | Șurub ortodontic mare | Material - otel inoxidabil, dimensiuni 14x9,85mm, grad de expansiune 9mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc. | 20 | pachet | 10000
49 | 33100000-1 | Șurub ortodontic mic | Material - otel inoxidabil, dimensiuni 12x6,4mm, grad de expansiune 8 mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc. | 20 | pachet | 10000
50 | 33100000-1 | Șurub ortodontic mediu | Material - otel inoxidabil, dimensiuni 14x7,25mm, grad de expansiune 9 mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc. | 20 | pachet | 10000
51 | 33100000-1 | Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat | Push Button cu autogenerare lumina.Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție: minim 6 luni | 15 | bucată | 37500
52 | 33100000-1 | Pensa ortodontica pentru plasarea bracheturilor | Instrument ortodontic metalic cu lungimea de 135mm, partea lucratoare are funcția de fixare a brachetului, în partea opusa a instrumentului e sudat o bară plată pentru corectarea poziției brachetului înainte de priză | 35 | bucată | 10500
53 | 33100000-1 | Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal | Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Taie si ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere Max: .021 x .025 SS Min: .012. Garanția producătorului minim 10 ani | 10 | bucată | 40000
54 | 33100000-1 | Model de dinți artificiali endodontici | Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radiooapac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular | 2 | bucată | 7488
55 | 33100000-1 | Adeziv autogravant fotopolimerizabil | set format din flacon - 5 ml și accesorii | 14 | set | 6216
56 | 33100000-1 | Comprimate pentru determinarea plăcii ce conțin eritrozina | Cutie ce conțin 100 comprimate | 3 | cutie | 1998
57 | 33100000-1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B1 | 3 | set | 3999
58 | 33100000-1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea C1 | 3 | set | 3999
59 | 33100000-1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C2 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea C2 | 3 | set | 3999
60 | 33100000-1 | Material compozit fotopolimerizabil | Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc | 7 | set | 17500
61 | 33100000-1 | Matrice preforate | Din oţel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc | 78 | plic | 1950
62 | 33100000-1 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor | Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr. Umplutură până la 100 gr | 17 | cutie | 5304
63 | 33100000-1 | Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi | Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml. | 15 | set | 6495
64 | 33100000-1 | Material radioopac | cu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 1,81 gr. Metilsalicilat | 25 | set | 15250
65 | 33100000-1 | Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta | în nuanțele A2 și A3, cu însușiri estetice deosebite, recomandat in obturații de orice clasa, indicat in restaurari din zona frontala și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Contine: minim 14 g baza A2, minim 14 g catalizator, adeziv, gel demineralizant, tips-uri | 4 | set | 1000
66 | 33100000-1 | Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor | Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; post adeziv pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagamator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3. | 2 | set | 5600
67 | 33100000-1 | Ciment autogravant din rășină dublă-întărire | pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, punti, incrustatii zirconiu. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringa dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Intărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g) | 4 | bucată | 4680
68 | 33100000-1 | Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm | Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr | 15 | cutie | 7050
69 | 33100000-1 | Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm | Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr | 15 | cutie | 7050
70 | 33100000-1 | Pasta GOI | Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr | 4 | cutie | 656
71 | 33100000-1 | Disc filt | pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor | 10 | bucată | 200
72 | 33100000-1 | Conformatoare de gingie | Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar | 30 | bucată | 6900
73 | 33100000-1 | Linguri amprentare, mărimea S | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă) | 6 | set | 1488
74 | 33100000-1 | Linguri amprentare, mărimea M | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă) | 6 | set | 1488
75 | 33100000-1 | Linguri amprentare, mărimea L | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă) | 6 | set | 1488
76 | 33100000-1 | Freze flacără diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017 | Standard ISO 017 | 150 | bucată | 5100
77 | 33100000-1 | Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008 | Standard ISO 008, din metal | 100 | bucată | 4800
78 | 33100000-1 | Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010 | Standard ISO 010 L-10,0 | 50 | bucată | 2500
79 | 33100000-1 | Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033 | Standard ISO 033 L-1,5 | 50 | bucată | 2500
80 | 33100000-1 | Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018 | Standard ISO 018 L-4,5 | 50 | bucată | 1700
81 | 33100000-1 | Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016 | Standard ISO 016 L-4,5 | 50 | bucată | 2500
82 | 33100000-1 | Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | Standard ISO 014 | 50 | bucată | 1700
83 | 33100000-1 | Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012 | Standard ISO 012 | 50 | bucată | 1700
84 | 33100000-1 | Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010 | Standard ISO 010 | 50 | bucată | 2500
85 | 33100000-1 | Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | Standard ISO 014 | 50 | bucată | 1700
86 | 33100000-1 | Tub nazo-faringian Robertazzi (după autor) | Canula nazofaringiana este un cilindru cu curb pliabil din cauciuc sau material plastic. O flanșă impiedică pătrunderea extremității externe în narina, iar curbura canulei faciliteaza plasarea intre baza limbii si peretele posterior faringelui. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene. | 5 | bucată | 1750
87 | 33100000-1 | Dispozitiv cu protecție pentru ventilație gură la gură | Dispozitiv medical cu valvă din PVC, destinat pentru resuscitarea victimei aflate în stop cardio-respirator, facilitand ventilatia artificială | 5 | bucată | 150
88 | 33100000-1 | Set pentru conicotomie | include: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează după ce ligamentul cricoid este perforat. Utilizat în cazuri de extremă urgență: obstrucția cailor respiratorii superioare, cand intubarea nu reușește sau traheostomia nu poate fi efectuată. | 1 | bucată | 2400
89 | 33100000-1 | Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici | Dinamometrică cu gradație | 10 | bucată | 30000
90 | 33100000-1 | Dexametazon | 4mg - 2 ml | 200 | bucată | 1200
91 | 33100000-1 | Set stomatologic steril | Șervețel (masa instrumente) mat./lamin. 70x55cm - 1 buc, cearșaf (pacient) mat. abs. cu incizie. 150x100cm - 1 buc | 250 | bucată | 10000
92 | 33100000-1 | Mănuși sterile S | Mănuși sterile S - 6,5-7,5. Ambalaj: cutie 50 perechi | 20 | cutie | 5000
93 | 33100000-1 | Husă scaun | De unică folosință, pentru protecția scaunului medicului și al asistentei | 200 | bucată | 400
94 | 33100000-1 | Ser fiziologic | Na Cl 0.9%, 500ml | 50 | bucată | 1000
95 | 33100000-1 | Substituent de os | Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernute. Cu continut de antibiotic simetronidazol. | 60 | cutie | 54000
96 | 33100000-1 | Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil | cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.14 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori (asortat) – A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4. Indicat în restaurările de clasa I, II, V / ca bază sau refaceri de bonturi | 16 | cutie | 74464
97 | 33100000-1 | Material de obturare a canalelor radiculare | set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm | 12 | set | 30996
98 | 33100000-1 | Modele de dinți artificiali endodontici | Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radiooapac, să fie posibilă preparatea și obturarea ca și dintele natural, gingiile să fie flexibile și înlocuibile | 22 | bucată | 68640
99 | 33100000-1 | Ace endo de irigat canalele radiculare, 27GA | ace pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare, dimensiuni 27GA (0.36mm), ambalaj: minim 100 buc | 50 | cutie | 10000
100 | 33100000-1 | Ace endo de irigat canalele radiculare, 30GA | ace pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare, dimensiuni 30GA (0.36), ambalaj: minim 100 buc | 50 | cutie | 10000
101 | 33100000-1 | Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016 | Standard ISO 016 | 50 | bucată | 2500
102 | 33100000-1 | Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012 | Standard ISO 012 | 50 | bucată | 3500
103 | 33100000-1 | Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | Standard ISO 014 | 50 | bucată | 3500
104 | 33100000-1 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018 | Standard ISO 018 | 50 | bucată | 2500
105 | 33100000-1 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018 | Standard ISO 018 | 50 | bucată | 1700
106 | 33100000-1 | Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015 | Standard ISO 10,5 mm 10,5-015 | 50 | bucată | 3000
107 | 33100000-1 | Polipante pentru lustruire, 080 | Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm | 100 | bucată | 2800
108 | 33100000-1 | Polipante pentru lustruire, 220 | Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm | 100 | bucată | 2800
109 | 33100000-1 | Polipante pentru lustruire, 055 | Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm | 100 | bucată | 2800
110 | 33100000-1 | Filțuri pentru poleirea construcțiilor protetice | Standard ISO L-3,0 – 150 1/10 mm | 100 | bucată | 2400
111 | 33100000-1 | Instrumente rotative | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019 | 40 | set | 39200
112 | 33100000-1 | Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular | Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inocvator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie3.6v/750mAh Presiune atmosferica 70kPa – 106kPa | 1 | bucată | 4000
113 | 33100000-1 | Pensă parodontală | Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind întrodus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil | 75 | bucată | 7500
114 | 33100000-1 | Rulouri de vată nr. 2 | Cutie minim 300 gr (100 buc.) | 10 | cutie | 560
115 | 33100000-1 | Spray pentru turbină | Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml. | 25 | bucată | 13750
Valoarea totală estimată | [5 empty] | 5751233