Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului medical și consumabile

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Spectrofoto-metru UV-Vis | buc | 1 | 1. Interval spectral (domeniul de lucru) - 185 – 1100 nm (pentru spectrofotometre cu UV și vizibil) 2. Surse de lumină - Lampă de deuteriu (D₂) pentru UV (190 – 400 nm) - Lampă de tungsten-halogen pentru vizibil (400 – 1100 nm) - Comutare automată între surse pentru continuitatea măsurătorilor 3. Sistem optic - Monocromator cu rețea de difracție pentru separarea precisă a lungimilor de undă - Dublu fascicul (preferat pentru stabilitate) sau simplu fascicul (mai accesibil) - Bandă spectrală (rezoluție): 0.5 – 1 nm (pentru precizie ridicată) 4. Detector - Fotodiodă sau tub fotomultiplicator (PMT) pentru sensibilitate crescută - Detectare automată a zgomotului de fond 5. Interval fotometric și acuratețe - Interval de absorbție: - 4,0 la +4.0 Abs - Precizie fotometrică: ±0.002 Abs la 0.5 Abs - Stabilitate: ±0.0006 Abs/h 6. Sistem de cuve - Tip: Cuvete din cuarț (pentru UV) și plastic sau sticlă (pentru vizibil) - Dimensiuni standard: 10 mm (lungimea traiectoriei optice) - Suport cuve: Posibilitatea de măsurare multiplă (6 – 8 poziții) 7. Moduri de analiză - Scanare completă a spectrului UV-Vis - Măsurători la o lungime de undă fixă - Cinetică (absorbție în funcție de timp) - Analiză multi-lungime de undă și calcul automat al concentrațiilor 8. Alimentare și dimensiuni - 220V / 50-60Hz - Carcasă compactă, potrivită pentru bancul de lucru | 32500‬,00 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Microscop mono-cular educ.(tip Kern OBS 102,400x) | buc | 4 | 1. Tipul de microscop - Optic– pentru observații generale 2. Mărire și obiective - Interval de mărire: 40x – 500x (pentru microscoape optice uzuale) - Obiective: 4x, 10x, 40x - Oculare: 10x, 15x 3. Sistem de iluminare - LED (preferat pentru durabilitate și stabilitate) 4. Platina (suportul probei) și focalizare - Platina mecanică cu mișcare în X-Y, pentru reglaj fin al probei - Focalizare macrometrică pentru ajustare precisă 5. Alte caracteristici - Dimensiuni compacte, potrivite pentru bancul de lucru - Carcasă robustă, ideală pentru utilizare frecventă | 10000,00 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Cuptor de calcinare (tip NABERTHERM) L3/11 | buc | 1 | 1. Interval de temperatură - Gama tipică: 100°C – 1000°C - Stabilitate termică: ±1°C - Uniformitate termică: ±5°C la 1000°C 2. Controlul temperaturii - Termocuplu de tip K, S sau B, în funcție de temperatura maximă sau Controller digital PID pentru reglaj fin și prevenirea supraîncălzirii 3. Capacitate și dimensiuni - Volume interne: de la 1 la 3 litri 4. Materiale de construcție - Cameră internă din ceramică refractară sau fibre de aluminosilicat pentru izolație termică - Carcasă externă din oțel inoxidabil pentru durabilitate - Etanșare bună a ușii pentru prevenirea pierderilor de căldură 5. Alimentare electrică - 220-240V / 50-60Hz (pentru modele de laborator standard) - Putere: 1 – 5 kW, în funcție de dimensiune și temperatură maximă 6. Funcții de siguranță - Protecție la supraîncălzire cu oprire automată - Ventilație forțată sau filtru pentru gaze (dacă se produc vapori toxici) 7. Accesorii opționale - Tavițe și creuzete din porțelan - Sistem de evacuare a gazelor | 21250,00 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Refractometru optic de laborator (tip RWAJ Abbe) | buc | 1 | 1. Tipul de refractometru - Digital portabil – afișaj LCD pentru citiri rapide, compensare automată a temperaturii (ATC) 2. Domeniul de măsurare - Indice de refracție (nD): 1.3330 – 1.5000 (suficient pentru majoritatea soluțiilor) - Scară Brix (% zaharoză): 0 – 50% (pentru experimente cu soluții zaharoase) 3. Precizie și rezoluție - Precizie: ±0.0005 nD (pentru modele studențești) - Rezoluție: ±0.0001 nD 4. Sursa de lumină - Iluminare LED internă sau necesită lumină externă (pentru modelele analogice) 5. Compensare termică - Interval de temperatură: 10 – 40°C - Compensare automată a temperaturii (ATC) – foarte utilă pentru studenți, evită erorile datorate variațiilor termice 6. Materiale și construcție - Prismă din sticlă optică (pentru durabilitate) - Carcasă din aluminiu sau plastic rezistent la substanțe chimice - Modelele portabile ar trebui să fie ușoare și compacte | 6500‬,00 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Microscop trino-cular cu sistem de fotodoc. | buc | 1 | - Termenul de garanție a microscopului să fie de cel puțin 24 luni cu excepția surselor de lumina. - Microscopul să dețină certificat de calitate. - Sa fie prevăzut cu sursa de iluminare transmisa LED, care sa dezvolte iluminare uniforma si de aceeași intensitate pe tot câmpul vizual. - Sa fie prevăzut cu display ce afișează statusul microscopului, nivelul intensității luminoase si obiectivul ce se afla in calea optica. - Sa fie prevăzut cu mod ECO - sistem de oprire automata a iluminării după o perioada de inactivitate, pe care o poate ajusta operatorul. - Sa includă lentile de tip "Fly-eye" sau echivalent, ce se combina ideal cu sistemul optic diascopic de iluminare, astfel încât sa se obțină imagini uniform iluminate pe toata suprafața câmpului vizual, inclusiv periferii plane chiar si la magnificări mari, generează puțină căldură dar asigura aceeași tonalitate a culorilor la toate magnificarile. - Sa fie prevăzut cu cap revolver cu minim 6 poziții, cu detectare automată a poziției pentru ajustarea automata a iluminării în funcție de obiectivul utilizat și slot pentru analizator. - Tubul trinocular să dezvolte câmp vizual de minim 25 mm, cu dirijarea fascicolului luminos in 3 poziții, 100% oculare – 0% port camera; 20% oculare – 80% port camera; 0% oculare – 100% port camera. - Sa fie prevăzut cu set oculare cu magnificare de 10x si câmp vizual de minim 25 mm. - Sa fie prevăzută diafragma de câmp reglabila. - Sa fie prevăzut cu sistem de refocusare prin blocarea pe înălțime a mesei microscopului la poziția de focusare, sistem care sa elimine nevoia de a refocusa imaginea după ce a fost schimbata lama sau uleiul de imersie. - Focusarea sa se realizeze prin mișcarea pe verticala a mesei microscopului, cu acționare bilaterala, macroviza și microviza. - Domeniul de focusare sa fie de minim 30 mm, cursa macroviza de minim 9.3 mm per rotație si cursa microviza de minim 0.1 mm/rotație. - Masa microscopului sa fie prevăzuta cu suport pentru 2 specimene simultan, cu mâner de acționare mișcări pe axele x, y, situat pe partea dreapta. - Domeniul de deplasare pe cele doua axe sa fie de: minim 78mm pe axa x si minim 54 mm pe axa y. - Condensatorul sa fie prevăzut cu lentila frontala rabatabila, deplasabil pe vertical, pentru obiective de la 1x – 100x, apertura numerica de 0.80, distanta de lucru de 3.2 mm - Condensatorul sa fie prevăzut cu lentila frontala rabatabila, deplasabil pe vertical, pentru obiective de la 2x – 100x. apertura numerica de 0.90, distanta de lucru de 1.8 mm - Sa fie prevăzut cu accesorii pentru polarizare simpla: analizor si polarizor. - Sa includă minim setul de obiective: Obiectiv cu indice de mărire 1x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.04 si distanta de lucru minim 3.2 mm Obiectiv cu indice de mărire 4x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.10 si distanta de lucru minim 30 mm Obiectiv cu indice de mărire 10x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica minim 0.25 si distanta de lucru minim 10.5 mm Obiectiv cu indice de mărire 20x, de tip Plan Acromat sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru minim 1.2 mm Obiectiv cu indice de mărire 40x, de tip Plan Fluor sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.75, distanta de lucru de minim 0.66 mm prevăzut cu sistem de protecție prin arc a lentilei frontale. Obiectiv cu indice de mărire 60x, de tip Plan Fluor sau echivalent, cu apertura numerica de minim 0.85, si distanta de lucru de minim 0.3 mm prevăzut cu sistem de protecție prin arc a lentilei frontale. - Sa includă camera digitala de minim 21 MegaPixeli. - Dimensiunea senzor minim: 4/3 inch. - Rezoluție minima de: 5280 x3956. - Dimensiune pixeli minim: 3.3 µm x 3.3 µm. - Rata minima de cadre: 21 de cadre pe secunda la rezoluție maxima. - Domeniu spectral minim: 380nm -650 nm. - conversie analog/digital: 12bit. - Timp Expunere: 23μs‒26s. - Temperatura de lucru intre 0-40°C. - Sa fie prevăzut cu software de documentare foto/video ce permite: - Interval de timp, Burst. - Corecția supraexpunerii. - Reducere zgomot. - Numărare puncte. - Îmbinarea dinamica a mai multor imagini (combinând maxim 7imagini cu expuneri diferite într-o imagine mai bună, îmbinând imagini cu diferite canale de fluorescenta într-una live). - Jurnalele de sistem si controlul contului - Extindere adâncime de focalizare Funcții de baza: - Previzualizare, capturare imagini, înregistrare video - Controlul expunerii: Expunere automata, Timp de expunere, Expunere globala si regionala, mărire. - Ajustarea culorilor: Balans automat de alb, Balans de alb global si regional, Monocrom, Inversare, ajustarea separata RGB, saturație. - Setarea imaginii: - Rezoluție: previzualizare rezoluție și rezoluție captura. - ROI: ROI rapid. - Frecventa cadrelor: viteza normala, viteza mare. - Rotire imagine: rotire orizontala, verticala. - Adâncimea culorii imaginii: 8 biti, 12 biti (16 biti pentru imaginea FIT). - Măsurare si calibrare. Controlul imaginii fluorescente: - Histograma (Ajustarea valorii maxime si valorii minime, canal RGB, niveluri de intrare si niveluri de iesire), îmbinare fluorescenta dinamica, îmbinare canale, corecție de deplasare, împărțire canal RGB, colorare rapida RGB, Gri, Profil de linie Procesarea dinamica a imaginii: - Gamma, Contrast, Claritate, reducere zgomot, reducere zgomot cu mai multe imagini. | 333333,33 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Microscop Led cu camera WiFi | buc | 6 | - Termenul de garanție a microscopului să fie de cel puțin 24 luni cu excepția surselor de lumina. - Microscopul să dețină certificat de calitate. - Sa fie prevăzut cu display ce afișează statusul microscopului, nivelul intensității luminoase si obiectivul ce se afla in calea optica. - Sa fie prevăzut cu turela inteligenta cu minim 5 poziții pentru obiective și recunoașterea obiectivului din calea optica ce ajustează automat intensitatea luminoasa în funcție de obiectivul utilizat și de preferințele utilizatorului. - Sa fie prevăzut cu sistem optic de corecție infinită a aberațiilor cromatice - Sa fie prevăzut cu lentila de “Fly-eye” sau echivalent, pentru a se obține imagini luminoase si uniforme pe toata suprafața câmpului vizual, inclusiv periferii plane, chiar și la magnificările mari. -Sa fie prevăzut cu tub trinocular inclinat la 45°, ce permite operarea microscopului păstrând o postura normala atunci când se privește in oculare, dar care facilitează si verificarea poziției preparatelor/lamelor pe masa microscopului cu ochiul liber, fără a fi nevoie de ajustări sau schimbarea poziției operatorului. - Sa permită setarea distanței interpupilare de minim între: 50-75 mm și distribuție lumina 50-50%, între portul de camera și oculare. - Sa permită alegerea intre 2 niveluri de înălțime a punctului de observare prin oculare. - Sa fie echipat cu oculare de câmp vizual de 22 mm si magnificație de 10x - Sa fie echipat echipat cu masă mecanica rectangulara cu suport pentru 2 lame, calibrare vernier si domeniu de deplasare minim 76 mm (axa X) si 52 mm (axa Y) - Sa fie prevăzut cu fanta in condensator si turela de obiective pentru introducerea de filtru de excitație si filtru de bariera astfel încât sa permită observarea in fluorescenta, fără a utiliza surse de iluminare sau atașamente suplimentare. - Microscopul trebuie sa ofere o poziționare joasa a mesei la o înălțime nu mai mare de 135 mm, pentru a permite operarea rapidă, ușoara și în confort. - Sistemul de focusare să includă macroviza și microviza pe ambele părți ale microscopului, cu o cursa de focusare față de punctul focal de: minim 2 mm in sus si minim13 mm in jos, astfel încât sa permită si vizualizarea in profunzime a preparatelor cu o grosime de aproximativ 2 mm. - Să includă domeniu minim de macroviza: 37.7 mm pe rotație. - Să includă domeniu minim de microviza: 0.2 mm pe rotație cu o rezoluție de cel mult 2 μm. - Sa fie prevăzut cu inel de reglaj al cuplului (tensiunea de rotire) pentru butoanele de macroviza - Sa fie prevăzut cu sistem de setare de diferite limite ale deplasării pe înălțime a mesei microscopului, pentru a proteja preparatele dar si obiectivele indiferent de grosimea acestora. - Sa fie prevăzut cu diafragma de câmp. - Sa fie prevăzut cu funcție de oprire automata a iluminării după o perioada de inactivitate, iar aceasta perioada să poată fi aleasa de către utilizator. - Sa includă minim setul de obiective: 2x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.06 mm si distanța de lucru de minim 7.5 mm 4x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.10 si distanta de lucru de minim 30mm 10x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.25 si distanta de lucru de minim 7mm 20x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru de minim 1.2 mm 40x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.65 si distanta de lucru de minim 0.65mm, cu protecție lentila frontala, prin arc. 60x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.8 si distanta de lucru de minim 0.3 mm - Sa fie prevăzut cu camera WiFi de minim 12 Megapixeli - Dimensiunea senzor minim: 1/2.3 inch - Rezoluție minima de previzualizare: 4000 x 3000 la 30 cadre pe secundă (FPS) - Dimensiune pixeli minim: 1.55 µm x 1.55 µm - Rata minima de cadre: 30 de cadre pe secunda la rezoluție maxima - Domeniu spectral minim intre 380nm - 650 nm - Conversie analog/digital: 12bit - Timp Expunere minim intre 10μs‒333ms - Sensibilitate ISO minim intre: 100-12800 - Sa includă software pentru PC cu minim funcțiile: - Capturare imagini, capturare video - Compararea a 2 sau 4 imagini in acelasi timp - Adnotari - Imbunatatire imagini ( saturatie, contrast, luminozitate, balans de alb etc) - Măsurători, inclusiv calibrare si generarea de rapoarte in format PDF, Word sau Excel in funcție de măsurători - Funcție de numărare manuală - Lipire imagini - Extindere adâncime de focalizare - Sa includă software pentru aplicații mobile cu minim de funcții: - Captura imagini, măsurători și adnotări - Îmbunătățire imagini ( saturație, contrast, luminozitate, balans de alb manual/automat etc) - Expunere manuala/automata | 500000,00 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la femei | buc | 1 | Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare. | 25000,00 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Simulator p/u cateterizarea vezicii urinare la bărbați | buc | 1 | Componente principale ale simulatorului: 1.Corp din silicon 2.Model realist de organe genitale de sex masculin și feminin cu uretră și vezică urinară simulate 3.Cateter din silicon 4.Sistem de urină artificială 5.Husă de protecție rigidă 6.Lubrifiant inclus 7.Manual de utilizare Specificații tehnice: •Greutate: 4,073 kg •Dimensiuni: 43 x 25 x 30,5 cm •Materiale: Silicon de înaltă calitate •Utilizare: Instruire medicală pentru cateterizare urinară masculină •Incluse: Cateter, sistem de urină artificială, lubrifiant, husă de protecție rigidă, manual de utilizare. | 25000,00 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Placă silicon p/u antrenament su-turi chirurgicale | buc | 10 | Pad sutura din silicon cu 14 plagi, 3 straturi: piele, subcutanat, muschi (strat suplimentar plasa sub piele), rezistenta sporita, textura naturala, imitare perfecta a procesului de suturare. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm. Pad antrenament: suturi chirurgicale. Pad din silicon: 14 plagi. Straturi: piele, subcutanat, muschi. Dimensiuni: 17,2 x 12 x 1,2 cm | 3333,33 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Exoftalmometru tip Hertel | buc | 1 | · Gama de masurare a Exoftalmiei: 0~35mm · Distanta orbital reglabila: 80~120mm | 7500‬,00 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Camerton(diapa-zon) medical | buc | 2 | cu frecvență 128Hz | 2 666,67 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Dopler vascular portabil | buc | 1 | · sonde de 4 MHz, 5 MHz si 8 MHz. · Afisaj - tip LCD Mono · Difuzor - 1.2 W · Frecventa ultrasunete - 4, 5, 8 MHz · Interval ritm cardiac - 50~240 ±2% · Impermeabilita te sonde - IPX2 protectie impotriva picaturilor de apa ce curg orizontal · Oprire automata · Alimentare - baterii sau reincarcabil | 12500,00 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Tester de termosensibilitate a pielii Tip Therm | buc | 2 | Material produs - oțel inoxidabil / plastic | 1666,67 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Gel p/u investigații USG 5L | buc | 6 | Incolor Nu se conține sare pentru a preveni deteriorarea sondei Nu provoacă iritarea pielii Viscozitate - (80.000 RPM5-STD 18 °) Viteza de transmisie rapidă (1,48) Impedanță acustică perfectă Nivelurile bacteriostatice sunt inferioare celor admise de standarde internaționale | 1000,00 |
| 15. | 33100000-1 | 15. Ace/acupunctură 25x25 | buc | 50000 | Ace/acupunctură 25x25 | 27083,33 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Ace/acupunctură 30x40 | buc | 30000 | Ace/acupunctură 30x40 | 16250,00 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Ace/acupunctură 40x50 | buc | 5000 | Ace/acupunctură 40x50 | 2708,33 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Mănuși medic. nest.(mărimea M) | buc | 6600 | Mănuși medic. nest.(mărimea M) nitril | 5478,00 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Trusă medicală p/u primul ajutor | buc | 1 | completată I. Medicamente: - Validol 0,06 N10 - Soluţie de amoniac 10% 10ml - Soluţie alcoolică de iod 5% 10ml II. Materiale: - Bandaj elastic pentru fixare 2 buc. - Emplastru bactericid 3 buc - Emplastru simplu 1 buc. - Faşa de tifon sterilă 7x14 cm 2 buc. - Faşa de tifon nesterilă 7x14 cm 3 buc. - Garou hemostatic 1 buc. - Foarfecă 1 buc - Vată medicinală 1 buc. - Creion 1 buc. - Foi pentru notiţe 3 buc. | 300,00 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Aparat p/u testarea cardiopulmonară | buc | 1 | 1. Sistem modular stationar care sa favorizeze analiza functiilor pulmonare, cu ajutorul exercitii cardio-pulmonare, permitand astfel o analiza complexa a masuratorilor. 2. Metoda de testare „respiratie prin respiratie” 3. Captuseala usoara si rezistenta la pneumotac fara elemente mobile 4. Sa permita afisarea datelor si graficelor in timp real fie in formele predefinite, fie in cele ale utilizatorului 5. Afisare minim O2, CO2, flux, forme de unda de volum in timp real 6. Sa permita Exercitii in bucla flux-volum 7. Determinarea automata sau manuala a pragurilor aerobe si anaerobe si RCP Determinarea automata sau manuala a RCP 8. Sa detina Protocoale de exercitiu standard si personalizate 9. Sa permita Prezentarea valorilor masurate in raport cu valorile standard 10. Sa ofere posibilitatea raportarii datelor pentru o interpretare usoara 11. Sa detina Elaborare avansata de date cu algoritm de evaluare 12. Transmiterea raportului de testare la programele statistice standard 13. Masurarea debitului: Interval de debit: ± 20 l / s Rata flux: 2,4 ml / sec Debit minim : 10 ml / s. Domeniul de masurare a volumului: 0 ± 10 l (0-20 l) Precizie: < 2 Ventilatia masurata: 300 l / min 14. Analizator de oxygen, Domeniul de masurare: 0 - 25% ( 0 - 100% ) Timp de raspuns: t 90 < 50 ms Precizie: ± 0,02% Rezolutie: 0,01% 15. Analizator de dioxid de carbon: absorbtie infrarosu NDIR Domeniul de masurare: 0 - 10% (0-15%) Timp de raspuns: t90 <90 ms Precizie: ± 0,02% Rezolutie: 0,01% 16. Parametrii masurati: t, VE, BF, TV(VT), FeO2, FeCO2, FetCO2, FetO2, VO2, VCO2, RER(RQ), VO2/kg, VO2/kg/HR, WATT 17. Alimentare: 230 V ± 10%, 50/60 Hz, 40 VA 18. Dimensiuni maxime 330 x 320 x 100 mm 19. Greutatea sa nu depaseasca 3 kg 20. Patente utilizate: Patent 173767, Patent 195041 Patent 230143 21. Cicloergometru 22. Greutate pacient suportata: 160 kg 23. Inaltime pacient suportata: 120 cm – 210 c 24. Viteza de pedalare: 30 – 130 rpm 25. Putere de incarcare: 6 – 999 Watt, independent de viteza de pedalare 26. Afisari: rezistenta in Watt, viteza de pedalare (rpm) 27. Interfata de conectare: USB si RS232 28. Greutate: max 66 kg 29. Dimensiuni: 105×49×127cm 30. SPECIFICATII 31. Ergospirometru – 1 buc Cablu USB – 1 buc Pneumotahograf – 1 buc Masca de fata S – 1 buc Masca de fata M – 1 buc Masca de fata L – 1 buc Seringa 3l – 1 buc. Butelie cu amestec gaz de calibrare – 2 buc Reductor butelie cu manometru – 1 buc Tub 2m pentru vasul de calibrare – 1 buc Centura 1 buc. – 1 buc Software – 1 buc Manual – 1 buc. Cicloergometru testare la effort. Carucior dedicat pentru sistem ergospirometrie – 1 buc Unitate PC cu sistem de operare instalat – 1 buc Monitor PC – 2 buc. Tastatuta si mouse – 1 buc Electrocardiograf pentru testare la efort cu accesorii – 1 buc 32. Servicii incluse Transportul gratuit la sediul beneficiarului Instalare si punere in functiune gratuita la sediul beneficiarului Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, 33. În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie 34. Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării 35. Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar | 1000000,00 |
| 21. | 33100000-1 | 21. Aparat ultrasonograf | buc | 1 | Monitor 21.5” LED color (optional monitor 23.8"), panou tactil 13.3"; Moduri de lucru: B-Mode, THI, PHI, LGC, Trapezoidal, CFM (doppler color), PDI, DPDI, HPRF, TDI+Quantitative Analysis, PW (doppler pulsat), CW (doppler continuu), Panoramic (2D / Color), M-Mode, Color M Mode, Anatomic M-Mode (AMM), S-Follicle, S-Endometrium, Auto OB, Sono-Help, Sono-Drop; (transferul datelor pe dispozitivele mobile), Auto Bladder, Auto IMT, Elastografie; Moduri de lucru optionale: Micro F, Bright Flow, 3D/4D, CEUS+TIC, S-Live & S-Live Silhouette, S-Depth, AVC Follicle, S-Fetus, S-Spine, Color 3D, STIC, Auto Face, MQA (Myocardial Quantitative Analysis), Stress Echo; ; Aplicatii: abdominal, cardiologie, obstetrica-ginecologie, musculo-scheletal, vascular, urologie, parti moi, pediatrie, anestezie, encefalic, ortopedie, anestezie; Gama sonde: liniara, convexa, micro-convexa, endocavitara, phased array, intraoperativa, transesofagiana, tip creion, volumetrica, endocavitara 4D, endovaginala - unghi de vizualizare la 200º ; Conectare 5 sonde + conexiune sonda tip creion ; Consola de comanda ajustabila in plan vertical si orizontal ; Conexiune wireless DICOM; CARACTERISTICI PRODUS Caracteristici generale: Aderand la calitatea sa excelenta a imaginii, noul lansat P25 de la SonoScape are o platforma cuprinzatoare, actualizata, pentru a deveni un sistem de ecografie de epoca. Este echipat cu traductoare puternice cu un singur cristal si flux de lucru inteligent, care ajuta perfect sa satisfaca o mare varietate de nevoi generale de imagistica. Echipat cu software si hardware extraordinar, P25 este un design perfect echilibrat, intern si extern. Ecranul tactil cu raspuns rapid, comutarea modului si operatiunile de stocare ofera un nou standard cu claritate si flexibilitate. Noua platforma duce la un flux de lucru eficient si ofera o interactiune excelenta om-masina. Ne permite sa raspundem rapid la nevoile clientilor, precum si la setarile definite de utilizator. SonoScape P25 ofera diverse software de imagistica pentru a se potrivi diferitelor aplicatii, cum ar fi medicina generala, radiologie, obstetricieni/ginecologice etc. SonoScape P25 este destinat medicilor generalisti si internistilor cu un standard inalt de ingrijire. SonoScape P25 este configurat cu un nou motor de imagistica, care poate optimiza semnificativ performanta imaginii, in special pentru imaginile 3D/4D, cu viteza si comoditate. S-Live ofera imagini 4D cu randare inteligenta, ceea ce duce la o imagine vie a fatului. Tehnologia avansata de inversare 4D poate ajuta medicii sa analizeze structurile anatomice anecoice prin vizualizarea clara a detaliilor regiunilor dorite ale unui copil nenascut, cautand anomalii, care pot oferi mai multe informatii decat ar putea obtine in mod normal sistemele de ultrasunete conventionale. SPECIFICATII TEHNICE SPECIFICATII GENERALE Monitor: 21.5” LED color (optional monitor 23.8"), panou tactil 13.3" Rezolutie: 1920 x 1080 Contrast si luminozitate: 0-100 selectabil Moduri de baza de imagine: B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI Formate de afisare: B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Culoare, Dual B (Flow), B + Culoare + PW, B + Culoare + CW, B + Color M, Imagini panoramice, Imagistica trapezoidala Sistem de operare: Gentoo Linux Capacitate de stocare a imaginilor: 200.000 Stocare HDD: 1 TB Port: 6 porturi USB Greutate: 81 kg Dimensiuni: 52.6 x 75.1 x 136-168 cm Sonda liniara 12L-B P60/P50/P40/P25/P20 Frecventa: 3-17 MHz;; Aplicatii: parti moi, vascular, musculoscheletal.; Termen de garanție minim 24 luni | 408333,33 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Spirometru | buc | 1 | • parametrii spirometrici masurati FVC, FEV1, VEMS/FVC%, DTPEF, VEMS 0,5, VEMS/FVC%, VEMS 0,75, VEMS 0,75/FVC%, VEMS, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS3, VEMS/FVC%, VEMS, VEMS, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50 %, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV • capacitate de memorie 10.000 de teste • tastatura cu membrana cu 6 taste • alimentare cu baterie (3,7 V-1100 mA litiu) • autonomie de aprox. 50 de ore de utilizare continua, reîncarcabil cu port USB. • conexiune prin cablu (USB 2.0) sau wireless (Bluetooth 4.0). • senzor de temperatura intern pentru conversia automata BTPS • afisaj grafic de inalta rezolutie, LCD monocromatic 160x80 pixeli • înregistrarea automata a unei întregi sesiuni de spirometrie, inclusiv cel mai bun test • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni | 9166,67 |
| 23. | 33100000-1 | 23. Tonometru | buc | 10 | • Tip mecanic • Form factor pentru braț Funcţii • Injecţie aerului mecanic • Descărcarea aerului mecanic Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni | 3750,00 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Fonendoscop | buc | 10 | Date tehnice: greutate totala: 150 g diametrul diafragmei laterale pentru adult: Ø 43 mm diametrul diafragmei laterale pediatrice: Ø 33 mm culoare neagră | 1833,33 |
| 25. | 33100000-1 | 25. Goniometru electronic | buc | 10 | Specificații tehnice Lungime 400 mm Domeniu de masurare unghiuri 0-220° Tip alimentare2 baterii, tip AA Greutate max 0.89 kg Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni Preț bucată – 2350 MDL | 19583,33 |
| 26. | 33100000-1 | 26. Aparat p/u electrofizioterapie | buc | 2 | Unitate multiterapie pentru electroterapie cu două canale, laserterapie și ultrasunete CARACTERISTICI GENERALE Dispozitiv modern pentru electroterapie cu două canale, biostimulare cu laser și terapie cu ultrasunete Două tratamente posibile în același timp Funcția de terapie combinată (ultrasunete + curent electric) Ecran grafic mare color (4,3”) cu panou tactil. Operare ușor de utilizat prin ecran tactil și butoane. Sonde de tratament ergonomice Suport pentru sondă convenabil Design estetic Programe gata de utilizare pentru boli tipice Programele proprii ale utilizatorului – cu tastatură de pe ecran ușor de utilizat Reglarea individuală a tuturor parametrilor de tratament Funcția de control al ventilatorului care minimizează consumul de energie și zgomotul generat Contoare de număr și timp de tratamente Poate fi folosit ca portabil ACCESORII Standard Manual de utilizare Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare Cabluri de tratament electroterapie Siguranțe de rezervă Etichete de avertizare Opțional Diferite tipuri de electrozi și alte accesorii de electroterapie Ochelari de protecție pentru tratamente cu laser Suport de licitație cu suport pentru sonde laser cluster Geanta de transport Masa mobila Parametri generali alimentare cu rețea monofazată ~230V 10%, 50Hz, 70VA Clasa de siguranta electrica I tip BF temperatura mediului ambiant 10°C - 40°C umiditate relativa pana la 85% dimensiuni 335 x 270 x 125 mm greutate (a unității de control) 3,4 kg Caracteristicile electroterapiei Două circuite de tratament independente Modul de lucru CC sau CV Modul microcurenți Setarea diferitelor modulații ale undelor (electrogimnastică) Setarea secvenței curenților diadinamici Funcția de testare a electrodului Electro-diagnostic ușor de utilizat (puncte curbe I/t, calcul automat al coeficienților); ultimele 5 teste sunt stocate în memorie Reacție sigură la întreruperea sursei de alimentare Detectarea întreruperii circuitului de tratare Permite tratamente cu următoarele tipuri curente: Interferențiale: static (clasic), dinamic, izoplanar, vector dipol, 2-poli (premodulat) și întrerupt Diadinamic după Bernard, tipuri DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (cu setare de secvență) Stimularea parezei (curenți de frecvență medie în formă de triunghi, dreptunghi, sinus și trapez – fiecare unipolar și bipolar Stimularea parezei spastice în modul dublu canal (tonoliză) TENS, inclusiv așa-numita modulație „iritantă”. TENS BURST stimulare HVPS Curentul Kotz (stimulare rusă Curent Träbert - Ultra Reiz - (UR) (2-5) Microcurent Modul CC sau CV Faradic și neofaradic Modularea valurilor sau electrogimnastică cu gamă largă de reglare Iontoforeza Galvanic / DC Parametrii curenti DIADINAMIC curent mediu pentru DF 0-40 mA curent mediu pentru MF 0-20 mA INTERFERENȚIAL Intensitate RMS 0-60 mA frecventa interferentiala 1-200 Hz Stimulare cu frecvență medie amplitudinea curentului 0-100 mA amplitudinea pulsului (tonoliză) 0-100 mA lățimea impulsului 5-990 ms timp de pauză 100-4000 ms timp de întârziere (tonoliză) 5-150 ms UNDE / ELECTROGIMNASTICA timp de impuls 0,5 – 60s timp de pauză 1 – 60s timp de creștere și coborâre 0 – 100% ZECI, HVPS amplitudinea curentului 0-100 mA frecventa 1-200 Hz timp de impuls 50-300 µs KOTZ / stimulare rusă amplitudinea curentului 0-100 mA TRÄBERT / Ultra Reiz amplitudinea curentului 0-100 mA GALVANIC / DC curent mediu 0-50 mA MICROCURENȚE amplitudinea curentului 0-1000 µA Modul CV tensiune 0-100 V tensiune pentru TENS 0-140 V Sonde laser: -punctiforma(lungime de unda-808nm,putere de impuls-400mv,frecventa -5-9999Hz)-1buc. -sonda laser cluster(lungime de unda-808nm,numar de diode-9,puterea unei singure diode -160mv,putere totala -1440mv,frecventa 5-9999Hz,zona de tratament -50cm2)-1buc. -ochelari de protective laser-2buc. -Emitator cu ultrasunet cu suprafata de 5 cm2-1buc. Termen de garanție minim 24 luni | 153333,33 |
| 27. | 33100000-1 | 27. Pulsoximetru | buc | 10 | • metoda de masurare: absorbtie rosu si infrarosu • interval SpO2: 0-99% ±2 % între 70-99% SpO2 • interval frecventa puls BPM: 30 ~ 300, bpm ±2% • indicator calitate semnal: 0-8 segmente pe afisaj • capacitate memorie oximetrie: pana la 300 de ore • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni | 6666,67 |
| 28. | 33100000-1 | 28. Panglică centimetrică | buc | 10 | Bandă moale pentru măsurarea corpului de 150 cm. | 416,67 |
| 29. | 33100000-1 | 29. Fir cu plumb | buc | 10 | Fir cu plumb 200g | 416,67 |
| 30. | 33100000-1 | 30. Negatoscop | buc | 3 | Negatoscop vertical de perete pentru radiografii X-ray Dublu, proiectat în conformitate cu recomandarile clinice. Negatoscoape pentru filme radiologice, lumina alba rece, 6500° Kelvin, carcasa din aluminiu acoperita cu pulbere epoxidica si ABS. Negatoscoape radiologie, sistem unic de prindere a filmului radiologic, ofera utilizarea completa a zonei de vizualizare, dimensiuni 92x38 cm. Negatoscoape pentru citirea filmelor radiologice si mamografice, destinate pentru utilizarea in sectii de radiologie, cabinete medicale veterinare, centre medicale, radiologie stomatologica, spitale, etc. Negatoscop pentru radiografii X-ray® display acrilic grosime 3 mm, mufa Schuko cu cablu 2 m, intrerupator on/off cu lumina verde, sigurante. • Lumina: alba rece, Kelvin 6500° • Zona vizualizare: 92x38 cm • Lungime ext: 43 cm • Inaltime ext: 97 cm • Adancime ext: 12 cm • Greutate: 11,0 kg • Alimentare: 230V, 50/60 Hz • Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni | 4625,00 |
| 31. | 33100000-1 | 31. Compresor aer cu 6 pistoane | buc | 2 | Compresor pentru unit stomatologic Diplomat: - Pentru a asigura lucrul a 20-25 unituri dentare (55N l/min per unit); - Dotat cu minim 3 motoare trifazice de 50 Hz- cu puterea totală de 9.75 KW – 22.96 A;â - Rezervor aier – minim 300 litri; - Aier livrat la presiunea de 5 bar: minim 1428 Nl/min; - Nivel de zgomot maxim 82.5 dB(A); - Dimensiuni maxime 1800 mm x 1100 mm x 1100mm; - Greutatea maximă = 394 kg (greutatea brută maxim 441 kg); - Pentru a asigura lucrul a 20 – 25 unituri dentare (55Nl/min per unit) - Confirmare de la producătorul Diplomat precum că modelul de compresor ofertat este acceptat în lucru cu uniturile existente în instituție, inginer specializat în deservirea utilajului dat. Garanție min 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea tehnică a inginerului instituției să fie inclusă în preț; | 700000,00 |
| 32. | 33100000-1 | 32. Lampa bactericidă medicală recirculară de perete | buc | 32 | Lampa bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal; Greutatea maxim 4 kg NETO + 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile: Lungimea: maxim 1050mm; Înălțimea maxim130 mm; Lățimea: maxim 130 mm; Numărul lămpilor – două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /70-80/ W; Lungimea undei max 255 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -140 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 9000 – 11000 ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Puterea lămpii = 30-35 WT; Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Corpul lămprii să fie confecționată fără margini ascuțite, fileturile să nu se înfileteze vizibil, culoare albă Termenul de garanție minim 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă; Certificat de calitate CE obligatoriu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției | 144000,00 |
| 33. | 33100000-1 | 33. Optotip standart p/u deter-minarea acuității vizuale | buc | 10 | În urmatoarele variante 1. Optotipul Snellen; 2. Tabel cu Inele Landolt; 3. Optotip în formă de Ш (tumbling E); 4. Tabelul Orlova (pentru copii); 10 pentru fiecare tip de tabel Dimensiunea tabelelor sunt aproximativ 20-25 cm x 30-40 cm; pe foaie de polipropilenă, albă | 6250‬,00 |
| 34. | 33100000-1 | 34. Banc optic mic | buc | 1 | Set complet instrumente ce permit demonstrarea mai multor experimente de opticã: reflecția, refracția, dispersia. Trusa este prevazutã cu sursã de luminã 12V, 24W, cu o lentila într-un capãt, care permite producerea razelor de luminã paralele, covergente și divergente. De ambele pãrti, aceasta conține oglinzi ce permit efectuarea mixajului de culoare prin dispersie. Componente: 1. Set din 5 prisme de sticlã acrilicã (dreptunghiularã, semi-circularã, triunghiularãechilateralã – 60x60x60, triunghiularã – 90x60x30, triunghiularãdreaptã – 90x45x45); 2. Set din 3 lentile cilindrice: dublu-concavã, dublu-convexã cu aceeași grosime și dublu-convexã subțire; 3. Set din 3 oglinzi:Support , semi-circularã și planã, montate pe bazã; 4. Set din 8 filtre de culoare, montate pe bazã: 3 culori primare – roșu, albastru și verde, 5 secundare – cyan, mov, portocaliu, galben si magenta; 5. Set din 4 carduri de culoare – roșu, albastru, verde, cyan; 6. Lampã de luminã; 7. 2 placuțe separate, de plastic. | 1390,00 |
| 35. | 33100000-1 | 35. Vascozimetrul Ostwald | buc | 15 | Dispozitiv de măsurare a coeficientului de vâscozitate a lichidelor, a cărui funcţionare se bazează pe relaţia dintre vâscozitatea solutiei şi masa molecular relativă a acesteia. Instalaţia este format dintr-un tub în formă de U, latura mai largă terminându-se, în partea înferioară, cu un rezervor sferic, iar cealaltă ramură constând dintr-un tub capilar, un rezervor sferic mai mic şi un tub de cauciuc. Material: sticlă borosilicată Înalţime totală: 250 mm-350mm | 15000,00 |
| 36. | 33100000-1 | 36. Vascozimetrul-Metoda caderii sferii | buc | 2 | Cronometru electronic Domeniul: 400 mm; rezolutia: 1 mm Intervalul de timp: 250 s; rezolutia: 0.1s Cilindru gradat Volumul: 1000 mL; inaltimea: 400 mm Eroarea masurarii <3% Stativ 1 Aparat principal 1 Emitator laser 2 Receptor laser 2 Fir de conexiune 1 Cilindru gradat 1 Bile metalice mici diametru: 1.5, 2.0 si 2.5 mm, 1 fiecare Magnet 1 Cablu de alimentare 1 | 5000,00 |
| 37. | 33100000-1 | 37. Trusa optică | set | 2 | Trusă pentru demonstrări în domeniul opticii geometrice. Tablă metalica cu disc optic gradat; Sursă de lumină cu 7 raze laser, mobilă fixată magnetic si alimentata de la baterii; Set lentile din acryl de diverse forme, oglindă cu curbură variabilă. Accesoriile se fixează stabil pe tabla datorita magneților din neodymium. Componența: • Sursă de lumină laser cu 7 raze permite folosirea unei sau mai multor raze. Alimentare: 2 baterii AA, 1,5 V. Dimensiuni: 100 x 85 x 55 mm. • Tabla metalica 40 x 20 cm. Baza de așezare -125 de mm. • Doua lentile biconvexe l bază - 75 de mm., distanța focala - 60 și 85 de mm. • Lentila biconcava l bază - 75 de mm. distanța focala - 45 mm. • Lentila/ prisma triunghiulara, triunghi dreptunghic isoscel, l bază - 75 de mm. si h laterală - 55 de mm. • Lentilă plat-convexa, semicirculara cu raza de curbura - 37 de mm. • Lentilă/ prisma dreptunghiulara d - 26 x 75 mm. • Lentila/ prisma trapezoidala cu bazele de 90 și 35 de mm și unghiurile la baza de 45 si 60 de grade. • Oglindă universală cu raza de curbură ajustabilă, care se poate utiliza ca oglinda plana, convexa sau concava. | 5700,00 |
| 38. | 33100000-1 | 38. Aparat p/u măsu-rarea coefici-entului de tensi-une superficialăa lichidelor | buc | 10 | Domeniul: 0 ~ 10 g; sensibilitatea:~ 30 mV/g Ecran digital 200 mV, 3-1/2 digital Inel de suspendare Aliaj din aluminiu Farfurie din sticla Diametru: 120 mm Greutati 7 bucati, 0.5 g/buc. | 29000,00 |
| 39. | 33100000-1 | 39. Detector Geiger-Muller | buc | 2 | Detector de radiatii alfa, beta, gamma • Poate monitoriza in permanenta radioactivitatea de pe teren, zi si noapte, bateria tine cca 10 ani de utilizare continua. Tipuri de radiatii: • alfa (de la 4 MeV) • beta (de la 0.2 MeV) • gamma (de la 0.02 MeV) • Senzitivitate gamma 114 pulsuri/min pentru 60 Co = 1Usv/h in banda radiatiior de fond • Background rate: 10 pulsuri/min aprox • Variabile masurate: doza echivalenta in Sv/h, mSv/h, μSv/h, pulsuri/sec,pulsuri/ interval de timp, functii de calcul a mediei pe un interval de 24 ore in μSv / h, inregistrare impulsuri la intervale de 1 min, 10 min, 1 oră, 1, 7 zile • Detectorul : sonda tip tub numarator,din inox cu continut de neon, lungime 31,1 mm, diametru 9,1 mm cu fereastra de mica 1,5-2mg/cm² • Memorie interna: 2kB • Dimensiuni: 163x72x30 mm | 5833,33 |
| 40. | 33100000-1 | 40. Stalagmometru | buc | 15 | stalagmometru Traube reprezinta un dispozitiv ce constă dintr-un vas cilindric de sticlă care este prevăzut la partea inferioară cu un tub capilar. Orificiul de scurgere se termină cu o suprafaţă plană bine şlefuită. În partea superioară vasul cilindric se continuă cu un tub de sticlă terminat cu un tub de cauciuc. Pe tubul de cauciuc se află o clemă cu şurub, care reglează în mod convenabil viteza de curgere a picăturilor. Aparatul se fixează în poziţie verticală pe un stativ. Dispozitivul serveste la determinarea tensiunii superficiala prin metoda ruperii picaturilor. | 2250,00 |
| 41. | 33100000-1 | 41. Set filtre absorbante | buc | 5 | filtre polarizabile de plastic - filtre fotocromice - filtre de absorbtie a luminii ultraviolet (300-400 nm) - filtre de absorbtie a luminii infrarosii (700-1000 nm) - filtre de contrast - filtre de absorbtie a luminii din policarbonat - filtre de absorbtie a luminii din plastic cu indice de refractie inalt (1.7, 1.8,1.9) Asa tipuri de filtre sunt utilizate pentru a demostra fenomenul de absorbtie al luminii (natural, monocromatice, UV, infrarosu) de diverse tipuri de materiale (sticla, plastic, materiale optice cu indice de refractie ridicat) | 2000‬,00 |
| 42. | 33100000-1 | 42. Set de elemente optice | buc | 5 | lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+50 - lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+100 - lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+200 - lentila concava, diametrul 5cm, distanta focala f=-50 - lentila concava, diametrul 5cm, distanta focala f=-100 - oglinda sferica concava, diametrul 5cm - oglinda sferica convexa, diametrul 5cm Acest set de elemente optice format din diverse lentile sferice si oglinzi sferice contin suport metalic cu ajutorul caruia se fixeaza pe rigla or bancul optic pentru a demonstra propagarea luminii in lentile si formarea imaginii obiectelor cu ajutorul lentilelor si oglinzilor sferice. | 800‬,00 |
| 43. | 33100000-1 | 43. Rețele de difracție cu support p/u bancul optic | buc | 4 | - retea de difractie 100 linii/milimetru - retea de difractie 200 linii/milimetru - retea de difractie 300 linii/milimetru - retea de difractie 400 linii/milimetru | 5140,00 |
| 44. | 33100000-1 | 44. Luxmetru | buc | 5 | Domenii de măsurare: 200-50000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: aprox. 65x115x25 mm³ Greutate: aprox. 160 g | 46265,00 |
| 45. | 33100000-1 | 45. Electrozi ECG | set | 5 | Electrozi de suprafață Ag/AgC pentru adulți, adezive, de unică folosință, diametrul 32 mm, set a cate 50 buc | 500,00 |
| 46. | 33100000-1 | 46. Cristal anizotrop | buc | 15 | 114x63x19 mm | 7,20 |
| 47. | 33100000-1 | 47. Urodensimetru | buc | 12 | Instrument pentru măsurarea densității urinei. Domeniu 1.000-1.060g/cmc Diviziune 0.001g/cmc Temperatura de etalonare 15°C Citirea sub menisc Lungime totala 210 ±10mm | 17000,00 |
| 48. | 33100000-1 | 48. Monitor detector de frecvență cardiacă fetală și doppler cu sondă de 3,0 MHz | buc | 1 | Afisaj: Mono Frecventa ultrasunete: 3 (MHz) Interval ritm cardiac: 50 ~ 240 bpm Precizie: ± 2% Intensitate ultrasunete: 10mW / cm3 Putere ieșire difuzor: 1.2W Difuzor: încorporat Ieșire audio pentru căști Oprire automată: 5 minute Oprire automată la semnal: 1 minut Sensibilitate: De la 10 la 12 săptămâni Standarde de siguranță: Certificat CE, conform EN ISO 13485: 2003 Sonda nedetasabila impermeabila nivel IPX7 (rezistenta la contactul cu apa) Termen de garanție min 12 luni | 2000,00 |
| 49. | 33100000-1 | 49. Scaler dentar Ultra-sonic portabil | buc | 1 | Incărcare (baterie încorporată Putere nominală: 1W Tensiune nominală: 3.7V Curent nominal: 200 mA Specificația bateriei: 300 mAh Adaptor de alimentare: 5V 500 mAh Timp de încărcare: mai puțin de 2 ore Zgomotul motorului: mai puțin de 60 de decibeli Timp de lucru: aproximativ 2 ore | 475,00 |
| 50. | 33100000-1 | 50. Masa de operație | buc | 1 | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului şi furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. Lățimea ≥ 55 cm. Reglarea înălțimii minim 75-95 cm. Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg ≥ 250. Inversarea trendelemburgului ≥ 250. Secțiile mesei ≥ 6 secții. Înclinarea: Laterală≥ 200, secția din spate de la +80 la -40 grade (minim). Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la +20 la - 900 (minim), detașabilă, divizată. Secția cap de la +35 la – 450 (minim). Greutatea pacientului ≥ 200 kg. Mărimea casetelor minim 35x43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomndă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare–2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit. | 237500,00 |
| 51. | 33100000-1 | 51. Lampă chirurgi-cală fixă pe tavan cu lumina LED | buc | 1 | Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile .Panou de control integrat în lampa principala. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4500 ±500 K, index de culoare ≥ 95, dimetru 60-70cm. Adâncime ≥ 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 100 000 lux. Rotația 2700. | 120833,33 |
| 52. | 33100000-1 | 52. Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil | buc | 14 | Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil. Cod 130100. Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm. Temperatura culorii 4000-5500 K. Înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon). Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Baza cu acoperire anticorozivă. Tehnologia Iluminare bazată pe tehnologia LED. Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000h. Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux. Braț flexibil. mobil pe suport cu minim 5 roți. | 71166,67 |
| 53. | 33100000-1 | 53. Lampă germicidă (varianta staționară) | buc | 8 | Lampă germicidă (varianta staționară) Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc Cod130140. Alimentare220V, 50Hz. Montabila pe tavan sau perete. Lampa cu tuburi – 2 tuburi incluse. 30W ≥ 10 m². Spectru de raze UV+vizibil. Unghiul de iradiere 1800. Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore. | 3466,67 |
| 54. | 33100000-1 | 54. Sterilizator p/u sterilizarea instrumentelor chirurgicale | buc | 2 | Sterilizator 80 L. Cod 270320. Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox. Specificația. Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogica digitală. Alarme acustică vizuală, cu afișarea codului erorii. Volumul 80 l±10 l. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura 50-200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃. Abatere timp ≤1 min. Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min. Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min, 160℃, 150 min, 120℃, 45 min. Rezoluția de programare 1℃. Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75℃. Deconectare de avariere la temperatura 205-235℃. Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore. Rafturi ≥ 3. Suport metal pentru instalarea sterilizatorului. Alimentare 200-240V, 50 Hz. | 36000,00 |
| 55. | 33100000-1 | 55. Dulap medical | buc | 6 | Dulap medical metalic cu 2 uși: înălțime – 1655 mm; adâncime – 320 mm; lățime – 700 mm; tip construcție otel acoperit cu polimer, sticlă. Dulapul este confecționat din oțel, grosimea carcasei – 0,6 mm, grosimea ușii – 0,7 mm. Dulapul medical se folosește pentru depozitarea medicamentelor, instrumentelor, documentelor spitalicești, cartelele pacienților. Dulapul este împărțit în două compartimente independente. Partea de sus – dotată cu două regimente și uși din sticlă. Grosimea sticlei ușii – 4 mm, grosimea sticlei raftului – 5 mm. Partea de jos este dotata cu uși metalice si doua rafturi. Dulapul are încuieturi magnetici cromați care fixează ușa în stare închisă (instalate pe ușile din sticlă). Carcasa se completează cu încuietori cu cheie (încuietoarea se stabilește doar pe ușile metalice). Sarcina maximă pe un raft metalic este de 30 kg, pe un raft de sticlă – 10 kg. Dulapurile cu patru suporturi reglabile (înălțime – 100 mm, interval de reglare: 100-125 mm). | 40500,00 |
| 56. | 33100000-1 | 56. Masă p/u instrumente | buc | 15 | Masa pentru instrumente, demontabila. Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Masa este confecționată din profil metalic și vopsită cu vopsea albă în pulbere. Rafturile superioare și inferioare din oțel inoxidabil. Dimensiuni – 660 * 430 * 900 mm. Dimensiunea raftului: 425 * 585 mm. Înălțimea rafturilor de la podea - 425 și 775 mm. Sarcina admisă pe rafturile mesei – până la 25 kg. | 40000‬,00 |
| 57. | 33100000-1 | 57. Lavoar chirurgical cu 2 robinete | buc | 1 | Dimensiuni: 800x675x2000 mm. Structura: otel-inox 304. Prevăzut cu 2 robinete înalte chirurgicale . | 6250,00 |
| 58. | 33100000-1 | 58. Portac | buc | 30 | Hegar- Mayo 160mm | 4450,00 |
| 59. | 33100000-1 | 59. Pense anatomice | buc | 30 | 14-17cm lungime | 4175,00 |
| 60. | 33100000-1 | 60. Foarfece | buc | 30 | Western 145 mm | 5875,00 |
| 61. | 33100000-1 | 61. Pense chirurgicale | buc | 30 | 14-17cm lungime | 4175,00 |
| 62. | 33100000-1 | 62. Pense hemostatice Tip Mosquito | buc | 30 | Pense hemostatice Tip Mosquito | 4950,00 |
| 63. | 33100000-1 | 63. Pense hemostatice Tip Pean | buc | 30 | Pense hemostatice Tip Pean | 4950,00 |
| 64. | 33100000-1 | 64. Pense vasculare | buc | 30 | Mayo-Guyon | 6750,00 |
| 65. | 33100000-1 | 65. Manere p/u bisturii de utilizare multiplă | buc | 30 | Swann-Morton 04 | 3000,00 |
| 66. | 33100000-1 | 66. Lame p/u bisturiu | buc | 200 | n. 22 sau 21 | 583,33 |
| 67. | 33100000-1 | 67. Ace chirurgicale (utilizare multiplă) | buc | 60 | Ace Hagedorn de utilizare multiplă 30mm, taioase, cu secțiune transversală triunghiulară | 100,00 |
| 68. | 33100000-1 | 68. Ace chirurgicale (intenstinale) | buc | 60 | Ace Hagedorn intestinale 30mm, cu secțiune transversală rotundă | 100,00 |
| 69. | 33100000-1 | 69. Ace cu fir atraumatic | buc | 120 | Monofilament polipropilenă 3-0 | 600‬,00 |
| 70. | 33100000-1 | 70. Ace cu fir atraumatic | buc | 120 | Poliester 3-0 | 600‬,00 |
| 71. | 33100000-1 | 71. Hota de evacuare | buc | 1 | Hota cu flux laminar este un banc de lucru sau o carcasă similară, care creează un mediu de lucru fără particule prin preluarea aerului printr-un sistem de filtrare și evacuarea acestuia pe o suprafață de lucru într-un flux de aer laminar sau unidirecțional. Dulapul cu flux laminar este închis pe lateral și menținut sub presiune pozitivă constantă pentru a preveni infiltrarea aerului contaminat din încăpere. Cabinetul cu flux laminar este utilizat pe scară largă în laboratoarele de cercetare medicală, spitale, unități de producție și alte medii de cercetare și producție. Dimensiune exterioară (L*D*H) +/- 1000*620*1150 Dimensiune internă (L*A*H) +/-940*550*750 Display LED Viteza fluxului de aer 0,3-0,8 m/s Filtru - Filtru de cărbune activ Zgomot ≤ 60dB Consum 200-300W Alimentare electrică AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz Temen de garanție minim 12 luni | 39416,66 |
| 72. | 33100000-1 | 72. Reductor (regulator) de presiune cu manometru 1" | buc | 1 | Destinație: Pentru apă Material: Alamă Presiune de lucru (BAR): 25 Temperatura maxim admisibila (°C): 60 Tip: Reducție Tip conexiune: Pe filet | 2750,00 |
| 73. | 33100000-1 | 73. Aparat portabil de ultrasonografie | buc | 35 | Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar. - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toraci /plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Număr de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; - Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 2. Număr de elemente: minim 190; 3. Adâncimea de scanare: până la 8cm; Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; Memorie internă: minim 8GB; Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; Siguranța: - Imersibil în apă complet; Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; Încărcător fără fir; Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute; Termen de garanție min 12 luni | 3500000,00 |
| 74. | 33100000-1 | 74. Frigider de laborator p/u reagenți și material biologic | buc | 1 | Capacitate nu mai mică de 600 litri; Uniformitatea de temperatură în produsul congelat: +/-1,0 0C; Confecționat din material de izolare inofensiv; Refrigerent CFC-free, netoxic, non-inflamabil; Tensiunea nominală – 230 V. - Certificat de garantie si post garantie | 33333,33 |
| 75. | 33100000-1 | 75. Analizator semiautomat de biochimie | buc | 7 | Caracteristici generale ‒ Spectrofotometru potrivit pentru biologie moleculară sau laboratoare de biochimie deoarece permite calitative (absorbanță și măsurători de transmisie), analiză cantitativă (măsurători de concentrație) și cinetică în domeniul UV-vizibil. ‒ lățime de bandă de 2 nm care asigură citiri exacte și precise ‒ Ecran LCD mare, ușor de citit ‒ Setare precisă a lungimii de undă folosind tastatura cu o rezoluție de 0,1 nm. ‒ Datele pot fi restaurate după o întrerupere bruscă de curent ‒ Compartiment pentru mostre cu schimbător manual extern care poate ține până la 2 celule cu lungimea traseului de 10 mm. ‒ Aplicație software care oferă un control complet al funcțiilor spectrofotometrului de la un computer și permite efectuarea scanării, analiza multilungimi de unda si ADN/proteine. date tehnice • Sistem optic: mono-fascicul, retea de difractie 1200 linii/mm • Lungimea de unda: 1900...1100 nm • Lațimea benzii spectrale 2 nm • Precizia lungimii de unda: ± 0,1 nm • Repetabilitate a lungimii de unda: 0,3 nm • Setarea lungimii de unda: reglare digitala • Sursa de lumina: tungsten si deuteriu • Detector: fotodioda siliconica • Suport de celule: standard / schimbator de celule de 10 mm cu 2 pozitii • Compartiment pentru probe: celula standard cu lungimea traseului de 10 mm • Interfata: USB, port paralel (pt. imprimanta) • Display: LCD 128x64 • Alimentare: 220 V / 50 Hz • Dimensiuni: 470 x 370 x 180 mm Certificate - Certificat de Conformitate - Certificat de garantie si post garantie Continut pachet - Spectrofotometru - Program software MWave basic - Manual de utilizare in limba Romana | 154000,00 |
| 76. | 33100000-1 | 76. Pipetă automa-tă,100mkL, cu vol.reglabil | buc | 7 | Volum variabil de la 100 până la 1000 µL; Diviziunea volumului: 1 µL; Precizie: ±1,5 pentru 100 µL și ±5,0 pentru 1000 µL; Monocanal; Autoclavabilă; Certificat de verificare metrologică. | 5250,00 |
| 77. | 33100000-1 | 77. Centrifugă de laborator | buc | 1 | Centrifuga clinica de banc pentru cantități mici de probă - Poate găzdui tuburi de până la 15 ml - Nerefrigerat - controlat prin microprocesor - Capac de blocare de siguranță - Conform CE - Max. capacitate: 8 x 15 ml - Densitatea admisă: 1,2 kg/dm3 - Viteza maxima (RPM)/Forta (RCF): 6.000/3.421 (unghi fix) - Sarcina conectată: 65 VA - Consum de curent: 0,28 A - Tensiune de rețea (± 10%): 240 V 1~ - Frecvența rețelei: 50 - 60 Hz Articole livrate: - Centrifuga - Accesorii - Manual de instructiuni în limba Română - Certificat de garantie si post garantie | 4166,67 |
| 78. | 33100000-1 | 78. Emplastru | buc | 100 | 2,5x5,0 cm (stofă) | 2500,00 |
| 79. | 33100000-1 | 79. Hărtie fotografică | buc | 100 | Compatibilitate cu VIVID S5 Hight glossy; Lighdensity; Lăţime – 110 mm Lungime 18-20 m. | 4166,67 |
| 80. | 33100000-1 | 80. Electrozi | buc | 1000 | De unică folosinţă, pentru adulţi, din material spumos (foam), cu gel solid (solid gel), cu gel adeziv, pentru monitorizare Holter, tear-drop. | 2500,00 |
| 81. | 33100000-1 | 81. Aparat de ultrasonografie | buc | 3 | tip Vscan CL - Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie); 1.Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Număr de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; - Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 2. Număr de elemente: minim 190; 3. Adâncimea de scanare: până la 8cm; Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; Memorie internă: minim 8GB; Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; Siguranța: - Imersibil în apă complet; Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; Încărcător fără fir; Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute; Termen de garanție min 12 luni | 300000,00 |
| 82. | 33100000-1 | 82. Aparat de ultrasonografie | buc | 3 | tip Vscan SL " - Sonda sectorială/cardio pentru aplicații: cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, pediatric, adult vase intracraniene, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie) 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 1,6 - 3,7 MHz cu centru frecvența de 2,65 MHz; 2. Număr de elemente: minim 60; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; - Sonda lineară pentru aplicații: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal,(convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 1. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3 - 12 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 2. Număr de elemente: minim 190; 3. Adâncimea de scanare: până la 8cm; Descriera dispozitivelor cu care poate comunica: -Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; -Memorie internă: minim 8GB; -Includerea posibilității de conectare la un număr nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; -Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; Control imagine: -Înghețare /Frezze; - Adâncime; - Gain; - Doppler color; - Control vitezei in regim Doppler; - Salvarea Video; - Salvare Imagine; - TGC; - Mărire/Zoom; - Măsurarea distantă liniară și elips; Preseturi: - Abdomen; - Cardiac; - MSK; - OB/Gyn; - Vascular; - Pulmoni; - Nerv; - Părți moi; - Făt Cap; - Oftalmologie; Pacient: - Introducerea pacientului sa fie inclusă; - Lista internă salvată a pacientului; - Revizualizarea pacientului și a datelor salvate pentru el; Comunicarea/Conectarea: - Transfer date DICOM Server; - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share; Siguranța: - Imersibil în apă complet; Indicatori Ecran: - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda; - Statutul Bateriei; - Tipul Presetului; - Indicele zonei de focusare; - Adâncimea; Încărcător fără fir; Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute;" Termen de garanție min 12 luni | 300000,00 |
| 83. | 33100000-1 | 83. Saci p/u deșeuri medicale | buc | 6550 | (pungi galbene cu pictogramă neagră ”Pericol Biologic” 7,5L) | 16047,50 |
| 84. | 33100000-1 | 84. Saci p/u deșeuri medicale | buc | 640 | (pungi galbene cu pictogramă neagră ”Pericol Biologic” 160L) | 2624,00 |
| 85. | 33100000-1 | 85. Role cearsaf hartie | buc | 14 | 60 cm/50 m | 1283,33 |
| 86. | 33100000-1 | 86. Distilator de apă cu capacit. 12 lit. | buc | 1 | Specificații tehnice: - Funcționare complet automată cu microprocesor cu sistem de control - Calitatea apei distilate să corespundă cerințelor farmacopeei internaționale, lipsită de bacterii și pirogeni cu gazare redusă la minimum - Conductivitatea apei distilate de aproximativ 2,5 µ Siemens/cm la 20ºC în funcție de calitatea apei - CO2 degazare prin conducta de evacuare a gazelor - Sistem de siguranță și leduri de avertizare pentru : • Presiune ridicată a apei • Presiune scăzută a apei • Defecțiune a încălzitorului • Rezervor de stocare pe jumătate plin • Rezervor de stocare plin - Alimentarea cu apă controlată de electrovalva care va opri fluxul de apă atunci când rezervorul de apă distilată este plin, iar distilarea este reluată atunci când rezervorul de apă este retras - Încălzitoare protejate împotriva funcționării în gol - Încălzitoare din oțel inoxidabil - Rezervor de fierbere, rezervor de stocare și condensator realizate din oțel inoxidabil - Potrivit pentru montare pe masă și pe perete - Întreținere ușoară pentru a mări timpul de întreținere - Furnizat cu filtru pentru a reduce calcifierii pe încălzitoare Capacitatea de distilare a apei min. 12 litri/oră – max. 15 l/oră Consum de energie 3x3000 W Alimentare electrică 400V 50/60Hz 3 Phases +N+G Material intern Inoxidabil Capacitatea rezervorului de stocare min. 24 litri Consumul de apă de răcire max.120 l/oră Material intern: Oțel inoxidabil Material exterior: Aluminiu acoperit cu pulbere epoxidică de poliester Dimensiuni externe ( Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 820x395x710 Dimensiuni ambalare( Lățime x Adâncime x Înălțime) mm. max. 880x480x860 Greutate netă / ambalată kg. max. 57 kg Termen de garanție min 12 luni | 29166,67 |
| 87. | 33100000-1 | 87. Agitator magnetic | buc | 1 | Specificare: Agitatorul magnetic este preconizat pentru agitarea simultană a lichidelor în mai multe recipiente sau într-un singur recipient în mai multe puncte ale suprafeței. Agitatorul poate fi utilizat la prepararea și analizarea probelor în laboratoare și industrii chimice, biologice și de altă natură. Facilitează lucrul cu un număr mare de analize, repetiții, probe paralele. Carcasa trebuie să fie realizată din duraluminiu. Recipiente cu un diametru al fundului mai mare de 130 mm, să fie posibilă amestecarea cu mai multe ancore. Parametri tehnici: - Viteza de rotație a ancorelor de la 200 până la 800 rot/min; - Volumul maxim de amestecare până la 5 l; - Numărul de vase care urmează să fie instalate: - 5 000 ml - 1 buc; - 1 000 ml - 4 buc; - 500 ml - 5 buc; - 250 ml - 9 buc. - Greutatea totală a recipientelor de lichid montate pe agitator - max.10 kg; - Consum maxim de energie - 20 W; - Sursă de alimentare cu curent alternativ (50 Hz) - 220 ± 10 W; - Dimensiuni generale (lungime x lățime x înălțime) - min. 380 х 270 х 65 mm; - Masa – min. 8 кg. -Ancore de fluoroplastic – 9 buc. Date de transport/dimensiuni/greutate: 1 cutie: max. 800 x 600 x 120 mm , max. 9 kg. Termen de garanție min 12 lini | 18333,33 |
| 88. | 33100000-1 | 88. Simulator p/u gestionarea căilor respiratorii dificile, cu sistem de evaluare | buc | 1 | onarea tehnicii de intubație pentru a asigura și maximiza siguranța pacientului • Să reprezinte un sistem unic la nivel mondial care să ofere feedback-uri obiective asupra abilităților de efectuare a intubației • Să permită vizualizarea în timp real a performanțelor pentru evaluarea, aprecierea și identificarea aspectelor care necesita îmbunătățire • Să fie capabil să ofere feedback în două moduri: - Rezultatul intubației: să evalueze tehnica de salvare a vieții - Evaluarea abilităților: să evalueze experiența pacientului • Feedback-ul criteriilor de evaluare să fie monitorizat cantitativ și să afișeze cel puțin următorii parametri: poziția „adulmecare”, forța aplicata pe incisivi, poziția lamei, forța aplicata pe limba, ridicarea epiglotei, poziționarea tubului, cantitatea de aer introdusa • Să fie capabil să salveze și să stocheze fiecare sesiune de simulare pentru revizuire și debriefing • Să conțină o varietate de condiții dificile ale căilor respiratorii ce pot fi setate prin intermediul monitorului de control cu ecran tactil • Să fie o unitate practică de tip all-in-one • Să permită crearea de conturi de utilizatori • Să permită intubație traheală • Să permită intubația și ventilația căilor aeriene dificile • Să ofere feedback vizual al obiectivelor evaluate • Să afișeze rezultatul intubației - intubația reușită să fie definită de ventilația celor doi plămâni în termenul limită • Să permită evaluarea multiplelor abilități • Să ofere evaluare obiectivă bazată pe datele obținute de profesioniști • Să permită simularea căilor aeriene normale și a cel puțin 3 niveluri de dificultate pentru căi aeriene dificile • Să permită salvarea evaluării performanțelor, astfel încât utilizatorii să își poată revizui abilitățile și să își poată verifica progresul. • Să ofere o clasificare a sesiunilor în funcție de nivelul de dificultate și să calculeze și afișeze rata de reușită a celor mai recente 5 sesiuni • Să permită înregistrarea istoricului de învățare – să poată înregistra o listă cu datele fiecărui utilizator • Să permită înregistrare video • Să permită monitorizarea video a acțiunilor si a camerei laringoscopului și să permită afișarea și înregistrarea împreună cu datele de evaluare. Termen de garanție mnin 12 luni | 300128,00 |
| 89. | 33100000-1 | 89. Simulator instruire puncție arterială | buc | 1 | Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor • Să prezinte puls arterial palpabil • Să opună rezistență realistă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei • Să prezinte retur de sânge realist • Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale • Să nu rămână urme pe locul de injectare • Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri • Să permită dobândirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale - Prelevare de sânge arterial - Plasarea liniei radiale Termen de garanție min 12 luni | 25864,00 |
| 90. | 33100000-1 | 90. Simulator p/u traheostomie percutanată, puncția și incizia ligamen-tului cricotiroidian | buc | 1 | Să prezinte cartilaj cricoid si tiroid corecte anatomic care oferă senzație tactila realista • Să permită utilizare multipla prin rotirea pielii din zona gatului • Să fie prevăzut cu ventuze care mențin poziția capului manechinului in timpul procedurii • Să permită efectuarea traheotomiei percutane • Să permită efectuarea puncției și inciziei a ligamentului cricoid | 15475,00 |
| 91. | 33100000-1 | 91. Spălător microplăci Biosan | buc | 1 | Spalatorul Biosan 3D-IW8 pentru microplaci - pentru spalarea diferitelor tipuri de placi cu 96 de godeuri. Sistem de dozare de lichid separat pentru fiecare program. Posibilitatea de a utiliza microplaci de la diferiti producator. Posibilitatea adaugarii unei solutii suplimentare in intervalul de timp dintre doua cicluri de timp. Ajustarea parametrilor in programele definite. 3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare. Volum minim distribuit 25 μl, Volum maxim 1600 μl, rezoluție distribuție 25 μl, cicluri spălare de la 1 pînă la 15, 50 de programe | 66666,67 |
| 92. | 33100000-1 | 92. Sistem de purificare a apei | buc | 1 | Sistem de apă ultrapură și pură pentru analiza urmelor anorganice, cromatografie, microbiologie și biologie moleculară Crystal EX HPLC (Grade 1) and pure (Grade 2) apă pentru analiza urmelor anorganice Rezistivitatea apei de gradul 1 la 25 °C: 18,2 MΩ x cm Conductivitate de gradul 1 a apei la 25 °C: 0,055 μS/cm Rezistivitate de gradul 2 a apei la 25 °C: &gt;10 MΩ x cmConductivitate de gradul 2 a apei la 25 °C: rezervor de stocare &lt;0,1 tominal μS: L/hRata de dozare, apă ultrapură: până la 1,5 L/min.Pachet cu rezervor de stocare (rezervor de stocare apă „Pro” fără senzor multipunct, nr. piesa 13003) | 102083,33 |
| 93. | 33100000-1 | 93. Agitator-rotator programabil cu suport pentru tuburi de volum 1.5 – 16 ml | buc | 1 | Unghi de rotație - 1 până la 90° Interval de viteză - 1 până la 100 rpm Voltaj - 120 V Interval de temperatură (metric) - 4°C până la 40°C Amperaj - 0,5 A Tip de produs - Mixer de mostre Certificari/Conformitate - Certificat de analiză (COA) Interval de temperatură - 39,2 °F până la 104 °F | 13000,00 |
| 94. | 33100000-1 | 94. Hotă chimică | buc | 1 | Utilizare: utilizarea și stocarea acizilor, bazelor, aldehidelor fenolilor, alcoolilor și altor substanțe chimice volatile. Caracteristici: Dimensiuni externe (L*l*h) între 1200x750x2200 mm și 1300x800x2210 mm. Dimensiuni interne (L*l*h) între 1020x670x944mm 1140x570x730mm Constructie robusta cu pereti dubli. Înzestrat cu dulap pentru păstrarea reactivilor. Confecționat la exterior din oțel electrogalvanizat cu rezistență înaltă la coroziune. Pereții inteni confecționați din inox sau material cu proprietăți similare de calitate mai înaltă. Blatul de lucru confecționat din material cu rezistență înaltă la acizi, baze, aldehide, fenoli, alcooli și alți reactivi. Ventilatorul confecționat din polipropilen, sau alt material de calitate mai înaltă, rezistent la vapori de apă, acizi, fenoli, alcooli și alte substanțe volatile cu efect coroziv, amplasat în partea superioară a hotei. Să fie înzestrat cu tub de evacuare din PVC cu lungimea minimă de 3 metri și diametrul de 280 mm ±25 mm, filtru cu carbon activ, cu 2 robinete - unul pentru apă și altul pentru gaz, să aibă minimum 2 prize la 220 V și chiuvetă. Controlul prin display LCD Fereastra din fata motorizată, cu înălțime reglabilă, confecționată din sticlă securizată de 5 mm. Garanție minimum12 luni. | 80333,33 |
| 95. | 33100000-1 | 95. Dispozitiv - Micrometru pentru a măsura grosimea peliculelor (MiniTest 7400 pentru masurarea grosimii peliculelor) | buc | 1 | Aparat calitativ superior de masurare a grosimii peliculelor cu o mare varietate de senzori externi, interschimbabili. Afisajul grafic permite afisarea statistica a valorilor, diagramelor, histogramelor si un ghidaj al utilizatorului simplificat. MiniTest 7400 permite masurarea peliculelor nemagnetice pe un substrat feromagnetic (otel) si a straturilor izolatoare (vernis, email, materiale sintetice etc.) pe substraturi conductive (aluminiu, cupru, otel inoxidabil). Acest aparat face posibila inregistrarea unui numar mare de masuratori, de la cele mai subtiri pelicule sub micrometri. Senzorii SIDSP au un avans tehnologic ce le permite o acuratete unica, cat si reproductibilitate datorită procesului de fabricație. Chiar si cu o acuratete de masurare foarte mare, senzorii sunt rezistenti la utilizare, suportand ani de utilizare pe suprafete aspre. Fiecare senzor este supus unui test de fabrica automat si este prevazut cu 50 de puncte de calibrare pentru corectia chiar si a celor mai mici deviatii. In plus, in timpul procesului de fabricare, fiecare senzor este codificat cu compensare de temperatura pentru corectia automata a efectului temperaturii asupra masuratorilor. Aparatul MiniTeste 7400 de masurare a grosimii peliculelor este operat prin interfata grafica avand disponibile functii de ajutor asemanatoare celor de PC: ajutor specific contextului. Ghidul de utilizator este disponibil in 4 limbi, mai multe fiind in curs de traducere. Aplicatii - Masurarea nedistructiva a peliculelor: | 2500,00 |
| 96. | 33100000-1 | 96. Dulap de uscare cu vid | buc | 1 | Cu capacitatea de 23 litri si temperatura reglabila intre 50 °C si 200 °C. Afisaj LED si controlul temperaturii prin microprocesor PID. Interiorul este realizat din otel inoxidabil. Usa este prevazuta cu geam dublu strat si garnitura de etansare din silicon. Grad de vid <133 Pa. Garantie 12 luni Tip Uscare, Vid Capacitate 23 l Domeniu de temperatura 50 °C pana la 200 °C Fluctuatia temperaturii ± 1 °C Numar de rafturi 1 Dimensiuni interioare (L*l*h) 296*300*270 mm Dimensiuni exterioare (L*l*h) 590*492*468 mm Alimentare 220 V, 50 / 60 Hz Consum 500 W Greutate 50 kg Cod produs BOV-30V | 37500,00 |
| 97. | 33100000-1 | 97. Platforma de Energie Ultrasonică și Electrochirurgicală | buc | 1 | Disector ultrasunet bipolar Puterea &gt; 60W Frecventa 30-80 kHz Reglaj automat continuu Indice rezervă putere &gt;3 Puterea acustica &lt; 5 W Vărf bisturiu : invelis antiadeziv,grosime lama +/-1,5mm, sistem fixare rapid Functie avansata detectare intelegenta tesuturi si sigelare avansata vase | 85833,33 |
| 98. | 33100000-1 | 98. Aparat EKG CMS 1200 G portabil cu 12 canale | buc | 1 | Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea | 25833,33 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 9397585,34 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării/instalării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 12 luni, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 11. | Declaratie privind organizarea de Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare | semnată electronic de către operatorul economic |  |
| 12. | - Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
|  | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Olga Cernețchi ________________   .