- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea suturii mecanice

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str. N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scr.md/page/ro-planuri-de-achiziii-268

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitate |  | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141100-1 | Lot 1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL-26cm | buc | 5 |  | Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul) | 27 398,00 |
|  | Lot 2 Sutură mecanică vasculară |  |  |  |  |  | 876 448,00 |
| 2.1 | 33141100-1 | Lot 2.1 Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA sau echivalentul-6cm | buc | 6 |  | Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod 030403 sau echivalentul) |  |
| 2.2 | 33141100-1 | Lot 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular/medie | buc | 12 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAVM sau echivalentul) |  |
| 2.3 | 33141100-1 | Lot 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 45mm sau echivalentul. Vascular/medie | buc | 7 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAVM sau echivalentul) |  |
| 2.4 | 33141100-1 | Lot 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 60mm sau echivalentul. Vascular/medie | Buc | 6 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAVM sau echivalentul) |  |
| 2.5 | 33141100-1 | Lot 2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular | Buc | 11 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAV sau echivalentul) |  |
| 2.6 | 33141100-1 | Lot 2.6 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 45mm sau echivalentul, Vascular | Buc | 5 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAV sau echivalentul) |  |
| 2.7 | 33141100-1 | Lot 2.7 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 60mm sau echivalentul, Medie/groasa | Buc | 113 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAMT sau echivalentul) |  |
| 10 | Lot 3 Sutura mecanica a tesutului |  |  |  |  |  | 301 392,00 |
| 3.1 | 33141100-1 | Lot 3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros | Buc | 51 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod EGIA60AXT sau echivalentul) |  |
| 3.2 | 33141100-1 | Lot 3.2 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie | Buc | 4 |  | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul) |  |
| 4 | 33141100-1 | Lot 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | Buc |  | 1 | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul) | 7 919,00 |
| 5 | 33141100-1 | Lot 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | Buc | 17 |  | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul) | 136 000,00 |
| 6 | 33141100-1 | Lot 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | Buc | 14 |  | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul) | 110 866,00 |
| 7 | 33141100-1 | Lot 7 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-V3mm (vascular) sau echivalentul | Buc | 4 |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA cu lungimea 30-V3mm (vascular). Steril. Unică folosință.Cu tehnologie tip tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) - (Coviden/Medtronic cod TA30V3L sau echivalentul) | 7 904,00 |
| 8 | 33141100-1 | Lot 8 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30- 4,8mm sau echivalentul. | Buc | 20 |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) - (Coviden/Medtronic cod TA3048L sau echivalentul) | 35 360,00 |
| 9 |  | Lot 9 Sutură mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise |  |  |  |  | 234 854,00 |
| 9.1 | 33141100-1 | Lot 9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul | Buc | 15 |  | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S |  |
| 9.2 | 33141100-1 | Lot 9.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul | Buc | 142 |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul) |  |
| 10 |  | Lot 10 Sutură mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise |  |  |  |  | 42 017,00 |
| 10.1 | 33141100-1 | Lot 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul. | Buc | 2 |  | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință.(Coviden/Medtronic cod GIA6038S sau echivalentul) |  |
| 10.2 | 33141100-1 | Lot 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara operatii deschise (60mm3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul. | Buc | 37 |  | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Coviden/Medtronic cod GIA6038L sau echivalentul) |  |
| 11 | 33141100-1 | Lot 11 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland sau echivalentul | Buc | 18 |  | Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator Medtronic aflat în dotare in instituție.Steril. (Coviden/Medtronic cod LF1937 sau echivalentul) | 282 360,00 |
|  |  | Total |  |  |  |  | 2 062 518,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 30 de zile de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA *vezi rechizitele la pct. 37 | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 90 de zile. | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | 1. Copie, certificate de conformitate CE sau declarație de conformitate CEvor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare – conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică; 2. Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3. Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, codul produsului oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 4. În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe propria răspundere privind înregistrarea AMDM | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Docmentația standard precompletată) | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În termen de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de achitare |  | Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, se reduce termenul de depunere cu 5 zile.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP Nr. 91 din 17.11.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Rechizitele bancare pentru garanții:

Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA

Garanţia de bună execuție 5% prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank  S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                          Gheorghe Manolache

| Nr. d/o | Nume Prenume | Funcţia în cadrul grupului | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Natalia Țurcanu | Secretar |  |
| 3 | Nălea Demian | Membru al grupului de lucru |  |
| 4 | Galina Gabuja | Membru al grupului de lucru |  |
| 5 | Josan Larisa | Membru al grupului de lucru |  |
| 6 | Ruslan Atanasov | Specialist de profil - membru |  |
| 7 | Toma Alexandru | Specialist de profil - membru |  |
| 8 | Timiș Toader | Specialist de profil - membru |  |
| 9 | Anatol Cazac | Specialist de profil - membru |  |
| 10 | Valeriu Bogdan | Specialist de profil - membru |  |
| 11 | Serghei Cuceinic | Specialist de profil - membru |  |