| "CTT "Politehnic", bd. I. Gagarin, 4" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari generale de amenajarea curtei interioare si a teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH02B |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 97,9200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,7600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 44,9000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,1640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,1640 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,8980 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 070222 |  | Miniexcavator |  |  | h/ut |  | 8,0000 |  |  |
|  | 07020220 |  | Bobcat |  |  | h/ut |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,0300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,0197 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,1845 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1030 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2163 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4326 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 6,2422 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6090 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,1000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,7600 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCJ20A |  | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 79,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 79,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 516,8000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,5950 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,4850 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2873122005456 |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  |  | kg |  | 28,0500 |  |  |
|  | 2874145886760 |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35 |  |  | kg |  | 23,3750 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,8050 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,2750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 91,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 682,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4550 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 165,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 181,5000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 24,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0495 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 390,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 46,8000 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 161,8500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 225,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 101,2500 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  | kg |  | 144,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,2500 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 112,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF30A |  | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti |  |  | m2 |  | 165,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 201,3000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Plaster de mramura |  |  | kg |  | 379,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,9400 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 19,0350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,1150 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,0500 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0094 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,8742 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,1128 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 3,1960 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,8294 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 2,4252 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,8200 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,3630 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,1410 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,3102 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,2162 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,4300 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 9,3224 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0363 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,0688 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,0258 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,3569 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,0960 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 1,8834 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,4534 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,8428 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 16,3400 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0645 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 0,1892 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  |  | m3 |  | 1,3700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1645 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,3151 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 2,3290 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 9,1790 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0164 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,3700 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0068 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0822 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0164 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 |  |  | m2 |  | 44,9000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,2450 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,3680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,4900 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,3412 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,3880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3470 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 44,9000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 40,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,2250 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 54,2167 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv 0,8мм |  |  | kg |  | 23,5725 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 424,3050 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 4,7145 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,8858 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 2,3572 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 17,3040 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 23,0720 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 3,2960 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,6480 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 3,2960 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 3,2960 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 164,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 8,5680 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpIzD47C |  | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,1500 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  |  | l |  | 0,4500 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIzD03E |  | Termoizolarea conductelor cu saltele confectionate pe santier cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P cusute cu sirma zincata imbracate pe ambele fete, avind grosimea de 60; 70; 80; 90-100-110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Materiale marunte (scinduri, shela, cuie) din valoarea matrialelor=1,0300 |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,2000 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,2514 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,9003 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala sau vata de sticla |  |  | m2 |  | 48,6211 |  |  |
|  | 2873132006341 |  | Impletitura din sirma cu zincata cu D=0.6 cu ochiuri hexagonale cu D=19 mm tip A |  |  | kg |  | 36,0140 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIzD25A |  | Ecrane din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator Materiale marunte(grund,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,9500 |  |  |
|  | 2682132600590 |  | Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99 |  |  | m2 |  | 47,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzJ03A |  | Sustinerea termoizolatiei la conducte orizontale si verticale cu inele antiglisante si antitasante |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,9500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,9500 |  |  |
|  | 2710403702410 |  | Banda din otel T 2 x 20 mm |  |  | kg |  | 23,1750 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 2682117334450 |  | Placi din azbest |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2870 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,4950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2730 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5460 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.30.18) |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,2500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 49,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa M200 |  |  | m3 |  | 4,2750 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 301,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5700 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -100x30x18 |  |  | m |  | 95,4750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Poarta culisanta automata |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile |  |  | t |  | 1,5000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3960 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,4600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |  |
|  | 2663102100000-1 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,0705 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CO07A Apl |  | Poarta culisanta automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 4 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare cu role, Stilp aditional cu role, Motor, Zavor, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set. Culoarea se va coordona cu beneficiarul. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703518270 |  | Poarta culisanta automata |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CO07A Apl |  | Portita automata, panou-sandwish cu grosimea de 42 mm, porta 1 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Foaie, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare, Stilp aditional, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set buc.Culoarea se va coordona cu beneficiarul. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 27107035182701 |  | Portita automata |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta culisanta automata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Baner |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CE35A |  | Plasa Mesh premium plus SOLEX 270g, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor Material marunt (sfoara etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 360,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 50,4000 |  |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa Mesh premium plus SOLEX 270g, dimensiunea 6 x 9 m |  |  | buc |  | 3,7800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DF50A |  | Intinderea cablului de parapet |  |  | 100 m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Piulita zincata cu inel, incarcatura maxima 340 Kg |  |  | buc |  | 600,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Piulita zincata cu inel, incarcatura maxima 340 Kg |  |  | buc |  | 600,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu din otel D=6 mm, incarcatura maxima 2000 Kg |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
|  | 3 |  | Cablu din otel D=6 mm, incarcatura maxima 2000 Kg |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6 mm |  |  | buc |  | 350,0000 |  |  |
|  | 4 |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6 mm |  |  | buc |  | 350,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima 915 Kg |  |  | buc |  | 300,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima 915 Kg |  |  | buc |  | 300,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 37,5000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 225,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Baner |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: material demontat |  |  | t |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 8,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 49,3000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 156,8175 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 4,4805 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 97,1500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 162,6900 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 3,1900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |