## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru punctie lombara 18 G | Ac pentru punctie lombara 18 G |  |  |  | 1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 2 | Ac pentru punctie lombara 19G | Ac pentru punctie lombara 19G |  |  |  | 11.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 19G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 3 | Ac pentru punctie lombara 20G | Ac pentru punctie lombara 20G |  |  |  | 1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 20G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 4 | Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G | Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncție spinala (Whitacre) 24G | Ac pentru puncție spinala (Whitacre) 24G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 6 | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 7 | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 8 | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. 7. distanța vîrf orificiu ~1,2 mm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 9 | Bahile (de unica folosinta) | Bahile (de unica folosinta) |  |  |  | 1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 15 µm 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 10 | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 11 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 12 | Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm | Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:12 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-6 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 13 | Bandaj elastic - 7 m x 12 cm | Bandaj elastic - 7 m x 12 cm |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:12 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100% *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 14 | Bonete medicale bufante | Bonete medicale bufante |  |  |  | 1. de unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: cîte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 15 | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm |  |  |  | 1.dimensiuni: 10x10x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 16 | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm |  |  |  | 1.dimensiuni: 80x50x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 17 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult | Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult |  |  |  | 1.pentru adulți 2. 2 găuri de aspirație 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 18 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie) | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie) |  |  |  | 1.diametru 10 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 19 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie) | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie) |  |  |  | 1.diametru 6 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 20 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie) | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie) |  |  |  | 1.diametru 8 Fr 3.vîrf atraumatic 4.conector la mîner pentru aspirație. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 21 | Cateter de aspiratie CH 14 | Cateter de aspiratie CH 14 |  |  |  | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 22 | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 23 | Cateter de aspiratie CH 16 | Cateter de aspiratie CH 16 |  |  |  | 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 24 | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 25 | Cateter de aspiratie CH 18 | Cateter de aspiratie CH 18 |  |  |  | 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 26 | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 27 | Cateter i/v periferic 14G | Cateter i/v periferic 14G |  |  |  | 1.dimensiune: 14 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 28 | Cateter i/v periferic 16G | Cateter i/v periferic 16G |  |  |  | 1.dimensiune: 16 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 29 | Cateter i/v periferic 18G | Cateter i/v periferic 18G |  |  |  | 1.dimensiune: 18 G2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 30 | Cateter i/v periferic 20G | Cateter i/v periferic 20G |  |  |  | 1.dimensiune: 20 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 31 | Cateter i/v periferic 22G | Cateter i/v periferic 22G |  |  |  | 1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 32 | Cateter i/v periferic 24G | Cateter i/v periferic 24G |  |  |  | 1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 33 | Cateter i/v periferic 26G | Cateter i/v periferic 26G |  |  |  | 1.dimensiune: 26 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 34 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" |  |  |  | 1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale 8. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 35 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" |  |  |  | 1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 36 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" |  |  |  | 1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 37 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" |  |  |  | 1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 38 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" |  |  |  | 1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 39 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" |  |  |  | 1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 40 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" |  |  |  | 1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 41 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" |  |  |  | 1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 42 | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6 | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6 |  |  |  | 1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internatională 7. tub moale *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 43 | Ceara pentru hemostaza | Ceara pentru hemostaza |  |  |  | 1. cel puțin 3 (trei) componente: ceara de albine, parafină, izopropil palmitat 2.steril 3.greutatea per buc. ~ 2,5gr 4. ambalaj individual 5.fără acțiune biochimică *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 44 | Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm | Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm |  |  |  | 1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 45 | Cearsafuri medicale ~ 50*40cm | Cearsafuri medicale ~ 50*40cm |  |  |  | 1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 46 | Emplastru ~ 2.5x500cm | Emplastru ~ 2.5x500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 47 | Emplastru ~ 5x500cm | Emplastru ~ 5x500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 48 | Emplastru bactericid (2,5x7,2) | Emplastru bactericid (2,5x7,2) |  |  |  | 1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 49 | Garou hemostatic cu fixator | Garou hemostatic cu fixator |  |  |  | 1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X Iățime ~ 2.5 cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conţine latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 50 | Halat chirurgical steril L | Halat chirurgical steril L |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 51 | Halat chirurgical steril M | Halat chirurgical steril M |  |  |  | 1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 52 | Halat chirurgical steril ranforsat L | Halat chirurgical steril ranforsat L |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 53 | Halat chirurgical steril ranforsat M | Halat chirurgical steril ranforsat M |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 54 | Halat chirurgical steril ranforsat S | Halat chirurgical steril ranforsat S |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 55 | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Halat chirurgical steril ranforsat XL |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 56 | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Halat chirurgical steril ranforsat XXL |  |  |  | Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 57 | Halat chirurgical steril S | Halat chirurgical steril S |  |  |  | 1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 58 | Halat chirurgical steril XL | Halat chirurgical steril XL |  |  |  | 1.mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 59 | Halat chirurgical steril XXL | Halat chirurgical steril XXL |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 60 | Halate de unica folosinta cu legaturi | Halate de unica folosinta cu legaturi |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 61 | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml |  |  |  | 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop 7. gradat 8. steril 9. radiopac *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 62 | Masca chirurgicala avansata | Masca chirurgicala avansata |  |  |  | 1.material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 4.cu bandă anti-aburire *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 63 | Masca de examinare simpla | Masca de examinare simpla |  |  |  | 1.material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 64 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19 |  |  |  | 1.mărime:19 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 65 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20 |  |  |  | 1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 66 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21 |  |  |  | 1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 67 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 |  |  |  | 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 68 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 |  |  |  | 1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 69 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24 |  |  |  | 1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 70 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25 |  |  |  | 1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii —315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 71 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27 |  |  |  | 1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 72 | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm |  |  |  | 1. mărime: 15 x 15 cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 73 | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm |  |  |  | 1. mărime: 15 x 8 cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 74 | Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm | Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm |  |  |  | 1. mărime: 30 x 30 cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 75 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie | Prelungitoare pentru sisteme infuzie |  |  |  | 1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare * *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 76 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta) | Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta) |  |  |  | "l.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune 4-7 bari 4. Unica folosinta 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 3 ani de la livrare. * *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 77 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri |  |  |  | 1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 78 | Saci deseuri (galbene) 50 l | Saci deseuri (galbene) 50 l |  |  |  | 1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiuni minim 600x700 mm (±10mm ) 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate
33100000-1 | 79 | Saci/pungi autoclavabile, 50-80L | Saci/pungi autoclavabile, 50-80L |  |  |  | 1.volum: 50 -80L, domeniul de temperatură pînă la 134 º C 2. Dimensiuni minim 600x700 mm (±10mm) *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate
33100000-1 | 80 | Seringa Jane 120-150 ml | Seringa Jane 120-150 ml |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 3.ambalaj individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 81 | Seringa Jane 60 ml (steril) | Seringa Jane 60 ml (steril) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.ambalaj individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 82 | Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril | Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril |  |  |  | "Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm ( +/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 83 | Set chirurgical standard steril | Set chirurgical standard steril |  |  |  | "Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 84 | Set de nastere steril | Set de nastere steril |  |  |  | I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șcrvețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rulou de vată 2. 2 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 85 | Set ginecologic | Set ginecologic |  |  |  | I. 1.oglinda vaginală tip Cusco 2. material: plastic, trasparent 3.depărtător tip „surub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimi disponibile S, M, L II. 1.mănuși de unică folosință - 2buc. III. 1.periuță cito-brush combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf (de așternut) V 1.ambalat individual (set) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 86 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18 |  |  |  | I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 90 cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi NRFit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterial - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10-20 ml- sterilă, Latex Free *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 87 | Set pentru cezariana | Set pentru cezariana |  |  |  | l. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 88 | Sistem pentru nutritie enterala, gravitational | Sistem pentru nutritie enterala, gravitational |  |  |  | 1.volum: 1200 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150 cm 5.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 89 | Sisteme stomice | Sisteme stomice |  |  |  | Sistem stomic drenabil dintr-o singură piesă 1.cu evacuare 2. de tip deschis 3.dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4.sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adezivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanizm de eliminare de tip deschis 7.O clemă la maximum 5 pungi 8.cu filtru de cărbune activat 9.Gaura de tăiere (dimensiune ochi) min 10-15 mm până la max 65-70 mm 10. Flanșă flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipoalergenic cu aderare sigură și protecție maximă a pielii. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 90 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 12 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 12 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 91 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 14 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 14 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 92 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 16 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 16 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 93 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 18 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 18 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 94 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 20 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 20 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 95 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 96 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 24 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 24 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 97 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 26 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 26 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 98 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 28 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 28 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 99 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 30 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 30 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 100 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 101 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 102 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 103 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 104 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 105 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 106 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 107 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 108 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile |  |  |  | 1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a cîte 100 buc 4.Steril. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 109 | Specula ginecologica tip Cusco L | Specula ginecologica tip Cusco L |  |  |  | 1.oglindă vaginala tip Cusco 2. mărime: L 3. material: plastic, trasparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 110 | Specula ginecologica tip Cusco M | Specula ginecologica tip Cusco M |  |  |  | 1.oglindă vaginala tip Cusco 2. mărime: M 3. material: plastic, trasparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 111 | Specula ginecologica tip Cusco S | Specula ginecologica tip Cusco S |  |  |  | 1.oglindă vaginala tip Cusco 2. mărime: S 3. material: plastic, trasparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 112 | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Tampoane impregnate cu alcool (large size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a cîte min. 100 buc. . *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 113 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 65 x 35 mm (±5 mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a cîte min. 100 buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 114 | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de cîte 100 bucăți *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 115 | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 65 x 35 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de cîte 100 bucăți *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Suma estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac pentru punctie lombara 18 G | Ac pentru punctie lombara 18 G | Bucată | 2768 |  |  | 0 | 0 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 24068.8672
33100000-1 | 2 | Ac pentru punctie lombara 19G | Ac pentru punctie lombara 19G | Bucată | 543 |  |  | 0 | 0 |  | 4552.9735
33100000-1 | 3 | Ac pentru punctie lombara 20G | Ac pentru punctie lombara 20G | Bucată | 2383 |  |  | 0 | 0 |  | 19981.0975
33100000-1 | 4 | Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G | Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G | Bucată | 7792 |  |  | 0 | 0 |  | 93888.4573
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncție spinala (Whitacre) 24G | Ac pentru puncție spinala (Whitacre) 24G | Bucată | 2127 |  |  | 0 | 0 |  | 25628.9462
33100000-1 | 6 | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G | Bucată | 9522 |  |  | 0 | 0 |  | 114733.8155
33100000-1 | 7 | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G | Bucată | 3842 |  |  | 0 | 0 |  | 46293.5643
33100000-1 | 8 | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G | Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G | Bucată | 4162 |  |  | 0 | 0 |  | 50149.3531
33100000-1 | 9 | Bahile (de unica folosinta) | Bahile (de unica folosinta) | Pereche | 1566280 |  |  | 0 | 0 |  | 561711.4578
33100000-1 | 10 | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm | Bandaj elastic - 2 m x 8 cm | Bucată | 2453 |  |  | 0 | 0 |  | 59841.9843
33100000-1 | 11 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm | Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm | Bucată | 4396 |  |  | 0 | 0 |  | 39438.4698
33100000-1 | 12 | Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm | Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm | Bucată | 7297 |  |  | 0 | 0 |  | 103232.6859
33100000-1 | 13 | Bandaj elastic - 7 m x 12 cm | Bandaj elastic - 7 m x 12 cm | Bucată | 5189 |  |  | 0 | 0 |  | 644577.58
33100000-1 | 14 | Bonete medicale bufante | Bonete medicale bufante | Bucată | 1623250 |  |  | 0 | 0 |  | 854730.043
33100000-1 | 15 | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm | Burete hemostatic 10x 10x 10 mm | Bucată | 6883 |  |  | 0 | 0 |  | 112939.9936
33100000-1 | 16 | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm | Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm | Bucată | 7232 |  |  | 0 | 0 |  | 170239.0381
33100000-1 | 17 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult | Cateter de aspirare pentru igiena cavitatii bucale adult | Bucată | 10431 |  |  | 0 | 0 |  | 16676.6385
33100000-1 | 18 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie) | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie) | Bucată | 47980 |  |  | 0 | 0 |  | 76708.3804
33100000-1 | 19 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie) | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie) | Bucată | 11890 |  |  | 0 | 0 |  | 19009.2256
33100000-1 | 20 | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie) | Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie) | Bucată | 46510 |  |  | 0 | 0 |  | 74358.207
33100000-1 | 21 | Cateter de aspiratie CH 14 | Cateter de aspiratie CH 14 | Bucată | 6541 |  |  | 0 | 0 |  | 16208.3296
33100000-1 | 22 | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Bucată | 15450 |  |  | 0 | 0 |  | 36951.6889
33100000-1 | 23 | Cateter de aspiratie CH 16 | Cateter de aspiratie CH 16 | Bucată | 8860 |  |  | 0 | 0 |  | 19769.843
33100000-1 | 24 | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă | Bucată | 46850 |  |  | 0 | 0 |  | 112050.9142
33100000-1 | 25 | Cateter de aspiratie CH 18 | Cateter de aspiratie CH 18 | Bucată | 6910 |  |  | 0 | 0 |  | 15418.6925
33100000-1 | 26 | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Bucată | 37890 |  |  | 0 | 0 |  | 90621.3264
33100000-1 | 27 | Cateter i/v periferic 14G | Cateter i/v periferic 14G | Bucată | 6260 |  |  | 0 | 0 |  | 38780.0578
33100000-1 | 28 | Cateter i/v periferic 16G | Cateter i/v periferic 16G | Bucată | 7885 |  |  | 0 | 0 |  | 48846.7661
33100000-1 | 29 | Cateter i/v periferic 18G | Cateter i/v periferic 18G | Bucată | 139133 |  |  | 0 | 0 |  | 844631.5597
33100000-1 | 30 | Cateter i/v periferic 20G | Cateter i/v periferic 20G | Bucată | 196600 |  |  | 0 | 0 |  | 1193495.1783
33100000-1 | 31 | Cateter i/v periferic 22G | Cateter i/v periferic 22G | Bucată | 252330 |  |  | 0 | 0 |  | 1531814.0302
33100000-1 | 32 | Cateter i/v periferic 24G | Cateter i/v periferic 24G | Bucată | 150982 |  |  | 0 | 0 |  | 916563.0163
33100000-1 | 33 | Cateter i/v periferic 26G | Cateter i/v periferic 26G | Bucată | 69075 |  |  | 0 | 0 |  | 471927.3075
33100000-1 | 34 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10" | Bucată | 4043 |  |  | 0 | 0 |  | 6091.7603
33100000-1 | 35 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12" | Bucată | 3753 |  |  | 0 | 0 |  | 5654.8049
33100000-1 | 36 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14" | Bucată | 11799 |  |  | 0 | 0 |  | 17778.0559
33100000-1 | 37 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16" | Bucată | 17466 |  |  | 0 | 0 |  | 26316.7661
33100000-1 | 38 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18" | Bucată | 18458 |  |  | 0 | 0 |  | 27811.4548
33100000-1 | 39 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20" | Bucată | 2696 |  |  | 0 | 0 |  | 4062.178
33100000-1 | 40 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22" | Bucată | 1426 |  |  | 0 | 0 |  | 2148.6149
33100000-1 | 41 | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" | Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8" | Bucată | 3860 |  |  | 0 | 0 |  | 5816.0264
33100000-1 | 42 | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6 | Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6 | Bucată | 3012 |  |  | 0 | 0 |  | 4538.3087
33100000-1 | 43 | Ceara pentru hemostaza | Ceara pentru hemostaza | Bucată | 3683 |  |  | 0 | 0 |  | 123220.6087
33100000-1 | 44 | Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm | Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm | Bucată | 106494 |  |  | 0 | 0 |  | 1322868.468
33100000-1 | 45 | Cearsafuri medicale ~ 50*40cm | Cearsafuri medicale ~ 50*40cm | Bucată | 79695 |  |  | 0 | 0 |  | 294589.79
33100000-1 | 46 | Emplastru ~ 2.5x500cm | Emplastru ~ 2.5x500cm | Bucată | 301062 |  |  | 0 | 0 |  | 2325596.6827
33100000-1 | 47 | Emplastru ~ 5x500cm | Emplastru ~ 5x500cm | Bucată | 92719 |  |  | 0 | 0 |  | 1264264.8593
33100000-1 | 48 | Emplastru bactericid (2,5x7,2) | Emplastru bactericid (2,5x7,2) | Bucată | 403050 |  |  | 0 | 0 |  | 83444.785
33100000-1 | 49 | Garou hemostatic cu fixator | Garou hemostatic cu fixator | Bucată | 9615 |  |  | 0 | 0 |  | 106166.6933
33100000-1 | 50 | Halat chirurgical steril L | Halat chirurgical steril L | Bucată | 29580 |  |  | 0 | 0 |  | 714472.0333
33100000-1 | 51 | Halat chirurgical steril M | Halat chirurgical steril M | Bucată | 12030 |  |  | 0 | 0 |  | 290571.2833
33100000-1 | 52 | Halat chirurgical steril ranforsat L | Halat chirurgical steril ranforsat L | Bucată | 13690 |  |  | 0 | 0 |  | 425142.95
33100000-1 | 53 | Halat chirurgical steril ranforsat M | Halat chirurgical steril ranforsat M | Bucată | 7270 |  |  | 0 | 0 |  | 225769.85
33100000-1 | 54 | Halat chirurgical steril ranforsat S | Halat chirurgical steril ranforsat S | Bucată | 1440 |  |  | 0 | 0 |  | 44719.2
33100000-1 | 55 | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Bucată | 14570 |  |  | 0 | 0 |  | 452471.35
33100000-1 | 56 | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Bucată | 9880 |  |  | 0 | 0 |  | 306823.4
33100000-1 | 57 | Halat chirurgical steril S | Halat chirurgical steril S | Bucată | 5300 |  |  | 0 | 0 |  | 128015.6111
33100000-1 | 58 | Halat chirurgical steril XL | Halat chirurgical steril XL | Bucată | 31240 |  |  | 0 | 0 |  | 754567.4889
33100000-1 | 59 | Halat chirurgical steril XXL | Halat chirurgical steril XXL | Bucată | 61350 |  |  | 0 | 0 |  | 1481841.0833
33100000-1 | 60 | Halate de unica folosinta cu legaturi | Halate de unica folosinta cu legaturi | Bucată | 355215 |  |  | 0 | 0 |  | 4800615.609
33100000-1 | 61 | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml | Injector seringă pentru perfuzie 50 ml | Bucată | 121030 |  |  | 0 | 0 |  | 623925.3839
33100000-1 | 62 | Masca chirurgicala avansata | Masca chirurgicala avansata | Bucată | 346900 |  |  | 0 | 0 |  | 342062.0491
33100000-1 | 63 | Masca de examinare simpla | Masca de examinare simpla | Bucată | 4864900 |  |  | 0 | 0 |  | 1225981.9173
33100000-1 | 64 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19 | Bucată | 2380 |  |  | 0 | 0 |  | 2655.3175
33100000-1 | 65 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20 | Bucată | 6430 |  |  | 0 | 0 |  | 13312.2433
33100000-1 | 66 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21 | Bucată | 57092 |  |  | 0 | 0 |  | 88708.7027
33100000-1 | 67 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 | Bucată | 63419 |  |  | 0 | 0 |  | 131298.4697
33100000-1 | 68 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 | Bucată | 92007 |  |  | 0 | 0 |  | 190485.159
33100000-1 | 69 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24 | Bucată | 19360 |  |  | 0 | 0 |  | 40081.6533
33100000-1 | 70 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25 | Bucată | 25450 |  |  | 0 | 0 |  | 39543.8325
33100000-1 | 71 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27 | Bucată | 5180 |  |  | 0 | 0 |  | 10724.3267
33100000-1 | 72 | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm | Bucată | 608 |  |  | 0 | 0 |  | 51364.5099
33100000-1 | 73 | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm | Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm | Bucată | 744 |  |  | 0 | 0 |  | 36368.8556
33100000-1 | 74 | Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm | Plasa (implant) pentru hernioplastie 30x30cm | Bucată | 410 |  |  | 0 | 0 |  | 67199.5694
33100000-1 | 75 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie | Prelungitoare pentru sisteme infuzie | Bucată | 70230 |  |  | 0 | 0 |  | 193866.0133
33100000-1 | 76 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta) | Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta) | Bucată | 54990 |  |  | 0 | 0 |  | 223900.339
33100000-1 | 77 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Bucată | 181472 |  |  | 0 | 0 |  | 757426.3818
33100000-1 | 78 | Saci deseuri (galbene) 50 l | Saci deseuri (galbene) 50 l | Bucată | 645025 |  |  | 0 | 0 |  | 2299884.4171
33100000-1 | 79 | Saci/pungi autoclavabile, 50-80L | Saci/pungi autoclavabile, 50-80L | Bucată | 23985 |  |  | 0 | 0 |  | 216393.9314
33100000-1 | 80 | Seringa Jane 120-150 ml | Seringa Jane 120-150 ml | Bucată | 30192 |  |  | 0 | 0 |  | 374628.3073
33100000-1 | 81 | Seringa Jane 60 ml (steril) | Seringa Jane 60 ml (steril) | Bucată | 56603 |  |  | 0 | 0 |  | 281248.9864
33100000-1 | 82 | Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril | Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril | Bucată | 2840 |  |  | 0 | 0 |  | 522644.1481
33100000-1 | 83 | Set chirurgical standard steril | Set chirurgical standard steril | Bucată | 9676 |  |  | 0 | 0 |  | 1224211.1037
33100000-1 | 84 | Set de nastere steril | Set de nastere steril | Bucată | 16402 |  |  | 0 | 0 |  | 1509226.9926
33100000-1 | 85 | Set ginecologic | Set ginecologic | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 |  | 1108260.9352
33100000-1 | 86 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18 | Bucată | 1517 |  |  | 0 | 0 |  | 165933.4211
33100000-1 | 87 | Set pentru cezariana | Set pentru cezariana | Bucată | 3619 |  |  | 0 | 0 |  | 811691.4361
33100000-1 | 88 | Sistem pentru nutritie enterala, gravitational | Sistem pentru nutritie enterala, gravitational | Bucată | 15535 |  |  | 0 | 0 |  | 383271.321
33100000-1 | 89 | Sisteme stomice | Sisteme stomice | Bucată | 6865 |  |  | 0 | 0 |  | 146787.0359
33100000-1 | 90 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 12 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 12 | Bucată | 4192 |  |  | 0 | 0 |  | 36190.7517
33100000-1 | 91 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 14 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 14 | Bucată | 10050 |  |  | 0 | 0 |  | 86764.5645
33100000-1 | 92 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 16 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 16 | Bucată | 46666 |  |  | 0 | 0 |  | 402881.1111
33100000-1 | 93 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 18 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 18 | Bucată | 38092 |  |  | 0 | 0 |  | 328859.2827
33100000-1 | 94 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 20 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 20 | Bucată | 12041 |  |  | 0 | 0 |  | 103953.4449
33100000-1 | 95 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 | Bucată | 3860 |  |  | 0 | 0 |  | 33324.4994
33100000-1 | 96 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 24 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 24 | Bucată | 1080 |  |  | 0 | 0 |  | 9323.9532
33100000-1 | 97 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 26 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 26 | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 |  | 16452.2489
33100000-1 | 98 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 28 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 28 | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 |  | 3290.4498
33100000-1 | 99 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 30 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 30 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 2742.0415
33100000-1 | 100 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10 | Bucată | 6948 |  |  | 0 | 0 |  | 17606.8434
33100000-1 | 101 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12 | Bucată | 5439 |  |  | 0 | 0 |  | 13782.9046
33100000-1 | 102 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14 | Bucată | 4929 |  |  | 0 | 0 |  | 12490.5198
33100000-1 | 103 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16 | Bucată | 16980 |  |  | 0 | 0 |  | 43028.8142
33100000-1 | 104 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18 | Bucată | 20977 |  |  | 0 | 0 |  | 53157.564
33100000-1 | 105 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20 | Bucată | 5963 |  |  | 0 | 0 |  | 15110.7667
33100000-1 | 106 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6 | Bucată | 1890 |  |  | 0 | 0 |  | 4789.4263
33100000-1 | 107 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8 | Bucată | 5213 |  |  | 0 | 0 |  | 13210.2007
33100000-1 | 108 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile | Bucată | 10322 |  |  | 0 | 0 |  | 343617.4169
33100000-1 | 109 | Specula ginecologica tip Cusco L | Specula ginecologica tip Cusco L | Bucată | 52095 |  |  | 0 | 0 |  | 312776.6435
33100000-1 | 110 | Specula ginecologica tip Cusco M | Specula ginecologica tip Cusco M | Bucată | 170500 |  |  | 0 | 0 |  | 970727.5417
33100000-1 | 111 | Specula ginecologica tip Cusco S | Specula ginecologica tip Cusco S | Bucată | 60742 |  |  | 0 | 0 |  | 364692.9433
33100000-1 | 112 | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Tampoane impregnate cu alcool (large size) | Set | 80924 |  |  | 0 | 0 |  | 1575449.8349
33100000-1 | 113 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size) | Set | 89755 |  |  | 0 | 0 |  | 1101567.6942
33100000-1 | 114 | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | Set | 9073 |  |  | 0 | 0 |  | 187841.3433
33100000-1 | 115 | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | Set | 10120 |  |  | 0 | 0 |  | 151318.363
42983257.1334
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________