## Лист1
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie
Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată, fără TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
1 | Pastile antiseptice pentru clătirea cavității bucale | flacon | 170 | Compoziție chimică: benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Ambalaj: flacon minim 1000 pastile | 45900
2 | Șervețele dezinfectante | pachet | 1500 | Șervețele dezinfectante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 120 bucăți, fără aldehidă, pentru prelucrarea antiseptică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculocid, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS) | 120000
3 | Bavete | cutie | 180 | Șervețele toracice pentru pacienți ce constau din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă, rezistente la rupere. Dimensiuni minim 45x33 cm, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 500 bucăți | 50400
4 | Pastile termoplastice pentru înregistrarea ocluziei cu arcul facial | cutie | 5 | Pastile termoplastice de culoare bruna, autoadezive ce se monteaza pe furcheta metalica a arcului facial, pentru înregistrarea ocluziei pacientului. Ambalaj: cutie din carton ce conține minim 180 pastile și maxim 200 pastile | 13750
5 | Piesă turbină | bucată | 11 | Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000 rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni | 117700
6 | Aţă de retracţie nr. 00 | bucată | 40 | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- împletită, ambalaj: flacon minim 200 cm | 12000
7 | Aţă de retracţie nr. 000 | bucată | 25 | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- împletită, ambalaj: flacon minim 200 cm | 7500
8 | Hârtie de articulaţie, grosime 200 microni | cutie | 53 | Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare roșie | 15900
9 | Hârtie de articulaţie, grosime 100 microni | cutie | 25 | Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare albastră | 8000
10 | Hârtie de articulaţie, grosime 40 microni | bucată | 26 | Ambalaj: rulou minim 10 m, culoare albastră sau neagră | 8320
11 | Lac pentru protecția plăgii dentinare pe bază de fluor | bucată | 20 | Ambalaj: flacon maxim 25 ml | 1300
12 | Ghips medicinal | bucată | 35 | Ambalaj: sac minim 28 kg | 17500
13 | Ciment glasionomer | cutie | 40 | Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice. Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner. | 74000
14 | Aparat Copp (după autor) | bucată | 10 | Aparat semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică | 5500
15 | Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină | bucată | 300 |  | 24900
16 | Freze cilindrice diamantate pentru turbină 014 | bucată | 700 | Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. | 21000
17 | Freze cilindrice diamantate pentru turbină 016 | bucată | 300 | Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 016. Standard ISO 016. | 9000
18 | Dezinfectant pentru instrumente - soluţie concentrată | bucată | 25 | Dezinfectant – detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. Dopul conține marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune:15-60 minute, valabilitatea soluției de lucru minim 7 zile. Ambalaj: canistră minim 5 litri. Termen de valabilitate minim 2 ani | 11250
19 | Fir de sutură atraumatică nr. 3 | cutie | 100 | Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf rotunjit, maxim 26.2 mm, 1/2 cerc. Nr.3. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm. | 35000
20 | Fir de sutură atraumatică nr. 5 | cutie | 100 | Neresorbabil din polipropilen, monofilament, albastră, ac reverse rotund de maxim 20 mm, 1/2 cerc. Nr.5. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm | 43000
21 | Fir de sutură atraumatică nr. 4 | cutie | 50 | Resorbabil, PGA (poliglicolicacid), acul ½ cerc, corp rotunjit, Nr. 4. Ambalaj: cutie minim12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 45 cm. | 17500
22 | Seringă pentru anestezie | bucată | 26 | Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - concepută pentru a utiliza carpula anestezică standard 1,7 sau 1,8 ml; - completată cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu inele sau semiinele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil. | 23400
23 | Piesă de mână chirugicală dreaptă | bucată | 10 | Piesă dreaptă cu raport 1:1, cu irigare externă pentru chirurgie. Coupling dupa standartul ISO 3964. Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfecție și autoclavare de până la minim 135 C | 85000
24 | Piesă contraunghi (piesă cot implantologie) | bucată | 5 | Viteza maximă 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, raport 1:1, sistem de cuple ISO 3964, diamentrul capului până la 10 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei sau externă. Autoclavabilă. | 70000
25 | Ceară de ocluzie | cutie | 1 | Ceara de ocluzie în formă de plăci, cu adaos de aluminiu. Ceara dură pentru înregistrarea precisa a ocluziei. Amprenta usor identificabila. Folii de ceară foarte stabile cu un conținut ridicat de aluminiu (grosime 2 mm). Culoare: argintie. Punct de setare 22°C Disponibila în 12 plăci / 200g | 400
26 | Spray de testare a vitalității pulpare | bucată | 5 | Ambalaj: flacon 200g - 300g | 1500
27 | Sondă paradontală | bucată | 1 | Sondă paradontală cu marcaj 12-9-6-3 | 300
28 | Sondă paradontală | bucată | 1 | Sondă paradontală cu marcaj 10-9-8-7-5-3-2-1 | 300
29 | Set pentru digă (coferdam) | set | 10 | Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de diga inainte de aplicarea in jurul dintelui Clește pentru aplicare cleme de diga – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreuna cu folia, inainte de folie sau odata cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de diga, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10 | 20000
30 | Set compozit foto | set | 3 | Set compozit fotopolimerizabil, cu umplutură supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi de minim 3 gr. | 18000
31 | Set compozit foto | set | 3 | Set compozit fotopolimerizabil, cu umplutura supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă. Ambalaj: set ce conține 6 - 8 seringi de minim 3,8 gr | 9000
32 | Compozit fluid | bucată | 3 | Compozit fluid fotopolimerizabil, cu umplutura supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă. Prezentat în trei fluidități | 1800
33 | Compozit foto | bucată | 3 | Compozit fotopolimerizabil, cu umplutură supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă | 1200
34 | Soluție de hipoclorit de sodiu 5,25% | bucată | 1 | Ser NaOCl 5,25%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml | 113
35 | Soluție de hipoclorit de sodiu 2% | bucată | 1 | Ser NaOCl 2%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml | 106
36 | Soluție de chlorhexidina 2% | bucată | 1 | Ser Chlorhexidina gluconat 2%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml | 262
37 | Soluție acid citric 40% | bucată | 1 | Ser acid citric 40%. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml | 127
38 | Soluție endodontică | bucată | 1 | Ser EDTA 17%. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml, utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular | 280
39 | Gel endodontic | bucată | 1 | Gel cu conținut de EDTA 17%, utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular | 272
40 | Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite | set | 1 | Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite (minim 180 și maxim 200 discuri capacele, minim 40 și maxim 60 stripse, minim 4 și maxim 6 mandrine, minim 3 și maxim 5 polipanți) | 880
41 | Set pentru poleirea, șlefuirea, finisarea și lustruirea lucrărilor din compozite | set | 1 | Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite (minim 48 și maxim 53 discuri cu inel metalic, minim 75 și maxim 80 ștripse, minim 1 și maxim 5 mandrine) | 152
42 | Mandrine | bucată | 1 | Mandrine pentru discuri cu inel metalic (piesa contraunghi) | 34
43 | Pene interdentare | set | 1 | Set de pene interdentare de 6 dimensiuni. Ambalaj: set minim 400 bucăți și maxim 500 bucăți) | 300
44 | Hârtie de articulație, grosime 8 microni | cutie | 1 | Film de articulație 8 mkm (roșu sau albastru) minim 20 și maxim 25 m | 305
45 | Ligaturi preformate | cutie | 1 | Material: oțel inoxidabil. Categoria de rezistență: moale ≤ 800 N/mm2 | 1800
46 | Ligaturi Kobayashi (dupa autor) | cutie | 1 | Ligaturi preformate Kobayashi (dupa autor) cu cârlig pentru elastice. Material: oțel inoxidabil. Categorie de rezistență: moale ≤ 800 N / mm2. Ambalaj: cutie ce conține: Ligaturi scurte 0,30 mm/12, 100 bucăți Ligaturi scurte 0,35 mm/14, 100 bucăți | 620
47 | Turetă arc fără torg | bucată | 1 | Pentru formarea arcurilor plate, simple, realizate din fire dreptunghiulare. Pentru fire dreptunghiulare. Culoare: albastru | 4680
48 | Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile | bucată | 20 | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. Ambalaj: flacon minim 3,5 ml. Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă | 15200
49 | Adeziv autogravant | cutie | 5 | fotopolimerizabil, monocomponent. Ambalaj: cutie flacon adeziv – minim 4,5 ml, paletă pentru amestec – 1 bucată, aplicatoase de unică folosință (super subțiri) – 25 bucăți | 9850
50 | Sistem de obturare a canalelor radiculare | blister | 10 | Sistem de obturare a canalelor radiculare ce oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper Obturație tridimensionala perfectă, la cald, prin încalzirea obturatorului în cuptorul încălzile a gutapercii. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fară tija de plastic, astfel încat, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Ambalaj: blister 6 bucăți, L-25mm | 17500
51 | Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură | set | 10 | pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Ambalaj: set ce conține minim 45 capsule a câte 0,25 g/capsula, cutie pentru păstrarea capsulelor | 45000
52 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea A1 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A1 | 10000
53 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea A2 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A2 | 10000
54 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea A3 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3 | 10000
55 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea A3,5 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3,5 | 10000
56 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea B2 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B2 | 10000
57 | Compozit fotopolimerizabil, culoarea B3 | set | 5 | microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B3 | 10000
58 | Material compozit fotopolimerizabil | set | 10 | Compozit universal fotopolimerizabil pentru restaurări estetice superioare în numai 2 straturi. Timp de lucru extins (90 sec. sub lumina ambientala 10.000 lux). Polimerizarea – 10 secunde. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi (А1В, А2В, А3В, А3.5В, А4В, NE, OE) x 4,0 g (2,1 ml) | 70000
59 | Pinteni interdentari | plic | 50 | din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni. Ambalaj: plic minim 100 pinteni | 5000
60 | Matrice | plic | 80 | Din oţel pentru molari. Ambalaj: plic minim 12 bucăți | 1600
61 | Gel revelator de placă | bucată | 10 | Gel revelator de placă pentru identificarea vîrstei și acidogenității plăcii bacteriene. Ambalaj: tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări | 5000
62 | Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal | bucată | 4 | se prezinta în două forme ( pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen, (pentru rasini) pe baza de Formamida. Înmoaie repede obturatia existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii " caii false". Ambalaj: flacon minim 13 ml. | 480
63 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat | cutie | 20 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor. Ambalaj: cutie maxim 45 gr, ce conține: Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr | 5000
64 | Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare | bucată | 10 | Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietați de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A ( 1 x minim 4 ml ) Tub pasta B ( 1 x minim 4 ml ) Pad mixare 1 bucata | 17000
65 | Material pentru obturarea canalelor | set | 10 | Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Ambalaj: set ce conține pulbere maxim 30 gr., lichid minim 20 ml. | 6500
66 | Pastă devitalizantă fără arseniu | bucată | 5 | Substanta activa este Polyoxymethylena, un coagulant care actioneaza asupra albuminei si care confera consistenta fibroasa necesara pentru a facilita extirparea sa ulterioara. Hidrocloridul de procaina este un anestezic pentru a înlatura durerea și pentru a calma iritația. | 1500
67 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 15 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți | 250
68 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 20 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți | 250
69 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 25 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți | 250
70 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 30 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți | 250
71 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 35 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți | 250
72 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 40 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți | 250
73 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 15-40 | cutie | 55 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate | 3850
74 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 15 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 250
75 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 20 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 250
76 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 25 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 250
77 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 30 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 250
78 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 35 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 250
79 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 40 | cutie | 5 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 250
80 | Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 15-40 | cutie | 55 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate | 3850
81 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 15 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
82 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 20 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
83 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 25 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
84 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 30 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
85 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 35 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
86 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 40 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
87 | Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 15-40 | cutie | 80 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate | 6000
88 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 15 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
89 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 20 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
90 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 25 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
91 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 30 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
92 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 35 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
93 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 40 | cutie | 30 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. | 2250
94 | Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 15-40 | cutie | 80 | Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate | 6000
95 | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare | set | 24 | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă. Ambalaj: set ce conține 2 seringi a câte maxim 3 ml, 25 tipse | 6000
96 | Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol | bucată | 7 | Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Minim 20 g | 6300
97 | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil | set | 5 | condensabil pentru restaurare, în variantă normală sau cu priză rapidă. Ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire : Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid minim 8 gr (6,4 ml), culoarea A2 | 8585
98 | Material radioopac | set | 5 | Material radioopac, cu rezistență mare, pe baza de hidroxid de calciu, pentru folosința ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei și baza sub toate tipurile de materiale de obturație. Cu timpul de priză 6 minute. Ambalaj: set ce conține maxim 12 grame baza ce conțin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - 1,65 gr. Hidroxid de Zinc și maxim 12 grame catalizator ce conțin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu - 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata - 1,81 gr. Metilsalicilat | 5000
99 | Material compozit autopolimerizabil | set | 4 | Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta, în nuanțele A2 și A3 cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasă, indicat în restaurări din zona frontala și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce conține: 14 g baza A2, 14 g catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri | 1600
100 | Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare | set | 4 | Cement ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule (în capsulă se conține minim 0,7 gr); condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; Postbonding pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. Culoarea A3. | 8000
101 | Pastă temporară pentru obturație radiculară radioopacă | bucată | 5 | Conține: Dexametazon, Paraforaldehida 1,1%, Excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 %, Excipienti ad 100% | 2500
102 | Ceară de modelare | cutie | 200 | Bastonase. Ambalaj: cutie minim 55 gr, minim 20 bucăți | 13200
103 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A1 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
104 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A2 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
105 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
106 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3,5 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
107 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A4 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
108 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare B3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
109 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare C1 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
110 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare C3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
111 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare D2 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
112 | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare D4 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
113 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A2 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 900
114 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 900
115 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3,5 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 900
116 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A4 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 900
117 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare B3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 900
118 | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare D3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 900
119 | Gingiva strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare G1 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 1000
120 | Gingiva strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare G2 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 1000
121 | Gingiva strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare G3 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 12 gr praf | 1000
122 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare En-1 | flacon | 2 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 2400
123 | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare En-2 | flacon | 4 | Ambalaj: flacon minim 50 gr praf | 4800
124 | Lichid pentru diluarea prafului de ceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | flacon | 2 | Lichid pentru diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 250 ml | 1800
125 | Lichid pentru diluarea prafului de opac compatibil cu praful de opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | flacon | 2 | Lichid pentru diluarea prafului de grunt la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 50 ml | 800
126 | Lichid pentru masa de ambalat | flacon | 1 | Ambalaj: flacon 4,5 - 5 litri | 400
127 | Gips medical | kg | 250 | Gips medical. Timp de priza 8-10 minute | 5000
128 | Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble, culoare portocaliu | set | 25 | Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2). Duritate finală: 60 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2′. Timp în gură: 3’30”. Biocompatibil. Culoare: portocaliu. | 37500
129 | Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble, culoare albastru deschis | set | 25 | Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50 ml x 2), tipse pentru automalaxare. Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp de lucru total (23 grade C): 2′. Timp in gura: 3’30”. Biocompatibil. Culoare albastru deschis. | 16250
130 | Perii pentru motor | bucată | 10 | Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 rânduri, minim d1=40 mm, d2=85 mm | 550
131 | Freze sferice diamantate pentru turbină, 016 | bucată | 50 | Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO 016 | 3150
132 | Freze sferice diamantate cu guler, 016 | bucată | 50 | Culoare galbenă, cu picior lung. Standard ISO 016 | 3150
133 | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, 012 | bucată | 50 | Freze din metal. Standard ISO 012 | 2550
134 | Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, 010 | bucată | 50 | Cu picior lung. Standard ISO 010 | 3150
135 | Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, 012 | bucată | 50 | Cu picior scurt | 2500
136 | Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, 023 | bucată | 50 | Cu picior scurt | 2500
137 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior lung | bucată | 50 | adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018 | 3150
138 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior scurt | bucată | 50 | adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018 | 2500
139 | Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă | bucată | 100 | Standard ISO 015 | 7500
140 | Freze extradure,conice pentru piesa dreaptă | bucată | 100 | Standard ISO 023 | 7500
141 | Discuri pentru separarea suprafețelor proximale | bucată | 10 | Standard ISO F - 020 | 350
142 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare | cutie | 10 | Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100 ace nr 1-5 | 1760
143 | Instrumente rotative | set | 5 | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02, ambalaj: set - 3 bucăți, L - 25, Nr. 013, Nr. 016, Nr. 019 | 6000
144 | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate | cutie | 5 | Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mînerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manușile. Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm, asortate (nr.1, nr. 13, nr. 17). | 1440
145 | Obturatoare | set | 10 | Obturatoare indicate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți | 6000
146 | Conuri de hârtie protaper universal | set | 10 | concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama protaper universal finishing files. Sunt disponibile in marimile F1 F2 F3 F4 si F5 precum și în două cutii asortate. Codurile de culori sunt pentru o identificare ușoară. Ambalaj: set minim 60 bucăți | 3330
147 | Obturatoare | set | 4 | utilizate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set minim 30 bucăți | 10800
148 | Ace endodontice manuale | cutie | 10 | Ace endodontice manuale utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcifiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, Nr. 10, L-25 mm | 2200
149 | Ace endodontice rotative | blister | 10 | Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotatie continua de 300 rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului de 11 mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scazut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1-X3 sau X1-X5), L- 25 mm. | 12500
150 | Ace (file-uri reciproce) | cutie | 5 | Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strîmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Small, medium, large. | 10000
151 | Ace endo de irigat canalele radiculare | cutie | 7 | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare. 27GA (0.36mm), ambalaj: cutie minim 20 bucăți | 280
152 | Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,6 mm | bucată | 5 | Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,6 mm | 855
153 | Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,8 mm | bucată | 5 | Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,8 mm | 855
154 | Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1 mm | bucată | 5 | Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1 mm | 855
155 | Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1,2 mm | bucată | 5 | Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1,2 mm | 855
156 | Pensă stomatologică | bucată | 60 | Pensă dentară pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. Lungime: 150-160 mm | 3000
157 | Anse pentru scaler | bucată | 5 | Anse pentru scaler magnetostrictive de 30KHZ, foarte fina pentru spatii interdentare mici si in zona dintilor inghesuiti. Marcaj mov | 13500
158 | Tipsuri pentru tăietor de gutapercă | set | 8 | Ambalaj: set minim 4 bucăți | 2880
159 | Dispozitiv pentru tăiat gutaperca | set | 8 | Dimensiuni ale piesei de mână; (fără vârf de tăiere) Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V); Minim 4 vârfuri de tăiere. | 14400
160 | Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale - universal | bucată | 10 |  | 20000
161 | Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale – pentru premolari | bucată | 10 |  | 20000
162 | Cristale de retenție | cutie | 6 | Pulbere de cristale pentru aplicarea la stratul primar de Opac. Ambalaj: cutie minim 10 grame | 5400
163 | Pini pentru realizarea modelelor combinate | cutie | 2 | Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot lung, indicat pentru realizarea modelelor combinate. Mărimea – Medie. Ambalaj: cutie minim 1000 bucăți | 2200
164 | Inel din oțel pentru chiuvetă cu o celulă cu clemă cu șurub | bucată | 2 | Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din otel cu o celula cu clema cu surub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei dupa comprimare pe presa si tinandu-l intr-o pozitie fixa. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistenta inalta. | 900
165 | Inel din oțel pentru chiuvetă cu două celule cu clemă cu șurub | bucată | 2 | Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din otel cu doua celule cu clema cu surub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei dupa comprimare pe presa si tinandu-l intr-o pozitie fixa. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistenta inalta. | 600
166 | Rulouri de vată | cutie | 80 | Cutie minim 300 g | 5040
167 | Soluţie dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical | bucată | 10 | Soluţie pe bază de alcool pentru suprafeţe şi utilaj medical, ambalaj: minim 1000 ml, componenţă la 100g produs conține max 25g etanol | 3500
168 | Material de amprentare alginat | bucată | 60 | Alginat cromatic cu priza rapida și stabilitate dimensionala 5 zile, ambalaj: pachet ce conține minim 450 g praf. Timp de priză 2 min 10 sec – 2 min 30 sec, trei faze: timp de amestecare, fază violet (timpul de lucru), fază albastru deschis (timpul de inserare) | 7200
169 | Polipanturi pentru finisare, forma de cupa pentru piesa unghi | cutie | 30 | Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de cupă, ambalaj: cutie minim 12 bucăți | 9600
170 | Polipanturi pentru finisare, forma de roată pentru piesa unghi | cutie | 30 | Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de roată, ambalaj: cutie minim 12 bucăți | 9600
171 | Polipanturi pentru finisare, forma de glonte pentru piesa unghi | cutie | 30 | Pietre abrasive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare alba, formă de glonte, ambalaj: cutie minim 12 bucăți | 9600
172 | Polipante pentru conturare | cutie | 20 | formă de glonte mic. Pietre abrazive din carbora de siliciu destinat pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășina compozita, rășina C&B pentru coronițe și punți. Forma glonte mic, culoare verzuie, ambalaj: cutie minim 12 bucăți | 6400
173 | Ligaturi Kobayashi (autor) | set | 10 | material otel inoxidabil (SS), cu cîrlig pentru elastice, categorie de forță moale, grosime .014″, ambalaj: set minim 100 bucăți | 12000
174 | Resorturi NiTi de tensiune | set | 15 | din material metalic superelastic, lungime 9 mm (010-012″x.030″), forță mare, ambalaj: set minim 10 bucăți | 17475
175 | Resorturi NiTi pentru deschidere | set | 25 | din material metalic superelastic, 010-12 x 030″, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set maxim 3 bucăți | 12000
176 | Arc Ni-Ti super elastic .014 superior | cutie | 40 | metalice, marimea .014″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 16000
177 | Arc Ni-Ti super elastic .014 inferior | cutie | 40 | metalice, marimea .014″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 16000
178 | Arc Ni-Ti super elastic .016 superior | cutie | 30 | metalice, marimea .016″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 12000
179 | Arc Ni-Ti super elastic .016 inferior | cutie | 30 | metalice, marimea .016″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 12000
180 | Arc Ni-Ti super elastic .018 superior | cutie | 20 | metalice, marimea .018″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 8000
181 | Arc Ni-Ti super elastic .018 inferior | cutie | 20 | metalice, marimea .018″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 8000
182 | Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 superior | cutie | 40 | metalice, marimea 016x016″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 20000
183 | Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 inferior | cutie | 40 | metalice, marimea 016x016″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 20000
184 | Arc Ni-Ti super elastic .018x.018 superior | cutie | 20 | metalice, marimea 018x018″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 10000
185 | Arc Ni-Ti super elastic .018x.018 inferior | cutie | 20 | metalice,marimea 018x018″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 10000
186 | Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior | cutie | 30 | metalice,marimea 016x022″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 15000
187 | Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior | cutie | 30 | metalice, marimea .016x022″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I | 15000
188 | Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior, reversibile | cutie | 15 | metalice, marimea .016x022″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile | 10500
189 | Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior, reversibile | cutie | 15 | metalice, marimea .016x022″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile | 10500
190 | Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 inferior, reversibile | cutie | 15 | metalice, marimea .017x025″, inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile | 10500
191 | Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 superior, reversibile | cutie | 15 | metalice, marimea .017x025″, superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile | 10500
192 | Sărmă coaxială | bucată | 16 | multiflex cu diametru .0175". Sârma este răsucită din 6 fire, în bobină cu lungimea de maxim 9,14 m. (30") | 14400
193 | Compozit lichid | bucată | 50 | Nanocompozit fotopolimerizabil pe bază de umplutură de sticlă cu bariu și rășini, ambalaj: seringa de 2- 5 g. Culuarea A1 | 10000
194 | Container pentru alginat | bucată | 10 | • Etanș și opac, culoare albastră sau verde • Lingură de dozare cu mâner foarte lung pentru o extragere ușoară a pulberii. Suport pentru lingura de dozare de pe partea inferioară a capacului. Dimensiuni: 14-15x14-15x16-18 cm | 5400
195 | Legături elastice unidentare, transparente | pachet | 15 | 10 legături în ring /100 ringuri în pachet, în pachet maxim 1000 bucăți, culoare –transparentă, au funcția de fixare a arcului în braketuri | 6000
196 | Legături elastice unidentare | pachet | 20 | 10 legături în ring /100 ringuri în pachet, în pachet maxim 1000 bucăți, set cu diferite culori, au funcția de fixare a arcului în braketuri | 8000
197 | Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal | bucată | 10 | Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânere lungi, taie și ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere - maxim 021x.025″SS, minim 012″. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani | 32000
198 | Șubler ortodontic | bucată | 10 | Instrument pentru măsurari pe modele din gips | 21150
199 | Instrument pentru îndoirea ligaturilor cu chiureta | bucată | 20 | Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru indepartarea materialelor dentare si capăt cu un șanț destinat îndoirii ligăturilor din sârmă, grosime medie, diametru 8mm | 10000
200 | Dinamometru | bucată | 2 | Instrument de măsurat forța ortodontică cu limite 50-500 g. principiu de acțiune – mecanică | 14280
201 | Clește pentru fixarea cârligului pe arc | bucată | 10 | Clește ortodontic pentru fixarea cârligului pe arcul principal cu grosime .018x .025″ și .021 x .028″ al aparatului fix. Termen de garanție al producatorului minim 10 ani | 35000
202 | Măști de protecție chirurgicale | cutie | 1240 | Măști în 3 straturi cu bara metalica: 2 straturi PP material netesut + 1 strat filtrant (material moale). Cu fixator elastic. Conforme cu cerintele standardului EN 14683/2014, culoare albastră, ambalaj: cutie 50 bucăți | 86800
203 | Spatulă din lemn | cutie | 20 | Lemn mesteacăn, ambalate individual, dimensiune, 150x18mm, grosime 2 mm, ambalaj: cutie 100 bucăți | 820
204 | Soluție concentrată pentru dezinfectare instrumente | bucată | 40 | Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml. | 14000
205 | Botoșei de unică folosință | pungă | 100 | Material polietilenă cu elastic în perimetru, Greutate: 3,4 g/pereche. Grosimea filmului: 17 microni. Dimensiune: 14 x 40 cm. Culoarea albastra. Ambalare: 250 buc/125 perechi într-o pungă P/E. | 12500
206 | Rulouri de bumbac N2 | pachet | 50 | Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime 40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 1000 bucăți | 15000
207 | Rulouri de bumbac N1 | pachet | 50 | Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime 40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 1000 bucăți | 15000
208 | Compozit fotopolimerizabil | set | 12 | cu umplutura microhibrida, pe bază de bariu și siliciu, radioopac, rezistent la presiune multifuncțional, pentru restaurari anterioare si posterioare, aplicație fiabilă și optimă, cerințe estetice optime. Ambalaj: set ce conține: tuburi de 4,5 g: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% - minim 3 ml, bonding minim 4,5 ml, microaplicatoare 50 bucăți | 36000
209 | Ciment ionomer de sticlă | set | 10 | Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule. Culoarea A2 | 26000
210 | Test pentru evaluarea abilitații salivei | pachet | 4 | Test pentru evaluarea abilitații salivei ce verifica rata fluxului, vâscozitatea și consistența salivei de repaus, verifică pH salivar în repaus, permite identificarea afectiunilor glandelor salivare. Ambalaj: pachet minim 20 teste | 5500
211 | Test pentru identificarea rapidă a nivelului crescut de Streptococus mutans | pachet | 4 | Test ce identifică rapid doar Streptococus mutans în aproximativ 15 minute. Ambalaj: pachet minim 10 teste | 9200
212 | Pastă de profilaxie | bucată | 6 | Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu contine ulei, fară fluoruri. Ambalaj: tub minim 45 g | 1800
213 | Material pentru ermetizarea fisurilor | bucată | 10 | Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce contine fluor, de culoare alba. Ambalaj: tub minim 3 ml | 5000
214 | Material pentru devitalizarea pulpei | bucată | 10 | Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen, ambalaj: tub minim 3 gr. | 1500
215 | Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate | bucată | 1 | Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate. Indicatii/Beneficii: colorarea dentinei cariate pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctie precisa intre dentina cariata si cea sanatoasa. Permite tehnici de restaurare minim invasive. Adecvat pentru scopuri de instruire si didactice pe dinti extrași. Ambalaj: set 2 x 3 ml/flacon + accesorii. | 2000
216 | Freză sferică pentru piesă contraunghi | bucată | 100 | Forma sferica extradura pentru înlaturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii | 5000
217 | Freză con invers pentru piesă contraunghi | bucată | 100 | Forma con invers diamantata pentru înlaturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii | 5000
218 | Spatulă metalică | bucată | 20 | Spatulă metalică pentru malaxarea materialului cu 2 părți active | 1000
219 | Elevator periostal tip Goldman-Fox (autor) | bucată | 5 | Elevator tip Goldman-Fox minim 4,5mm/5,5mm | 5000
220 | Elevator periostal tip Molt (autor) | bucată | 5 | Elevator tip Molt, minim 3,8mm/4mm | 3500
221 | Elevator periostal tip Mead (autor) | bucată | 5 | Elevator tip Mead, minim 7mm/7mm | 3500
222 | Elevator periostal tip Willinger (autor) | bucată | 5 | Elevator tip Willinger minim 7mm | 3500
223 | Elevator periostal tip Seldin (autor) | bucată | 5 | Elevator tip Seldin maxim 195 mm 12mm/10mm | 3500
224 | Amalgator | bucată | 3 | Activator, malaxare manuală, materialul se mixează ușor, activează praful cu lichidul, pregătește capsula pentru mixare, ușor de curățat, autoclavabil | 9900
225 | Material de sutură rezorbabil Cromic Catgut 4/0 | bucată | 50 | ac 1/2, rotund | 1500
226 | Material de sutură rezorbabil Vycryl 4/0 | bucată | 50 | ac 1/2, rotund | 1500
227 | Material de sutură nerezorbabil polipropilen 4/0 | bucată | 50 | ac 1/2, rotund | 500
228 | Material de sutură rezorbabil Cromic Catgut 5/0 | bucată | 50 | ac 3/8 rotund | 500
229 | Material de sutură rezorbabil Vycryl 5/0 | bucată | 50 | ac 3/8 rotund | 500
230 | Material de sutura nerezorbabil polipropilen 5/0 | bucată | 50 | ac 3/8 rotund | 500
231 | Compozit universal foto hibrid cu microparticule | set | 15 | Compozit universal foto hibrid cu microparticule (meta-acrilați) cu adaptare marginală excelentă. Rezistență la abraziune. Diferit colorat in masă, nuanțele se selectează sigur si rapid. Efect cameleon. Lustruire excelentă. Ambalaj: set ce conține minim 8 seringi de minim 4 gr (nuanţe: 1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB2, dentina), acid gravaj 2 x minim 2.5 ml, bonding, accesorii | 57000
232 | Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură | set | 15 | pentru dinții anteriori și posteriori, un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile dumneavoastră, concept unic ce conține nuanțele standard, speciale, exterioare si speciale. Interioare pentru restaurări invizibile, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumina din cabinet, vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Ambalaj: set ce conține: minim 7 seringi de minim 2.7 ml/4.0 g (A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3, 1 cheie de culori), bonding minim 5 ml | 82500
233 | Nanocompozit universal pentru restaurări directe | set | 1 | Sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelenta Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice in combinatie cu un sistem optimizat de matrice rasinica are ca rezultat proprietati de manipulare preferate: adaptare usoara la peretii cavitatii, nu se lipeste de instrumente, usor de sculptat, isi pastreaza forma, nu curge. Ambalaj: set ce conține minim 5 seringi de fiecare nuanta x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3.5 ml, accesorii. | 3500
234 | Material de restaurare fotopolimerizabil | set | 12 | cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR). Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Ambalaj: set ce conține: minim 7 Seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de minim 2.7 ml (4.0 g) fiecare. Cheie de culori | 78000
235 | Adeziv monocomponent autudemineralizant | set | 10 | ofera adeziune puternică si asigură atît la smalț cît și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea si imbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointeracțiune superioară și formulă fără HEMA. Ambalaj: set ce conține flacon de minim 5 ml și 50 aplicatoare | 16200
236 | Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil | set | 10 | condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Ușor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid maxim 8 gr (6,4 ml) Culoarea A2 | 18000
237 | Pastă ce conține bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu | set | 15 | Ambalaj: set ce conține pasta A – maxim 4 ml, B – maxim 4 ml. | 27000
238 | Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepartarea plăcii bacteriene | cutie | 30 | Ambalaj: cutie ce conține maxim 2x40 gr, 1x30 gr | 4800
239 | Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabil | set | 15 | Ambalaj: set ce conține 2 tuburi a câte 12 gr/12gr, catalizator + bază | 6430
240 | Pastă curativă de hidroxid de calciu, fotopolimerizabilă | bucată | 15 | Liner înainte de a folosi compozit sau amalgamă, dozare controlată și precisă utilizînd seringa, eliminînd astfel mixarea si contaminarea încrucișată, insolubil în apă, nu se dizolvă în timp, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. O seringă de minim 2,5 gr. | 6900
241 | Lichid pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare | bucată | 15 | conține o sare cuaternară de amoniu cu o puternica acțiune bactericidă si un agent chelator ce fac imposibila dezvoltarea bacteriilor. Datorita tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu usurinta, fara ajutor mecanic, chiar si in canalele cele mai înguste. nu este toxic şi nici caustic neafectând ţesuturile periapicale. Este uşor de utilizat si indeparteaza toate resturile pulpare si depunerile de dentina facilitând tratamentul mecanic al unui canal ingust. EDTA de sodiu: 0.15g; Cetrimide: 0,75g; Excipienţi q.s.p: 100 ml. Flacon de minim 100 ml | 4500
242 | Pastă pentru poleirea obturaţiilor din compozit | bucată | 30 | seringă de minim 5 gr | 1500
243 | Ață de retracție nr.1 | bucată | 15 | Fir p/u retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2 m | 2400
244 | Flosă dentară | bucată | 50 | Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m | 4650
245 | Gel pentru gravaj | bucată | 180 | acid ortofosforic de 37% autolimitant, profunzimea in medie de 1.9 nm în 15 sec cu vizcozitate medie. Seringă de minim 4 gr | 13500
246 | Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare | bucată | 15 | Seringă ce conține acid citric de minim 20% cu consistență vâscoasă de minim 30 ml | 2400
247 | Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară | set | 2 | Set de 30 pivoți (6X20, 6X25,6X30, 6X35, 6X40, cu lungimea de 25 mm) | 5440
248 | Silant de fisuri | bucată | 2 | Seringă de minim 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu elibirare fluor indelungată | 840
249 | Dentină în capsule flow | set | 4 | Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule | 15600
250 | Netezitoare bilaterală | bucată | 100 | Standard | 2500
251 | Freze cilindrice | bucată | 100 | Freze cilindrice pentru turbină, diamantate Nr. 014 | 2500
252 | Matrice perforată cu contur gingival | plic | 40 | Din oţel pentru premolari și molari, cu contur gingival, ambalaj: plic minim 12 bucăți | 800
253 | Matrice perforată | plic | 40 | cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafețele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), ambalaj: plic minim 12 bucăți | 800
254 | Matrice tip Ivory (după autor) | bucată | 10 | Matrice tip Ivory (după autor), pentru restaurări proximale | 3200
255 | Matrice tip Tofflemier (după autor) | bucată | 10 | Matrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Oțel inoxidabil | 3100
256 | Bloc de măsurare a lungimii de lucru a canalului radicular | bucată | 15 | Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoperului se stabileste lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm, poate varia de la 12 mm până la 27 mm | 6000
257 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare | cutie | 15 | Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate, scurte, L-21 mm | 2850
258 | Ace K-Files Nr. 15 | cutie | 20 | Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm | 1800
259 | Ace endo de tip protaper | set | 50 | Filuri mecanice. Set asortat ce conține 6 ace: #017/.08, #015/.03, #20/.04, #25/.04, #30/.04, #35/.04. Lungime 25 mm. Setarile motorului: #017/.08 – 3 N/cm, 375 rpm. Celelalte – 1.4 N/cm, 375 rpm. | 20750
260 | Set de ace endodontice mecanice pentru retratarea canalului radicular | set | 5 | recunoscute datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). D1 - pentru treimea coronară, D2 - pentru treimea medie, D3 – pentru treimea apicală. Set asortat (D1-D3). D1- L 16 mm, D2- L 18 mm, D3- L 20 mm | 5200
261 | Matrice transparentă | tub | 20 | Tub minim 100 bucăți | 2000
262 | Instrument endo de tip finger spreader | cutie | 20 | Instrument manual p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, asortate. | 2000
263 | Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma disc | bucată | 50 | premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafațe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri. | 2500
264 | Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma con | bucată | 50 | premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafațe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri. | 2500
265 | Gume polizare pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma cupă | bucată | 50 | premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din rășină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafețelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafațe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri. | 2500
266 | Clește de aplicat clemă | bucată | 5 | Clește din metal tip White (după autor), lungime minim 175 mm | 7500
267 | Susținător de digă, ramă mică | bucată | 5 | Ramă, dimensiuni minim 80x90 mm, mică | 1000
268 | Susținător de digă, ramă medie | bucată | 5 | Ramă, dimensiuni minim 110x110 mm, medie | 1000
269 | Clame pentru sistem de izolare | set | 5 | Diferite mărimi, ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți | 5000
270 | Foi de latex | cutie | 50 | Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu maxim 36 de foi | 7500
271 | Ace endodontice pentru irigarea canalelor | bucată | 300 | Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm | 7500
272 | Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale | set | 2 | Setul conține: Minim 100 matrice, câte 25 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm. Minim 75 pene interdentare câte 25 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim 30, câte 10 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim un inel îngust, minim un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten | 16000
273 | Set de matrice metalice conturate secționale | set | 40 | Set de matrice metalice conturate secționale, grosime de minim 3,5 mm, dure Cutie minim 50 bucăți, dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte minim 10 bucăți de fiecare, un inel în set (tip TOR VM după autor) | 20000
274 | Sondă parodontală explorator | bucată | 2 | Contraunghi, în unghi de 45 grade față de mâner | 2000
275 | Chiurete parodontale Gracey (după autor) | set | 5 | Set de minim 5 bucăți, mărimi SG1/271, SG5/675, SG7/877, SG11/1273, SG13/1478. | 9600
276 | Piesă turbină | bucată | 4 | Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare | 10000
277 | Piesa contraunghi | bucată | 4 | Piesa contraunghi cu reducție 1:1 | 10000
278 | Soluţie hipoclorit de sodiu, concentraţie 3 % | bucată | 30 | Flacon minim 100 ml | 1500
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 2780701
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 60 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător. 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare. 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele justificative aferente DUAE menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Data „08” septembrie 2022