## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 6
” Controlul vibrațiilor a mecanismelor de rotație Sursa Nr. 2 ”,
Lot. Nr. 95 Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg №2 Sursa 2
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
Турбогенераторы ст. №№ 1,2,5,6
1. | Контрольное измерение вибрации опор т/г ст № 1,2,5,6 (ПТ-12, Р-27, Р-5) при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12
2. | Виброобследование т/г ст. № 1,2,5,6 до и после ремонта, т/г теплофикационные, мощностью до 25 МВт | агр. | 0115060201 | 4
3. | Балансировка турбогенератора Р-27 после ремонта мощностью от 25 МВт до 50 МВт | агр. | 0115070102 | 1
4. | Балансировка турбогенератора после ремонта мощностью до 25 МВт | агр. | 0115070101 | 2
Тягодутьевые механизмы (ДН-10, ДН-20х2, ВД-15,5, ВД-20,5)
5. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 28
6. | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 4
7. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8
Питательные насосы (ПЭ-100-56, ПЭ-65-56, ПЭ-270-150, 9Ц-12)
8. | Контрольное измерение вибрации опор при количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 12
9. | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 | 2
10. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 6
Насосы (сетевые СЭ-1250, конденсатные 8 СКДХ3, циркнасосы РВБ-В2, 8 НДБ-60, пожарные ЦНСА 180-85, Д 630-90, мазутные НПС 65/35, НК-9-1, пусковой маслонасос 4К-6)
11. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24
12. | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до. 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 2
13. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)