## consumabile pu morfopatologie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP SR Criuleni | IMSP SR Telenești | IMSP SR Strășeni | IMSP SR Sîngerei | IMSP SR Ocnița | IMSP SR Hîncești | IMSP SR Edineț | IMSP SR Drochia | IMSP SR Căușeni | IMSP SR Călărași | IMSP SR Cahul | IMSP SR Briceni | IMSP SR Fălești | IMSP SC Bălți | IM și COP | IMU | SCR | cantitatea
1 | Xelen | Xelen | Ambalaj-10 litre butelie. | Litru |  |  |  | 20 | 10 |  | 1 | 20 | 10 | 10 |  | 10 |  | 250 | 0 | 350 | 500 | 1181
2 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare | Butelie maximi 2,5 l. C | Litru | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 10 | 20 | 8 | 51.5
3 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde | Butelie 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0 | Kilogram | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 20 | 21
4 | Acetona | Acetona | Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon. | Litru | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 5 | 11
5 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous | EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pregatire, Butelie maxim 2,5l. | Litru |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 10 | 3 | 30 | 61.5
6 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie maxim 2,5 l. Cerințe de calitate: | Litru |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 | 2.5 |  | 1 |  | 2.5 |  | 10 | 0 | 20 | 30 | 69.5
7 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml. | Litru |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 31.5
8 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie | Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator. | Litru | [14 empty] | 0 |  | 40 | 40
9 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). | Litru | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 5 | 40 | 47
10 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% | Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. | Litru | [12 empty] | 10 |  | 0 |  | 100 | 110
11 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% | Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. | Litru | [14 empty] | 0 |  | 100 | 100
12 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% | Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. | Litru | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 300 |  | 500 | 801
13 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata. | Kilogram |  |  |  |  | 10 |  | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 200 | 250 | 150 | 500 | 1170
14 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pentrtu IHC | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX | Bucată | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 0 |  | 200 | 205
15 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, | Bucată |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 100 |  | 15000 | 5000 | 15000 | 50000 | 88100
16 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). C | Bucată |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1000 |  | 3000 | 4001
17 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). C | Bucată |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 1000 | 1001
18 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). | Bucată | [14 empty] | 0 |  | 50 | 50
19 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice. | Bucată | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 5000 |  | 50000 | 55050
20 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, . | Bucată |  |  |  |  | 2000 |  | 4 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 50000 | 54004
21 | Formalina 37% | Formalina 37% | Butelie-20 - formalina 37%Cerințe de calitate: | Litru | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 5 | 15 | 10 |  |  | 40 | 60 | 120 | 100 | 150 | 200 | 920
22 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde | Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized formalin solution, pH7,0 | Kilogram | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 300 | 100 | 800 | 1220
23 | Acid alcohol | Acid alcohol | Acid alcohol | Litru | [14 empty] | 100 |  | 50 | 150
24 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru. | Teste | [14 empty] | 0 |  | 100 | 100
25 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. . | Teste | [11 empty] | 1 |  | 200 | 0 | 1 | 0 | 202
26 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500. | Teste | [11 empty] | 2 |  |  | 0 |  | 100 | 102
27 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). | Bucată |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 100 |  | 200 | 401
28 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). | Bucată | [13 empty] | 300 | 200 |  | 200 | 700
29 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet 200 casete/cutie | pachet | [14 empty] | 80 |  |  | 80
30 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie | pachet | [14 empty] | 50 |  |  | 50
31 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | Castete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie | pachet | [14 empty] | 40 |  |  | 40
32 | Lamă histologică | Lamă histologică | Lame de microscopie 25x75x1,0mm cu, margine albastră, 50 lame/cutie | Cutie | [14 empty] | 150 |  |  | 150
33 | Lamă histologică | Lamă histologică | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine galbină, 50lame/cutie | Cutie | [14 empty] | 120 |  |  | 120
34 | Lamă histologică | Lamă histologică | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine șlefuită 50lame/cutie | cutie | [14 empty] | 600 |  |  | 600
35 | Lamele histologice | Lamele histologice | Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat | Cutie | [14 empty] | 500 |  |  | 500
36 | Arhiv Cartoglas | Arhiv Cartoglas | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, (1 ambalaj-10 buc ) (1 buc -3000 lame) | ambalaj | [14 empty] | 5 |  |  | 5
37 | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm (1 ambalaj-10 buc) 1 buc- 320 blocuri | ambalaj | [14 empty] | 10 |  |  | 10
38 | Pachet | Pachet | Pachet ЗИП-ЛОК 12х10см (ambalajt-100b) | ambalaj | [14 empty] | 20 |  |  | 20
39 | Pachet | Pachet | Pachet ЗИП-ЛОК 19х12см (ambalajt-100b) | ambalaj | [14 empty] | 20 |  |  | 20
40 | Reticulin kit 7x50 mL | Reticulin kit 7x50 mL | Reticulin kit 7x50 mmL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | Teste | [16 empty] | 100 | 100
41 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | Congo Red Highman kit din 3 reagenti fiecarui component 100ml in forma de solutie gata pentru folosire.Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | Teste | [16 empty] | 100 | 100
42 | Set tusuri pentru tesuturi | Set tusuri pentru tesuturi | Tusi de China cite 7 culori negru, albastru,verde, rosu, galben, violet, maro. Recipiente din plastic a cite 100 ml. Cerințe de calitate: | Set | [16 empty] | 1 | 1
43 | Fenol | Fenol | Fenol | kilogram | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
44 | Cu SO4 | Cu SO4 | Cu SO4 | kilogram | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
45 | Hloroform | Hloroform | Hloroform | kilogram | [9 empty] | 10 | [7 empty] | 10
46 | Amoniac | Amoniac | Amoniac | litri | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 2
47 | Toluen | Toluen | Toluen | litri | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 5