## consumabile pu morfopatologie
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP SR Criuleni | IMSP SR Telenești | IMSP SR Strășeni | IMSP SR Sîngerei | IMSP SR Ocnița | IMSP SR Hîncești | IMSP SR Edineț | IMSP SR Drochia | IMSP SR Căușeni | IMSP SR Călărași | IMSP SR Cahul | IMSP SR Briceni | IMSP SR Fălești | IMSP SC Bălți | IM și COP | IMU | SCR | cantitatea
1 | Xelen | Xelen | Ambalaj- maxim 10 litre butelie. | Litru |  |  |  | 20 | 10 |  | 2 | 20 | 10 | 10 |  | 10 |  | 250 | 0 | 350 | 500 | 1182
2 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare | Butelie maximi 2,5 l. C | Litru | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 10 | 20 | 8 | 51.5
3 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde | Butelie maxim 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0 | Litru | [14 empty] | 0 |  | 20 | 20
4 | Acetona | Acetona | Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon. | Litru | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 5 | 11
5 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous | EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pregatire, Butelie maxim 2,5l. | Litru |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 10 | 3 | 30 | 60.5
6 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie maxim 2,5 l. Cerințe de calitate: | Litru |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 10 | 0 | 20 | 30 | 67.5
7 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml. | Litru |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 31.5
8 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie | Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator. | Litru | [14 empty] | 0 |  | 40 | 40
9 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). | Litru | [11 empty] | 2 |  |  | 0 | 5 | 40 | 47
10 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% | Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. | Litru | [12 empty] | 10 |  | 0 |  | 100 | 110
11 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% | Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. | Litru | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 0 |  | 100 | 140
12 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% | Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l. | Litru | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 300 |  | 500 | 810
13 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata. | Kilogram |  |  |  |  | 10 |  | 30 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 200 | 250 | 150 | 500 | 1180
14 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pentrtu IHC | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX | Bucată | [14 empty] | 0 |  | 200 | 200
15 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, | Bucată |  |  |  |  | 1000 |  | 4000 | 1000 | 1000 |  |  | 100 |  | 15000 | 5000 | 15000 | 50000 | 92100
16 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). C | Bucată |  |  |  |  | 50 | [9 empty] | 1000 |  | 3000 | 4050
17 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie-50 buc). C | Bucată |  |  |  |  | 50 | [9 empty] | 0 |  | 1000 | 1050
18 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). | Bucată | [14 empty] | 0 |  | 50 | 50
19 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice. | Bucată | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 5000 |  | 50000 | 55050
20 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, . | Bucată |  |  |  |  | 2000 |  | 4000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 50000 | 58000
21 | Formalina 37% | Formalina 37% | Butelie minim 15 -max 20 l - formalina 37%Cerințe de calitate: | Litru | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 50 | 15 | 10 |  |  | 40 | 60 | 120 | 100 | 150 | 200 | 965
22 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde | Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized formalin solution, pH7,0 | Litru | [6 empty] | 50 |  |  | 20 |  |  |  |  | 300 | 100 | 800 | 1270
23 | Acid alcohol | Acid alcohol | Acid alcohol | Litru | [14 empty] | 100 |  | 50 | 150
24 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru. | Teste | [14 empty] | 0 |  | 100 | 100
25 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. | kit | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 4
26 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500. | Teste | [11 empty] | 200 |  |  | 0 |  | 100 | 300
27 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie maxim 50 buc). | Bucată |  |  |  |  | 50 | [8 empty] | 100 | 100 |  | 200 | 450
28 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | Cutie a cîte 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). | Bucată | [13 empty] | 300 | 200 |  | 200 | 700
29 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet 200 casete/cutie | pachet | [14 empty] | 80 |  |  | 80
30 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie | pachet | [14 empty] | 50 |  |  | 50
31 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | Castete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie | pachet | [14 empty] | 40 |  |  | 40
32 | Lamă histologică | Lamă histologică | Lame de microscopie 25x75x1,0mm cu, margine albastră, 50 lame/cutie | Cutie | [14 empty] | 150 |  |  | 150
33 | Lamă histologică | Lamă histologică | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine galbină, 50lame/cutie | Cutie | [14 empty] | 120 |  |  | 120
34 | Lamă histologică | Lamă histologică | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine șlefuită 50lame/cutie | cutie | [14 empty] | 600 |  |  | 600
35 | Lamele histologice | Lamele histologice | Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat | Cutie | [14 empty] | 500 |  |  | 500
36 | Arhiv Cartoglas | Arhiv Cartoglas | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, (1 ambalaj-10 buc ) (1 buc -3000 lame) | ambalaj | [14 empty] | 5 |  |  | 5
37 | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm (1 ambalaj-10 buc) 1 buc- 320 blocuri | ambalaj | [14 empty] | 10 |  |  | 10
38 | Pachet | Pachet | Pachet ЗИП-ЛОК 12х10см (ambalajt-100b) | ambalaj | [14 empty] | 20 |  |  | 20
39 | Pachet | Pachet | Pachet ЗИП-ЛОК 19х12см (ambalajt-100b) | ambalaj | [14 empty] | 20 |  |  | 20
40 | Reticulin kit 7x50 mL | Reticulin kit 7x50 mL | Reticulin kit 7x50 mmL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 50 ml fiecare. Cerințe de calitate: Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | Teste | [16 empty] | 100 | 100
41 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | Congo Red Highman kit din 3 reagenti fiecarui component 100ml in forma de solutie gata pentru folosire.Cerințe de calitate: De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | Teste | [16 empty] | 100 | 100
42 | Set tusuri pentru tesuturi | Set tusuri pentru tesuturi | Tusi de China cite 7 culori negru, albastru,verde, rosu, galben, violet, maro. Recipiente din plastic a cite 100 ml. | Set | [16 empty] | 1 | 1
43 | Fenol | Fenol | Fenol | kilogram | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
44 | Cu SO4 | Cu SO4 | Cu SO4 | kilogram | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
45 | Hloroform | Hloroform | Hloroform | kilogram | [6 empty] | 4 |  |  | 10 | [7 empty] | 14
46 | Amoniac | Amoniac | Amoniac | litri | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 2
47 | Toluen | Toluen | Toluen | litri | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 5