Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea « Consumabile p-u masinile  de spălare și  dezinfecție a Endoscoapelor ETD4 și Medivators IS, Cantel Medical -2025»                                                                                 
prin procedura de achiziție

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1738927463795/21361068 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/achizi%C8%9Bii-publice/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: 022) 237-294 Igor Kovalevschi – persoana responsabilă ,(022) 250-809 Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md        http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Dezinfectant de uz profesional și Detergent de uz profesional CETD compatibil pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor ,,ETD4, Olympus' |  |  |  |  |  | 299 800,00 |
| 1 | 33631600-8 | 1.1. Dezinfectant de uz profesional pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor ,,ETD4, Olympus'' (ambalaj ≤ 5L) | litri | 400 | Specificația tehnică: pe bază de glutaraldehid ( 20.0 g/100g), clasa de risc II b, acțiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenți de complexare. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic ( tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu detergentul din lotul dat. | 184 000,00 |
| 1 | 33631600-8 | 1.2. Detergent de uz profesional CETD pentru mașinile de dezinfecție a endoscoapelor compatibil cu ,,ETD4, Olympus'' (ambalaj ≤ 5L) | litri | 300 | Specificația tehnică: polimer pe bază de alcooli grași etoxilați. Compatibil cu dezinfectantul cerut pentru acceste mașini, clasa de risc I. Putere de curățare efectivă, fără a lăsa reziduri ( cu un timp de acțiune de 3 min). Eficace în combinație cu apă la orice temperatură, chiar și cu apa rece ( 2°C 45° C). Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanți, agenți complecși. Econom prin utilizarea de concentrații mici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. | 115 800,00 |
| Lotul nr.2 Soluții de spălare și dezinfeție pentru mașina de reprocesare automată a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical" |  |  |  |  |  | 56 760,00 |
| 2 | 33631600-8 | 2.1. Soluție bicomponent (dezinfecție și sterilizare): acid peracetic + activator. | litri | 100 | *Activator + Acid peracetic (A+B): Set compus din 2 recipienți cu soluții a câte 10 litri; *Timp de contact pentru dezinfecție: maxim 3 minute; *Soluții fără conținut de aldehide; *Nivel de sterilizare: minim conform standardului EN ISO 14937 ; *termen de valabilitate - minim 1 an; *Soluții compatibile cu Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical" | 39 960,00 |
| 2 | 33631600-8 | 2. 2. Solutie detergent compatibil cu dezinfectantul. | litri | 50 | *minim 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor / grăsimilor, carbohidrați, componente celulare; *nivel pH - neutru; *termen de valabilitate - minim 2 ani; *Dezinfectant compatibil cu Mașina de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "Medivators ISA, Cantel Medical" | 16 800,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 356 560,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificația de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind termenul de valabilitate | -termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul totalal produsului dar, nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 6 | Notă | Operatorul economic se obligă să prezinte, la solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile, mostrele produselor propuse. Mostrele vor fi supuse testării. | Obligatoriu |
| 7 | Fișa tehnică de securitate a produsului chimic( tradusă în limba română);instrucțiunea de utilizare. | - format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | - Confirmare privind înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau B) Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu | In dependenta de statutul produsului conform domeniului de aplicare. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind termenul de valabilitate | -termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul totalal produsului dar, nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 10 | Cerință obligatorie | Întru evaluarea obiectivă privind calitatea bunurilor ofertantul potențial cîștigător, este obligat să prezinte mostre în decurs de 3 zile de la solicitare; | Cerință obligatorie |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz  emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 0% fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată  prin scrisoarea operatorului economic);  cuantumul 0% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz   În cazul ofertelor cu preț indentic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația. Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu__.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.