| Anexa nr.1 la contractul nr. ___ din ,,___” ___________ 2024 Specificația tehnică |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea apei potabile |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Apa potabilă | Apă potabilă îmbiteliată 19L. | UE/ MD | UE/ MD | Apă din izvor sau sondă purificată îmbuteliată în butelii de 19 lit., sigilarea buteliilor cu capac termic din două componente. Buteliile și capacele confecționate din plastic, admise în utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare conform legislației în vigoare. Deținerea laboratorului pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului, sau prezentarea contractului cu laboratorul. (conform HG nr.278 din 24.04.2023 și Sistemul de managment al producerii ISO 22000-2018. Cerințele apei: PH-6,5-8,5 Miniralizarea nu mai mare de 0,5 g/l. Oferirea în folosință gratuită a 50 de butelii pe perioada valabilității contractului. Oferirea în folosință gratuită a 6 dozatoare de apă (cooler): - dozator de apă (cooler), destinat pentru utilizare intensivă, pentru butelii de 19 litri; - cu două sau trei robinete care vor funcționa prin apăsare; - tipul răcirii: compresor cu nivel de zgomot minim. Igienizarea gratuită de două ori pe an la 14 dozatoare de apă (cooler) - 8 aflate în posesie și 6 aflate în folosință gratuită. Operatorul economic va executa livrarea, instalarea, punerea în funcție a dozatoarelor de apă (cooler), la adresa menționată în anunțul de participare. Livrarea apei se va efectua la solicitarea cumpărătorului după cum urmează: - la solicitarea efectuată în prima jumătate a zilei, livrarea se va efectua în a doua jumătate a zilei; - la solicitarea efectuată în a doua jumătate a zilei, livrarea se va efectua în prima jumătate a zilei următoare. | Apă din izvor sau sondă purificată îmbuteliată în butelii de 19 lit., sigilarea buteliilor cu capac termic din două componente. Buteliile și capacele confecționate din plastic, admise în utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare conform legislației în vigoare. Deținerea laboratorului pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului, sau prezentarea contractului cu laboratorul. (conform HG nr.278 din 24.04.2023 și Sistemul de managment al producerii ISO 22000-2018. Cerințele apei: PH-6,5-8,5 Miniralizarea nu mai mare de 0,5 g/l. Oferirea în folosință gratuită a 50 de butelii pe perioada valabilității contractului. Oferirea în folosință gratuită a 6 dozatoare de apă (cooler): - dozator de apă (cooler), destinat pentru utilizare intensivă, pentru butelii de 19 litri; - cu două sau trei robinete care vor funcționa prin apăsare; - tipul răcirii: compresor cu nivel de zgomot minim. Igienizarea gratuită de două ori pe an la 14 dozatoare de apă (cooler) - 8 aflate în posesie și 6 aflate în folosință gratuită. Operatorul economic va executa livrarea, instalarea, punerea în funcție a dozatoarelor de apă (cooler), la adresa menționată în anunțul de participare. Livrarea apei se va efectua la solicitarea cumpărătorului după cum urmează: - la solicitarea efectuată în prima jumătate a zilei, livrarea se va efectua în a doua jumătate a zilei; - la solicitarea efectuată în a doua jumătate a zilei, livrarea se va efectua în prima jumătate a zilei următoare. |  |
| Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| Apa potabilă | Apă potabilă 0,5L.în sticle (ambalaj sticlă) | UE/ MD | UE/ MD | Apă potabilă plata, în ambalaj (sticlă) de 0,5 litri. Corespundă exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.934/2007, Ambalaj de 0,5 litri, admis la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare, și Sistemul de managment al producerii ISO 22000-2018. Livrarea va fi efectuata de către furnizor, la solicitarea beneficiarului. Notă* nu se admite ambalajul PET/plastic. | Apă potabilă plata, în ambalaj (sticlă) de 0,5 litri. Corespundă exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.934/2007, Ambalaj de 0,5 litri, admis la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare, și Sistemul de managment al producerii ISO 22000-2018. Livrarea va fi efectuata de către furnizor, la solicitarea beneficiarului. Notă* nu se admite ambalajul PET/plastic. |  |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR