Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Materiale electrice - 2025.

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

2. IDNO: 1003600152606

3. Adresa: mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

4. Numărul de telefon/fax: 068 866 185 – Conacu Vasile - Șef Serviciu Exploatare și Dezvoltarea Rețelelor Electrice

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31681410-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Banda izolanta neagra | buc | 25 | 1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V | 450,00 |  |  |
|  | 1.2.Banda izolanta albastra | buc | 25 | 1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V | 450,00 |  |  |
|  | 1.3.Banda izolanta verde | buc | 25 | 1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V | 450,00 |  |  |
|  | 1.4.Banda izolanta roșu | buc | 25 | 1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- roșu/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V | 250 |  |  |
| 2 | 2.1.Bloc priza 2L-Zk | buc | 25 | 2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16А/ 3,5кw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic | 750,00 |  |  |
|  | 2.2.Bloc priza 3L-Zk | buc | 28 | 2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16А/ 3,5кw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic | 840,00 |  |  |
|  | 2.3.Bloc priza 4L-Zk | buc | 30 | 2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16А/ 3,5кw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic | 840,00 |  |  |
| 3 | 3.1.Burghiu beton | buc | 6 | 3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destinație-beton/Diametru-6 mm | 300,00 |  |  |
|  | 3.2.Burghiu beton | buc | 2 | 3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destinație-beton/Diametru-12 mm | 2 000,00 |  |  |
| 4 | 4.Cablu electric PVS | m | 250 | 4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2 | 3500,00 |  |  |
| 5 | 5.Cablu electric VVG 3×1,5 | m | 200 | 5.Cablu electric VVG 3×1,5 | 3600,00 |  |  |
| 6 | 6.Cablu electric VVG 3×2,5 | m | 250 | 6.Cablu electric VVG 3×2,5 | 5000,00 |  |  |
| 7 | 7.Cablu electric PUMP 3×1,5 | m | 150 | 7.Cablu electric PUMP 3×1,5 | 2700,00 |  |  |
| 8 | 8.Cablu electric PUMP 3×2,5 | m | 250 | 8.Cablu electric PUMP 3×2,5 | 5500,00 |  |  |
| 9 | 9.Cablu electric PVS 3×1,5 | m | 150 | 9.Cablu electric PVS 3×1,5 | 2850,00 |  |  |
| 10 | 10.Cablu electric PVS 3×2,5 | m | 200 | 10.Cablu electric PVS 3×2,5 | 4600,00 |  |  |
| 11 | 11.1.Canal plastic 16x16 | buc | 45 | 11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC | 540,00 |  |  |
|  | 11.2.Canal plastic 12x12 | buc | 35 | 11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC | 420,00 |  |  |
|  | 11.3.Canal plastic 25x25 | buc | 25 | 11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC | 375,00 |  |  |
| 12 | 12.1.Chei imbus | set | 4 | 12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv | 400,00 |  |  |
|  | 12.2.Chei pt piulita 10 buc | set | 6 | 12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv | 900,00 |  |  |
|  | 12.3.Set chei tubulare 18 piese cu clichet 1/2 | set | 1 | 12.3.Set chei tubulare 18 piese cu clichet 1/2 | 100,00 |  |  |
|  | 12.4.Ciocan din metal 400gr, cu coadă | buc | 1 | 12.4.Ciocan din metal 400gr, cu coadă | 100,00 |  |  |
|  | 12.5.Cleste de taiat sarma | buc | 6 | 12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc | 1500,00 |  |  |
|  | 12.6.Clește papagal | buc | 1 | 12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV | 120,00 |  |  |
|  | 12.7.Cleste patent L-180mm | buc | 6 | 12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc | 1200,00 |  |  |
|  | 12.8.Set chei torx | buc | 2 | 12.8.Set chei torx. Mărime cheie-T10-T50/Dimensiuni (L x W x H x O)-83 - 161 mm/Tip material-Crom vanadium/Număr de unități-9 un. | 240,00 |  |  |
| 13 | 13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 | buc | 20 | 13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM | 4400,00 |  |  |
| 14 | 14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 | buc | 25 | 14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM | 3750,00 |  |  |
| 15 | 15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare | buc | 20 | 15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V | 4000,00 |  |  |
| 16 | 16.Corp de iluminat perete | buc | 20 | 16.Corp de iluminat - 2×9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecţie (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă | 4400,00 | 20 | 13.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |
| 17 | 17.Corp de iluminat perete 36 W | buc | 40 | 17.Corp de iluminat- 2×18 W p/u led /220-240 V. Grad de protecţie (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) - 1200 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă | 8400,00 |  |  |
| 18 | 18.Corp de iluminat stradal | buc | 25 | 18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecţie (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (L×W×H ×O ) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil. | 10000,00 |  |  |
| 19 | 19.Corp de iluminat stradal Led | buc | 15 | 19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecţie (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru | 4500,00 |  |  |
| 20 | 20.Plafon cu sensor de miscare | buc | 15 | 20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm | 3000,00 |  |  |
| 21 | 21.1.Cuțit cu lamă | buc | 6 | 21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm | 120,00 |  |  |
|  | 21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm | set | 7 | 21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți | 84,00 |  |  |
| 22 | 22.1.Curea de strinjerea(cablu) | set | 3 | 22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc. | 300,00 |  |  |
|  | 22.2.Curea de strinjerea(cablu) | set | 3 | 22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc. | 360,00 | 300 | 16.3.Curea de strinjerea(cablu)-3,6- 200(hamut) . 1buc=1hamut |
| 23 | 23.1.Cutie de distribuţie | buc | 10 | 23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecţie -(IP) IP44 | 600,00 |  |  |
|  | 23.2.Cutie pentru prize | buc | 30 | 23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic | 300,00 |  |  |
|  | 23.3.Cutie pentru prize | buc | 20 | 23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic | 200,00 |  |  |
|  | 23.4.Cutie pentru priza g-carton | buc | 50 | 23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton | 400,00 |  |  |
|  | 23.5.Cutie doza | buc | 20 | 23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tip material-Plastic | 440,00 |  |  |
| 24 | 24.1.Disc almaz 125 | buc | 1 | 24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm | 100,00 |  |  |
|  | 24.2.Disc pentru metal | buc | 10 | 24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 * | 150,00 |  |  |
| 25 | 25.1.Diblu 6X40 | cutie | 3 | 25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. | 480,00 |  |  |
|  | 25.2.Diblu 6X60 | cutie | 3 | 25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. | 540,00 |  |  |
|  | 25.3.Diblu Fluture cu şurub | cutie | 3 | 25.3.Diblu Fluture cu şurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc. | 400,00 |  |  |
| 26 | 26.1.Dulie G-13 tip A | buc | 50 | 26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic | 300,00 |  |  |
|  | 26.2.Dulie G-13 | buc | 50 | 26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic | 350,00 |  |  |
|  | 26.3.Dulie pentru bec | buc | 25 | 26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic | 325,00 |  |  |
| 27 | 27.Electrozi pentru aparat de sudare | cutie | 1 | 27.Electrozi pentru aparat de sudat/Dimensiuni 3 mm/ Greutatea-5 kg | 420,00 |  |  |
| 28 | 28.1.Ferbox 10mm (10b) | set | 20 | 28.1.Ferbox. Conexiune forbox 10mm (10b) | 400,00 |  |  |
|  | 28.2.Ferbox 2,5mm (10b) | set | 50 | 28.2.Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b) | 1000,00 |  |  |
|  | 28.3.Ferbox 4 mm (10b) | set | 30 | 28.3.Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b) | 660,00 |  |  |
|  | 28.4.Ferbox 6 mm (10b) | set | 20 | 28.4.Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b) | 500,00 |  |  |
| 29 | 29.Pinza metal pentru ferestrau | buc | 10 | 29.Pinza metal pentru ferestrau/Numărul de dinți-24 TPI. Dimensiuni 12.6 x 0.65 mm/Lungime lamă-300mm. Destinație-pentru metal/ Tip material-bimetalic | 150,00 |  |  |
| 30 | 30.Fisa Zk | buc | 80 | 30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N | 2400,00 |  |  |
| 31 | 31.Fotocelula 25A (fotorele) | buc | 10 | 31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecţie (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar | 1200,00 |  |  |
| 32 | 32.Carotă pentru beton 65 mm | buc | 1 | 32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm | 180,00 |  |  |
| 33 | 33.Indicator de evacuare led exit | buc | 6 | 33.Indicator de evacuare led cu incripție IEȘIRE/Durata medie de viaţă (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh | 840,00 |  |  |
| 34 | 34.Indicator de tensiune | buc | 10 | 34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V | 300,00 |  |  |
| 35 | 35.Intrerupator 1 ki inchis | buc | 25 | 35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A | 1125,00 |  |  |
| 36 | 36.Intrerupator 1 kl extern | buc | 25 | 36.Intrerupator 1 kl extern/16A | 1075,00 |  |  |
| 37 | 37.Intrerupator 2 ki inchis | buc | 22 | 37.Intrerupator 2 ki inchis/16A | 1144,00 |  |  |
| 38 | 38.Intrerupator 2 ki extern | buc | 25 | 38.Intrerupator 2 ki extern/16A | 1350,00 |  |  |
| 39 | 39.Întrerupător automat | buc | 25 | 39.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V | 1500,00 |  |  |
| 40 | 40.Întrerupător automat 20 A | buc | 20 | 40.Întrerupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V | 1200,00 |  |  |
| 41 | 41.Întrerupător automat 16 A | buc | 30 | 41.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V | 1950,00 |  |  |
| 42 | 42.Intrerupator automat 3pol-50A | buc | 4 | 42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a | 600,00 |  |  |
| 43 | 43.Intrerupator automat 3pol-40A | buc | 5 | 43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A | 700,00 |  |  |
| 44 | 44.Intrerupator automat pol 3 pol 100A | buc | 5 | 44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 100A | 850,00 |  |  |
| 45 | 45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V | buc | 10 | 45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V | 1800,00 |  |  |
| 46 | 46.Întrerupător automat | buc | 10 | 46.Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-B.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P | 1200,00 |  |  |
| 47 | 47.Întrerupător automat | buc | 10 | 47.Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-B.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P | 1250,00 |  |  |
| 48 | 48.Lampa DNAT-150 wt E-40 | buc | 5 | 48.Lampa DNAT-150 wt E-40 | 900,00 |  |  |
| 49. | 49.Lampa LED 18 | buc | 20 | 49.Bec LED 4 - 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm /220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm | 600,00 |  |  |
| 50 | 50.Lampa LED -27-12vt | buc | 350 | 50.Bec led - 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm | 14000,00 |  |  |
| 51 | 51.Lampa LED E-27 9vt | buc | 50 | 51.Bec led -9 W /E27 // 220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm | 1950,00 |  |  |
| 52 | 52.Lampa LED-27-15vt | buc | 100 | 52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm | 3500,00 |  |  |
| 53 | 53.Led Panel 48w | buc | 100 | 53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecţie IP20. | 40000,00 |  |  |
| 54 | 54.Mănuși dielectrice | set | 2 | 54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc | 900,00 |  |  |
| 55 | 55.Panou plastic 2 aut. | buc | 10 | 55.Panou plastic 2 aut. | 1500,00 |  |  |
| 56 | 56.Panou plastic 24 aut. | buc | 4 | 56.Panou plastic 24 aut. | 2000,00 |  |  |
| 57 | 57.Panou plastic 4 aut. | buc | 10 | 57.Panou plastic 4 aut. | 2500,00 |  |  |
| 58 | 58.Teleruptor AC 16A 230 V | buc | 5 | 58.Teleruptor AC 16A 230 V/Tensiune (V)-230 V/Tip-AC/Curent (A)-16A/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Frecvenţa-50 Hz/ Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°С până la +50°С | 950,00 |  |  |
| 59 | 59.Priza Zk- deschisa | buc | 50 | 59.Priză cu împămîntare /16 A/ 220 - 240 V Destinație - interior. Tip material - Plastic. Tensiune (V) - 220 - 240 V. Curent (A) - 16A. Gradul de protecţie (IP) - IP20. Număr de poli - 2P + 1. | 3000,00 |  |  |
| 60 | 60.Priza Zk- inchisa | buc | 40 | Priză cu împămîntare /16 A/ 220 - 240 V 60.Destinație - Exterior. Tip material - Plastic. Tensiune (V) - 220 - 240 V. Curent (A) - 16A. Gradul de protecţie (IP) - IP20. Număr de poli - 2P + 1. | 2400,00 |  |  |
| 61 | 61.Tub LED 18W-120 cm | buc | 650 | 61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 - 240 V | 22100,00 |  |  |
| 62 | 62.Tub LED 9 W-60 cm | buc | 1300 | 62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 - 240 V | 45500,00 |  |  |
| 63 | 63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc | set | 3 | 63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal | 210,00 |  |  |
| 64 | 64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V | set | 7 | 64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). - Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm) | 1190,00 |  |  |
| 65 | 65.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V | buc | 9 | 65.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V | 1500,00 |  |  |
| 66 | 66.Sensor de mişcare | buc | 10 | 66.Sensor de mişcare/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 - 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360 | 1200,00 |  |  |
| 67 | 67.Rezistențe electrice | buc | 15 | 67.Rezistențe electrice p/t plită / hot plate 1 kw/ d-145 / 220 V | 9450,00 |  |  |
| 68 | 68.Rezistențe electrice | buc | 15 | 68.Rezistențe electrice p/t plită / hot plate 1,5 kw/ d-180 / 220 V | 10500,00 |  |  |
| 69 | 69.Rezistențe electrice | buc | 15 | 69.Rezistențe electrice p/t plită / hot plate 2 kw/ d-200 / 220 V | 13500,00 |  |  |
| 70 | 70.Lanternă led reîncărcabilă | buc | 1 | 70.Lanternă led reîncărcabilă . Tensiune (V)- 220 V/ Dimensiuni (L x W x H x Ø)-210 x 118 mm/Acumulator-6V 450 mAh /Durata de funcţionare neântreruptă-6 h/Opţiuni-MultifuncționalăTip accumulator-Reîncărcabil/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Tip material-Plastic/Puterea (W)-5 W/Flux luminos (lm)-200 lm | 700,00 |  |  |
| 71 | 71.Set burghiu pt metal | set | 5 | 71.Set burghiu metal 10 buc. HSS-S 1-10/0.5mm | 500,00 |  |  |
| 72 | 72.1.Siguranta PN-2 125A | buc | 10 | 72.1.Siguranta PN-2 125A | 800,00 |  |  |
|  | 72.2.Siguranta PN-2 200A | buc | 10 | 72.2.Siguranta PN-2 200A | 1300,00 |  |  |
|  | 72.3Siguranta PN-2 250A | buc | 10 | 72.3Siguranta PN-2 250A | 1800,00 |  |  |
| 73 | 73.1.Sina de conexiune | buc | 1 | 73.1.Sina de conexiune 63A/ 3p-1m/Curent (A)-63 A/Tensiune (V)-230 - 400 V/Dimensiuni (L x W x H x Ø)-1 m/Nr. Poli-3P/Tip material-Cupru | 250,00 |  |  |
|  | 73.2.Sina de conexiune | buc | 1 | 73.2Sina de conexiune 63A/ 3p-1m/Curent (A)-63 A/Tensiune (V)-230 - 400 V/Dimensiuni (L x W x H x Ø)-1 m/Nr. Poli-1P/Tip material-Cupru | 150,00 |  |  |
| 74 | 74.Cască de protecție pentru electrician | buc | 2 | 74.Cască de protecție p/t electrician .Înveliș exterior și interior din polietilenă. Curea textilă interschimbabilă . Bandă de cap interschimbabilă, absorbantă și antiperspirantă. Dimensiunea capului: 53 - 62 cm.Policarbonat, grosime: 1,5 mm. Clasa de calitate 1: fără distorsiuni pentru purtare permanentă.Protecție împotriva particulelor de mare viteză.Protecție împotriva stropilor de lichid. Protecție împotriva arcului electric în caz de scurtcircuit. | 1600,00 |  |  |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 298 118,00 |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: nu se aplică

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.

11. Termenul de valabilitate a contractului: din data semarii până la 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Declarația de eligibilitate | - Declarație confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar/rechizitele bancare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei) | - Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) | Obligatoriu |
| 8 | Notă | 1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima in SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare | Obligatoriu |
| 9 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută naționlă MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: (data) Informația o găsiți în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                         Diana Manea                             L.Ș.