## Лист1
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [6 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul | Valuta | De la | pînă la
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 8 | 112 | Soluţie pentru spălare de sistem | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 13 | 112 | Hipoclorid 0,5%, soluţie pentru spălare de sistem pentru PRO M | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 7500 | 111 | ALT (TGP) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 7500 | 111 | AST (TGO) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 8000 | 111 | Bilirubina totala | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 3000 | 111 | Bilirubina directa | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 500 | 111 | Albumina | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 50 - Milimetru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1500 | 111 | Calciu Arsenazo | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 51 - Centimetru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 7000 | 111 | Creatinina PAP | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 53 - Decimetru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1500 | 111 | Gamma GT | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2000 | 111 | Fier | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 800 | 111 | Magneziu | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 750 | 111 | Fosfataza alcalină | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 500 | 111 | Proteina totală | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 54 - Mie decimetri patrati
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 750 | 111 | Fosfor | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 55 - Metru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 500 | 111 | Creatinin fosfo kinaza (CK-NAC) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 56 - Milion decimetri patrati
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 250 | 111 | Creatinin fosfo kinaza MB (CK-NAC-MB) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1 | 838 | CK-MB control | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 57 - Milion metri patrati
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1500 | 111 | Trigliceride | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 58 - Mie metri patrati
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 8000 | 111 | Amilaza | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 59 - Hectar
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 8000 | 111 | Glucoza PAP | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 60 - Mie hectare
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 8000 | 111 | Urea | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 61 - Kilometru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2500 | 111 | Acid uric | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 62 - Metru patrat conventional
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1000 | 111 | Colesterol | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 63 - Mie metri patrati conventionali
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 500 | 111 | Lactat dehidrogenaza (LDH) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 64 - Milion metri patrati conventionali
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 280 | 111 | Lipaza | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 3 | 838 | HDL colesterol (R1 + R2) cu calibrator | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 73 - Picior patrat (0,092903 m2)
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 8 | 838 | LDL colesterol (R1 + R2) cu calibrator | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 13 | 838 | Hemoglobina glicozilată HbA1C reagent | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 81 - Metru patrat arie totala
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Hemoglobina glicozilată HbA1C calibrator | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 83 - Milion metri patrati arietotala
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Hemoglobina glicozilată HbA1C control nivel scăzut, şi nivel patologic înalt | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 84 - Metru patrat spatiu locativ
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 4 | 838 | Transferin reagent | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 85 - Mie metri patrati spatiu locativ
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Protein IP calibrator (IPRO 0043) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 86 - Milion metri patrati spatiu locativ
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 10 | 838 | Ferritin reagent | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Ferrritin calibrator (IFRT-0042) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 4 | 838 | Microalbumin (Urine) reagent | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Microalbumin (Urine) calibrator set | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 109 - Ar (100 m2)
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Microalbumin (Urine) control I | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 487 - Kilogram pe secunda
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Microalbumin (Urine) Control II | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 499 - Miligram pe ora
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 4 | 838 | Microprotein Plus reagent cu standard inclus | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 500 - Kilogram pe ora
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 70 | 838 | CRP IP reagent | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 501 - Gram pe kilowatt-ora
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 4 | 838 | CRP IP control I (ICRP 0046) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 510 - Kilogram pe gigacalorie
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 4 | 838 | CRP IP control II (ICRP 0047) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 511 - Tona-numar
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 4 | 838 | CRP IP calibrator (ICRP 0043) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 512 - Tona tractiune
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 20 | 838 | ASLO reagent cu calibrator inclus | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 514 - Om pe metru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | ASLO control I (IRCT 0046) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 521 - Om pe kilometru patrat
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | ASLO control I (IRCT 0047) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 522 - Om pe an
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 25 | 838 | Rf reagent | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 524 - Norma pe ora
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 2 | 838 | Rf calibrator (IRFA 0042) | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 526 - Norma pe schimb
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 50 | 111 | Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 527 - Ora de lucru al utilajului
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 400 | 111 | Material de control pentru biochimie nivel I, bazat pe ser urman | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 528 - Tona de abur pe ora
1 | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, PRO XS, PRO XL producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 400 | 111 | Material de control pentru biochimie nivel II, bazat pe ser uman | 500000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 533 - Tona pe ora
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 15 | 794 | Filtre pentru analizatorul biochimic PRO XL | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 576 - Metru cub pe secunda
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 5000 | 794 | Cuve pentru analizatorul biochimic, vol. 1,5 ml | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 596 - Centimetru cub pe secunda
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 20 | 794 | Flacoane din plastic pentru reactivi biochimici de 10 ml (ECS VIALS / CAPS 10 mL) | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 597 - Metru cub pe ora
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1 | 838 | Flacoane din plastic pentru reactivi biochimici de 25 ml (ECS VIALS / CAPS 25 mL) | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 599 - Litru pe kilometru
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 3 | 794 | Lampă pentru analizatorul biochimic PRO XS/PRO M/PRO XL | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 601 - Balon
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 1 | 112 | Coolant BS6580 (lichid de refrigerare) | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 604 - Borcan
2 | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | Lotul 2:Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M și PRO XS, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, de tip închis | 33600000-6 | 10 | 838 | Rotor cuvetă pentru PRO XS (15 rotore în set) | 63000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 607 - Damigeana
3 | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | 33600000-6 | 27 | 838 | Soluţie Diluent (set 20 L canistra) | 147000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 608 - Caldare
3 | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | 33600000-6 | 10 | 838 | DIFF Lyse (set 500 mlx4) flacon | 147000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 609 - Bara
3 | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | 33600000-6 | 10 | 838 | LH Lyse (set 100 mlx4) flacon | 147000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 612 - Calup
3 | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | 33600000-6 | 17 | 838 | Probe Cleanser (set 50 ml) flacon | 147000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 613 - Sac dehirtie
3 | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis. | 33600000-6 | 60 | 111 | BC-5D Hight/Normal/Low/En 3 ml*3, flacon | 147000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 614 - Colac
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 1700 | 112 | Cellpack DCL | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 615 - Bobina
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 18 | 838 | Sulfolyser | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 616 - Butoias
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 52 | 794 | Lysercell WDF | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 620 - Butoi
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 23 | 838 | Fluorocell WDF | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 621 - Scindura
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 12 | 794 | Cellclean | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 623 - Foaie
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 6 | 7794 | XN-L Check L1 | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 626 - Vagon
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 6 | 794 | XN-L Check L2 | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 627 - Vagon-ora
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 6 | 794 | XN-L Check L3 | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 628 - Vagon-zi
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 2 | 794 | XN CAL | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 629 - Mie caramide standardconventionale
4 | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | Lotul 4: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii hematologice la analizatorul hematologic XN-330, tip închis. | 33600000-6 | 1 | 838 | Set de mentenanta anual pentru XN-330 | 395000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 630 - Numar vagoane de serviciu
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 6 | 794 | Soluţie ionogramă / electroliți pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte K/Na, cartuș 800 ml inclus, gata de lucru | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 631 - Cale de acces
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 4 | 838 | Soluţie enzimatică de spălare zilnică a analizorului ionoselectiv EasyLyte, K/Na, kit 100 ml | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 632 - Doza
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 2 | 838 | Material în 3 nivele pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte K/Na | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 640 - Duzina (12 bucati)
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 1 | 838 | Set de mentenanţă anual pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte K/Na, | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 641 - Unitate
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 1 | 794 | Solution valve | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 644 - Unitate de utilaj
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 1 | 794 | Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte ,,K’’ | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 645 - Unitate de abonat
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 1 | 794 | Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte ,,Na’’ | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 646 - Unitate de nutret
5 | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | Lotul 5: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte | 33600000-6 | 1 | 794 | Electrod de referință pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte | 60000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 647 - Chintal unitati furajere
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 8 | 838 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (PT) leofilizat, ambalaj 10fl x 10m l (set-2000 teste) | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 648 - Unitate pe tona
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 12 | 838 | Set pentru determinarea fibrinogenului (FIB), leofilizat, ambalaj 10fl x 5 ml (set-2000 teste) | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 649 - Chintal pe hectar
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 8 | 794 | IBS Buffer pentru fibrinogen, 1fl 125ml (1000 teste) | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 650 - Port de legatura
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 1 | 838 | Set pentru determinarea timpului trombin (TT), leofilizat ambalaj 10fl x 2ml (set-800 teste) | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 652 - Linia de telecomunicatie deservita
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 1 | 838 | Set pentru determinarea APTT-S +calciu, (APTV) lichid, ambalaj 5fl x 5ml ,5fl x 5ml calciu (set-800 teste) | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 653 - Minut de comunicare
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 10 | 111 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml. | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 759 - Kilogram pe hectar
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 10 | 111 | Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 760 - Tona pe hectar
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 2 | 111 | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors , PC, PS, AT, pentru coagulometru. Ambalaj 1ml | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 761 - Kilogram pe om
6 | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | Lotul 6: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) cu Analizatorul semiautomat Coatron X | 33600000-6 | 20000 | 794 | Cuvete de reacție pentru coagulometru cu codul de bare originale de la producator | 95000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 762 - Hectar pe om
7 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | 33600000-6 | 7000 | 794 | TC D-Dimer Blue LC KIT -25 teste/set | 570000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 763 - Lei pe om
7 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | 33600000-6 | 20 | 838 | Set pentru determinarea Procalcitonina cantitativ 25 teste/set | 570000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 766 - Mie lei pe hectar
7 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | 33600000-6 | 50 | 838 | Set pentru determinarea NT-proBNP cantitativ | 570000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 767 - Lei perora
7 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | 33600000-6 | 120 | 838 | Set pentru determinarea Troponina înalt senzitiva cantitativ 25 teste/set | 570000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 768 - Ambalaj
7 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la Analizatorul Getein 1100 | 33600000-6 | 4 | 838 | Set control D-Dimer, 3 niveluri/set | 570000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 779 - Duzina ambalaje
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 4 | 838 | Anti-CCP 100T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 783 - Om
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 4 | 838 | Anti-TPO 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 794 - Bucata
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 5 | 838 | C-Peptide 100T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 811 - Lada
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 5 | 838 | T3 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 814 - Concentratie masica de alcool
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 5 | 838 | T4 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 820 - Concentratie volumica de alcool
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 5 | 838 | FT3 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 821 - Litru alcool absolut
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 5 | 838 | FT4 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 831 - Hectolitru alcool absolut
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 6 | 838 | TSH 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 833 - Capete
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 10 | 838 | AFP 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 838 - Complet
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 5 | 838 | CA 125 100T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 839 - Sectie
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 10 | 838 | CA 19-9 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 908 - Numar
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 6 | 838 | CEA 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 909 - Apartament
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 9 | 838 | Total PSA 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 911 - Cat
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 6 | 838 | Anti-HBc 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 913 - Volum fond de carti
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 9 | 838 | HbsAg 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 915 - Reparatie conventionala
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 4 | 838 | HbeAg 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 916 - Reparatie conventionala pe an
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 4 | 838 | Anti-Hbe 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 917 - Schimb
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 8 | 838 | Anti-HCV 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 918 - Coala de autor
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | 33600000-6 | 6 | 838 | Anti-HBs 300T | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 920 - Coala de tipar
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 6 | 838 | PreciControl Universal Elecsys V2 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 921 - Coala editoriala
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 7 | 838 | PreciControl TM Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 922 - Semn
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 4 | 838 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 923 - Cuvint
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 4 | 838 | PreciControl Multimarker Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 924 - Simbol
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 4 | 838 | PreciControl Anti-CCP Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 925 - Teava conventionala
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 5 | 838 | Anti-HBs PC Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2 - Micrometru
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 4 | 838 | HBeAg PC Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 3 - Milimetru
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 6 | 838 | Anti-HBc G2 PC Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 4 - Centimetru
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 4 | 838 | Anti-HBe PC Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 5 - Decimetru
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 6 | 838 | Anti-HCV PC Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 6 - Metru
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Controale | 33600000-6 | 7 | 838 | HBsAg G2 PC Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 8 - Kilometru; mie metri
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | Anti-TPO CS Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | C-Peptide CS Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 10 - Parsec
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | FT3 G3 CS Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 18 - Metru liniar
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | FT4 G2 CS Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 19 - Mie metri liniari
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | TSH CS Elecsys V2 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 20 - Metru conventional
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | AFP G2 CS Elecsys V2.1 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 21 - Metru liniar sapare
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 22 - Centimetru liniar
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | CA 19-9 CS Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 23 - Zece metri liniari
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | CEA CS Elecsys V2 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 39 - Tol (inci) (25,4 mm)
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 41 - Picior (0,3048 m)
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | T3 CS Elecsys Cobas E | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 43 - Yard (0,9144 m)
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | T4 CS Elecsys Cobas E | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 47 - Mila marina (1852 m)
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Calibratori | 33600000-6 | 4 | 838 | Anti-CCP CS Elecsys | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 48 - Mie metri conventio nali
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 50 | 838 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 49 - Kilometru conducta conventionala
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 30 | 838 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 160 - Hectogram
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 35 | 838 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 161 - Miligram
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 20 | 838 | AssayTip/AssayCup tray | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 4 | 838 | Diluent Universal E2G | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 163 - Gram
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 3 | 838 | Diluent MultiAssay E2G | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 165 - Mie carate metrice
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 1 | 838 | ISE Cleaning Sol Sys Clean | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 166 - Kilogram
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 6 | 838 | Cobas sample cup 5000 pcs, Pupite pt analizator | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 167 - Milion carate metrice
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 2 | 838 | Filtre si consumabile sistemul de apa | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 2 | 838 | Celula de masurare si solutii de calibrare si control | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 169 - Mie tone
8 | Lotul 8: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizatorul imunologic automat Cobas pure e402 (sistem închis) | Consumabile | 33600000-6 | 1 | 838 | KIT Mentenanta anuala E402 | 928145 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 170 - Kilotona
9 | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | 33600000-6 | 50 | 794 | Stat Profile Prime Plus Micro Sensor Card with COOX, 100 teste | 450000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 171 - Milion tone
9 | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | 33600000-6 | 22 | 794 | Stat Profile Prime Plus Calibrator Catridge, 100 teste | 450000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 172 - Tona combustibil conventional
9 | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | 33600000-6 | 22 | 794 | Stat Profile Prime Plus Auto QC Catridge, 160 teste | 450000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 173 - Centigram
9 | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | 33600000-6 | 4 | 794 | Stat Profile Prime Plus Reference Sensor (w/W/R Pump Tubing (Clinical) | 450000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 175 - Mie tone combustibil conventional
9 | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | Lotul 9:Consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Novabiomedical) | 33600000-6 | 4 | 794 | Stat Profile Prime Plus, Card Blanc Renal Sensor Card | 450000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 176 - Milion tone combustibil conventional
10 | Stilouri, (Ball point pens, Refillable, blue ink, non-corrosive nickel silver tip, 0,7 mm fine) | Lotul :Veselă și articole de ustensilă pentru laborator | 33600000-6 | 500 | 794 | Stilouri, (Ball point pens, Refillable, blue ink, non-corrosive nickel silver tip, 0,7 mm fine) | 2000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 177 - Mie tone depozitare simultana
11 | Termohîrtie pentru analizator hematologic semiautomat, lăţime 5,5 cm | Lotul :Veselă și articole de ustensilă pentru laborator | 33600000-6 | 250 | 794 | Termohîrtie pentru analizator hematologic semiautomat, lăţime 5,5 cm | 1000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 178 - Mie tone de prelucrare
12 | Leucodif 200 (colorant pentru frotiu sanguin) | Lotul :Veselă și articole de ustensilă pentru laborator | 33600000-6 | 2 | 838 | Leucodif 200 (colorant pentru frotiu sanguin) | 1000 | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 179 - Tona conventionala
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 180 - Tona auto
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 207 - Milion metri cubi
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 208 - Erg pe secunda
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 209 - Kilogram-forta metru pe secunda
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 210 - Microwatt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 211 - Miliwatt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 212 - Watt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 214 - Kilowatt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 215 - Megawatt; mie kilowati
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 216 - Hectowatt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 217 - Hectowatt-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 218 - Consum in kilowati
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 219 - Gigawatt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 220 - Microvolt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 221 - Milivolt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 222 - Volt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 223 - Kilovolt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 224 - Megavolt
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 225 - Volt pe metru
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 226 - Volt-amper
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 227 - Kilovolt-amper
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 229 - Var
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 230 - Kilovar
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 231 - Metru pe ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 232 - Kilocalorie
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 233 - Gigacalorie
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 234 - Mie gigacalorii
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 235 - Milion gigacalorii
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 236 - Calorie pe ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 237 - Kilocalorie pe ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 238 - Gigacalorie pe ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 239 - Mie gigacalorii pe ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 240 - Calorie
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 241 - Milion amperi-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 242 - Milion kilovolti amperi
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 243 - Watt-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 244 - Watt pe metru patrat
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 245 - Kilowatt-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 248 - Kilovolt-amper reactiv
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 249 - Miliard kilowati-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 251 - Cal-putere
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 252 - Mie cai-putere
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 253 - Milion cai-putere
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 254 - Bit
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 255 - Bait
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 256 - Kilobait
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 257 - Megabait
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 258 - Bod
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 259 - Gigabait
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 260 - Amper
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 261 - Amper pe metru
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 262 - Amper-secunda
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 263 - Amper - ora (3,6 kC)
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 264 - Mie amperi-ora
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 265 - Amper - metru patrat'
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 266 - Kiloamper
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 267 - Picoamper
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 268 - Volt-amper pe kilogram
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 269 - Miliamper
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 270 - Coulomb
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 271 - Joule
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 272 - Mol
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 273 - Kilojoule
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 274 - Ohm
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 276 - Megaohm
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 277 - Gigaohm
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 278 - Kiloohm
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 279 - Grad
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 280 - Grad Celsius
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 281 - Grad Fahrenheit
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 282 - Candela
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 283 - Lux
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 284 - Lumen
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 285 - Picofarad
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 286 - Microfarad
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 287 - Henry
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 288 - Kelvin
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 289 - Newton
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 290 - Hertz
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 291 - Kilohertz
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 292 - Megahertz
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 293 - Gigahertz
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 294 - Pascal
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 295 - Radi an
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 296 - Siemens
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 297 - Kilopascal
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | MDL |  |  | 298 - Megapascal
[8 empty] | MDL |  |  | 299 - Megacalorie
[8 empty] | MDL |  |  | 300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
[8 empty] | MDL |  |  | 301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
[8 empty] | MDL |  |  | 302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## legenda
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi