|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1**

**Constructii din beton armat (02/2020-CBA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Fragment 1 (Antresol)** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Zidarie BCA** |  |  |
| 1 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 28,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc) | buc | 28,000 |
| 3 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Eclisa E1 - 28buc | kg | 17,600 |
| 4 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,018 |
| 5 | CD05D | Inchideri din blocuri BCA (densitatea 400 kg/m3), cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 11,000 |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 25,000 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Consolidare stilpi** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.2.1. Lucrari de pregatire** |  |  |
| 7 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,670 |
| 8 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 33,200 |
| 9 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 3,670 |
| 10 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,670 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,670 |
|  |  | **Capitolul 1.2.2. Consolidare** |  |  |
| 12 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 45,000 |
| 13 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 64,000 |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora l=300 ф20mm | buc | 64,000 |
| 15 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc) | buc | 64,000 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6 788,900 |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 6,789 |
| 18 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 128,000 |
| 19 | RCsB05A | Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 12,000 |
|  |  | **Capitolul 1.2.3. Refaceri** |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 33,200 |
| 21 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 33,200 |
| 22 | RCsK29A1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 14,400 |
|  |  | **Capitolul 1.3. Placa antresol** |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5 161,400 |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 5,161 |
| 25 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 372,700 |
| 26 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 136,000 |
| 27 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 80,000 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100 | kg | 593,900 |
| 29 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 38,400 |
| 30 | CC02N | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 178,500 |
| 31 | RpCB04C | Beton armat turnat in plansee, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 22.5 | m3 | 6,000 |
|  |  | **Capitolul 1.4. Scara** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.4.1. Lucrari de pregatire** |  |  |
| 32 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,032 |
| 33 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 0,200 |
| 34 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 0,330 |
| 35 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t | 0,330 |
| 36 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,330 |
|  |  | **Capitolul 1.4.2. Constructie** |  |  |
| 37 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora l=300 ф16mm | buc | 2,000 |
| 38 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.102 kg/buc) | buc | 2,000 |
| 39 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 22,000 |
| 40 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 11,000 |
| 41 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 154,200 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 306,200 |
| 43 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,306 |
| 44 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 13,280 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100 | kg | 33,400 |
| 46 | RpCB04C | Beton armat turnat in scari, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 20 | m3 | 1,500 |
|  |  | **Capitolul 2. Fragment 2 (Constructii anexe)** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Structura metalica de acoperis (anexa galerie)** |  |  |
| 47 | RpCP29B | Constructii metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 789,000 |
| 48 | RpCP28A1 | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol | kg | 1 677,000 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 131,500 |
| 50 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 2,598 |
| 51 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 93,850 |
|  |  | **Capitolul 2.2. Terasamente** |  |  |
| 52 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,562 |
| 53 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,530 |
| 54 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 6,900 |
| 55 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,224 |
| 56 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (prag de sol pe perimetru) | 100 m3 | 0,920 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 199,000 |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 656,200 |
| 59 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,562 |
|  |  | **Capitolul 2.3. Fundatii** |  |  |
| 60 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m | m3 | 6,900 |
| 61 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 243,900 |
| 62 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3 257,850 |
| 63 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 167,000 |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20 W6 | m3 | 29,360 |
|  |  | **Capitolul 2.4. Piloti P1** |  |  |
| 65 | CQ23A | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m / Pilot P1 - 57buc d.300mm Beton C20 W6; Otel A400 d16mm 2652.55kg; A240 d.6mm 288.6kg | m3 | 26,740 |
| 66 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 26,740 |
| 67 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 34,760 |
|  |  | **Capitolul 2.5. Stipli (S1 - 3buc; S2 -5 buc; S3 - 3buc)** |  |  |
| 68 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 55,000 |
| 69 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 1 - 8buc | kg | 151,200 |
| 70 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,151 |
| 71 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 332,600 |
| 72 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 839,700 |
| 73 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 123,000 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 | m3 | 11,120 |
|  |  | **Capitolul 2.6. Pereti monoliti portanti (P1...P9)** |  |  |
| 75 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m | m3 | 1,420 |
| 76 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 2 - 3buc | kg | 53,100 |
| 77 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,053 |
| 78 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 091,600 |
| 79 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 436,100 |
| 80 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa 3 Bp-I 40/100 | kg | 12,640 |
| 81 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 781,000 |
| 82 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 | m3 | 98,810 |
| 83 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,310 |
|  |  | **Capitolul 2.7. Grinzi monolite (G1...G4)** |  |  |
| 84 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 70,000 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 45,000 |
| 86 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Bloc de ancorare Ba1 - 20buc | kg | 58,640 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 142,220 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 662,800 |
| 89 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 | m3 | 5,700 |
|  |  | **Capitolul 2.8. Placi monolite (Pl1...Pl5)** |  |  |
| 90 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 255,000 |
| 91 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 150,000 |
| 92 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 711,600 |
| 93 | CC02K2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,260 |
| 94 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 275,500 |
| 95 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 | m3 | 13,300 |
|  |  | **Capitolul 2.9. Scara Sc-1** |  |  |
| 96 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 100,000 |
| 97 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 59,000 |
| 98 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100 | kg | 218,200 |
| 99 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 560,800 |
| 100 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 | m3 | 8,400 |
|  |  | **Capitolul 3. Fragment 3 (Supraetajare)** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1. Consolidare fundatii** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |
| 101 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,800 |
| 102 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 15,600 |
| 103 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 5,200 |
| 104 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,200 |
| 105 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,200 |
|  |  | **Capitolul 3.1.2. Consolidare** |  |  |
| 106 | RCsB02A2 | Beton simplu B3.5 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3 | 0,650 |
| 107 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 64,000 |
| 108 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.193 kg/buc) | buc | 52,000 |
| 109 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.02 kg/buc) | buc | 12,000 |
| 110 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton A400, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 469,000 |
| 111 | RCsD01B | Armaturi din otel-beton A240, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 71,000 |
| 112 | RCsC02D | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, cofraje din PFL dur 6 mm, in zone inchise | m2 | 22,000 |
| 113 | RCsB06C | Beton armat clasa C22.5 in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc | m3 | 4,000 |
|  |  | **Capitolul 3.1.3. Refaceri** |  |  |
| 114 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,600 |
| 115 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,600 |
| 116 | RCsK29A1 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 18,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2. Centura monolita** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.2.1. Sectiune 1-1** |  |  |
| 117 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 19,000 |
| 118 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc) | buc | 19,000 |
| 119 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 38,000 |
| 120 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.086 kg/buc) | buc | 38,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2.2. Sectiune 2-2** |  |  |
| 121 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 100,000 |
| 122 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.028 kg/buc) | buc | 100,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2.3. Sectiune 3-3** |  |  |
| 123 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,050 |
| 124 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 136,000 |
| 125 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.076 kg/buc) | buc | 136,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2.4. Sectiune 4-4** |  |  |
| 126 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,270 |
|  |  | **Capitolul 3.2.5. Sectiune 5-5** |  |  |
| 127 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 22,000 |
| 128 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.029 kg/buc) | buc | 22,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2.6. Nod stilpi** |  |  |
| 129 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 128,000 |
| 130 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc) | buc | 64,000 |
| 131 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.04 kg/buc) | buc | 64,000 |
| 132 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,000 |
| 133 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.19 kg/buc) | buc | 32,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2.7. Constructie** |  |  |
| 134 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-1 22A400 L=1500 - 32buc | kg | 150,400 |
| 135 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-2 22A400 L=1500 - 64buc | kg | 300,800 |
| 136 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 38,650 |
| 137 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Bloc ancora - 7 buc | kg | 17,400 |
| 138 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 38,000 |
| 139 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 244,000 |
| 140 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 213,350 |
| 141 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C22.5 | m3 | 8,500 |
|  |  | **Capitolul 3.3. Stilpi din beton armat** |  |  |
| 142 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata Pi-1 - 2buc; Pi-2 - 2buc; Pi-3 - 6buc; Pi-4 - 4buc; Pi-5 - 2buc | kg | 1 630,800 |
| 143 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 52,200 |
| 144 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 202,000 |
| 145 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 94,000 |
| 146 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5 | m3 | 8,500 |
|  |  | **Capitolul 3.4. Placa cota 9.280** |  |  |
| 147 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 379,000 |
| 148 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94 | m2 | 223,000 |
| 149 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100 | kg | 818,100 |
| 150 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 363,000 |
| 151 | RCsD06A | Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv | buc | 550,000 |
| 152 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5 | m3 | 9,000 |
|  |  | **Capitolul 3.5. Grinda G-1 (2buc); G-2 (1buc); G-3 (1buc)** |  |  |
| 153 | RpCP29B | Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 1 248,900 |
| 154 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 1,249 |
| 155 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 35,270 |
|  |  | **Capitolul 3.6. Planseu cota 9.280; 12.450** |  |  |
| 156 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 12 288,100 |
| 157 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 0,000 |
| 158 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 12,288 |
| 159 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 439,900 |
|  |  | **Capitolul 4. Fragment 4 (Placa de legatura, cai de acces)** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.1. Placi planseu cota 6.450; 9.350; 13.450** |  |  |
| 160 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 413,000 |
| 161 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94 | m2 | 243,000 |
| 162 | RpCP29B | Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 6 793,000 |
| 163 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 6,793 |
| 164 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 185,800 |
| 165 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100 | kg | 878,700 |
| 166 | CC02N2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 554,400 |
| 167 | RCsD06A | Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv | buc | 840,000 |
| 168 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5 | m3 | 9,500 |
|  |  | **Capitolul 4.2. Scara Se-1** |  |  |
| 169 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 21,500 |
| 170 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 2,200 |
| 171 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,900 |
| 172 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,470 |
| 173 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 52,000 |
| 174 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 149,900 |
| 175 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 835,700 |
| 176 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 11,500 |
| 177 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,300 |
| 178 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,300 |
|  |  | **Capitolul 4.3. Scara Se-2** |  |  |
| 179 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,400 |
| 180 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 0,700 |
| 181 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,900 |
| 182 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,200 |
| 183 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,300 |
| 184 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100 | kg | 43,700 |
| 185 | CC02L1 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,000 |
| 186 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 293,000 |
| 187 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 3,400 |
| 188 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,700 |
| 189 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,700 |
|  |  | **Capitolul 4.4. Rampa** |  |  |
| 190 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 42,000 |
| 191 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 6,000 |
| 192 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,800 |
| 193 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,500 |
| 194 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 67,500 |
| 195 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100 | kg | 333,300 |
| 196 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 15,000 |
| 197 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 36,000 |
| 198 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 36,000 |
|  |  | **Capitolul 4.5. Pilastri din beton** |  |  |
| 199 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 104,000 |
| 200 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 104,000 |
| 201 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 104,000 |
| 202 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc) | buc | 104,000 |
| 203 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 65,700 |
| 204 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 191,400 |
| 205 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 514,000 |
| 206 | RpCB04B1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C20 | m3 | 5,800 |
|  |  | **Capitolul 4.6. Scara de evacuare** |  |  |
| 207 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 208 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc) | buc | 8,000 |
| 209 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 51,724 |
| 210 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 757,200 |
| 211 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,809 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2**

**Solutii arhitecturale (02/2020-SA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Demolari** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Parter cota 0.000** |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie | m3 | 4,3000 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pereti din beton de argila-expandata | m3 | 12,4000 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 13,6000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,9300 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Antresol cota 3.000** |  |  |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,1300 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / parapet | m3 | 3,7000 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,5600 |
| 8 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata | m2 | 25,4700 |
| 9 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 5,6000 |
|  |  | **Capitolul 1.3. Etaj 1 cota 6.000** |  |  |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie | m3 | 55,0300 |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport | m2 | 581,0000 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 624,0000 |
| 15 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat | m2 | 536,0000 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta | m2 | 623,0000 |
| 17 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata | m2 | 128,0000 |
| 18 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / parapet | m3 | 1,2000 |
| 19 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / crearea golului nou in perete din beton de argila | m3 | 0,8000 |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 243,9400 |
|  |  | **Capitolul 1.4. Etaj 2 cota 9.300** |  |  |
| 21 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie | m3 | 49,0000 |
| 22 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 23 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
| 24 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport | m2 | 573,0000 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 632,0000 |
| 26 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat | m2 | 525,0000 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta | m2 | 596,0000 |
| 28 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / demolarea unei portiuni din palierul de la balcon | m3 | 3,4600 |
| 29 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 703,2000 |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 223,2500 |
|  |  | **Capitolul 1.5. Deseuri** |  |  |
| 31 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 530,1000 |
| 32 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 530,1000 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 530,1000 |
|  |  | **Capitolul 2. Inchideri si compartimentari** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Executarea peretilor** |  |  |
| 34 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 375,0000 |
| 35 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 375,0000 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piesa metalica Pm-1 (375 buc) | kg | 228,3800 |
| 37 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,2284 |
| 38 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 3,1700 |
| 39 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 10,2500 |
| 40 | CD72B | Pereti despartitori plane din placa fibrociment cu grosimea 16mm mm pe profil suport (ПН8 l=3000mm - 9buc) si profil ghidaj (ПН8 - 30.0 ml) intr-un strat din ambele parti cu izolatie Rockwool Фасад-Баттс ТУ5762,002-45757203-99 grosime 100mm sau analog dupa calitate , cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 25,0000 |
|  |  | **Capitolul 2.2. Buiandrugi** |  |  |
| 41 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,0000 |
| 42 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,7000 |
| 43 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 64,0000 |
| 44 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,2000 |
| 45 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,7250 |
|  |  | **Capitolul 2.3. Executarea gaurilor pentru ventilatie** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.3.1. Parter cota 0.000** |  |  |
| 46 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,0170 |
|  |  | **Capitolul 2.3.2. Mezanina (antresol) cota 3.000** |  |  |
| 47 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,2000 |
|  |  | **Capitolul 2.3.3. Etaj 1 cota 6.000** |  |  |
| 48 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,0330 |
|  |  | **Capitolul 2.3.4. Etaj 2 cota 9.300** |  |  |
| 49 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,0330 |
|  |  | **Capitolul 2.4. Grup sanitar** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.4.1. Parter cota 0.000** |  |  |
| 50 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog | m2 | 28,8000 |
|  |  | **Capitolul 2.4.2. Etaj 1 cota 6.000** |  |  |
| 51 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog | m2 | 29,2000 |
|  |  | **Capitolul 2.4.3. Etaj 2 cota 9.300** |  |  |
| 52 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog | m2 | 29,2000 |
|  |  | **Capitolul 3. Rampa de acces intre axe 1/1 - 2/1 la cota +2.250 - +3.250** |  |  |
| 53 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 47,0000 |
| 54 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 47,0000 |
| 55 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 3,6000 |
| 56 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,2000 |
| 57 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,6000 |
| 58 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,6000 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,0000 |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 20mm | m2 | -13,0000 |
| 61 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor din cauciuc in rulouri lipit cu prenadez | m2 | 13,0000 |
| 62 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Bucsa, teava d 50x2.5 l=100 | buc | 15,0000 |
| 63 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set la 1 ml: Stilp, teava 40x40x2.5 l=1000mm - 1buc; Bara de sprijin, teava d.50x2.5mm l=1000mm - 3buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.20x2.2 l=150mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin teava d.20x2.5 l=100mm - 1buc; Teava 25x25x2.5 l=1000mm - 2buc; Bara din otel 10x10 l=900mm - 10buc; | m | 14,5000 |
| 64 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1 ml: Bara de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc | m | 11,1000 |
|  |  | **Capitolul 4. Pardoseli** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.1. Parter cota 0.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.1.1. Tip I** |  |  |
| 65 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ) | m3 | 8,4840 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 212,1000 |
| 67 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 212,1000 |
|  |  | **Capitolul 4.1.2. Tip II** |  |  |
| 68 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ) | m3 | 2,2120 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 63,2000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 63,2000 |
| 71 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 63,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.1.3. Tip III** |  |  |
| 72 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ) | m3 | 9,3900 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 268,2000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 268,2000 |
| 75 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta | m2 | 268,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.1.4. Tip IV** |  |  |
| 76 | TsC35B21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,8000 |
| 77 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,8000 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50mm | m3 | 6,6400 |
| 79 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ) | m3 | 7,9700 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 132,8000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 132,8000 |
| 82 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta | m2 | 132,8000 |
|  |  | **Capitolul 4.1.5. Tip V** |  |  |
| 83 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ) | m3 | 6,3200 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 97,5000 |
| 85 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 97,5000 |
| 86 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 pt grosimea finala 5mm | m2 | -97,5000 |
| 87 | CG53A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent | m2 | 97,5000 |
|  |  | **Capitolul 4.1.6. Plinta** |  |  |
| 88 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofob h=150mm | m | 140,8000 |
|  |  | **Capitolul 4.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.2.1. Tip VI** |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,6000 |
| 90 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 46,6000 |
|  |  | **Capitolul 4.2.2. Tip VII** |  |  |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,9000 |
| 92 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm | m2 | -38,9000 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 38,9000 |
| 94 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta | m2 | 38,9000 |
|  |  | **Capitolul 4.2.3. Tip VIIa** |  |  |
| 95 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 55,8000 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,8000 |
| 97 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm | m2 | -55,8000 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 55,8000 |
| 99 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta | m2 | 55,8000 |
|  |  | **Capitolul 4.2.4. Tip VIIc** |  |  |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,2000 |
| 101 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm | m2 | -30,2000 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 30,2000 |
| 103 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 30,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.2.5. Plinta** |  |  |
| 104 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofob h=150mm | m | 68,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.3. Etaj cota 6.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.3.1. Tip VII** |  |  |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 118,1000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 118,1000 |
| 107 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta | m2 | 118,1000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.2. Tip VIIa** |  |  |
| 108 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 18,3000 |
| 109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,3000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 18,3000 |
| 111 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta | m2 | 18,3000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.3. Tip VIIc** |  |  |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,2000 |
| 113 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm | m2 | -19,2000 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 19,2000 |
| 115 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 19,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.4. Tip VIII** |  |  |
| 116 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.250mm (aplicativ) | m3 | 13,8800 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,5000 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 55,5000 |
| 119 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta | m2 | 55,5000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.5. Tip IX** |  |  |
| 120 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 373,4000 |
| 121 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 373,4000 |
| 122 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen | m2 | 373,4000 |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 373,4000 |
| 124 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm | m2 | 373,4000 |
| 125 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 373,4000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.6. Tip X** |  |  |
| 126 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 45,2000 |
| 127 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ) | m3 | 0,9000 |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 45,2000 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 45,2000 |
| 130 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 45,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.7. Tip XI** |  |  |
| 131 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ) | m3 | 5,0700 |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 126,7000 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 126,7000 |
| 134 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta | m2 | 126,7000 |
|  |  | **Capitolul 4.3.8. Plinta** |  |  |
| 135 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofob h=150mm | m | 168,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.4. Etaj cota 9.300** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.4.1. Tip VII** |  |  |
| 136 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 173,6000 |
| 137 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm | m2 | -173,6000 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 173,6000 |
| 139 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta | m2 | 173,6000 |
|  |  | **Capitolul 4.4.2. Tip VIIc** |  |  |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,2000 |
| 141 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm | m2 | 19,2000 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 19,2000 |
| 143 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 19,2000 |
|  |  | **Capitolul 4.4.3. Tip IX** |  |  |
| 144 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 353,4000 |
| 145 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 353,4000 |
| 146 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen | m2 | 353,4000 |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 353,4000 |
| 148 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm | m2 | 353,4000 |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 353,4000 |
|  |  | **Capitolul 4.4.4. Tip X** |  |  |
| 150 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 90,0000 |
| 151 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ) | m3 | 1,8000 |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 90,0000 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 90,0000 |
| 154 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 90,0000 |
|  |  | **Capitolul 4.4.5. Tip XI** |  |  |
| 155 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton | m2 | 126,7000 |
| 156 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ) | m3 | 5,0700 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 126,7000 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 126,7000 |
| 159 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta | m2 | 126,7000 |
|  |  | **Capitolul 4.4.6. Plinta** |  |  |
| 160 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofob h=150mm | m | 149,2000 |
|  |  | **Capitolul 5. Pereti** |  |  |
|  |  | **Capitolul 5.1. Parter cota 0.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 5.1.1. Tip PE-1** |  |  |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 510,0000 |
| 162 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 510,0000 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 510,0000 |
| 164 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 510,0000 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 510,0000 |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 510,0000 |
|  |  | **Capitolul 5.1.2. Tip PE-1\*** |  |  |
| 167 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 19,5000 |
| 168 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,5000 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,5000 |
| 170 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,5000 |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 19,5000 |
| 172 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 19,5000 |
|  |  | **Capitolul 5.1.3. Tip PE-2** |  |  |
| 173 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 134,6000 |
| 174 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 134,6000 |
| 175 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 134,6000 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 134,6000 |
| 177 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm | m2 | 134,6000 |
|  |  | **Capitolul 5.1.4. Tip PE-3** |  |  |
| 178 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 868,8000 |
| 179 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 868,8000 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 868,8000 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 868,8000 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 868,8000 |
|  |  | **Capitolul 5.1.5. Tip PE-3\*** |  |  |
| 183 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 48,6000 |
| 184 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 48,6000 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,6000 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 48,6000 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 48,6000 |
|  |  | **Capitolul 5.1.6. Tip PE-4** |  |  |
| 188 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 13,0000 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,0000 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,0000 |
| 191 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm | m2 | 13,0000 |
|  |  | **Capitolul 5.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 5.2.1. Tip PE-1** |  |  |
| 192 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 262,7000 |
| 193 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 262,7000 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 262,7000 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 262,7000 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 262,7000 |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 262,7000 |
|  |  | **Capitolul 5.2.2. Tip PE-2** |  |  |
| 198 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 7,3000 |
| 199 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 7,3000 |
| 200 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 7,3000 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 7,3000 |
| 202 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm | m2 | 7,3000 |
|  |  | **Capitolul 5.2.3. Tip PE-3** |  |  |
| 203 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 128,7500 |
| 204 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 128,7500 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128,7500 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 128,7500 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 128,7500 |
|  |  | **Capitolul 5.3. Etaj cota 6.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 5.3.1. Tip PE-1** |  |  |
| 208 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 987,9500 |
| 209 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 987,9500 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 987,9500 |
| 211 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 987,9500 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 987,9500 |
| 213 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 987,9500 |
|  |  | **Capitolul 5.3.2. Tip PE-2** |  |  |
| 214 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 173,3000 |
| 215 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 173,3000 |
| 216 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 173,3000 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 173,3000 |
| 218 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm | m2 | 173,3000 |
|  |  | **Capitolul 5.3.3. Tip PE-3** |  |  |
| 219 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 471,0000 |
| 220 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 471,0000 |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 471,0000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 471,0000 |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 471,0000 |
|  |  | **Capitolul 5.4. Etaj cota 9.300** |  |  |
|  |  | **Capitolul 5.4.1. Tip PE-1** |  |  |
| 224 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 949,8500 |
| 225 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 949,8500 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 949,8500 |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 949,8500 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 949,8500 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 949,8500 |
|  |  | **Capitolul 5.4.2. Tip PE-2** |  |  |
| 230 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 224,4000 |
| 231 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 224,4000 |
| 232 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 224,4000 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 224,4000 |
| 234 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm | m2 | 224,4000 |
|  |  | **Capitolul 5.4.3. Tip PE-3** |  |  |
| 235 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 473,8000 |
| 236 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 473,8000 |
| 237 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 473,8000 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 473,8000 |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 473,8000 |
|  |  | **Capitolul 5.4.4. Tip PE-4** |  |  |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25,1000 |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,1000 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,1000 |
| 243 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm | m2 | 25,1000 |
|  |  | **Capitolul 6. Tavane** |  |  |
|  |  | **Capitolul 6.1. Parter cota 0.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 6.1.1. Tip T-1** |  |  |
| 244 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 392,6000 |
| 245 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 392,6000 |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 392,6000 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 392,6000 |
| 248 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 392,6000 |
|  |  | **Capitolul 6.1.2. Tip T-2** |  |  |
| 249 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 374,1000 |
|  |  | **Capitolul 6.1.3. Tip T-4\*** |  |  |
| 250 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 18,6000 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,6000 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 18,6000 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 18,6000 |
|  |  | **Capitolul 6.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 6.2.1. Tip T-1** |  |  |
| 254 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 172,6000 |
| 255 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 172,6000 |
| 256 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 172,6000 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 172,6000 |
| 258 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 172,6000 |
|  |  | **Capitolul 6.2.2. Tip T-2** |  |  |
| 259 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 68,7000 |
|  |  | **Capitolul 6.2.3. Tip Grigliato** |  |  |
| 260 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular / Tavan tip Grigliato | m2 | 93,0000 |
|  |  | **Capitolul 6.3. Etaj cota 6.000** |  |  |
|  |  | **Capitolul 6.3.1. Tip T-1** |  |  |
| 261 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 428,4000 |
| 262 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 428,4000 |
| 263 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 428,4000 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 428,4000 |
| 265 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 428,4000 |
|  |  | **Capitolul 6.3.2. Tip T-2** |  |  |
| 266 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 432,6000 |
|  |  | **Capitolul 6.3.3. Tip T-3** |  |  |
| 267 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 40,4000 |
| 268 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,4000 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 40,4000 |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 40,4000 |
|  |  | **Capitolul 6.4. Etaj cota 9.300** |  |  |
|  |  | **Capitolul 6.4.1. Tip T-1** |  |  |
| 271 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 370,4000 |
| 272 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 370,4000 |
| 273 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 370,4000 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 370,4000 |
| 275 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 370,4000 |
|  |  | **Capitolul 6.4.2. Tip T-2** |  |  |
| 276 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 444,8000 |
|  |  | **Capitolul 6.4.3. Tip T-3** |  |  |
| 277 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 50,4000 |
| 278 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,4000 |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, | m2 | 50,4000 |
| 280 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 50,4000 |
|  |  | **Capitolul 7. Timplarii** |  |  |
|  |  | **Capitolul 7.1. Usi** |  |  |
|  |  | **Capitolul 7.1.1. Parter cota 0.000** |  |  |
| 281 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U1 700x2100(h) - 1buc; U1st 700x2100(h) - 2buc; U2 800x2100(h) - 5buc; U2st 800x2100(h) - 4buc; U3 900x2100(h) - 1buc; U3st 900x2100(h) - 3buc; U4 1000x2100(h) - 9buc; U4st 1000x2100(h) - 8buc; U6 1300x2100(h) - 2buc; U7 1100x2100(h) - 1buc; U7st 1100x2100(h) - 1buc; | m2 | 72,8700 |
| 282 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 ( clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 1buc; U11st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 1000x2100(h) - 1buc | m2 | 3,2900 |
|  |  | **Capitolul 7.1.2. Etaj cota 6.000** |  |  |
| 283 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3st 900x2100(h) - 1buc; U4 1000x2100(h) - 10buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6 1300x2100(h) - 1buc; U6st 1300x2100(h) - 3buc | m2 | 59,4300 |
| 284 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 700x1700(h) - 2buc; U8st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 700x1700(h) - 4buc; U9 ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 800x2100(h) - 1buc; U9st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 800x2100(h) - 1buc; U12st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 1300x2100(h) - 1buc; U13st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 1300x2100(h) - 1buc | m2 | 15,9600 |
|  |  | **Capitolul 7.1.3. Etaj cota 9.300** |  |  |
| 285 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3 900x2100(h) - 2buc; U3st 900x2100(h) - 2buc; U4 1000x2100(h) - 12buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6st 1300x2100(h) - 4buc; | m2 | 69,3000 |
| 286 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 700x1700(h) - 9buc; U9 ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 800x2100(h) - 2buc; U13st ( clasa EI30 de siguranta la foc ) 1300x2100(h) - 1buc | m2 | 16,8000 |
|  |  | **Capitolul 7.2. Внутренние витражи, наружные двери и тамбурные блоки** |  |  |
|  |  | **Capitolul 7.2.1. Parter cota 0.000** |  |  |
| 287 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Тамбурный блок наружный (каркас из алюминиевого профиля) утепленный, остекленный двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением R0=0.37 (m2 \*C/Вт) (стекло - триплекс S=5.0 m2). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Нужные глухие участки - зашить листами МДФ / Vt1 2900x2400(h) - 1buc; Vt2 2900x2100(h) - 1buc | m2 | 13,9200 |
| 288 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Vt3 1300x2400(h) | m2 | 3,1200 |
| 289 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренние лестнично-лифтовые витражи (каркас из алюминиевого профиля). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений. Usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc / Vi1 2830x2860(h) - 1buc; Vi2 2050x2860(h) - 1buc | m2 | 13,9540 |
|  |  | **Capitolul 7.2.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000** |  |  |
| 290 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) Vi3 2800x2100(h) - 1buc; Vi4 2800x2100(h) - 1buc | m2 | 11,7600 |
| 291 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленые блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Us 1st 900x2100(h) - 2buc | m2 | 3,7800 |
| 292 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленые блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Клас EI 30 по пожарной безопасности Us 2st 900x2100(h) - 1buc | m2 | 1,8900 |
| 293 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленые блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc | m2 | 6,3000 |
|  |  | **Capitolul 7.2.3. Etaj cota 6.000** |  |  |
| 294 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленые блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Us 3 1500x2100(h) - 1buc Clasa EI 60 de siguranta la foc | m2 | 3,1500 |
| 295 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc | m2 | 2,4000 |
| 296 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания clasa EI 60 de siguranta la foc - Uf 2st 1400x2400(h) -1buc | m2 | 3,3600 |
| 297 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) sile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc | m2 | 7,8000 |
|  |  | **Capitolul 7.2.4. Etaj cota 9.300** |  |  |
| 298 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленые блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами "АНТИПАНИКА" со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc | m2 | 6,3000 |
| 299 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc | m2 | 2,4000 |
| 300 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) sile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc | m2 | 7,8000 |
|  |  | **Capitolul 7.3. Ferestre** |  |  |
|  |  | **Capitolul 7.3.1. Parter cota 0.000** |  |  |
| 301 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F1 1400x1600(h) - 1buc; F2 1600x1600(h) - 3buc; Fi1 (предаточное окно) 740x760(h) - 2buc; Fi3 (окно кассы) 1240x1300 (h) -1buc | m2 | 12,7200 |
| 302 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F3 2050x1600(h) - 6 buc; Fi2 (окно регистратуры) 2400x1300(h) - 1buc | m2 | 22,8000 |
| 303 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 15,7000 |
| 304 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 15,7000 |
|  |  | **Capitolul 7.3.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000** |  |  |
| 305 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами. Общая площадь фрамуг для дымоудаления 5,0 м2, фрамуги нижеподвесные, открываются наружу. преднозначеные для системы электропривода | m2 | 7,8400 |
| 306 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F6 4100x1400(h) - 1buc; F7 3000x1400(h) - 2buc | m2 | 14,1000 |
| 307 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F5 5600x1250(h) - 1buc | m2 | 7,0000 |
| 308 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 21,5500 |
| 309 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 21,5500 |
|  |  | **Capitolul 7.3.3. Etaj cota 6.000** |  |  |
| 310 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F13 1100x1900(h) - 1buc; F15 700x1900(h) - 1buc | m2 | 3,4200 |
| 311 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F8 3000x1900(h) - 1buc; F9 2500x1900(h) - 3buc; F10 2300x1900(h) - 10buc; F11 2100x1900(h) - 12buc | m2 | 111,5300 |
| 312 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 61,9000 |
| 313 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 61,9000 |
|  |  | **Capitolul 7.3.4. Etaj cota 9.300** |  |  |
| 314 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F14 1300x1900(h) - 1buc; F15 700x1700(h) - 1buc | m2 | 3,6700 |
| 315 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F9 2500x1700(h) - 8buc; F10 2300x1700 - 6buc; F11 2100x1700 - 8buc; F12 1900x1700 - 2buc | m2 | 92,9600 |
| 316 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 57,7000 |
| 317 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 57,7000 |
|  |  | **Capitolul 7.4. Luminatoare (antresol cota 3.000)** |  |  |
| 318 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 37,0000 |
| 319 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Luminatoare de tip Velux CFP+ISD 1200x1200mm sau analog | buc | 12,0000 |
| 320 | CG24A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din penobeton, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 60,0000 |
| 321 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata gr.2mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 30,0000 |
| 322 | IzF14C | Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.60mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 30,0000 |
| 323 | CK26A | Paravan de protectie din PVC | m | 60,0000 |
| 324 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 72,0000 |
| 325 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 72,0000 |
|  |  | **Capitolul 8. Pereti cortina** |  |  |
| 326 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V1 61.5 m2 | m2 | 61,5000 |
| 327 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V2 36.9 m2 | m2 | 36,9000 |
| 328 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V3 201 m2 cu 6 ferestre | m2 | 201,0000 |
| 329 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V4 109 m2 cu 3 ferestre si usa dubla cu lacat | m2 | 109,0000 |
| 330 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic Uw <= 2.2 - V5 52 m2 | m2 | 52,0000 |
|  |  | **Capitolul 9. Copertine** |  |  |
| 331 | CE18B | Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C1 4900x1500 (7.35 m2) | buc | 1,0000 |
| 332 | CE18B | Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C2 2400x1500 (3.6 m2) | buc | 1,0000 |
| 333 | CE18B | Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C3 2000x1500 (3.0 m2) | buc | 1,0000 |
|  |  | **Capitolul 10. Finisari exterioare** |  |  |
|  |  | **Capitolul 10.1. Fatada** |  |  |
| 334 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 182,0000 |
| 335 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 077,0000 |
| 336 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, Л=0.039 W/mK | m2 | 1 040,0000 |
| 337 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, D=140 kg/m3, Л=0.039 W/mK | m2 | 37,0000 |
| 338 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 077,0000 |
| 339 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035 | m2 | 1 077,0000 |
| 340 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 61,5000 |
|  |  | **Capitolul 10.2. Soclu** |  |  |
| 341 | CK26B | Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica | m | 101,0000 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,0000 |
| 343 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 105,0000 |
| 344 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2) | kg | 105,0000 |
| 345 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 105,0000 |
| 346 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/ | m2 | 105,0000 |
| 347 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 105,0000 |
|  |  | **Capitolul 10.3. Soclu sub cota 0** |  |  |
| 348 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 121,0000 |
| 349 | CG24A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din beton B3.5, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Suport din beton B3.5 100x100mm | m | 101,0000 |
| 350 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 81,0000 |
| 351 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,0000 |
| 352 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 81,0000 |
| 353 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2) | kg | 81,0000 |
| 354 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 81,0000 |
| 355 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/ | m2 | 81,0000 |
| 356 | IzF23A | Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular,membrana profilata de protectie | m2 | 81,0000 |
| 357 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 121,0000 |
| 358 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,2100 |
|  |  | **Capitolul 10.4. Pereu** |  |  |
| 359 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,5150 |
| 360 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100mm | m3 | 15,1500 |
| 361 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / БР 100.20.8 | m | 101,0000 |
| 362 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,0980 |
| 363 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.25 pt grosimea finala 5.0 cm | m2 | 151,5000 |
| 364 | RpCE22A | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil | m | 101,0000 |
|  |  | **Capitolul 10.5. Scara exterioara** |  |  |
| 365 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 57,0000 |
|  |  | **Capitolul 11. Acoperis** |  |  |
|  |  | **Capitolul 11.1. Tip Sandwich (cota 3.300)** |  |  |
| 366 | RpCM33H | Demontarea placilor de parapet | m2 | 24,7000 |
| 367 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,0000 |
| 368 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,6000 |
| 369 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 93,8000 |
| 370 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,4800 |
| 371 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis b=150mm cu umplutura ignifuga RE 30, Y= 120-140 kg/m3, Л=0,05 W/(m2K) | m2 | 129,0000 |
| 372 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm | m | 11,0000 |
| 373 | CE19E | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,7 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / Jgheab din otel zincat pentru invelitori (lat 490mm; gr.0.7mm) | m | 39,9000 |
| 374 | CK18C | Element din otel zincat pentru invelitori ( lat 115mm, gr.0,7mm) | m | 39,9000 |
| 375 | CK18C | Element din otel zincat pentru invelitori ( lat 250mm, gr.0,7mm) | m | 39,9000 |
| 376 | CE06A1 | Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Element din otel zincat pentru invelitori ( lat 610mm, gr.0,7mm; l=43.9m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 650mm pas 600 | m2 | 25,9400 |
| 377 | CK18C | Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori ( lat 750mm, gr.0,7mm) | m | 39,9000 |
| 378 | CK18C | Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori ( lat 290mm, gr.0,7mm) | m | 39,9000 |
| 379 | CK26B | Lacrimar perete exterior lat 600mm, gr.0.7mm (lat 600mm; gr. 0.7mm) | m | 7,0000 |
| 380 | CK26B | Paravan colt interior (perete) (lat 200mm; gr,0.7mm) | m | 6,8000 |
| 381 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm | m2 | 49,3000 |
| 382 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 35,6000 |
| 383 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 35,6000 |
|  |  | **Capitolul 11.2. Cota 12.600** |  |  |
|  |  | **Capitolul 11.2.1. Carcas** |  |  |
| 384 | RpCP28A1 | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol / Teava 120x3 l=37.20 ml | kg | 410,0000 |
| 385 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 75x3 l=37.20 ml | kg | 131,0000 |
| 386 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,5410 |
| 387 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: \* R90 - Rezistenta de foc | m2 | 29,0000 |
| 388 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete cu umplutura din vata minerala b=100mm rezistenta la foc EI 150 inclusiv element din otel zincat pentru invelitori latimea 600mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml si element din otel zincat pentru invelitori latimea 250mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml | m2 | 44,2700 |
|  |  | **Capitolul 11.2.2. Gura de scurgere** |  |  |
| 389 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm / Parafrunzar | buc | 2,0000 |
| 390 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog | m2 | 2,0000 |
| 391 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm | m | 19,0000 |
|  |  | **Capitolul 11.2.3. Compozitia A** |  |  |
| 392 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk | m2 | 170,4000 |
| 393 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.04 W/(m2K) gr.130mm | m2 | 170,4000 |
| 394 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Strat de declivitate din placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.04 W/(m2K) gr.20...245mm | m2 | 170,4000 |
| 395 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2 | m2 | 170,4000 |
| 396 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog | m2 | 170,4000 |
| 397 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate prin sudura cu aer cald in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana anti-foc tip LOGICROOF NG sau analog | m2 | 120,0000 |
|  |  | **Capitolul 11.2.4. Compozitia B** |  |  |
| 398 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivaporti din polietilena 100mk | m2 | 46,0000 |
| 399 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, Л=0.12, densitatea 13kg/m3 20...90mm | m3 | 2,5300 |
| 400 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 46,0000 |
| 401 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,0000 |
| 402 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 pt grosimea finala 50mm | m2 | 46,0000 |
| 403 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000 | m | 27,6000 |
| 404 | RpCE33A | Umplerea rosturilor cu mastic | m | 27,6000 |
| 405 | RpCP21D | Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm | m | 27,6000 |
| 406 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 Л=0.04 W/(m2K) gr.130mm | m2 | 46,0000 |
| 407 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2 | m2 | 46,0000 |
| 408 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog | m2 | 46,0000 |
|  |  | **Capitolul 11.2.5. Diverse** |  |  |
| 409 | CK18C | Coltar din tabla zincata lat 350mm, gr. 0.7mm | m | 37,2000 |
| 410 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Bariera de vapori | m2 | 11,2000 |
| 411 | CK18C | Compensator din tabla zincata lat 750mm, gr. 0.7mm | m | 13,9000 |
| 412 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil 150g/m2 | m2 | 9,7000 |
| 413 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la conectiunea termoizolantului cu cladirea existenta / Sipca metalica | m | 14,0000 |
| 414 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm | m2 | 20,2000 |
| 415 | CK18C | Compensator din tabla zincata lat 660mm, gr. 0.7mm | m | 7,8000 |
| 416 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fir de tip Vilaterm invelit in geotextil cu densitate 150 g/m2 | m | 7,8000 |
| 417 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog | m2 | 4,7000 |
| 418 | CE06A1 | Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 15,4000 |
| 419 | CK26B | Lacrimar din otel zincat lat 420mm, gr.0.7mm | m | 7,5900 |
|  |  | **Capitolul 12. Balustrade** |  |  |
| 420 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-1a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm -28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 5,2000 |
| 421 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-1b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm -28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 4,5500 |
| 422 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 10buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 20buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 6,8000 |
| 423 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 8buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 16buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 8,8500 |
| 424 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-4, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 17buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 34buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 14,5000 |
| 425 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-5a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 19,0000 |
| 426 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-5b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 3,0000 |
| 427 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-6a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 1,8000 |
| 428 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil B-6b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc | m | 4,1000 |
|  |  | **Capitolul 13. Bloc sanitar PML** |  |  |
| 429 | CL21A | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) | m | 1,4500 |
| 430 | CL21A | Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) | m | 0,7500 |
| 431 | CL21A | Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set) | m | 1,2900 |
| 432 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h) | buc | 1,0000 |
|  |  | **Capitolul 14. Canale de ventilare** |  |  |
| 433 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr.9.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: canale de ventilare | m2 | 70,0000 |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,0000 |
| 435 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,0000 |
| 436 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,0000 |
| 437 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,0000 |
|  |  | **Capitolul 15. Panou informativ** |  |  |
| 438 | CF55B | Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal) | m2 | 5,4000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3**

**Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (02/2020-1,2-RAC)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Система противопожарного водопровода (В2)** |  |  |
| 1 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm (60,0x3,5) | m | 85,0000 |
| 2 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm (75,5x4,0) | m | 11,0000 |
| 3 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de grund ГФ-021 si un strat de email ПФ-115, culoarea verde Nr. 343-344 | m2 | 31,0000 |
| 4 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 60x11.5 / Tub izolant din elastomer 60x11.5mm | m | 69,0000 |
| 5 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 76x11.5 / Tub izolant din elastomer 76x11.5mm | m | 11,0000 |
| 6 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 96,0000 |
| 7 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 9,6000 |
| 8 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 96,0000 |
| 9 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,0000 |
| 10 | SA35B | Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Переход ф65х50 | buc | 2,0000 |
| 11 | SA35B1 | Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф65 | buc | 1,0000 |
| 12 | SA35B1 | Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф50 | buc | 3,0000 |
| 13 | SA35B | Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90\* ф65 | buc | 1,0000 |
| 14 | SA35B | Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90\* ф50 | buc | 7,0000 |
| 15 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm | piesa | 1,0000 |
| 16 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 1,0000 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Система хоз-питьевого водопровода (В1)** |  |  |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2" | buc | 170,0000 |
| 18 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4" | buc | 6,0000 |
| 19 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0" | buc | 1,0000 |
| 20 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм | buc | 9,0000 |
| 21 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN10 ф20x2.8 | m | 358,0000 |
| 22 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN10 ф25x3.5 | m | 52,0000 |
| 23 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN10 ф32x4.4 | m | 16,0000 |
| 24 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 426,0000 |
| 25 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 42,6000 |
| 26 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 426,0000 |
| 27 |  | Teu PP-R d.32 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Teu PP-R d.25 | buc | 4,0000 |
| 29 |  | Teu PP-R d.20 | buc | 104,0000 |
| 30 |  | Cot PP-R d.25 | buc | 11,0000 |
| 31 |  | Cot PP-R d.20 | buc | 199,0000 |
| 32 |  | Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2" | buc | 103,0000 |
| 33 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm | m | 160,0000 |
| 34 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm | m | 18,0000 |
| 35 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm | m | 106,0000 |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm | m | 18,0000 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm | m | 16,0000 |
| 38 |  | Teu redus PP-R d.32x25 | buc | 1,0000 |
| 39 |  | Teu redus PP-R d.32x20 | buc | 3,0000 |
| 40 |  | Teu redus PP-R d.25x20 | buc | 24,0000 |
| 41 |  | Mufa cu FE d.32x1" | buc | 2,0000 |
| 42 |  | Mufa cu FE d.25x3/4" | buc | 12,0000 |
| 43 |  | Mufa cu FE d.20x1/2" | buc | 345,0000 |
| 44 |  | Reductie MF PP-R d.25x20 | buc | 7,0000 |
| 45 |  | Reductie MF PP-R d.32x25 | buc | 2,0000 |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,0000 |
| 47 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 25x1/2" - Conectare la reteaua existenta | buc | 2,0000 |
| 48 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2" - Conectare la reteaua existenta | buc | 15,0000 |
| 49 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4" - Conectare la reteaua existenta | buc | 2,0000 |
| 50 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa dn15(cm) x 20(pp) - Conectare la reteaua existenta | buc | 1,0000 |
|  |  | **Capitolul 1.3. Система горячей воды (Т3)** |  |  |
| 51 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2" | buc | 132,0000 |
| 52 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4" | buc | 6,0000 |
| 53 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0" | buc | 1,0000 |
| 54 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм | buc | 9,0000 |
| 55 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN20 ф20x3.4 | m | 317,0000 |
| 56 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN20 ф25x4.4 | m | 57,0000 |
| 57 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN20 ф32x5.6 | m | 5,0000 |
| 58 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 379,0000 |
| 59 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 37,9000 |
| 60 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 379,0000 |
| 61 |  | Teu PP-R d.20 | buc | 81,0000 |
| 62 |  | Teu PP-R d.25 | buc | 2,0000 |
| 63 |  | Cot PP-R d.20 | buc | 167,0000 |
| 64 |  | Cot PP-R d.25 | buc | 10,0000 |
| 65 |  | Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2" | buc | 103,0000 |
| 66 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm | m | 133,0000 |
| 67 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm | m | 5,0000 |
| 68 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm | m | 151,0000 |
| 69 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm | m | 29,0000 |
| 70 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm | m | 5,0000 |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,0000 |
| 72 |  | Teu redus PP-R d.32x25 | buc | 1,0000 |
| 73 |  | Teu redus PP-R d.32x20 | buc | 1,0000 |
| 74 |  | Teu redus PP-R d.25x20 | buc | 9,0000 |
| 75 |  | Mufa cu FE d.32x1" | buc | 2,0000 |
| 76 |  | Mufa cu FE d.25x3/4" | buc | 12,0000 |
| 77 |  | Mufa cu FE d.20x1/2" | buc | 269,0000 |
| 78 |  | Reductie MF PP-R d.25x20 | buc | 6,0000 |
| 79 |  | Reductie MF PP-R d.32x25 | buc | 1,0000 |
| 80 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2" - Conectare la reteaua existenta | buc | 17,0000 |
| 81 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4" - Conectare la reteaua existenta | buc | 2,0000 |
| 82 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa e/f dn 32x1" - Conectare la reteaua existenta | buc | 1,0000 |
|  |  | **Capitolul 1.4. Система хоз-бытовой канализации (К1)** |  |  |
| 83 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Канализационный обратный клапан ПП ф50 | buc | 18,0000 |
| 84 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare PP Dn110 | m | 129,0000 |
| 85 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare PP Dn50 | m | 169,0000 |
| 86 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,0000 |
| 87 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena cu grila inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап с вертикальным выпуском ф50 | buc | 6,0000 |
| 88 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 87\*30' dn50 | buc | 57,0000 |
| 89 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45\* dn50 | buc | 15,0000 |
| 90 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45\* dn110 | buc | 48,0000 |
| 91 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 67\*30' dn 110x50 | buc | 10,0000 |
| 92 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45\* dn 110x50 | buc | 37,0000 |
| 93 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reducere excentrica PP dn 110x50 | buc | 21,0000 |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110 | buc | 39,0000 |
| 95 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50 | buc | 21,0000 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie cu capac PP dn110 | buc | 3,0000 |
| 97 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 30\* dn50 | buc | 65,0000 |
| 98 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 30\* dn110 | buc | 46,0000 |
| 99 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 90\* dn110 | buc | 10,0000 |
| 100 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de aerisire dn100 | buc | 4,0000 |
| 101 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Clapeta de aerisire dn50 | buc | 7,0000 |
| 102 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45\* dn 110x50 - Conectare la reteaua existenta | buc | 19,0000 |
| 103 | RpSB15G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie redusa PP 45\* dn 160x110 | buc | 10,0000 |
| 104 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45\* dn110 | buc | 2,0000 |
| 105 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara dn110 | buc | 4,0000 |
|  |  | **Capitolul 1.5. Obiecte sanitare** |  |  |
| 106 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой трубкой и сеткой на гибком шланге | buc | 2,0000 |
| 107 | SC01B | Cada de dus cu sifon din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta / Душевая кабина с сифоном | buc | 2,0000 |
| 108 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар с сифоном и краном | buc | 12,0000 |
| 109 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с косым выпуском | buc | 21,0000 |
| 110 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с прямым выпуском | buc | 8,0000 |
| 111 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 87,0000 |
| 112 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник с бутылочным сифоном | buc | 87,0000 |
| 113 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare / Бидэ с сифоном и смесителем | buc | 2,0000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Система противопожарного водопровода (В2)** |  |  |
| 114 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 7,0000 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1. Система противопожарного водопровода (В2)** |  |  |
| 115 |  | Вентиль пожарный 1б1р d.50mm | buc | 7,0000 |
| 116 |  | Furtun pentru hidrant d.51mm l=30m | buc | 7,0000 |
| 117 |  | Cupla zincata tip ГР-50 | buc | 14,0000 |
| 118 |  | Cupla zincata tip ГМ-50 | buc | 7,0000 |
| 119 |  | Teava de refulare | buc | 7,0000 |
| 120 |  | Stingator ОВП-01.10 | buc | 14,0000 |
| 121 |  | Шкаф пожарный навесной | buc | 6,0000 |
| 122 |  | Шкаф пожарный встроеный | buc | 1,0000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4**

**Incalzire, Ventilare si Conditionare (02/2020-1,2,3-IVC)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Отопление** |  |  |
| 1 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар. | buc | 3,000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар. | buc | 5,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар. | buc | 5,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар. | buc | 7,000 |
| 5 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентили балансировочные, Ду=32мм. Ру=6бар. | buc | 3,000 |
| 6 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=25мм. Ру=6бар. | buc | 5,000 |
| 7 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=20мм. Ру=6бар. | buc | 5,000 |
| 8 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Вентили балансировочные, Ду=15мм. Ру=6бар. | buc | 7,000 |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Термовентили радиаторные Ду15мм, с термоголовкой | buc | 70,000 |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Краны запорные радиаторные Ду15 | buc | 72,000 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Однорядные неоребрён-ные высотой 500мм. Длиной 500мм. | buc | 2,000 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 500мм | buc | 15,000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 600мм | buc | 6,000 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 700мм | buc | 6,000 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 800мм | buc | 8,000 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 900мм | buc | 10,000 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 1000мм | buc | 7,000 |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 1100мм | buc | 2,000 |
| 19 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 1200мм | buc | 6,000 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 900мм. Длиной 800мм | buc | 1,000 |
| 21 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребрённые высотой 900мм. Длиной 1600мм | buc | 3,000 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребрённые высотой 900мм. Длиной 900мм | buc | 2,000 |
| 23 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Полотенцесушители | buc | 3,000 |
| 24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=15 (20х2,8) | m | 450,000 |
| 25 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=20 (25х3.5) | m | 190,000 |
| 26 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=25 (32х4.5) | m | 370,000 |
| 27 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=32 (40х5.5) | m | 95,000 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Фасонные части для труб Ду=15 - Ду=32 | buc | 1 000,000 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=20mm (толщина теплоизоляции 10 мм) | m | 345,000 |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=25mm (толщина теплоизоляции 10 мм) | m | 190,000 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=32mm (толщина теплоизоляции 10 мм) | m | 370,000 |
| 32 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=40mm (толщина теплоизоляции 10 мм) | m | 95,000 |
| 33 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 500,000 |
| 34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчики автоматические | buc | 4,000 |
| 35 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 30,710 |
| 36 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 30,710 |
| 37 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 30,710 |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 010,000 |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 95,000 |
| 40 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 010,000 |
| 41 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 95,000 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Вентиляция** |  |  |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 500,000 |
| 43 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм | m | 40,000 |
| 44 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф15.9 мм | m | 40,000 |
| 45 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25 | m | 50,000 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные металлические для наружной установки. Д=250мм | buc | 2,000 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжныедиффузоры металли-ческие. Ду=200мм | buc | 20,000 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=100мм | buc | 2,000 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=125мм | buc | 45,000 |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вен-тили Ду=150мм | buc | 6,000 |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 150х100мм | buc | 8,000 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 400х200мм | buc | 4,000 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные переточные 150х150мм | buc | 20,000 |
| 54 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 46,940 |
| 55 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 7,900 |
| 56 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 60,000 |
| 57 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 30,300 |
| 58 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 184,000 |
| 59 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 75,000 |
| 60 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 36,000 |
| 61 | IzH07B | Izolarea conductelor cu polistiren spuma cu folie de aluminiu grosimea 20mm / Тепловая изоляция воздуховодов изде-лиями из вспененного полиэтилена, фоль-гированая д=20мм | m2 | 410,000 |
|  |  | **Capitolul 1.3. Вытяжная система из санузлов В1** |  |  |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=250 | buc | 1,000 |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,240 |
| 64 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 7,850 |
| 65 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,000 |
| 66 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточно-вытяжные анемостаты металли-ческие. Ду=125мм | buc | 10,000 |
|  |  | **Capitolul 1.4. Вытяжные системы из санузлов В2** |  |  |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=160 | buc | 1,000 |
| 68 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,700 |
| 69 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |
|  |  | **Capitolul 1.5. Система К1** |  |  |
| 70 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф6.35 мм | m | 300,000 |
| 71 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм | m | 300,000 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 73 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25 | m | 200,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Вентиляция** |  |  |
| 74 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка | buc | 7,000 |
| 75 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului / Фреоновый охладитель-нагреватель | buc | 3,000 |
| 76 | VB03B2 | Clapeta de inchidere pentru canale / Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом | buc | 6,000 |
| 77 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 10,000 |
| 78 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 6,000 |
|  |  | **Capitolul 2.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ** |  |  |
| 79 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 41,000 |
|  |  | **Capitolul 2.3. Вытяжная система из санузлов В1** |  |  |
| 80 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 81 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 2.4. Вытяжные системы из санузлов В2** |  |  |
| 82 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 83 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 2.5. Система К1** |  |  |
| 84 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului(split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 44,000 |
|  |  | **Capitolul 2.6. Дымоудаление (демонтаж)** |  |  |
| 85 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h | buc | 3,000 |
|  |  | **Capitolul 2.7. Дымоудаление (монтаж)** |  |  |
| 86 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw | buc | 1,000 |
| 87 | VB03B2 | Clapeta de inchidere pentru canale / Клапан дымоудаления 400х250мм с элек-троприводом | buc | 4,000 |
| 88 | VC06F | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1. Вентиляция** |  |  |
| 89 |  | Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=5000м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуперато-ром тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380x3. N=12,6 кВт. (Габариты мм 4мм) | buc | 1,000 |
| 90 |  | Фреоновый охладитель-нагреватель двух-рядный. D=22мм | buc | 1,000 |
| 91 |  | Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 27квт. Теплопроизводительностью 27квт. Элек-трическая мощность ~380х3в, N=8 квт. Хладон R-410A | buc | 1,000 |
| 92 |  | Приточно-вытяжная установка внутристен-ного типа. Д=200мм. L= 135/125 м3/час. N=2,2квт ~220в. С минидогревом | buc | 1,000 |
| 93 |  | Приточно-вытяжная установка горизон-тального типа. Правого исполнения L=1500м3/час. Н=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуперато-ром тепла вытяжного воздуха. Со встроен-ным фреоновым нагревом и ожлаждением. С автоматикой. ~380x3. N=3,8 кВт. (Габа-риты 1355х906х980мм 4Д315мм) | buc | 2,000 |
| 94 |  | Фреоновый охладитель-нагреватель D=22мм | buc | 2,000 |
| 95 |  | Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения "зима-лето", Холодопроизводительностью 10,6(4,0-12,0) квт. Теплопроизводительно-стью 11,1(2,9-14,1)квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=4 квт. Хладон R-410A | buc | 2,000 |
| 96 |  | Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 1000х500мм | buc | 2,000 |
| 97 |  | Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 500х200мм | buc | 4,000 |
| 98 |  | Гибкие вставки до и после вентиляторов Площадью до F=1,0м2 | buc | 10,000 |
| 99 |  | Глушители шума вентиляционные 1000х500мм L=600мм | buc | 2,000 |
| 100 |  | Глушители шума вентиляционные 500х200мм L=600мм | buc | 4,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ** |  |  |
| 101 |  | Рекуперативное приточо-вытяжное устройство D=150мм, с функцией "мини-догрева". Lприток=115м3/час.Lвытяж=105м3/час. N=100вт, ~220v | buc | 41,000 |
|  |  | **Capitolul 3.3. Вытяжная система из санузлов В1** |  |  |
| 102 |  | Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=250мм. В=700М3/час, Н=300Па. C електродвигате-лем N=0,2 квт, n=2790об/мин. ~220v | buc | 1,000 |
| 103 |  | Гибкие вставки до вентиляторов. Д=250мм | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 3.4. Вытяжные системы из санузлов В2** |  |  |
| 104 |  | Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=125мм. В=100М3/час, Н=270Па. C електродвигате-лем N=0,08 квт, n=2800об/мин. ~220v | buc | 1,000 |
| 105 |  | Гибкие вставки до и после вентилятора. Д=125мм | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 3.5. Система К1** |  |  |
| 106 |  | Наружный блок, системы кондиционирова-ния "зима-лето", Холодопроизводительно-стью 2,5(1,3-3,0) квт. Теплопроизводитель-ностью 3,15(0,9-3,5)квт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,87квт. Хладон R-410A | buc | 44,000 |
| 107 |  | Внутренний, компактный. Холодопроизво-дительностью 2,5(1,3-3,0) квт. Теплопроиз-водительностью 3,15(0,9-3,5)квт. Электри-ческая мощность ~220в, N= 0,02квт | buc | 44,000 |
|  |  | **Capitolul 3.6. Дымоудаление** |  |  |
| 108 |  | Вентилятор дымоудаления радиальный на Т=400ОС. №8. D=Dн. Положение, Правое 0О. L=20000м3/час. Н=1500Па. электро-двигателем N=15квт, ~380х3в | buc | 1,000 |
| 109 |  | Клапан дымоудаления 400х250мм с элек-троприводом на 24в. С ручным резервным открыванием | buc | 4,000 |
| 110 |  | Вентилятор радиальный общепромыш-ленный. №9. D=Dн. Положение, Правое 0О. L=16000м3/час. Н=350Па. электро-двигателем N=3квт, n=700об/мин. ~380х3в | buc | 2,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5**

**Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (02/2020 - IEI/EEF)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructii** |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 945,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 945,000 |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 705,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 705,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
| 5 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 17,000 |
| 6 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc | 2,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 283,000 |
| 8 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 8,000 |
| 9 | 08-01-058-2 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic | buc | 8,000 |
| 10 |  | Pictograma pe panou | buc | 17,000 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 45,000 |
| 12 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 62,200 |
| 13 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2 | m | 4 500,000 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 3x2.5 mm2 | m | 5 630,000 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 3x4,0 mm2 | m | 55,000 |
| 16 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х1,5 mm2 | m | 10,000 |
| 17 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х2,5 mm2 | m | 55,000 |
| 18 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х4 mm2 | m | 210,000 |
| 19 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х6 mm2 | m | 155,000 |
| 20 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х10 mm2 | m | 100,000 |
| 21 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х25 mm2 | m | 5,000 |
| 22 | 08-02-147-3 | Cabluri de aluminiu, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012 | 100 m | 2,400 |
| 23 |  | Cablu AВВГнг(A)-LSLT 0,66 5х120 mm2 | m | 240,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cabluri de control din cupru, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012 | 100 m | 0,450 |
| 25 |  | Cablu КВВГнг(A)-LSLT 0,66 4x1,0 mm2 | m | 45,000 |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 19,050 |
| 27 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 14,350 |
| 28 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 2x1,5 mm2 | m | 10,000 |
| 29 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x1,5 mm2 | m | 1 895,000 |
| 30 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x2,5 mm2 | m | 940,000 |
| 31 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x4,0 mm2 | m | 110,000 |
| 32 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 5x1,5 mm2 | m | 5,000 |
| 33 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 5x2,5 mm2 | m | 195,000 |
| 34 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 5x6,0 mm2 | m | 175,000 |
| 35 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 5x16,0 mm2 | m | 10,000 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,550 |
| 37 |  | Cablu КВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 4x1,0 mm2 | m | 355,000 |
| 38 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 10,000 |
| 39 |  | Conductor cu un singur fir ПуВ 1х10,0-1,0 | m | 350,000 |
| 40 |  | Conductor cu un singur fir ПуВ 1х6,0-1,0 | m | 450,000 |
| 41 |  | Conductor cu un singur fir ПуВ 1х4,0-1,0 | m | 200,000 |
| 42 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 590x590x90mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 2,770 |
| 43 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat LED, incadrabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 595x595x100mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 1,170 |
| 44 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat LED, aplicabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 45 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat LED, incadrabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,090 |
| 46 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 2600Lm, IP54, 4000K, 1195x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,200 |
| 47 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 18W, 1900Lm, IP65, 390x144mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,540 |
| 48 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 12W, 1100Lm, IP54, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030 |
| 49 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat LED, suspendabil, 56W, 5000Lm, IP20, 3000K, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,060 |
| 50 | 08-03-593-10 | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Iesire") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,260 |
| 51 | 08-03-593-10 | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator "Hidrant") IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,150 |
| 52 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 2,080 |
| 53 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,220 |
| 54 | 08-03-591-1 | Intreruptor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,060 |
| 55 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,250 |
| 56 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,050 |
| 57 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu 1 clapa, aplicabil, 10A, 230V, IP65, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 58 | 08-03-591-8 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V | 100 buc | 4,600 |
| 59 |  | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 20,000 |
| 60 |  | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 145,000 |
| 61 | 08-03-591-8 | Bloc din doua prize, aplicabil, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V | 100 buc | 0,010 |
| 62 |  | Cutie de distributie cu cleme | buc | 300,000 |
| 63 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 727,000 |
| 64 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 6,000 |
| 65 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,000 |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N d16mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii | 100 m | 10,000 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii | 100 m | 45,400 |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N d25mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii | 100 m | 88,000 |
| 69 | 08-02-409-2 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N d32mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii | 100 m | 5,300 |
| 70 | 08-02-409-2 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N d40mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii | 100 m | 2,200 |
| 71 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x50, capac 3000x100x50, otel zincat galvanic (neperforat) | 100 m | 0,500 |
| 72 |  | Cot 90\* orizontal 100x50mm | buc | 5,000 |
| 73 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x100, capac 3000x100x100, otel zincat galvanic (neperforat) | 100 m | 1,000 |
| 74 |  | Cot 90\* orizontal 100x100mm | buc | 14,000 |
| 75 | 08-02-406-2 | Constructii metalice pentru tevi: Elemente de prindere si suspensie | t | 0,350 |
| 76 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 120 mm2 / Plat-banda din otel 30x4mm | 100 m | 3,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
| 77 |  | Tablou de distributie 900x600x300 IP31 | buc | 1,000 |
| 78 |  | Panou de aclansare automata a rezervei 1000x600x300 IP31 | buc | 1,000 |
| 79 |  | Panou de distributie din metal 12 module, IP-31 | buc | 2,000 |
| 80 |  | Panou de distributie din metal 24 module, IP-31 | buc | 6,000 |
| 81 |  | Panou de distributie din metal 36 module, IP-31 | buc | 2,000 |
| 82 |  | Panou de distributie din metal 48 module, IP-31 | buc | 2,000 |
| 83 |  | Panou de distributie din metal 72 module, IP-31 | buc | 2,000 |
| 84 |  | Panou de distributie din metal 120 module, IP-31 | buc | 1,000 |
| 85 |  | Panou cu posibilitatea de plombare 395x310x220 IP65 ЩМП-1-0/У1 | buc | 1,000 |
| 86 |  | Separator de sarcina seria П, In=250A (ПЦ-2/3Р/250А) | buc | 2,000 |
| 87 |  | Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (ВН-32) | buc | 1,000 |
| 88 |  | Intrerupator de sarcina 3 poli, In=50A (ВН-32) | buc | 2,000 |
| 89 |  | Intrerupator de sarcina 3 poli, In=32A (ВН-32) | buc | 2,000 |
| 90 |  | Intrerupator de sarcina 3 poli, In=20A (ВН-32) | buc | 1,000 |
| 91 |  | Intrerupator de sarcina 3 poli, In=16A (ВН-32) | buc | 6,000 |
| 92 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=C80A, Icu=4,5kA 3P/C80A/4,5kA | buc | 3,000 |
| 93 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=C40A, Icu=4,5kA 3P/C40A/4,5kA | buc | 2,000 |
| 94 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=C32A, Icu=4,5kA 3P/C32A/4,5kA | buc | 3,000 |
| 95 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=C25A, Icu=4,5kA 3P/C25A/4,5kA | buc | 1,000 |
| 96 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=C20A, Icu=4,5kA 3P/C20A/4,5kA | buc | 4,000 |
| 97 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 3P/C13A/4,5kA | buc | 4,000 |
| 98 |  | Intrerupator automat 3 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 3P/B10A/4,5kA | buc | 4,000 |
| 99 |  | Intrerupator automat 1 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 1P/C13A/4,5kA | buc | 1,000 |
| 100 |  | Intrerupator automat 1 poli, In=C10A, Icu=4,5kA 1P/C10A/4,5kA | buc | 44,000 |
| 101 |  | Intrerupator automat 1 poli, In=B6A, Icu=4,5kA 1P/B6A/4,5kA | buc | 38,000 |
| 102 |  | Intrerupator automat 1 poli, In=C6A, Icu=4,5kA 1P/C6A/4,5kA | buc | 11,000 |
| 103 |  | Intrerupator automat 1 poli, In=C2A, Icu=4,5kA 1P/C2A/4,5kA | buc | 4,000 |
| 104 |  | Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/6A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 7,000 |
| 105 |  | Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/10A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 72,000 |
| 106 |  | Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/13A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 10,000 |
| 107 |  | Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 33,000 |
| 108 |  | Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/20A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 3,000 |
| 109 |  | Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/25A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 3,000 |
| 110 |  | Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/10A/30mA, Icu=4,5kA | buc | 2,000 |
| 111 |  | Declansator independent PH-47 | buc | 8,000 |
| 112 |  | Releu de timp digital, 2 poli, In=16A (ТЭ80) | buc | 2,000 |
| 113 |  | Limitator de impulsuri atmosferice (ОПС1-С/3Р) | buc | 4,000 |
| 114 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,4-0,63A (ПРК-32) | buc | 1,000 |
| 115 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,60A (ПРК-32) | buc | 1,000 |
| 116 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/6,0-10,0A (ПРК-32) | buc | 4,000 |
| 117 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/9,0-14,0A (ПРК-32) | buc | 1,000 |
| 118 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/13,0-18,0A (ПРК-32) | buc | 1,000 |
| 119 |  | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (ДКП32-11) | buc | 8,000 |
| 120 |  | Post cu doua betoane de comanda, pornire-oprire, IP54 | buc | 6,000 |
| 121 |  | Cutie cu transformator de coborire 220, 12V, IP31 | buc | 1,000 |
| 122 |  | Buton de comanda cu autorevenire (AEA-22) | buc | 1,000 |
| 123 |  | Post pentru 1 buton cu 1 loc (КП101) | buc | 1,000 |
| 124 |  | Separator de sarcina РПС-2/250А | buc | 2,000 |
| 125 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35-250А / In=250A | buc | 6,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6**

**Semnalizarea de incendiu (02/2020-1,2,3-SI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 144,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 144,000 |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 45,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 45,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
| 5 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul de comunicare digital | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata | buc | 2,000 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 8,000 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 3,000 |
| 13 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 199,000 |
| 15 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector combinat de fum si temperatura cu baza | buc | 2,000 |
| 16 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 13,000 |
| 17 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Indicator LED | buc | 27,000 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 17,550 |
| 19 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2 | m | 350,000 |
| 20 |  | Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x1,5 мм2 | m | 1 140,000 |
| 21 |  | Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x2,5 мм2 | m | 760,000 |
| 22 |  | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 100,000 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 16,000 |
| 24 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 1 600,000 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 4,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
| 26 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 27 |  | Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile (на 2 адресных кольца) U=24B tip Previdia 216, "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 28 |  | Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 29 |  | Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 30 |  | Modul comunicator digital pentru centrala de incendiu, tip IFMDIAL "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 31 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 2,000 |
| 32 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, pentru instalare min. 2 baterii 12V 7Ah | buc | 2,000 |
| 33 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 4,000 |
| 34 |  | Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100 | buc | 1,000 |
| 35 |  | Sursa de alimentare 12V 2,0 A | buc | 1,000 |
| 36 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 2,000 |
| 37 |  | Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR "INIM" | buc | 2,000 |
| 38 | pret furnizor | Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog | buc | 199,000 |
| 39 | pret furnizor | Detector combinat de fum si temperatura conventional, de tip ED300 "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 40 | pret furnizor | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog | buc | 201,000 |
| 41 | pret furnizor | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog | buc | 201,000 |
| 42 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog | buc | 13,000 |
| 43 |  | Indicator LED de tip IL0010 "INIM" sau analog | buc | 27,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7**

**Semnalizarea de paza automata (02/2020-1,2,3-SPA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 25,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 25,000 |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 12,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat | buc | 5,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a radioemitatorului de semnal | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-601-1 | Tablou (tastatura) | buc | 2,000 |
| 9 | 10-08-003-07 | Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei | set | 45,000 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 10,000 |
| 11 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB | buc | 1,000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 12,800 |
| 13 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,22 | m.l. | 1 100,000 |
| 14 |  | Cablu нг(A)-FRHF - 3x1,0мм2 | m | 30,000 |
| 15 |  | Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5 | m | 135,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
| 17 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 200,000 |
| 18 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm | 100 m | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Cost Utilaj** |  |  |
| 19 | pret furnizor | Dulap montat pe perete / Box | buc | 1,000 |
| 20 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru paza, de tip PC1864 | buc | 1,000 |
| 21 | pret furnizor | Dispozitiv pentru expandare pentru 8 zone cablate, de tip PC-5108 | buc | 2,000 |
| 22 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva 12V 16,5Vac/40VA | buc | 1,000 |
| 23 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,000 |
| 24 | pert furnizor | Radioemitator semnal alarma cu antena, ATS-100 | buc | 1,000 |
| 25 | pret furnizor | Tastanura cu ecran LED de tip PK-5501E 1 H | buc | 2,000 |
| 26 | pret furnizor | Detector IR de miscare si geam spart LC 102 PI | buc | 45,000 |
| 27 | pret furnizor | Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor | set | 10,000 |
| 28 | pert furnizor | Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95 | buc | 1,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8**

**Comunicații telefonice și semnalizare (02/2020-1-TS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Terasamente** |  |  |
| 1 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 21,690 |
| 2 | 34-02-005-3 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "КС-3" | buc | 1,000 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,530 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,250 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 18,440 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,184 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Lucrari de constructie** |  |  |
| 7 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 185,000 |
| 8 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 185,000 |
| 9 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 88,000 |
| 10 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 88,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)** |  |  |
| 11 | 10-04-113-02 | Dulap de cuplare de tip RACK19" 32U, 15U, 12U, 9U | buc | 9,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 51,000 |
| 13 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord | 100 buc | 3,040 |
| 14 | pret furnizor | Cablurile pentru conectarea utilajului activ | set | 4,000 |
| 15 | pret furnizor | Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m | buc | 250,000 |
| 16 | pret furnizor | Cablu Patch cord cat. 5e, L=2.00 m | buc | 50,000 |
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 18 | pret furnizor | Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair | m.l. | 200,000 |
| 19 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii | 100 buc | 0,280 |
| 20 |  | Transceiver compatibil cu switch de agregare si switch pentru conectare in bloc administrativ | buc | 2,000 |
| 21 |  | Adapter LC duplex | buc | 8,000 |
| 22 |  | Pigtail LC | buc | 16,000 |
| 23 |  | Patch cord LC-LC duplex, 3m | buc | 2,000 |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 85,500 |
| 25 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, dublu ecranat, SFTP 4PR 24AWG, Cat6A | m.l. | 450,000 |
| 26 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A | m.l. | 8 100,000 |
| 27 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 146,000 |
| 28 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete | buc | 118,000 |
| 29 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in tavan suspendat | buc | 4,000 |
| 30 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila (in registratura) | buc | 24,000 |
| 31 |  | Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm | buc | 118,000 |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 36,000 |
| 33 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 3 600,000 |
| 34 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic | 100 m | 3,600 |
| 35 |  | Stift L=1000mm | buc | 480,000 |
| 36 | 08-02-364-2 | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 мм | buc | 120,000 |
| 37 | 08-02-364-2 | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=250 мм | buc | 120,000 |
| 38 |  | Conector pentru jgheab 231mm | buc | 240,000 |
| 39 | 08-02-364-2 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic | buc | 20,000 |
| 40 | 08-02-364-2 | Cot vertical coborare 45\*, (h)100x( Lat)200, Capac cot vertical coborare 45\*, (h)100x( Lat)200, otel zincat galvanic | buc | 70,000 |
| 41 | 08-02-364-2 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic | buc | 6,000 |
| 42 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 0,300 |
|  |  | **Capitolul 2.2. Sistema de telefonie** |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 12,000 |
| 44 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 33,000 |
| 45 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E | m.l. | 3 300,000 |
| 46 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 64,000 |
| 47 | pret furnizor | Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete | buc | 64,000 |
| 48 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 64,000 |
| 49 |  | Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm | buc | 64,000 |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,000 |
| 51 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 1 400,000 |
|  |  | **Capitolul 2.3. Sistema supraveghere video** |  |  |
| 52 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Registrator video, min. 32-ch | buc | 1,000 |
| 53 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb | buc | 2,000 |
| 54 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 17,000 |
| 55 |  | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19" | buc | 1,000 |
| 56 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 9,000 |
| 57 | pret furnizor | Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video | buc | 9,000 |
| 58 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu | 100 buc | 0,010 |
| 59 | pret furnizor | Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU | buc | 1,000 |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,000 |
| 61 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A | m.l. | 700,000 |
| 62 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat | 100 m | 3,000 |
| 63 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat (outdoor), FTP 4PR 24AWG, Cat6A out. | m.l. | 300,000 |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 65 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 400,000 |
| 66 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,160 |
| 67 | pret furnizor | Teava PE d=25 mm | m.l. | 16,000 |
| 68 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,760 |
| 69 | pret furnizor | Teava PE d=32 mm | m.l. | 76,000 |
| 70 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 71 | pret furnizor | Teava din metal d=50 mm | m.l. | 20,000 |
|  |  | **Capitolul 2.4. Sistema de control acces** |  |  |
| 72 | 11-04-004-01 | Aparat de perete: panou din metal, IP54, cu instalarea in el a controllerului pentru administrarea a 2 bariere (2 bariere+4butoane), convertor RS485, cu sursa de alimentare si acumulator | buc | 2,000 |
| 73 | CK33C | Lacat magnetic si contact magnetic | buc | 4,000 |
| 74 | 08-03-601-1 | Cititor | buc | 2,000 |
| 75 | CK33A | Amortizator cu brat articulat | buc | 2,000 |
| 76 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,300 |
| 77 |  | Cablu de alimentare din cupru cu sect. 2x0,75mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75 | m | 20,000 |
| 78 |  | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm2, 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6 | m | 40,000 |
| 79 |  | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sect. 2x0,5mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen C.A.-HF-2x0,5 | m | 20,000 |
| 80 |  | Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8 | m | 50,000 |
| 81 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,100 |
| 82 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 110,000 |
|  |  | **Capitolul 2.5. Utilajul pentru rindul electronic** |  |  |
| 83 | 11-04-003-02 | Aparat de podea: Terminal de check-in | buc | 2,000 |
| 84 | 08-03-601-1 | Tablou Panel principal - monitor | buc | 6,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Cost Utilaj** |  |  |
|  |  | **Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)** |  |  |
| 85 | pret furnizor | Dulap IT RACK 19" 32U, 2 cable management vertical, gab.800x1000mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT3) | buc | 1,000 |
| 86 | pret furnizor | Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2) | buc | 1,000 |
| 87 | pret furnizor | Dulap IT RACK 19" 12U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT1) | buc | 2,000 |
| 88 | pret furnizor | Dulap IT RACK 19" 9U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT4) | buc | 1,000 |
| 89 | pret furnizor | ODF Panel 19", 1U | buc | 2,000 |
| 90 | pret furnizor | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 4,000 |
| 91 | pret furnizor | Comutator de agregare cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 SFP+ 1/10 GbE ports, 19", 1U, rack mount Core SWITCH L3 12p, de tip Aruba 2930F 12G 2G/2SFP+ (JL693A) sau analog | buc | 1,000 |
| 92 | pret furnizor | Comutator de acces cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, SWITCH de acces L2 12p, de tip HPE Office Connect 1950 12XGT (JH295A) sau analog | buc | 1,000 |
| 93 | pret furnizor | Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U, rack mount, SWITCH de acces L2 24p, de tip HPE Office Connect 1950 24G (JG960A) sau analog | buc | 9,000 |
| 94 | pret furnizor | Comutator cu 8 porturi RJ45 autosensing, 10/100/1000 PoE+ Mbps, 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, SWITCH cu 8p PoE+, de tip HPE Office Connect 1420, 8G, PoE+ (64 Bm) (JH330A) sau analog | buc | 3,000 |
| 95 | pret furnizor | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U | buc | 11,000 |
| 96 | pret furnizor | Cable management 1U (Cable organizer), orizontala | buc | 16,000 |
| 97 | pret furnizor | UPS, type 1, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 6xIEC-C320 C13 de tip HPE R1500 G5 sau analog | buc | 2,000 |
| 98 | pret furnizor | UPS, type 2, 19", 1U, 750VA/480W, min. 4xIEC-C320 C13 de tip APC Smart UPS 750VA/480W sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 3.2. Sistema de telefonie** |  |  |
| 99 |  | Suport pentru plinturi 19" 3U | buc | 3,000 |
| 100 |  | Plint pentru 10 pereche | buc | 9,000 |
|  |  | **Capitolul 3.3. Sistema supraveghere video** |  |  |
| 101 | pret furnizor | Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, cu hard disc pentru depozitare video min. 30 zile, in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max.250W, de tip HikVision DS-7632NI-K2 sau analog | buc | 1,000 |
| 102 | pret furnizor | Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb | buc | 2,000 |
| 103 | pret furnizor | Camera video interior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=10m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2443GO-IW sau analog | buc | 9,000 |
| 104 | pret furnizor | Camera video exterior 4 MP, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm (98\* orizontala),, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog | buc | 4,000 |
| 105 | pret furnizor | Camera video exterior 5 MP, 1/2,7" CMOS, IR=40m, 4.0mm (83\* orizontala), 802.3 af de tip DS-2CD2046G2-IU/SL sau analog | buc | 4,000 |
|  |  | **Capitolul 3.4. Sistema de control acces** |  |  |
| 106 |  | Controler pentru administrarea o usa cu 1 lacat electromagnetic, 2 cititori si cu contact magnetic, TCP/IP, in box cu sursa de alimentare si 2 acumulator 12V/7Ah de tip ZKTeco C2-260 sau analog | buc | 2,000 |
| 107 |  | Lacat electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg | buc | 2,000 |
| 108 |  | Cititor Wiegand 26/ Wiegand 34 sau analog | buc | 4,000 |
| 109 |  | Contact magnetic pentru starea usii | buc | 2,000 |
| 110 |  | Amortizator cu brat articulat (дверной доводчик) | buc | 2,000 |
| 111 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine | buc | 100,000 |
|  |  | **Capitolul 3.5. Utilajul pentru rindul electronic** |  |  |
| 112 |  | Terminal de check-in (терминал регистрации) | buc | 3,000 |
| 113 |  | Panel principal - monitor LCD 43" | buc | 6,000 |
| 114 |  | Panel pentru operator cu o singura linie (табло оператора) | buc | 9,000 |
| 115 |  | Panou operator (пульт оператора) | buc | 9,000 |
| 116 |  | Soft pentru rindul electronic | buc | 3,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9**

**Sistema de avertizare (02-2020-1-SAv)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 78,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 78,000 |
| 3 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 24,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 24,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов Т-62126 (А) | buc | 1,000 |
| 7 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон | buc | 1,000 |
| 8 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 15U | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный | buc | 100,000 |
| 11 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка с контактными винтовыми зажимами | 100 buc | 1,300 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,000 |
| 13 |  | Акустический кабель, нг-FRHF 1х2x0,8 | m | 1 000,000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
| 15 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 500,000 |
| 16 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 1,000 |
| 17 |  | Материалы для крепления громкоговорителей | buc | 340,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
| 18 |  | Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 19 |  | Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(A) "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 20 |  | Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 21 |  | Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog | buc | 1,000 |
| 22 |  | Шкаф для установки оборудования, 600х600х770мм, с замком 15U sau analog | buc | 1,000 |
| 23 |  | Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V | buc | 80,000 |
| 24 |  | Громкоговоритель потолочный 3/6/9 W, 100V | buc | 20,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10**

**Gaze medicinale (2/2020-TP1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 1 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm | m | 15,00 |
| 2 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm | m | 95,00 |
| 3 | IC34A | Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 mm | buc | 16,00 |
| 4 | IC34A | Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 mm | buc | 25,00 |
| 5 | IC34A | Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 mm | buc | 3,00 |
| 6 |  | Bratara pentru fixarea conductelor OBO D=10-12mm | buc | 150,00 |
| 7 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 110,00 |
| 8 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 110,00 |
| 9 | ID01A | Robinet cu bila 1/2'' GIACOMINI pentru instalatii de incalzire central | buc | 3,00 |
| 10 | IC34A | Racord Hollender 1/2 ''x12 mm, montata prin sudura cu teava de cupru | buc | 3,00 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de montare** |  |  |
| 11 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (bloc de inchidere fortuita si monitorizare) | buc | 2,00 |
| 12 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm | buc | 15,00 |
| 13 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: umidificator O2 | 1 ansamblu | 3,00 |
| 14 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: conector O2 | 1 ansamblu | 3,00 |
| 15 | ID04A | Robinet cu mufe pentru tevi din cupru, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 2,00 |
| 16 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bara pentru accesorii | 1 ansamblu | 6,00 |
| 17 | 08-03-602-1 | Dispozitive de actionare electrica a robinetilor | buc | 3,00 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
| 18 |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AE | buc | 2,00 |
| 19 |  | Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm | buc | 15,00 |
| 20 |  | Umidificator 02 , debit=0,15 l/m cod. 900.753+904.836 | buc | 3,00 |
| 21 |  | Conector O2, tip 900.611 | buc | 3,00 |
| 22 |  | Ventil 1/2" cu dispozitiv electomagnetic EV 220A, 12V | buc | 3,00 |
| 23 |  | Bara pentru accesorii I=1,0 m | buc | 6,00 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11**

**Automatizarea sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare (02/2020-1,2,3-AIVC)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / Шмп-6-1 | buc | 1,000 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ЩУ | buc | 16,000 |
| 3 |  | DIN-рейка (60см) оцинкованная | buc | 1,000 |
| 4 |  | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
| 5 |  | Зажим наборный ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, Кнопка управления красная SB-7 | buc | 4,000 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, Пост управления ПКЕ | buc | 2,000 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, Пост для установки одной кнопки КП101 | buc | 4,000 |
| 9 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,000 |
| 10 |  | Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,0 | m | 1 000,000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,000 |
| 12 |  | Трубка ПВХ ф25 | m | 700,000 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,500 |
| 14 |  | Трубка ПВХ ф32 | m | 150,000 |
| 15 |  | Коробка протяжная | buc | 4,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Utilaj** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Приборы и аппаратура по месту** |  |  |
| 16 |  | Щит управления дымоудаления ЩУД, габ.1200х750х300 Шмп-6-1 IP-31 | buc | 1,000 |
| 17 |  | Релейный блок С2000-СП1-01 | buc | 3,000 |
| 18 |  | Прибор приемно-контрольный C2000-10 | buc | 1,000 |
| 19 |  | Пульт управления С2000-ПУ | buc | 2,000 |
| 20 |  | Блок индикации С2000-БКИ | buc | 1,000 |
| 21 |  | Пульт контроля и управления С2000-М | buc | 1,000 |
| 22 |  | Резервный источник питания исп.04 12В/3А РИП-12 | buc | 1,000 |
| 23 |  | Аккумулятор 12V, 7Ah | buc | 1,000 |
| 24 |  | Кнопка поворотная 3-поз. стабильная 8LP2TS130 | buc | 1,000 |
| 25 |  | Контакт открытый 8LM2TC10 | buc | 1,000 |
| 26 |  | Контакт закрытый 8LM2TC01 | buc | 1,000 |
| 27 |  | Выключатель автоматический 220В, 16А, С, ВА47-29-1Р | buc | 1,000 |
| 28 |  | Арматура светосигнальная 220В, Lovato 8LP2TILM | buc | 1,000 |
| 29 |  | Индикатор наличия 12В, Lovato 8LP2TILВ3 | buc | 1,000 |
|  |  | **Capitolul 2.2. Аппаратура по месту** |  |  |
| 30 |  | Кнопка управления красная SB-7 | buc | 4,000 |
| 31 |  | Пост управления кнопочный ПКЕ-212 | buc | 2,000 |
| 32 |  | Пост для установки одной кнопки КП101 | buc | 4,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13**

**Masuri de asigurare a securitatii incendiare (02/2020-MASI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. MASI** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Територия** |  |  |
| 1 |  | Знак "Пожарный гидрант" | buc | 4,000 |
| 2 |  | Знак "Пожарный проезд" | buc | 2,000 |
| 3 |  | Знак "Площадка для пожарной техники. Стоянка автотранспорта запрещена" | buc | 2,000 |
| 4 |  | Знак "Пожарный щит" | buc | 1,000 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Здание** |  |  |
| 5 |  | Световые указатели эвакуационных выходов "Iesire" | buc | 17,000 |
| 6 |  | Указатели направления к эвакуационному выходу | buc | 11,000 |
| 7 |  | Знак "Огнетушитель" (ручной) | buc | 15,000 |
| 8 |  | Знак "Пожарный кран" | buc | 15,000 |
| 9 |  | План-схемы эвакуяции | buc | 9,000 |
| 10 |  | Знак "При пожаре лифтом не пользоваться" | buc | 4,000 |
| 11 |  | Знак "Лифт, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара" | buc | 4,000 |
| 12 |  | Знак "Зона безопасности для МГН" | buc | 2,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Instalarea semnelor** |  |  |
| 13 |  | Instalarea indicatoarelor de informare pentru MASI | set | 1,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14**

**Montarea platformei pentru invalizi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | MАsA04A | Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m | ascensor | 1,0000 |
| 2 | MАsA04C1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma А | 1 statie | -11,0000 |
| 3 | MАsA04D1 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A | m | -36,5000 |
|  |  | **Capitolul 2. Utilaj** |  |  |
| 4 |  | Platforma de ridicare verticala pentru persoane cu dizabilitati tip Vimec Steplifts / Steppy Plus dim. 2500x1000mm | set | 1,0000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1**

**Alimentarea cu energie electrica. (02/2020 - IEE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,251 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 42,670 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,502 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 4,920 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 50,160 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,502 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба ПЭ- ф32 мм | 1 km | 0,187 |
| 8 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 30,000 |
| 9 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 7,5 | m3 | 2,660 |
| 10 |  | Caramida | buc | 2 115,000 |
| 11 |  | Nisip | m3 | 25,100 |
|  |  | **Capitolul 2. Lucrari de electromontaj** |  |  |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,770 |
| 13 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,400 |
| 14 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,770 |
| 15 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,400 |
| 16 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 3,170 |
| 17 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 6,230 |
| 18 |  | Cablu de energie cu izolatie de polietelena reticulara si manta de PVC/Standart SR HD 603 S1; IEC 502; NF C 32-321, Tensiune nominala Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV, sect.2x6,0mm2, de tip C2XY-F | m | 640,000 |
| 19 |  | Conductor din cupru cu izolatie din PVC, sect. 1x1,5-1 ПРГН ТУ16-705.458-87 | m | 300,000 |
| 20 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,720 |
| 21 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor, Pilon metalic inaltimea 8m, diam. la virf 76mm, diam. la baza 188mm, gr.3mm, CC 8m 76/188/3 | buc | 10,000 |
| 22 | 08-02-364-1 | Consola metalica cu brat drept simplu WPD 1/1,0/10 | buc | 8,000 |
| 23 | 08-02-364-1 | Consola metalica cu brat drept dublu WPD 1/1,5/10 | buc | 2,000 |
| 24 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor, Pilon metalic decorativ KARMEL 3000, h=3m | buc | 2,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat, 2pol, de tip B, In=2A, BA 47-29/2P/B2 | buc | 75,000 |
| 26 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,840 |
| 27 |  | Cleme ЗНИ-6 | buc | 72,000 |
| 28 |  | Sina DIN-10cm | buc | 12,000 |
| 29 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal cu lampa LED, 5100 Lm, 35W, 220V, IP66 | buc | 12,000 |
| 30 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED, 5000 Lm, 100W, 220V, IP55, E27 | buc | 2,000 |
| 31 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 / Кабельный ящик | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 33 |  | Pictograma pe panou | buc | 3,000 |
| 34 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x4mm, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,600 |
| 36 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (40 ml) | 10 buc | 1,200 |
| 37 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 3,000 |
| 38 | 11-05-001-02 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 50 | buc | 6,000 |
| 39 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,180 |
|  |  | **Capitolul 3. Utilaj** |  |  |
| 40 |  | Panou de distributie dim. 395x310x220 IP31 tip ЩМП-1-0/36/УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 41 |  | Intrerupator automat, 1pol, de tip B, In=6A, BA47-29/1P/B6 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 | buc | 1,000 |
| 43 |  | Releu intermediar modular РЭК78/4/3А/230V | buc | 1,000 |
| 44 |  | Contactor de gabarit mic КМИ-11810/18А 230V | buc | 1,000 |
| 45 |  | Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde | buc | 1,000 |
| 46 |  | Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu | buc | 1,000 |
| 47 |  | Intrerupator orar programabil digital ТЭ15 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Intrerupator automat, 2-pol, de tip B In=2A BA47-29/2P/B2 | buc | 12,000 |
| 49 |  | Kit automatizare porti batante 3m (inclusiv Accesorii montaj 2 x actuatoare la 24V 2 x telecomenzi 433MHz cod saritor 1 x Manual de programare controller 1 x Lampa semnalizare 1 x Set fotocelule Controller TMT CB19 Modul WiFi integrat) | buc | 3,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1**

**Plan de amenajare a terenului (02/2020-PG)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala** |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 17,250 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (urmatorii 40m) | 100 m3 | 17,250 |
| 3 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3., | 100m2 | 30,100 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 4,580 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului in surplus) | 100 m3 | 12,670 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 2 153,900 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,670 |
|  |  | **Capitolul 2. Imbracaminte** |  |  |
|  |  | **Capitolul 2.1. Tip A1 (1626 mp)** |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,250 |
| 9 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=0.2m | m3 | 325,200 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0.28m | m3 | 455,280 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 1,060 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 626,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | t | 0,650 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/20 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 626,000 |
|  |  | **Capitolul 2.2. Tip A2 (1113 mp)** |  |  |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,230 |
| 16 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=0.2m | m3 | 222,600 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,723 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=0.24m | m3 | 267,120 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | t | 0,445 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.0 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1.5 pt grosimea finala 6.0 cm | m2 | 1 113,000 |
|  |  | **Capitolul 2.3. Tip B1 (271 mp)** |  |  |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,542 |
| 22 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP h=0.1m | m3 | 27,100 |
| 23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.5.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 271,000 |
|  |  | **Capitolul 2.4. Bordure** |  |  |
| 24 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton / БР 100.30.15 | m | 580,000 |
| 25 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru drum, pe fundatie de beton / БР 100.45.18 | m | 40,000 |
| 26 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / БР 100.20.8 | m | 75,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Spatii verzi** |  |  |
| 27 | TsG08G | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 72,000 |
| 28 | TsG06F | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 72,000 |
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Artar cu frunze de frasin virsta 6 ani | buc | 15,000 |
| 30 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pin virsta 6 ani | buc | 17,000 |
| 31 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Castan de cal virsta 6 ani | buc | 9,000 |
| 32 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Tufis (Barberis Thunbergii selectionat) | buc | 6,000 |
| 33 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Buxus sadit in rinduri | buc | 70,000 |
| 34 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 2 950,000 |
| 35 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 950,000 |
| 36 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / gazon din ierburi perene | 100m2 | 29,500 |
| 37 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 29,500 |
|  |  | **Capitolul 4. Forme arhitecturale mici** |  |  |
| 38 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 7,000 |
| 39 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 7,000 |
|  |  | **Capitolul 5. Indicatoare rutiere si marcaje** |  |  |
| 40 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 4,000 |
| 41 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1. "Cedeaza trecerea" | buc | 2,000 |
| 42 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator 5.48.1 "Parcare" | buc | 2,000 |
| 43 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 34,300 |
|  |  | **Capitolul 6. Taluz** |  |  |
| 44 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,060 |
| 45 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,000 |
| 46 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2) | kg | 18,400 |
| 47 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 | m3 | 1,400 |
| 48 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog | m2 | 6,000 |
| 49 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 | 150,000 |
| 50 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 1,500 |
| 51 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,500 |
|  |  | **Capitolul 7. Camine apeduct si canalizare** |  |  |
| 52 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc | 11,000 |
| 53 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata | buc | 6,000 |
| 54 |  | КЦО-1 | buc | 20,000 |
| 55 |  | КЦО-2 | buc | 1,000 |
| 56 |  | КЦ-7-3 | buc | 7,000 |
| 57 |  | Люк-С250 | buc | 12,000 |
| 58 |  | Люк-А15 | buc | 5,000 |
| Proiectant | | | |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | | | |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_**Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din bloc principal si a bloc alimentar (nr. cadastral 0100101574.01) cu divizare pe vertical, in volumul parterului si construirea unei anexe** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 (LS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Demolari** |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din caramida | m3 | 3,700 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Demolarea peretilor din gips carton | m2 | 30,000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 34,000 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Pereti temporari** |  |  |
| 5 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica / Exclusiv vata minerala | m2 | 110,000 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Demolarea peretilor din gips carton | m2 | 110,000 |
|  |  | **Capitolul 3. Deseuri** |  |  |
| 7 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 16,100 |
| 8 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 16,100 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 16,100 |
|  |  | **Capitolul 4. Refaceri** |  |  |
|  |  | **Capitolul 4.1. Pereti** |  |  |
| 10 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 7,300 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 78,000 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 78,000 |
| 13 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm | m2 | 78,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 78,000 |
| 15 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm | m2 | 20,000 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 58,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate | m2 | 58,000 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) | m2 | 58,000 |
|  |  | **Capitolul 4.2. Tavan** |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 34,000 |
| 21 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 34,000 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,000 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,000 |
|  |  | **Capitolul 4.3. Pardosea** |  |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din prundis M400 fr. 20-40mm GOST 8267-93 gr.100mm | m3 | 3,400 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф6 A240 200x200 mm (2.22 kg/m2) | kg | 75,500 |
| 27 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) h=80 mm | m3 | 2,720 |
| 28 | CA02C01 | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 GOST P 51263-99 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ) | m3 | 1,190 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 34,000 |
| 31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 34,000 |
|  |  | **Capitolul 5. Fatada** |  |  |
| 32 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 78,000 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 78,000 |
| 34 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, Л=0.039 W/mK | m2 | 78,000 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 78,000 |
| 36 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035 | m2 | 78,000 |
| 37 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,450 |
|  |  | **Capitolul 6. Soclu** |  |  |
| 38 | CK26B | Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica | m | 17,000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,000 |
| 40 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 24,000 |
| 41 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2) | kg | 24,000 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,000 |
| 43 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/ | m2 | 24,000 |
| 44 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 24,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_**Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din bloc principal si a bloc alimentar (nr. cadastral 0100101574.01) cu divizare pe vertical, in volumul parterului si construirea unei anexe** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1**

**Retele exterioare de canalizare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Demontari** |  |  |
| 1 | RpAcA57B | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110-160 mm | m | 9,000 |
| 2 | RpAcA57C | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 315 mm | m | 10,000 |
|  |  | **Capitolul 1.2. Terasamente** |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.2.1. Sapaturi** |  |  |
| 3 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 80,000 |
| 4 | TsA14E1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu | m3 | 24,300 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 15,000 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 15,000 |
|  |  | **Capitolul 1.2.2. Umpluturi** |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,090 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15 cm | m3 | 4,900 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 93,300 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,000 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,813 |
|  |  | **Capitolul 1.3. Canalizare** |  |  |
| 12 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 d. 160 mm | m | 9,000 |
| 13 | AcD18D | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm / Teava PVC SN4 d. 315 mm | m | 27,000 |
| 14 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 9,000 |
| 15 | AcF12F | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm | m | 27,000 |
| 16 | AcD18D2 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga / k=0.80 pt adincimea medie 2.80 m | m | 27,000 |
| 17 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377 mm / Труба стальная электросварная ф377х7,0 (футляр) | m | 9,000 |
| 18 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530 mm / Труба стальная электросварная ф530х7,0 (футляр) | m | 10,000 |
| 19 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Подключение в существующую сеть ф300 мм, ф200 мм | buc | 2,000 |
| 20 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 1,000 |
| 21 | RpAcH19B | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-400 mm | buc | 1,000 |
|  |  | **Capitolul 1.4. Camine** |  |  |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,140 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ К1 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-9 (2 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (2 buc) (inclusiv scara si capac tip T) | buc | 1,000 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ К2 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc) (inclusiv scara si capac tip T) | buc | 1,000 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ К3 / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-3 (1 buc) КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ-7-3 (1 buc) (inclusiv scara si capac tip T) | buc | 1,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.