Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.___ din “  ______ _ 2020

“ __” ______________                                                                                ______s.Zăicani___

(localitatea)

- Autoritatea contractantă     ______ ___________________________________________

- Organizatorul procedurii de achiziţie _ ________________________________________

- Obiectul achiziţiei Lucrări de reparații a blocurilor sanitare la Liceul teoretic______ ’’L.Gherman_’’ din s.Zăicani, r-ul Rîșcani__________________________________

- Cod CPV: __45000000-7__

Lista lucrărilor:

| № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Lucrări şi cheltuieli; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Viceu nr.1 (et.1). 1; RpSC06A; Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat; buc; 3,000. 2; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 1,000. 3; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); m2; 9,340. 4; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 16,850. 5; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 39,600. 6; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant; m2; 31,140. 7; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 31,140. 8; RpCJ12A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 31,140. 9; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 31,140. 10; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 31,140. 11; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 31,140. 12; RpCR07A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 31,140. 13; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 39,600. 14; CI22B; Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm; m2; 39,600. 15; CK50A; Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane; m2; 16,850. 16; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 17; CF56A; Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 16,850. 18; RCsJ27C; Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj; m2; 1,680. 19; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 20; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor; m2; 16,850. 21; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 22; RpCR07A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 16,850. 23; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 16,850. 24; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 25; CG47C; Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm; m2; 16,850. 26; CK18B; Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice; m; 30,900. 27; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice; m; 47,000. 28; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; m2; 5,400. 29; CK23A; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv; m2; 6,000. 30; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa; m2; 13,400. 31; CK26A; Glafuri montate la ferestre din mase plastice; m; 3,400. 32; RpSC24B1; Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P; buc; 3,000. 33; RpSC26A; Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,000. 34; RpSC24B1; Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P; buc; 1,000. 35; RpSC21C; Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal; buc; 3,000. 36; RpSC21C; Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal; buc; 1,000. 37; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 1,200. 38; RpIB02A; Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda; m2; 1,200. 39; IC35B; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm; m; 25,000. 40; IC38A; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv; buc; 26,000. 41; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm; buc; 11,000. 42; IC40A; Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida; buc; 30,000. 43; SE57A; Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l; buc; 1,000. 44; 1-07-001-1; Conectarea motoarelor electrice asincrone; buc; 2,000. 45; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu; buc; 4,000. 46; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 4,000. 47; SE59A; Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 48; SE59A; Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 49; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 50; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate; buc; 5,000. 51; RpED20B; Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x35 mmp; m; 40,000. 52; RpED12B; Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp; m; 40,000. 53; RCsU09A; Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare; t; 1,500. 54; TRI1AA04C3; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3; t; 1,500. 55; TsI50A6; Transportarea deseuri din constructii cu autobasculanta la distanta 6 km; t; 1,500. 2. Viceu nr.2 (et.1). 56; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); m2; 7,800. 57; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 8,350. 58; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 14,830. 59; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant; m2; 19,680. 60; CD51A; Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m; 100m2; 0,244. 61; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 44,330. 62; RpCJ12A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 44,330. 63; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 44,330. 64; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 44,330. 65; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 44,330. 66; RpCR07A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 44,330. 67; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 39,600. 68; CI22B; Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm; m2; 39,600. 69; CK50A; Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane; m2; 16,850. 70; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 71; CF56A; Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 16,850. 72; RCsJ27C; Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj; m2; 1,680. 73; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 74; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor; m2; 16,850. 75; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 76; RpCR07A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 16,850. 77; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 16,850. 78; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT); m2; 16,850. 79; CG47C; Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm; m2; 16,850. 80; CK18B; Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice; m; 30,900. 81; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice; m; 47,000. 82; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; m2; 5,400. 83; CK23A; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv; m2; 6,000. 84; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa; m2; 13,400. 85; CK26A; Glafuri montate la ferestre din mase plastice; m; 3,400. 86; RpSC24B1; Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P; buc; 4,000. 87; RpSC26A; Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 88; RpSC21C; Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal; buc; 4,000. 89; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 1,200. 90; RpIB02A; Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda; m2; 1,200. 91; IC35B; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm; m; 25,000. 92; IC38A; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv; buc; 26,000. 93; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm; buc; 11,000. 94; IC40A; Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida; buc; 30,000. 95; SE57A; Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l; buc; 1,000. 96; 1-07-001-1; Conectarea motoarelor electrice asincrone; buc; 2,000. 97; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu; buc; 4,000. 98; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 4,000. 99; SE59A; Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 100; SE59A; Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 101; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 4,000. 102; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate; buc; 5,000. 103; RpED20B; Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x35 mmp; m; 40,000. 104; RpED12B; Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp; m; 40,000. 105; RCsU09A; Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare; t; 1,500. 106; TRI1AA04C3; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3; t; 1,500. 107; TsI50A6; Transportarea deseuri din constructii cu autobasculanta la distanta 6 km; t; 1,500. 3. Hazna. 108; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 0,150. 109; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 3,000. 110; CP10B; Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc; buc; 8,000. 111; CP10B; Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc; buc; 2,000. 112; AcE07A; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I; buc; 2,000. 113; TsI50C; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km; t; 20,000. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare buget local. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor 60 zile. - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba __de stat_____, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa:nSIA RSAP MTender. - Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei. - Data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - preţul cel mai mic. - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - Corespunderea cerințelor de calificare solicitate. - Prezentarea formularelor conform capitolului III din ,,Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări,, - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de _10_zile după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr.; Denumirea documentului/cerințelor; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obl. Da /Nu. 1; DUAE (conform Ordinului nr.72 din 30.06.2020 al Ministerului Finanțelor); Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Mtender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 2; Oferta formularul F3.1 Devizile original formele nr.3; nr.5; nr.7; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 3; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 4; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 5; Formularul informativ despre ofertant formularul F3.7; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 6; Declaraţie privind la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiar formularul F3.8; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 7; Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit formularul F3.9; Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor). - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 8; Declarație privind lista principalelor lucrări executate, în domeniul de activitate afirent obiectivului contractului, în ultimul an de activitate formularul F3.10; Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 9; Ultimul raportul financiar; Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 10; Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului formularul F3.11; Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 11; Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului formularul F3.12; Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 12; Garanție pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată; Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Da. 13; Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice; La semnarea contractului; Da. 17. Relaţii de contact ________________________________________________________ ## L.Ș. Tel.: 0256__________ |  |  |  |  |