## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026-suplimentar 2 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | 6: Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 2 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | 6: Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 3 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta ( 006997 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta ( 006997 ) | 6: Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta ( 006997 ), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP, Bucată
33100000-1 | 4 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta ( 006998 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta ( 006998 ) | 6: Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta ( 006998 ), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj pînă la 150 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP, Bucată
33100000-1 | 5 | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | 6: Gel ECG, 250 ml ( 007019 ), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată
33100000-1 | 6 | Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S ( 007022 ) | Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S ( 007022 ) | 6: Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S ( 007022 ), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată
33100000-1 | 7 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă ( 007065 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă ( 007065 ) | 6: Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă ( 007065 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată
33100000-1 | 8 | Senzor SpO2, adult, reutilizabil pentru Bistos ( 007115 ) | Senzor SpO2, adult, reutilizabil pentru Bistos ( 007115 ) | 6: Senzor SpO2, adult, reutilizabil pentru Bistos ( 007115 ), Senzor SpO2, tip clește(Finger Clip), adult, reutilizabil, integrat, compatibil cu monitor Bistos BT-770, Bucată
33100000-1 | 9 | Cablu ECG cu 5 fire Bistos BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire Bistos BT-770 ( 007198 ) | 6: Cablu ECG cu 5 fire Bistos BT-770 ( 007198 ), Cablu ECG cu 5 fire, material TPU, adapter tip IEC,compatibil Bistos BT-770, Bucată
33100000-1 | 10 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-300 Edan | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-300 Edan | 6: Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-300 Edan, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu SE-12 Edan, Bucată
33100000-1 | 11 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Fazini 600A | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Fazini 600A | 6: Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Fazini 600A, Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu Fazini 600A, Bucată
33100000-1 | 12 | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | 6: DVD-R+plicuri ( 007260 ), DVD-R( disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată
33100000-1 | 13 | Cablu interconector SpO2, Bistos BT-770 ( 007399 ) | Cablu interconector SpO2, Bistos BT-770 ( 007399 ) | 6: Cablu interconector SpO2, Bistos BT-770 ( 007399 ), Cablu interconector SpO₂ compatibil Bistos BT-770., Bucată
33100000-1 | 14 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300, 5302 ( 007436 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300, 5302 ( 007436 ) | 6: Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300, 5302 ( 007436 ), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu aparatul AGFA drystar 5300, 5302, Bucată
33100000-1 | 15 | Film radiologic 27 x 35 cm ( 11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 | Film radiologic 27 x 35 cm ( 11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 | 6: Film radiologic 27 x 35 cm ( 11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302, Film radiologic 27 x 35 cm ( 11 x 14 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată
33100000-1 | 16 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 ( 007437 ) | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 ( 007437 ) | 6: Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 ( 007437 ), Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată
33100000-1 | 17 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 ( 007438 ) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 ( 007438 ) | 6: Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 ( 007438 ), Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată
33100000-1 | 18 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007439 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007439 ) | 6: Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007439 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj albastru, Bucată
33100000-1 | 19 | Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO | Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO | 6: Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO 112mm x 25mm
33100000-1 | 20 | Termo - hârtie pentru ECG ”Fazini” | Termo - hârtie pentru ECG ”Fazini” | 6: Termo - hârtie pentru ECG ”Fazini” 110mm x 140mm x 20m (în formă de carte (pătrățele))
33100000-1 | 21 | Pungă cu gheață | Pungă cu gheață | 6: Pungă cu gheață, oferă rapid și eficient tratamentul rece pentru lovituri, leziuni, entorse; Gheața instant poate fi folosită o singură dată, ulterior poate fi pus la congelator și refolosit ca pachet de gheață.
33100000-1 | 22 | CD-R + plicuri | CD-R + plicuri | 6: CD-R i (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea rezonanta magnetica) + plic (convert) cu fereastra transporenta
33100000-1 | 23 | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | 6: Prelugitor steril, lungime - minim 150 cm, diametru: 2.7-3.0x4.0-4.1 mm, presiune înalta minim 17 bar
33100000-1 | 24 | Prelungitor pt set colbe injectomat MR | Prelungitor pt set colbe injectomat MR | 6: Prelugitor steril, lungime - minim 150 cm, diametru: 2.7-3.0x4.0-4.1 mm, presiune minim 10 bar
33100000-1 | 25 | Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron | Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron | 6: Set Colbe (ref. 316025 Medtron sau echivalentul) și linii (ref. 317100 sau echivalentul) compatibile cu utilajul aflat în dotare tip Medtron
33100000-1 | 26 | Set de extensie tip Y | Set de extensie tip Y | 6: Set de extensie tip Y (ref. 31 8235-000 Medron sau echivalentul) compatibile cu dispozitivul Medtron aflat în dotare
33100000-1 | 27 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma, Sigma II, Konica Minolta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma, Sigma II, Konica Minolta | 6: Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma, Sigma II, Konica Minolta Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro Sigma, Sigma II, Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 28 | Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Laserlith i-dust | Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Laserlith i-dust | 6: Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, steril, reutilizabil min. 10 ori, compatibil cu laserlitotriptor Laserlith i-dust:
33100000-1 | 29 | Pungă pentru sterilizare 90 × 230 mm | Pungă pentru sterilizare 90 × 230 mm | 6: Pungă pentru sterilizare 90 × 230 mm, ambalaj pina la 200 buc
33100000-1 | 30 | Pungă pentru sterilizare 140 × 250 mm | Pungă pentru sterilizare 140 × 250 mm | 6: Pungă pentru sterilizare 140 × 250 mm, ambalaj pina la 200 buc
33100000-1 | 31 | Pungă pentru sterilizare 190 × 330 mm | Pungă pentru sterilizare 190 × 330 mm | 6: Pungă pentru sterilizare 190 × 330 mm, ambalaj pina la 200 buc
33100000-1 | 32 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Avea Standard | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Avea Standard | 6: Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart
33100000-1 | 33 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru Mindray VAP E5 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru Mindray VAP E5 | 6: Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray
33100000-1 | 34 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP Elisa 800 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP Elisa 800 | 6: Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800
33100000-1 | 35 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Dräger BabyLog VN500 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Dräger BabyLog VN500 | 6: Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500
33100000-1 | 36 | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Heyer VS500S | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Heyer VS500S | 6: Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850
33100000-1 | 37 | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Hamilton Arabella | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Hamilton Arabella | 6: Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850
33100000-1 | 38 | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu supapă PEEP pentru Panda Warmer | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu supapă PEEP pentru Panda Warmer | 6: Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer
33100000-1 | 39 | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu linie presiune pentru Airshields Dräger RW | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu linie presiune pentru Airshields Dräger RW | 6: Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosința cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW
33100000-1 | 40 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP SLE6000 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP SLE6000 | 6: Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000
33100000-1 | 41 | Circuit nCPAP nou-născut complet cu încălzitor pentru eVent evolution 3e | Circuit nCPAP nou-născut complet cu încălzitor pentru eVent evolution 3e | 6: Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulița, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Film radiologic cu bază verde, format 24×30 cm | 6: Film radiologic cu bază verde, format 24×30 cm, set de până la 100 foi, Bucata
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Film radiologic cu bază verde, format 30×40 cm | 6: Film radiologic cu bază verde, format 30×40 cm, set de până la 100 foi
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Film radiologic cu bază verde, format 18×24 cm | 6: Film radiologic cu bază verde, format 18×24 cm,de până la 100 foi
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Developator pentru procesare automată, concentrat | 6: Developator pentru procesare automată a filmului radiologic, concentrat, 1 canistră, randament: până la 30 l soluție gata de lucru
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Fixativ pentru procesare automată, concentrat | 6: Fixativ pentru procesare automată a filmului radiologic, concentrat, 1 canistră, randament: până la 30 l soluție gata de lucru
33100000-1 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007055 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007055 ) | 6: Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007055 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată
33100000-1 | 44 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007094 ) | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007094 ) | 6: Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007094 ), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026-suplimentar 2 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 131250
33100000-1 | 2 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Bucată | 4750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87083.34
33100000-1 | 3 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta ( 006997 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta ( 006997 ) | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34888
33100000-1 | 4 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta ( 006998 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta ( 006998 ) | Bucată | 5850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154791
33100000-1 | 5 | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 291.9
33100000-1 | 6 | Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S ( 007022 ) | Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S ( 007022 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19843.5
33100000-1 | 7 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă ( 007065 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă ( 007065 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29.82
33100000-1 | 8 | Senzor SpO2, adult, reutilizabil pentru Bistos ( 007115 ) | Senzor SpO2, adult, reutilizabil pentru Bistos ( 007115 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1333.36
33100000-1 | 9 | Cablu ECG cu 5 fire Bistos BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire Bistos BT-770 ( 007198 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.69
33100000-1 | 10 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-300 Edan | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-300 Edan | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 11 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Fazini 600A | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu Fazini 600A | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 12 | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | Bucată | 22000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 165000
33100000-1 | 13 | Cablu interconector SpO2, Bistos BT-770 ( 007399 ) | Cablu interconector SpO2, Bistos BT-770 ( 007399 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.37
33100000-1 | 14 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300, 5302 ( 007436 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300, 5302 ( 007436 ) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 341666.67
33100000-1 | 15 | Film radiologic 27 x 35 cm ( 11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 | Film radiologic 27 x 35 cm ( 11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125000
33100000-1 | 16 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 ( 007437 ) | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 ( 007437 ) | Bucată | 18000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300000
33100000-1 | 17 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 ( 007438 ) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 ( 007438 ) | Bucată | 11000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137500
33100000-1 | 18 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007439 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007439 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13026
33100000-1 | 19 | Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO | Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 20 | Termo - hârtie pentru ECG ”Fazini” | Termo - hârtie pentru ECG ”Fazini” | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
33100000-1 | 21 | Pungă cu gheață | Pungă cu gheață | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 700
33100000-1 | 22 | CD-R + plicuri | CD-R + plicuri | Bucată | 5500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41250
33100000-1 | 23 | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
33100000-1 | 24 | Prelungitor pt set colbe injectomat MR | Prelungitor pt set colbe injectomat MR | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 25 | Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron | Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166666.67
33100000-1 | 26 | Set de extensie tip Y | Set de extensie tip Y | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25980
33100000-1 | 27 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma, Sigma II, Konica Minolta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma, Sigma II, Konica Minolta | Bucată | 3125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117187.5
33100000-1 | 28 | Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Laserlith i-dust | Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Laserlith i-dust | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154166.67
33100000-1 | 29 | Pungă pentru sterilizare 90 × 230 mm | Pungă pentru sterilizare 90 × 230 mm | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11200
33100000-1 | 30 | Pungă pentru sterilizare 140 × 250 mm | Pungă pentru sterilizare 140 × 250 mm | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1360
33100000-1 | 31 | Pungă pentru sterilizare 190 × 330 mm | Pungă pentru sterilizare 190 × 330 mm | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26000
33100000-1 | 32 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Avea Standard | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Avea Standard | Set | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46000
33100000-1 | 33 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru Mindray VAP E5 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru Mindray VAP E5 | Set | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9200
33100000-1 | 34 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP Elisa 800 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP Elisa 800 | Set | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36800
33100000-1 | 35 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Dräger BabyLog VN500 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Dräger BabyLog VN500 | Set | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 36 | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Heyer VS500S | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Heyer VS500S | Set | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 37 | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Hamilton Arabella | Circuit CPAP nou-născut complet cu umidificator pentru Hamilton Arabella | Set | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 38 | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu supapă PEEP pentru Panda Warmer | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu supapă PEEP pentru Panda Warmer | Set | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 39 | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu linie presiune pentru Airshields Dräger RW | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut cu linie presiune pentru Airshields Dräger RW | Set | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 40 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP SLE6000 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP SLE6000 | Set | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 41 | Circuit nCPAP nou-născut complet cu încălzitor pentru eVent evolution 3e | Circuit nCPAP nou-născut complet cu încălzitor pentru eVent evolution 3e | Set | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Film radiologic cu bază verde, format 24×30 cm | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 501.61
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Film radiologic cu bază verde, format 30×40 cm | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13689.78
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Film radiologic cu bază verde, format 18×24 cm | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 434
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Developator pentru procesare automată, concentrat | Litru | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7486.16
33100000-1 | 42 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare” | Fixativ pentru procesare automată, concentrat | Litru | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5612.09
33100000-1 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007055 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007055 ) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1302.6
33100000-1 | 44 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007094 ) | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007094 ) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56250
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 2569740.74
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________