CAIET DE SARCINI

| Nr. lot | Tip | Specificații tehnice | Cantitate | Garanția, ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calculator All in one | All-In-One, CPU: min. 4 MB Smart Cache, frequency: base min. 2.0 GHz, turbo min. 3.5 GHz, min. 2 cores, min. 4 threads. RAM: min. 8 GB DDR4. Memorie de stocare: SSD min. 256 GB. Display: IPS, Anti-Glare min. 23.8", 1920x1080, Full HD. Placa de bază: TPM și Secure boot. Porturi: min. 1xUSB 3.0 sau 3.1, min. 1xUSB 2.0, GLAN RJ 45, HDMI out, Boxe încorporate. Sistem de operare: Licență Microsoft Windows 10 pro 64 biți, En. În set: Mouse cu fir USB și tastieră cu fir USB (EN+RU) de la uzina producătorului (aceeași marcă ca și All-In-One). | 56 | 2 |
|  | Laptop (RAM min. 8 GB) | Notebook CPU: min. 6 MB Cache, frequency: base min. 2.4 GHz, turbo min. 4.2 GHz, min. 6 cores , min. 6 threads . RAM: min. 8 GB DDR4. Memoria de stocare: SSD min. 256 GB Camera web: min. 720p HD, min. 0.3 MP Display: 15,6”, Full HD 1920x1080, LED, Anti-glare. Porturi: min. 1xUSB-A 3.2 Gen2, min.1xUSB-A 2.0, GLAN RJ 45, 1x HDMI, 1x VGA, 1x port combinat pentru căști și microfon. Sistem de operare: Licență Microsoft Windows 10 pro x32/x64, En. | 5 | 2 |
|  | Bloc de alimentare de dimensiuni mici | Power Supply ATX min. 350 W si max. 450 W, connectors (20+4 ATX, Pin PCIe, Sata min. 2), Active PFC, AFC, OPP, OVP, UVP. Dimension (DxWxH): 100X125X64 mm. | 7 | 1 |
|  | Dispozitiv de stocare de tip SSD | SATA III, 2.5" SSD 256 GB, viteza de citire min. 550 MB/s și scriere min. 460 MB/s. | 40 | 2 |
|  | Stichere en/ro/ru | Stichere pentru tastiere, EN/RO/RU. | 10 | 1 |
|  | Baterie BIOS | Battery 3 V Lithium CR2032, for motherboard PC. | 30 | 1 |
|  | Termopastă | Pasta termică pentru CPU PC, min. 15 g, Gray. | 5 | 1 |
|  | Baterie de acumulator 12V 7.2Ah | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 7-7,5Ah; Puterea: ≥ 28 w/cell; Tensiune per celulă: 1.75 V; Curentul maxim de descărcare: 100/130A(5 sec); Curentul de scurtcircuit: ≥ 275A; Tip:SLA/URLA; Borne: F2; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 ºC); Imax de încărcare: ≤ 2,2 A; Dimensiuni: ≤151x65x100 mm | 150 | 2 |
|  | Baterie de acumulator 12V 5.5Ah | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 5-5.2 Ah; Puterea: ≥ 21 w/cell; Tensiune per celulă: 1.75 V; Curentul maxim de descărcare: 500A (5 sec); Curentul de scurtcircuit: ≥ 1450A; Tip:SLA/URLA; Borne: F2; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 ºC); Imax de încărcare: ≤ 16 A; Dimensiuni: ≤90x70x100 mm | 50 | 2 |
|  | Baterie de acumulator 12V 50Ah | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 45-60Ah; Tensiune per celulă: 1.75 V; Tehnologie: AGM, Destinație: UPS, Tip:SLA/URLA; Borne: B4, Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 ºC); Dimensiuni: ≤230x137x215 mm | 7 | 2 |
|  | Cablu HDMI 10 m. | Cablu HDMI to HDMI, male to male, Type A, HDMI High Speed (v.1.4 4K/30 Hz), rata de transfer a datelor de pînă la 10 Gbit/s, lungimea 10 m. | 1 | 1 |
|  | Cablu HDMI 15 m. | Cablu HDMI to HDMI, male to male, Type A, HDMI High Speed (v.1.4 4K/30 Hz), rata de transfer a datelor de pînă la 10 Gbit/s, lungimea 15 m. | 2 | 1 |
|  | Imprimantă alb-negru | Imprimantă alb-negru, fără scaner și xerox, tehnologie laser, A4, 60-163 g/m2, min. 18 foi/min., posibilitate de imprimare pe carton, foi fotografice, etichete, min. 32 MB, port USB 2.0, 600x600 dpi, noise level max. 50 dB, greutatea max. 6 kg. Suplimentar la cartușul din imprimantă, se solicită încă un cartuș min. 1600 pag., de la același producător ca și imprimanta. Fără Wi-Fi și fără bluetooth. Compatibil cu Microsoft Windows 7 32/64 biți și Microsoft Windows 10 64 biți. | 17 | 2 |
|  | Scanner | Scanner de documente color plat, fără imprimantă și xerox, USB 2.0 sau 3.0 , CIS/LED, 220 V, A4, rezoluție scanner min. 1200x1200 dpi, duplex scan, viteză de scanare min. 25 pag./min. și min. 50 ipm., posibilitatea de scanare hârtie, fotografie, plicuri, etichete alimentare automată cu documente min. 50 pagini, alimentatorul automat de documente (ADF) min. 300 dpi, max. 6 kg, fără Wi-Fi, fără bluetooth. Compatibil cu Microsoft Windows 7 32/64 biți și Microsoft Windows 10 64 biți. | 23 | 2 |
|  | Imprimantă color laser | Imprimantă laser, fără scaner și xerox color, print quality up to 9600x600 dpi, print resolution up to 600x600 dpi, warm-up 31s or less from power on, paper input 550 sheet cassette(minim,), 100 sheet multi-purpose tray, media types plain paper, recycled paper, heavy, colour paper, label, envelope, post card, rough paper, double sided printing automatic, A4, 220-240 V, power consumption active 570 W or less, noise level active max. 65 dB, greutatea max. 29 kg, LCD, processor speed min. 528 MHz, USB 2.0, Gigabit LAN. Suplimentar la cartușele prezente se solicită încă un set de cartușe min. 5400 pagini pentru un cartuș, de la acela, de la acela, de la același producător ca și imprimanta. Fără Wi-Fi. Fără bluetooth. Compatibil cu Microsoft Windows 7 64 biți și Microsoft Windows 10 64 biți. | 5 | 2 |
|  | Boxe | Boxe pentru calculator, alimentare doar USB, 1.2 Wx2 (RMS), 30-20 KHz, fără subwoofer, min. 40 dB, black/grey metalic, blue lighting, max. 2.4 W, Headphone jack 3.5 mm, fără bluetooth, fără Wi-Fi, in-line volume control on cable. | 15 | 2 |
|  | Adaptor USB-Lan 1 Gbps | Adaptor USB-LAN ecranat, min. USB 3.0 (Type-A) to Gigabit LAN. | 2 | 2 |
|  | Set cartușe | Set cartușe originale 4 buc. (Black, Magenta, Cyan, Yellow) compatibile cu imprimanta HP M553, resursa de imprimare min. 9000 pagini. | 1 | 1 |
|  | Set cartușe | Set cartușe originale 4 buc. (Black, Magenta, Cyan, Yellow), compatibile cu imprimanta Canon LBP 7100CN , resursa de imprimare min. 1400 pagini. | 1 | 1 |
|  | Set cartușe | Set cartușe originale 6 buc. (Black, Magenta, Cyan, Yellow, Gray, Photo Black), compatibile cu imprimanta HP Design jet T795. | 2 | 1 |
|  | UPS | Tip UPS: Line interactive; Puterea totala: ≥600 VA; Puterea maximă: ≤ 500 W; Voltaj nominal de ieșire: 230V, 50 Hz; Voltaj nominal de intrare: 220-240V, 50/60 Hz; Regulator de tensiune AVR (140-300 V); Prize de ieșire: ≥ 2 CEE 7/7 sau 2 IEC 320 C13; Protecție: la trăsnet, supratensiune, scurtcircuit și suprasarcină; Indicator LED de funcționalitate și diagnosticare automată; Funcție cold start; Alarmă cu sunet; Tip baterie 1x 12V, 7.2 Ah. | 70 | 2 |
|  | Surge protector | Tensiune: 220-240V; Furcă tip: CEE7/7 Prize de ieșire: 5/6; Lungimea cablului: minim 3 metri. Culoarea: negru, sur, alb; Grad de protecție: IP20; Buton ON/OFF. Indicator tensiune; Curent ≥15 A | 70 |  |
|  | Licență Microsoft Office | Versiune: Office Home and Bussines 2021 English; Platforma software: Windows; Arhitectura sistemului: 32/64 biți. | 6 |  |
|  | Laptop (RAM min. 16 GB) | Culoare: negru sau sur. CPU: min. 12 MB Cache, frequency: turbo min. 4.7 GHz, min. 8 cores, min. 12 threads. RAM: min. 16 GB DDR4. Memoria de stocare: SSD min. 256 GB. Camera web: min. 720p HD, min. 0.3 MP. Display: 14,0", Full HD 1920x1080, Anti-glare. Porturi: min. 2xUSB 3.2 Gen1, 1x GLAN RJ 45, 1x HDMI, 1x port combinat pentru căști și microfon. Securitate: cititor amprenta, TPM. Sistem de operare: Licență Microsoft Windows 10/11 pro x32/x64, En. | 1 | 2 |

Livrarea în decurs de 90 de zile din momentul înregistrării contractului.