| Lucrari de amenajare a teritoriului in cadrul institutiei publice IP LT M. Kogalniceanu situat pe str. Miron Costin 3 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Amenajarea teritoriului

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia |  | m3 | 17,300 |
| 2 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare ingrijita cu recuperare |  | m2 | 175,400 |
| 3 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 254,450 |
| 4 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 54,250 |
| 5 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 3,050 |
| 6 |  | TsC35B12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / Transportul pavajului / k=7 pentru distanta 210 m |  | 100 m3 | 0,070 |
| 7 |  | TsC35B12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  | 100 m3 | 0,830 |
| 8 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  | t | 162,100 |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Imbracaminte |  |  |  |
| 9 |  | DH02C |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual |  | 100m2 | 4,838 |
| 10 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  | m3 | 48,380 |
| 11 |  | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida gr.6 cm |  | m2 | 483,800 |
| 12 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C15 |  | m | 253,450 |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte Inclusiv salariu |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |