În scopul asigurării bunei funționări a sectorului electro-energetic din cadrul Institutului Oncologic, pentru anul 2025, este necesar achiziționarea, de bunuri materiale și consumabile.

| Nr. | Denumirea bunurilor, serviciilor, lucrărilor | Cantitatea/UM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corp de iluminat LED 600X600 interior | 80 |
| 2 | Corp de iluminat D300 simplu interior | 20 |
| 3 | Corp de iluminat D220- simplu interior | 30 |
| 4 | Corp de iluminat Led 36W, 1200 | 200 |
| 5 | Corp de iluminat LED 18W, 600 | 200 |
| 6 | Tub led18 W 120cm | 500 |
| 7 | Tub led 10 W 60cm | 300 |
| 8 | Bec electricLED 10 W | 1000 |
| 9 | Canal cablu 2000 x 25x16 mm PVC+adeziv | 600 |
| 10 | Automat 10 - 63 A | 100 |
| 11 | Fir electric APPV 3 x2,5 m | 300 |
| 12 | Fir electric VVG 3 x 2,5 m | 300 |
| 13 | Fir electric VVG 3 x 1,5 m | 100 |
| 14 | Fir electric PVS 3 x 2,5 m | 300 |
| 15 | Fir electric PVS 3 x 1,5 m | 400 |
| 16 | Fir electric PVS 2 x 0,75 m | 200 |
| 17 | Fir electric PVS 5 x 2,5 m | 100 |
| 18 | Prize (diverse 4 feluri) | 400 |
| 19 | Intrerupător (diverse 4 feluri) | 400 |
| 20 | Consumabile ( bandă izolantă șurube, curălușe etc.) |  |
| 21 | Scule și instrumente electrice |  |
| 22 | Materiale pentru lucrari neprevăzute (Contactoate, automate, Cabluri de de putere și de împămîntare, prize cu 3 faze, Cutii electrice,cablu-canale,gofre etc.) |  |

Inginer electroenergetic				Eni Aureliu    _______________

Vicedirector	                                                   Robu Sergiu        ____________