| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: nr ______________ din 03.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot 1 Aytoclav Systec VX-75 nr.2980 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2 Aytoclav Systec VX-75 nr.3085 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 3 Gaz cromatograf Agilent GC/ MS/TQ 8040 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 4 Generator de hidrogen PEAK Scientific seria HF 15-02-1852 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 5 Sistema pentru mineralizare a probelor TOPWAVE |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 6 Sistema pentru mineralizare a probelor TOPWAVE |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 7 Dulap frigorific:, BXC-ANCONA, Nr. LC-450/14/1131, a.2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 8 Mașină de spălat, vesela , UNICLEAN SL L 170, Nr. 15055BOKI055, a.2015 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 9 Spălătorul (Microplate washer) PW40, E1259, Bio Rad, Franța, 1995 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 10 Spălătorul (Microplate washer) PW40, EB2F065311, 2005, Bio Rad, Franța |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 11 Frigider Polair , 1055 nrA404351110, A404361110, A407231110 , 404331110 Rusia |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 12 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) AEG USV ONL 2000 VA Protect C. 2000 (JG2014), China |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 13 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) US9600 Nitram |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 14 Autoclav GP-400 nr.254. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica, totul conform documentației tehnice a aparatului inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, ANSP (sed.central) |  |  |
| Lot 15 Dulap frigorific Polair 1055. Nr.403261110; Nr.407311110; Nr.404271110; Nr.404291110 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.central)b.san |  |  |
| Lot 16 Dulap de sterilizare GP-80 nr.2770 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.central)b.san |  |  |
| Lot 17 Spălător MINDRAI MW-12A nr.WF-3B103346 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.central)b.san |  |  |
| Lot 18 Autoclav MLV tip 5075 Nr.1103925, Nr.1103926 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostica,). ,totul , conform documentele tehnice a aparatului, i(,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 19 Autoclav NUVE OT 100V a.2014 nr.010334 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 20 Autoclav tip.5050ML nr.2902689 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 21 Dulap de sterilizare Venticel-222 nr.BO62402 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 22 Dulap de sterilizare LSIK-B2V Venticel nr.121700 |  |  |  | Servicii de mentenanță,. Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie. ANSP (sed.central)lab.ref |  |  |
| Lot 23 Centrifuga Rotina 38 nr.0000562 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |  |
| Lot 24 Mașină de spălat vesela Steelco nr.1355312. |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |  |
| Lot 25 Spălător la linia ELYZA |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP (sed.central)lab.micro |  |  |
| Lot 26 Spectrofotometru AS ZEEnit 700P Analitic Jena |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparacie ANSP (sed.entral)lab.micro |  |  |
| Lot 27 Aparat de cintărit Rawag AS60/220/C2 nr.227829 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP (sed.entral)lab.micro |  |  |
| Lot 28 Autoclav Steragar 10 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP (sed.entral)lab.micro |  |  |
| Lot 29 Dulap de uscare ШСС-80П |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 30 Termostat 2B-151 |  |  |  | Servicii de testare, certificare (validare) și calibrare conform EN12469 (ISO 146.44), documentației tehnice a aparatului cu pezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a nișei in caz dacă necisită reparație ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 31 Autoclav ГК-100-3М Nr 1987 . |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 32 Termostat TC 80 Nr.3294 an.1981 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 33 Termostat TC 80M2 Nr.8326 an1988. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 34 Termostat Poleco-aparatura ,nr 46324539170,anul 2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu ANSP Cosmescu 3 |  |  |
| Lot 35 Balanță electronică AD 1000,nr.1846,an 2010 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 36 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată (balanță electronică) AQT-600 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 37 Dulap de sterilizare SLW 240 STD |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 38 Dulap de sterilizare ШС-80 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 39 Cititor Mindray MR-96 A |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Chișinău |  |  |
| Lot 40 Autoclav BK - 75, № 1871, a. 2010 , Rusia. |  |  |  | . Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț |  |  |
| Lot 41 Bidistilator de apă BIHY 041, № 846013112761, a. 2013. |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț |  |  |
| Lot 42 Fotometru КФК-3 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu prezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Edineț |  |  |
| Lot 43 Aparat p/u det-rea elementelor chimice KФК 2МП, |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 44 Cuptor de calcinare SNOL |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 45 Sterilizator cu aburi vertical OT-100 V,nr.01-0337,a.2013 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 46 Incubator de laborator cu convecție forțată IFA-170-8,ESCO,nr.87508,a.2014. |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 47 Sterilizator GP-80 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic. , conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Edineț |  |  |
| Lot 48 Distilator de apă GFL 2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnosticconform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 49 Cuptor de calcinare SNOL 1,6 Nr. 01890 Lituania |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 50 Balanța de laborator ВЛР-200; Nr.396 USSR |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 51 Dulap de uscat si sterilizare ШСС-80П Nr.6346 USSR |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 52 Fotocolorimetru КФК-2М Nr. 8803707 (Schimbarea svetofiltrului 590 nm), USSR |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 53 Centrifuga SIGMA 3-16K №150792, 2013г., |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 54 Spectrometru cu absorbtie atomica ZEEnit 700P, nr. 150z7p1133, 2014 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 55 Ionometru de laborator ЭВ-74, nr. 5288 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Bălți |  |  |
| Lot 56 Fotocolorimetru КФК-3, nr. 0500135 |  |  |  | Servicii de mentenanță, verificarea metrologică, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Bălți |  |  |
| Lot 57 Fotocolorimetru КФК-2, nr. 8901897 |  |  |  | Servicii de mentenanță, încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, Diagnostica stării tehnice conform documentației tehnice a aparatului cu rpezentaria listei piesilor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului in caz ce necisită reparație CSP Bălți |  |  |
| Lot 58 Autoclav BK 75 nr.668 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 59 Termostat IFA 170 ESCO nr.86512 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 60 Sterilizator Pol Eco cu abur uscat ST-2 nr.SO2CF130875 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 61 Distilator GFL an. 2012 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 62 MinicentrifugăK4 nr.6473 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 63 Pompa wilTec TECHNIK DE 52249, nr. DE 45283704 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Soroca |  |  |
| Lot 64 Pompa KIF LAB LABOPORT, type N820.3AN.18, nr. 06017335 |  |  |  | Servicii de mentenanță, diagnostic conform documentelor tehnice a aparatului,verificare metrologică ,inclusiv schimbul consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatulu CSP Ungheni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________