Anexa 2

_____________________________

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

T-278/11-24: Lucrări de reconstrucţie a celulei LEA-110 kV Fălciu la SE Goteşti 110/35/10 kV

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. | Descrierea | U.M. | Cantitatea | Preț unitar, lei fără TVA | Suma, lei fără TVA | Preț, Lei cu TVA | Preț, Lei cu TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Echipamente și materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Echipamentul pentru ID 110 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Întreruptor 110 kV | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Separator tripolar cu 2 cuțite de legare la pâmânt | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Separator tripolar cu 1 cuțit de legare la pâmânt | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Transformator de măsură curent 110 kV (set din 3 faze) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Transformator de măsură tensiune 110 kV (set din 3 faze) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Descărcător cu oxizi metalici 110 kV (set din 3 faze) | set/buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Izolatoare de suport 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Bare colectoare 110 kV (secția de bare colectoare nr. 2)inclusiv cleme, accesorii de prindere, lanțuri de izolatoare etc | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | General |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dulapuri exterioare de comandă control din ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Echipamente și accesorii pentru sistemul de iluminat din ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Echipamente și accesorii pentru sistemul de legare la pământ și protecție contra loviturilor directe de trăsnet din ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cablurile de comandă/control/protecție | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Echipamente și accesorii pentru sisteme de servicii interne de curent alternativ și continuu | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Sisteme de portecție prin relee și comandă control | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Sisteme de evidență a energiei electrice | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Sisteme SCADA, WAN, LAN, telecomunicații | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Partea constructivă și construcții metalice Stația electrică |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Structuri metalice pentru montarea echipamentului primar și alte structuri metalice de suport (secția de bare colectoare nr. 2) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Materiale pentru sistemul de canalizare a cablurilor electrice din ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Materiale pentru construcția gardului ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Partea constructivă și construcții metalice Linii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fundamente | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Piloni metalici de ancoră (dublu circuit) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Piloni b/a, pentru pilon de ancoră (simplu circuit) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Grindă din beton armat | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Nod de fixare pentru grinda de beton armat. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Construcții metalice pentru pilon de ancoră | set. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Lanț de întindere pentru conductor cu izolatori din sticlă | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Lanț de susținere pentru conductor cu izolatori din sticlă | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Lanț de întindere pentru fir de gardă | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Conductor AC150/24 | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Conductor AC120/19 | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Cleme pentru îmbinarea buclelor la pilonii de ancoră | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Cleme pentru șuntarea buclelor la pilonii de ancoră | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Oțel rotund Ø 16 mm. | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Firul de gardă Ø 9.1 mm. | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| Total Echipamente și materiale |  |  |  | x |  | x |  |  |
| Lucrări și servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de proiectare, verificare proiect, supraveghere de autor pentru întreg volum inclus în scopul lucrărilor | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lucrări de demontare aferente stației electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontarea echipamentului electric 110 kV existent | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Demontarea structurilor metalice, portalurilor, suporturilor și fundațiilor existente | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lucrări de demontare aferente liniilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontarea pilonilor terminali simplu circuit din metal inclusiv structuri și fundații | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Demontarea pilonilor intermediari simplu circuit din beton armat inclusiv structuri și fundații | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Demontarea unor porțiuni de linii electrice aeriene 110 kV simplu circuit (conductori, cleme, izolatoare) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lucrări de construcție și montare aferente stației electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lucrări de nivelare și pregătire a terenului | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Construcția gardului ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Construția drumurilor de acces ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Lucrări de asigirarea a conexiunii provizorii LEA 110 kV la prima secția de bare colectoare (inclusiv montare portal de linie, montare separator de linie cu toate fundații și lucrări civile) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Montare întrerupător 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Montare separator 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) | set | 5 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Montare set (3 buc.) transformatoare de măsură tensiune 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Montare set (3 buc.) transformatoare de măsură curent 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Montarea descărcătoarelor 110 kV (inclusiv cleme și accesorii) | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Montare portal 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) (al doilea secția de bare colectoare 110 kV) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Montarea barelor colectoare de 110 kV (inclusiv cleme și accesorii) (al doilea secția de bare colectoare 110 kV) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Montarea dulapurilor de comandă în ID 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Montareaa panourilor de protecții, control, semnalizare evidență | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Montarea cablurilor de comandă în SE | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Montarea sistemelor LAN (fibra optică, ethernet) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Montarea sistemelor de iluminat, împământare și protecție contra loviturior de fulger | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Testarea și punerea în funcțiune a echipamentului electric 110 kV | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de protecție comandă control evidență | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lucrări de construcție și montare aferente liniilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Montarea pilonilor terminali din metal 110 kV dublu circuit (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Montarea pilonilor intermediari din beton armat 110 kV simplu circuit (inclusiv fundații și structuri metalice și toate lucrările civile) | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Montarea conductoarelor LEA 110 kV inclusiv cleme, lanțuri de izolatoare și accesorii) | lot | 1 |  |  |  |  |  |
| Total Lucrări și servicii |  |  |  | x |  | x |  |  |
| Total ofertă |  |  |  | x |  | x |  |  |

Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului.

Oferta comercială se prezintă cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Goteşti 110/35/10 kV, cu suportarea tuturor cheltuielilor și riscurilor legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare și ajustare.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei,                                                                                                   (suma în litere şi în cifre)

III. Termen de executare a lucrărilor ofertat (termen de executare acceptat: 24 luni de la semnarea contractului (perioada cuprinde faza inițială (studii, proiectare și testare), achiziționare, livrare, instalare și punere în funcțiune)): ____________________________________________________luni

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Termen de garanție ofertat (termen de garanție minim acceptat: Perioada de garanție (perioada de răspunderea pentru defecte) va constitui minim optsprezece (18) luni din data finalizării instalațiilor sau douăsprezece (12) luni din momentul recepționării operaționale a instalațiilor (PIF) oricare dintre acestea se întâmplă mai întâi, dacă nu este specificat altfel în Contract):

__________________________________________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

V. Condiții de achitare: (suma avansului nu poate depăși 10% din valoarea contractului) __________________________________________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)