CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Dispozitive, echipamente pentru prevenirea, diminuarea și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID19)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Uscător electric

Cantitate: 230 unități

| Tip | Uscător de mîini, electric |
| --- | --- |
| Utilizare | Intensă, pentru instituții publice |
| Activare: pornire/oprire | Prin senzor de mișcare |
| Proprietăți | Închidere automată la retragere |
| Tip montare | De perete |
| Material carcasă | ABS culoare albă sau inox |
| Putere totală | max. 1800 W |
| Viteză aer | Min.14,5 m/sec |
| Temperatură aer | Min. 50 ̊ C |
| Grad protecție electrică | Min. IPX1 |
| Dimensiuni maxime (Înălțime x Lățime x Adâncime) cm | 30x30x30 |
| Garanție | min. 24 luni |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| Conținut pachet: |  |
| Uscător electric | DA |
| Sistem prindere | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Nebulizator încăperi și autospeciale

Cantitate: 48 unități

| Tip | Nebulizator electric pentru dezinfecție birouri, automobile și zone greu accesibile |
| --- | --- |
| Utilizare | Încăperi de serviciu și saloane auto |
| Putere | 1200 W, + / - 50 |
| Voltaj | 220 V |
| Capacitate rezervor | Min 4 L., + / - 1 L. |
| Cantitatea pulverizată | 0-260ml/min |
| Mărime particulă | 5 – 50 microni |
| Distanța maximă de pulverizare | Min. 7 m. |
| Posibilitate de reglare cu debit | Da |
| Greutatea netă | Max.5 kg |
| Perioada de garanția | Min. 12 luni |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| Conținut pachet: |  |
| Nebulizator | DA |
| Pașaportul produsului | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Anexa nr. 3

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Nebulizator spații mari

Cantitate: 2 unități

| Tip | Nebulizator portabil cu ceață termică pentru dezinfecție birouri spațioase și zone greu accesibile |
| --- | --- |
| Utilizare | Intensă, pentru instituții publice |
| Motor | Min. 18 Kw (min. 25) |
| Frecvența de ardere | 16 Kcal/h, +/-0,5 Kcal/h |
| Rezervor soluție | Min. 5,5 L |
| Rezervor combustibil | Min. 1,2 L |
| Baterii | 4x1,5 Volt, capacitatea de a funcționa continuu timp de 1 h |
| Presiune | Min. 0,2 bar |
| Consum soluție: | Debit reglabil (0 – 20 L/H) |
| Consum combustibil | Max. 2,2 l/H |
| Dimensiune microni: | ˂ 50 µm (posibilitatea de reglare a debitului) |
| Greutate | Max. 8,5 kg |
| Perioada de garanția | Min. 12 luni |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| Conținut pachet: |  |
| Nebulizator | DA |
| Pașaportul produsului | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Anexa nr. 4

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Dozator săpun cu senzor

Cantitate: 250 unități

| Tip | Dozator săpun cu senzor |
| --- | --- |
| Utilizare | Intensă, pentru instituții publice |
| Mod de funcționare | eliberează automat cantitatea de săpun lichid, dezinfectant sau orice altă soluție de igienă, fără să fie necesară atingerea nici unei părți componente a dispozitivului. |
| Acces | Acces protejat la schimbarea lichidului din dispozitiv |
| Tip montare | De perete, alt tip de suport care să asigure și mobilitate |
| Vizor nivel | DA |
| Material dispozitiv | Plastic ABS sau inox satinat |
| Capacitate | min.1100 ml. |
| Alimentare | baterii |
| Baterii în set | DA |
| Dozaj | 1-1,5 ml |
| Greutate | max:1,5 kg |
| Sistem anti-picurare | DA |
| Constricție | Sistem anti-vandalism |
| Durată medie de viață | min. 8 ani |
| Perioada de garanție | min. 12 luni |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| Conținut pachet: |  |
| Dozator | DA |
| Baterii necesare | incluse |
| Sistem prindere | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |

Anexa nr. 5

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Termometru cu infraroșu de mână

Cantitate: 30 unități

| Tip |  | Termometru cu infraroșu |
| --- | --- | --- |
| Indicator luminos vizat pentru tehnologia IR | DA |  |
| Termometru portabil | DA |  |
| Ecran LCD | DA |  |
| Indicarea valorilor măsurate | 2 scări Celsius și Fahrenheit (oC/oF) |  |
| Sisteme de semnalizare | 2 (auditiv și vizual) |  |
| Distanța de măsurare | Max.4-6 cm |  |
| Măsurare instantanee | DA |  |
| Interval de măsuare | Max 31+46oC |  |
| Funcția temperaturii camerei | DA |  |
| Beeper | DA |  |
| Alarmă cu febră | DA |  |
| Indicații cu baterii scăzută | DA |  |
| Baterii în set | DA |  |
| Sistem de alimentare cu baterii și prin intermediul cablului USB | DA |  |
| Durata mare de viată a bateriilor | Min.3900 de măsurări |  |
| Manual instrucțiuni utilizare (limba română/rusă) | DA |  |
| Oprire automată | DA |  |
| Perioada de garanție | min 2 ani |  |

Anexa nr. 6

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Tonometru automat

Cantitate:48 unități

| Tip | Tonometru automat |
| --- | --- |
| Detectarea aritmiei cardiace | DA |
| Adaptor rețea | Intrare: 100 - 240 V,~50/60Hz, 0.2 A Ieșire: 6 V 500 mА |
| Indicator ”Semafor” pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale,tehnologia ESH | DA |
| Manșetă dimensiunea | Max.23-43cm |
| Mufă pentru adaptor la rețea | DA |
| Indicator baterie descărcată | DA |
| Husă pentru transportare în set | DA |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) | DA |
| Memorie | DA |
| Baterii în set | DA |
| Gama de măsurare | Min 25-260 mmHg |
| Intervalul de frecvență a impulsurilor | Min. 35-199 bătăi pe minut |
| Valoarea nivelului maxim de presiune | Max. 260 mmHg |
| Precizia măsurării presiunii | ± 3 mmHg |
| Unitate de măsură | Mmhg |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| Domeniul temperaturilor de funcționare | Min +3 - +39 °С, umiditate relativă: 13% - 85%, presiunea atmosferică: 60 kPa - 100 kPa |
| Perioada de garanție | Min.4 ani |

Anexa nr. 7

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Lampă bactericidă(tub bactericid 30V)

Cantitate:15 unități

| Tip | Lampă bactericidă (tub bactericid) 30V |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: |  |  |
| Utilizat pentru dezinfectarea aerului si suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiana mare prin intermediul radiației ultraviolete. |  |  |
| Caracteristici tehnici |  |  |
| Tensiune |  | 220V |
| Lungime de undă |  | 200nm-280nm |
| Produce ozon |  | Nu |
| Rata de sterilizare |  | Min.99,9% |
| Timp de dezinfectare |  | 30 minute |
| Timp de lucru |  | Min. 9000 ore confirmat de producători |
| Dispune de certificat |  | CE și ISO |
| Suprafața acoperită |  | Min 90 mp |
| Puterea lumină UV |  | Min 6x30 W |
| Data de producere a lămpi |  | Min.2021 |
| Poziția lămpi |  | Verticală |
| Contor ore de lucru |  | DA |
| Tip lampă UV |  | Pe platformă mobilă |
| Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă) |  | DA |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. |  | DA |
| Perioada de garanție |  | Min.2 ani |

Anexa nr. 8

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Pulsoximetru

Cantitate: 48 unități

| Tip | Pulsoximetru |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: |  |  |
| Pulsoximetru pentru deget destinat măsurării saturației de oxigen al hemoglobinei din sângele arterial. |  |  |
| Caracteristici tehnici |  |  |
| Interval de măsurare |  | Min.SPO2 – 100% |
| Gama pulsului radial |  | Max 32-260 bpm |
| Rezoluția |  | SPO2±1% |
| Precizia saturației oxigenului sângelui |  | + - 2% |
| Display |  | LED sau LCD |
| Alarme |  | Auditiv/Vizual. |
| Alimentare |  | Baterie tip-AAA Alkaline |
| Stingerea automată în caz de neutilizare |  | DA |
| Rezistența la lumina din jur |  | DA |
| Durata de funcționare încontinuu |  | Min ≥9 ore |
| Set de baterii inclus |  | 3 seturi |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. |  | DA |
| Manual instrucțiuni (limba română/rusă) |  | DA |
| Baterii de rezervă |  | DA |
| Perioada de garanție |  | minim 24 luni |

Anexa nr.9

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Dispenser pentru dezinfectant cu termometru digital  medical integrat, încorporat pe stativ

Cantitate: 48 buc.

| Tip | Termometru digital medical integrat in dispenser pentru dezinfectant, automat, 1L, soluție 2 in 1 ideala de măsurare a temperaturii si de dezinfectare, baterii incluse |
| --- | --- |
| CARACTERISTICI GENERALE |  |
| Tip utilizare | Profesional pentru utilizarea în instituțiile publice cu flux înalt de populație |
| Tip termometru | Smart |
| Utilizare | Fără contact |
| Valori măsurate | Temperatura corporala |
| Funcționare | Dezinfectant pe bază de Gel și Lichid |
| Temperatura de măsurare | În palmă |
| CARACTERISTICI TEHNICE |  |
| Durata de măsurare | Max.0,5 s |
| Distanta maxima de măsurare | 5 cm |
| Unitate de măsurare | °C |
| Capacitate | Min 1 L |
| Material | Plastic sau Inox |
| Temperatura minima măsurata | -10 C |
| Număr mișcări/min | 30 |
| Temperatura maxima măsurata | 45 C |
| Baterii necesare | Incluse |
| Stativ | DA |
| Înălțimea stativ(fără placă informativă) | Max 1500 mm |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| Manual instrucțiuni (limba română/ rusă) | DA |
| Perioada de garanție | Nu mai puțin de 2 ani |

Anexa nr.10

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Prelungitor cu tambur

Cantitate: 48 buc.

| CARACTERISTICI GENERALE |  |
| --- | --- |
| Tip | Tambur |
| Utilizat pentru | Casă/birou |
| Număr prize | Min 4 |
| Protecții | Protecție termică Protecție contact |
| Material | Metal |
| CARACTERISTICI TEHNICE |  |
| Putere maxima (pe tambur) | 2300 W |
| Tensiune alimentare | Min 250 V |
| Amperaj | Min 16 A |
| Clasa de protecţie | Min IP20 |
| Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune. | DA |
| DIMENSUINI |  |
| Lungimea cablu | Min 50 m |
| Secțiune cablu (mm) | Min 3 x 1.5 |
| Perioada de garanție | Nu mai puțin de 2 ani |

Anexa nr.11

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Dezinfectant pentru nebulizatoare

Cantitate: 400 litri

| Categoria de produs | biodistructiv |
| --- | --- |
| Utilizare | pentru nebulizatoare în scopul dezinfectiei spaților mici, mijlocii și mari. |
| Acțiunea dezinfectantului | Virucidă |
|  | Bactericidă |
|  | Fungicidă |
| Forma de condiționare și ambalare | lichid |
| Conținut în substanțe active | clor activ 0,05% |
| Categorii de utilizare | Profesionali, industriali, populație |
| Ambalaj | Recipient de 5 litri |
| Forma de ambalare | Livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menținerea datelor de identitate(denumire, număr lot, seria, termeni de valabilitate, condiții de păstrare.) |
| Termen de valabilitate | Nu mai puțin de 2 ani |

Anexa nr.12

SPECIFICAȚII TEHNICE:

CONTAINERE PENTRU GUNOI CU ROȚI EU 120 L (BLACK)

Cantitate: 60 unități

| Tip | Container pentru gunoi cu roti EU 120 l (black) |
| --- | --- |
| Specificații tehnice | Confecţionate din material 100% HDFF modelat prin injecţie, rezistent la îmbătrânire la condiţii extreme inferioare/superioare de temperatura minus 40 +60 grade Celsius, la produse chimice şi UV; - corpul fiind proiectat în aşa mod ca să fie facilitată curăţirea; - 2 roţi din cauciuc cu diametrul de 200 mm, fixate pe ax; Capacul tomberonului să fie prins de corpul tomberonului prin şuruburi, şi să dispună de 2 mânere pentru manevrabilitate. |
| Cantitatea | 60 bucăți |

SPECIFICAȚII TEHNICE:

PUNGI PENTRU GUNOI

Cantitate: 10 000 bucăți/set

| Tip | Pungi pentru gunoi destinate pentru containere EU 120 l (black) |
| --- | --- |
| Specificații tehnice | Pungi p/u gunoi cu densitate mare (sa reziste la 120kg), 10 buc/set |
| Cantitatea | 10 000 bucăți |

Anexa nr.13

SPECIFICAȚII TEHNICE:

SĂPUN LICHID

Cantitate: 2 000 litri

| Tip | Săpun lichid |
| --- | --- |
| Specificații tehnice | pH neutru, cu glicerină |
| Cantitatea | 2 000 litri |
| Ambalaj | recipient de 5 litri |
| Termen de valabilitate | Nu mai puțin de 2 ani |

Anexa nr.14

SPECIFICAȚII TEHNICE:

MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Cantitate: 25 000 perechi

| Tip | Mănuși de unică folosință |
| --- | --- |
| Specificații tehnice | Mănuși de unică folosință nesterile din latex (fără pudră) sau nitril Standard EN455 sau echivalent |
| Cantitatea | 25 000 perechi |
| Mărimile acceptate | L, XL, XXL |
| Certificat ce confirmă calitatea bunurilor propuse cu referire la standardele solicitate |  |