| Retele de irigare a Rotondei din str.Calea Orheiului si bd.Renasterii Nationale | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Retele sistem de irigatii

Valoarea de deviz ____________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 200 PGA, 2"M; 9V | buc | 4,00 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 2 Statii | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | pret de piata | Baterie 9V | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc | 4,00 |  |  |
| 10 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 8,00 |  |  |
| 11 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |  |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 52,90 |  |  |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 82,90 |  |  |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,83 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 16 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc | 60,00 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 0.9-1.2 m | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.2-1.8 m | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.8-2.4 m | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 2.1-3.1 m | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 2.7-3.7 m | buc | 17,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 3.4-4.6 m | buc | 19,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.8-2.4 m, Raza 90° | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.8-2.4 m, Raza 180° | buc | 11,00 |  |  |
| 25 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc | 26,00 |  |  |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m | 500,00 |  |  |
| 27 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m | 200,00 |  |  |
| 28 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 60,00 |  |  |
| 29 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 60,00 |  |  |
| 30 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 112,00 |  |  |
| 31 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc | 90,00 |  |  |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc | 10,00 |  |  |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) | buc | 5,00 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 50x50 mm PE PN16) | buc | 5,00 |  |  |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 63x63 mm PE PN16) | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc | 5,00 |  |  |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc | 12,00 |  |  |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 63x63x63 mm PE PN16) | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc | 17,00 |  |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc | 15,00 |  |  |
| 44 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc | 30,00 |  |  |
| 45 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 700,00 |  |  |
| 46 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 700,00 |  |  |
|  |  | Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 47 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m | 70,00 |  |  |
|  |  | Total Diverse lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Retele de irigare a Rotondei din str.Calea Orheiului si bd.Renasterii Nationale | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse №

Retele sistem de irigatii

Valoarea de deviz ______________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 6,44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 35,00 |  |  |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17,20 |  |  |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 147,20 |  |  |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,07 |  |  |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 17,44 |  |  |
| 7. | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 180,27 |  |  |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 141,99 |  |  |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,60 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 0005 | Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana | buc | 4,00 | 404,17 | 1 616,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0006 | Baterie "VARTA", 9V | buc | 3,00 | 61,67 | 185,01 |
| 3. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,13 | 51,67 | 6,72 |
| 4. | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 504,00 | 3,67 | 1 849,68 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 | 240,00 | 57,60 |
| 6. | 25212167000001 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 61,20 | 30,83 | 1 886,80 |
| 7. | 2521216700000112 | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 114,24 | 7,50 | 856,80 |
| 8. | 2521216700000212 | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 61,20 | 7,50 | 459,00 |
| 9. | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 501,50 | 41,71 | 20 917,56 |
| 10. | 252121671000112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D63x3,8 mm | m | 200,60 | 65,12 | 13 063,07 |
| 11. | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena D90 | m | 70,21 | 95,83 | 6 728,22 |
| 12. | 27211041250001 | Colier bransare D50mmx3/4" | buc | 92,70 | 47,50 | 4 403,25 |
| 13. | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 15,00 | 33,33 | 499,95 |
| 14. | 29131345099521 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 4,12 | 75,00 | 309,00 |
| 15. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 70,00 | 20,14 | 1 409,80 |
| 16. | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,40 | 12,67 | 106,43 |
| 17. | A44120 | Aspersor RAIN BIRD 1804 tip spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 60,00 |  |  |
| 18. | A4701901 | Duza fixa RAIN BIRD 8-H, traiectorie 10° , Raza 180° (verde) | buc | 11,00 |  |  |
| 19. | A4702001 | Duza fixa RAIN BIRD 8-Q, traiectorie 10° , Raza 90° (verde) | buc | 4,00 |  |  |
| 20. | B31640 | Electrovana 200-PGA, 2" F ; 9 v | buc | 4,00 |  |  |
| 21. | Cot 50x50 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 5,15 |  |  |
| 22. | Cot 63x63 | Cot egal 63x63mm ,PE PN16 | buc | 10,30 |  |  |
| 23. | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 8,00 |  |  |
| 24. | Dop D50 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 17,51 |  |  |
| 25. | Dop D63 | Dop DN63 PE PN16 | buc | 2,06 |  |  |
| 26. | flag | Flagulet de marcare | buc | 30,00 |  |  |
| 27. | Mufa 50x50 | Mufa egala 50x50mm ,PE PN16 | buc | 5,15 |  |  |
| 28. | Mufa 63x63 | Mufa egala 63x63mm ,PE PN16 | buc | 4,12 |  |  |
| 29. | P10004 | Duza ajustabila RAIN BIRD 4-VAN, traiectorie 0° (galben) | buc | 1,00 |  |  |
| 30. | P10006 | Duza ajustabila RAIN BIRD 6-VAN, traiectorie 0°(Orange) | buc | 4,00 |  |  |
| 31. | P10008 | Duza ajustabila RAIN BIRD 8-VAN, traiectorie 5° (verde) | buc | 2,00 |  |  |
| 32. | P1001001 | Duza ajustabila RAIN BIRD 10-VAN, traiectorie 10° (albastru) | buc | 2,00 |  |  |
| 33. | P1001201 | Duza ajustabila RAIN BIRD 12-VAN, traiectorie 15° (cafeniu) | buc | 17,00 |  |  |
| 34. | P1001501 | Duza ajustabila RAIN BIRD 15-VAN, traiectorie 23° (negru) | buc | 19,00 |  |  |
| 35. | TBOS-BT-1 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 1 St | buc | 2,00 |  |  |
| 36. | TBOS-BT-2 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 2 St | buc | 1,00 |  |  |
| 37. | Teu 50x2"Mx50 | Teu cu filet 50 x 2" Mx 50 , PE PN16 | buc | 1,03 |  |  |
| 38. | Teu 50x50x50 | Teu egal 50x50x50 PE PN16 | buc | 13,39 |  |  |
| 39. | Teu 63x2"Mx63 | Teu cu filet 63 x 2" Mx63 , PE PN16 | buc | 5,15 |  |  |
| 40. | Y5410730 | Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 26,78 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 1,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 28,00 |  |  |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,61 |  |  |
| 4. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 35,00 |  |  |
| 5. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,83 |  |  |
| 7. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 21,00 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total deviz: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Retele de irigare a Rotondei din str.Calea Orheiului si bd.Renasterii Nationale | Investitor Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Electrovana 200 PGA, 2"M; 9V | buc |  |  |  |
|  | B31640 | Electrovana 200-PGA, 2" F ; 9 v | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 1 Statie | buc |  |  |  |
|  | TBOS-BT-1 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 1 St | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | pret de piata | Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth, 2 Statii | buc |  |  |  |
|  | TBOS-BT-2 | Controler autonom 9V, Rain Bird TBOS-BT 2 St | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | pret de piata | Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300 | buc |  |  |  |
|  | 0005 | Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | pret de piata | Baterie 9V | buc |  |  |  |
|  | 0006 | Baterie "VARTA", 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
| 7 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
| 8 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5( Controler 9V programabil prin Smartphone cu tehnologie Bluetooth) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
| 9 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovana | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
| 10 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |  |
| 11 | pret de piata | Conector impermeabil cu gel, pentru cablu, sement de utilizare pana la 600V | buc |  |  |  |
|  | DBRY20 | Conector rezistent la apa, cu silicon, pentru cablu Segment de utilizare pana la600 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 16 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"(Aspersor tip spray , filet 1/2", inaltime de lucru 10cm.Fara duza) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | A44120 | Aspersor RAIN BIRD 1804 tip spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 0.9-1.2 m | buc |  |  |  |
|  | P10004 | Duza ajustabila RAIN BIRD 4-VAN, traiectorie 0° (galben) | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.2-1.8 m | buc |  |  |  |
|  | P10006 | Duza ajustabila RAIN BIRD 6-VAN, traiectorie 0°(Orange) | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.8-2.4 m | buc |  |  |  |
|  | P10008 | Duza ajustabila RAIN BIRD 8-VAN, traiectorie 5° (verde) | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 2.1-3.1 m | buc |  |  |  |
|  | P1001001 | Duza ajustabila RAIN BIRD 10-VAN, traiectorie 10° (albastru) | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 2.7-3.7 m | buc |  |  |  |
|  | P1001201 | Duza ajustabila RAIN BIRD 12-VAN, traiectorie 15° (cafeniu) | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 3.4-4.6 m | buc |  |  |  |
|  | P1001501 | Duza ajustabila RAIN BIRD 15-VAN, traiectorie 23° (negru) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.8-2.4 m, Raza 90° | buc |  |  |  |
|  | A4702001 | Duza fixa RAIN BIRD 8-Q, traiectorie 10° , Raza 90° (verde) | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Duza pentru aspersor tip spray, raza 1.8-2.4 m, Raza 180° | buc |  |  |  |
|  | A4701901 | Duza fixa RAIN BIRD 8-H, traiectorie 10° , Raza 180° (verde) | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 3/4"(Aspersor rotativ pentru distante medii, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, inclusiv set duze, reglabil 40-360°) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | Y5410730 | Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 series, filet 3/4", inaltime de lucru 10cm, reglabil 40-360grade, 360grade tur-retur | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D50x3 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D50x3mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 27 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. ( PE100 SDR17 D63x3,8 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000112 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D63x3,8 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 28 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex,pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25212167000001 | Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 29 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc |  |  |  |
|  | 2521216700000212 | Cot PVC SBE -075 de 1/2'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 1,0200 |  |  |
| 30 | AcA07A | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc |  |  |  |
|  | 2521216700000112 | Cot PVC SBE -075 de 3/4'' M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar | buc | 1,0200 |  |  |
| 31 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Valva de drenaj 3/4" M ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 29131345099521 | Valva de drenaj PE 3/4"M | buc | 1,0300 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare D50mm x 3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 27211041250001 | Colier bransare D50mmx3/4" | buc | 1,0300 |  |  |
| 33 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 63x63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Cot 63x63 | Cot egal 63x63mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot egal 50x50 mm, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Cot 50x50 | Cot egal 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 50x50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Mufa 50x50 | Mufa egala 50x50mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egaal 63x63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Mufa 63x63 | Mufa egala 63x63mm ,PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 50x2"Mx50, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 50x2"Mx50 | Teu cu filet 50 x 2" Mx 50 , PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 63x2"Mx63 | Teu cu filet 63 x 2" Mx63 , PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 50x50x50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 50x50x50 | Teu egal 50x50x50 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(Teu egal 63x63x63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Teu 50x50x50 | Teu egal 50x50x50 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN50 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Dop D50 | Dop DN50 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop DN63 mm PE PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | Dop D63 | Dop DN63 PE PN16 | buc | 1,0300 |  |  |
| 43 | pret de piata | Banda de teflon p/u etansarea fitingurilor | buc |  |  |  |
|  | 28754968745233 | Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | pret de piata | Flagulet de marcare | buc |  |  |  |
|  | flag | Flagulet de marcare | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 46 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 3.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 47 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,0000 |  |  |
| 48 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena D90 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,4000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.