INVITAŢIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea a serviciilor de reparare,  întreținere a utilajului frigorific, tehnologic și a echipamentului conex aflate în folosința (clinica Chișinău și Vorniceni) IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" pentru anul 2024,

# „31” ianuarie 2024                                                                    mun. Chişinău

1. Autoritatea contractantă: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

2. IDNO: 1003600151724

3. Obiectul achiziţiei: a serviciilor de reparare,  întreținere a utilajului frigorific, tehnologic și a echipamentului conex aflate în folosința (clinica Chișinău și Vorniceni) IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" pentru anul 2024

4. Cod CPV: 98300000-6

CAIET DE SARCINI

	CERINȚE OBLIGATORII

1.	Buna desfășurare  a activității serviciului, prin asigurarea continuă a funcționării utilajului frigorific și echipamentului conex, ce constitue cerința de bază a prestării serviciilor de întreținere și reparare.

2.	Autoritatea contractantă (IFP) solicit achiziţia unui serviciu de întreţinere preventivă, depanare, reparaţii şi asistenţă tehnică pentru utilajele enumerate în Anexa 1, în vederea asigurării funcţionării şi utilizării acestora în parametri optimi pe parcursul anului 2024.

•	Serviciile de întreținere - constau în asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a instalaţiilor frigorifice , monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor, executarea manevrelor de reglare, intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului, evacuarea aerului si uleiului din instalatie, verificarea etanşeităţii în timpul exploatării, verificarea ungerii şi răcirii compresorului, verificarea  presiunii de lucru.

•	Serviciile de reparaţii – constau în totalitatea serviciilor necesar a fi executate în cazul unor defecţiuni sau premise care anunţă defecţiuni a instalatiilor frigorifice (parți component-ventilatoare, panou electric,compresoare,evaporatoare,baterii de condensare act.). Toate reparațiile executate se  vor efectua conform specificațiilor tehnice ale utilajelor/echipamentelor electrice.

Prestatorul trebuie să:

4.1.	 Să fie autorizat pentru prestarea serviciilor solicitate în prezentul caiet de sarcini.

4.2.	 Sa dovedească experienţa similară (prin contracte, procese-verbale de recepţie semnate     de către beneficiar, etc).

4.3.	 Să intervină operativ prin personalul său de specialitate, în cazul funcţionării defectuoase a utilajului frigorific și tehnologic, etc.

4.4.	 Să inspecteze periodic (lunar) utilajele, echipamente, etc. şi să asigure diagnosticarea precoce a defectelor majore şi stabilirea, dacă este cazul, a reparaţiilor necesare.

4.5.	Timpul de interventie la sediul benfiarului va fi de maxim 8 ore de la solicitare,

4.6.	Timpul de remediere este de maxim 24 ore de la constatare.

4.7.	In cazul unor defecte care nu pot fi rezolvate din punct de vedere tehnic la faţa locului, decizia pentru trimiterea echipamentelor la sediul prestatorului aparţine specialistului prestatorului, dar cu acordul beneficiarului. In acest caz, prestatorul are întreaga răspundere pentru asigurarea integrităţii utilajelor.

4.8.	Să asigure piesele de schimb și subansamblele necesare pentru întreținerea și reparațiile pentru toate tipurile de utilaje, precum și a echipamentelor conexe,  piese care sunt noi,  nefolosite,  și care vor fi specificate  printr-un deviz de reparație separate de manoperă din contract.

4.9.	Să execute lucrarea de reparaţie în termen cît mai scurt, fară a perturba buna desfăşurare a activităţii beneficiarului;

4.10.	Să asigure respectarea normelor tehnice, condiţiilor de igienă, normelor PSI şi SSM, protecţia mediului înconjurător, precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate;

4.11.	Să numească o persoană de contact, o adresă de email şi să comunice un număr de telefon pentru apelare comenzi de reparaţii, piese, etc. şi să menţină legătura permanentă cu responsabilul autorității contractante pentru rezolvarea rapidă a oricăror probleme legate de reparaţia utilajelor/echipamentelor conexe.

4.12.	Să întocmească pentru fiecare intervenţie un process-verbal constatator. Procesele verbale vor fi semnate atât de către prestator, cât şi de reprezentantul beneficiarului.

4.13.	Valoarea materialelor necesare pentru înlăturarea defecțiunilor sunt suportate separat de serviciile de mentenanță a utilajului, preventiv coordonate cu autoritatea contractantă.

4.14.	Pentru interventiile/reparatiile efectuate se solicită garanţie 1 (unu) an.

4.15.	Relaţia între autoritatea contractantă şi operatorul economic care va îndeplini contractul se poartă pe baza de documente scrise, emise de fiecare parte.

4.16.	Nerespectarea a două termene de intervenţie, aşa cum sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini, atrage după sine rezilierea contractului şi emiterea de certificat constatator negativ.

	PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

5. Plata facturii fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului se va efectua prin ordin de plată, în contul prestatorului, în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii fiscale la sediul autorității contractante.

6. Pentru a fi acceptată la plată, factura fiscală va fi însoţită de

	Devizul antecalcul întocmit în urma constatării tehnice;

	Certificat de garanţie pentru piesele înlocuite;

	Garanţie pentru serviciile prestate;

	Proces verbal de recepţie calitativă a serviciilor prestate conform contractului încheiat cu autoritatea contractantă.

	CRITERIUL DE ATRIBUIRE

7.	Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut/lot. Lotul va include toate tipurile de utilaje și echipamente conexe, conform anexei la demers.

8.	Factura să conțină tariful serviciilor prestate lunar, iar la necesitate și valoarea pieselor de schimb

| Tip/model utilaj | Pret estimativ/luna | nr. de utilaj | costul fără TVA | costul cu TVA | suma estimativa fără TVA/luna | suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clinica VORNICENI |  |  |  |  |  |  |
| Cameră frigorifică AN030E |  | 1 |  |  |  |  |
| Cameră frigorifică AN075S |  | 3 |  |  |  |  |
| Cameră frigorifică AN0100E |  | 2 |  |  |  |  |
| Dulap frigorific ASK 300 U |  | 1 |  |  |  |  |
| Cameră frigorifică ADC-4B1 |  | 2 |  |  |  |  |
| Frigider de uz casnic |  | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL estimativ/ luna |  |  |  |  |  |  |
| clinica CHIȘINĂU |  |  |  |  |  |  |
| Camera frigorifică KXC 6 |  | 2 |  |  |  |  |
| Agregat L,unite Hermetique CAJ9513T |  | 2 |  |  |  |  |
| Dulap frigorific Belorus Typ TIS-147 |  | 3 |  |  |  |  |
| Agregat Aspera 2836 |  | 3 |  |  |  |  |
| Dulap frigorific ШХ-0,8 |  | 1 |  |  |  |  |
| Agregat BC-055 |  | 1 |  |  |  |  |
| Frigider de uz casnic |  | 3 |  |  |  |  |
| Plită PSEM-0,4 |  | 1 |  |  |  |  |
| Plită PSEM-0,6 |  | 2 |  |  |  |  |
| Mașină de curățat cartofi MOK-28 |  | 1 |  |  |  |  |
| Mașină de tocat carne MIM 105 |  | 1 |  |  |  |  |
| Cuptor cu convecție model, unox- XB 803 |  | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL estimativ/ lunar |  |  |  |  |  |  |
| Total estimativ pe 12 luni,fara TVA |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul va include în ofrtă următoarele documente/cerinţe:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licența de activitate și anexa | Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică |  |
| 3 | Specificatia tehnica | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22 | Obligatoriu |
| 4 | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23 | Obligatoriu |
| 5 | Date despre ofertant | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Declarație | Confirmarea termenului de valabilitate sau garanție nu maim ult de 30 %, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea mostrelor | Declarație de prezentarea mostrelor de comparație în decurs de 3 zile de la solicitare, Confirmat prin semnătura electronică |  |

  - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

- pe: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;

# Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

  - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

  - Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP” ;

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

# Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

# Conducătorul grupului de lucru:

# Ursu Fiodor ____________________________