CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | PMI-2025 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сat.B Generare I. punct 84 cod 2025123084 | 19520000-7 | Achiziția rezervoarelor din plastic | 3 | 115 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  | 115 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 60 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova;

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2024;

  - Echipamentul ofertat trebuie să dețină marcajul de conformitate europeană CE.

- Cerințe tehnice specifice pentru rezervoarele din plastic

| # Nr # d/o | # Denumirea # componentei | # Specificația tehnică |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rezervor din plastic | Tipul materialului – Plastic |
|  |  | Tipul pozării – Orizontal |
|  |  | Dimensiune racord de montare - 2" |
|  |  | Rezistența la temperatură – 90 °C |
|  |  | Volumul unui rezervor – 5 m3 |
|  |  | Înălțime - 180 cm |
|  |  | Lungime - 250 cm |
|  |  | Lățime - 171 cm |
|  |  | Diametrul gâtului - 50 cm |
|  |  | Gura de vizitare să fie prevăzută cu un capac cu filet |

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor tehnice specificate în caietul de sarcini;

  - Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului/bunului și specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul produsului/bunului (uzina producătoare, țara), tipul/marca;

  - În ofertă operatorul economic trebuie să prezinte dovada că producătorul are experiență de     producere a produselor/bunurilor similare mai mult de cinci ani.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea produselor/bunurilor va prezenta:

    - Pașapoartele de la uzina producătoare pentru fiecare produs/bun;

    - Certificatele de calitate și certificat de conformitate pentru fiecare produs/bun;

    - Certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - Instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță pentru fiecare produs/bun.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a produsului/bunului:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la depozitul central al companiei „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3;

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele).

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.