| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. IA RSAP M-Tender |
| Obiectul achiziției: Garou pneumatic digital |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| 1.Garou pneumatic digital |  |  |  | 1. Presiunea maxima 650mmHg 2. Sistem de alarma incorporat 3.Timp de lucru a garoului 0-99min 4. Alimentare 220v,50Hz 5. Sa dețină buton de evacuare rapida a aerului din majeta si buton de evacuare lenta a aerului. 6. Sa deținăe cablu de alimentare minim 300 cm lungime 7. In caz de pana de curent, garoul sa ramana cu presiunea stabila. 8. Sa dețină minim 4 manjete de 34 inch si 2 manjete de 44 inch. 9. Detinerea în stoc a dispozitivului cu livrarea în decurs de 24 ore, de la înregistrarea Cotractului. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție ACM nr. conform SIA RSAP M-Tender Obiectul de achiziției: Garou pneumatic digital Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33100000-1 Bunuri/servicii Buc MD87TRPCCC518430A00172AA 1 1.Garou pneumatic digital Buc 1 La comandă, în decurs de 24 ore, de la înregistrarea contractului, la sediul IMSP IMU, pe adresa mun Chișinău, str.Toma Ciorbă 1. TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |