## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Orhei | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” |  |  |  | Rezectoscop Uretral – 1 bucată • Optică: 4 mm • Unghi de vedere: 30° • Adâncime câmp vizual: 5–50 mm • Compatibil cu sursa de lumină și camera de luat vederi (CCD3-HD; Power LED 300; Feigert Endotech) • Element pasiv de lucru, teacă internă, teacă externă și obturator • Obturator vizual cu grosimea de 4 mm • Electrod de tăiere – 3 bucăți • Electrod de coagulare – 3 bucăți, grosime 3 mm și 5 mm • Pensa cu dinți, grosime 5 mm, lungime minimă 330 mm, compatibilă sau analogică cu unitatea laparoscopică • Instrument autoclavabil • Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale. Ureteroscop semi-rigid – 1 bucată • Lungime: ≥ 310 mm • Diametru: ≤ 4 Charrière (subțire) • Canal de lucru: 4.8 mm • Unghi de vedere: < 6° • Câmp vizual: 85° • Adâncime câmp vizual: 3–30 mm • Teacă de instrument: 8–12 Charrière • Rezoluție (pixeli): 17.000 / 40.000 • Instrument autoclavabil • Accesorii necesare pentru intervenții chirurgicale.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea Dispozitivelor medicale (Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Orhei | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” | Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower” | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000
500000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________