## 24.10.2022
Nr Lot | Denumirea Lot | Descriere | Unitatea de măsură | Prețul estimat cu TVA | SCR Timofei Mosneaga | AMT Botanica | AMT Ciocana | AMT Rîșcani | AMT Centru | IMU | IMC | Icardiologie | IFP Chiril Draganiuc | Ioncologic | SCFtiziopneumonologie | SCM Arh Mihail | SCMBCC | SDMC | CMF Bălți | CMF Florești | CS Cahul | CS Orhei nr.1 | CS Ștefan Vodă | SR Cimișlia | SR Comrat | SR Florești | SR Ialoveni | SR Rezina | SR Ungheni | SR Ștefan-Vodă | Total Cantitate | Suma estimata
1 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub, din oțel inoxidabil, de dimensiune 1,4x50mm, în cutie până la 6 bucați | Bucată | 234.98 | [6 empty] | 12 | [19 empty] | 12 | 2819.76
2 | Ac steril pentru holder 21 G | Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". | Bucată | 1.5 |  |  |  | 60000 |  | 15000 |  | 3000 | [9 empty] | 20000 | [8 empty] | 98000 | 147000
3 | Ac steril pentru puncție (fluturaș),23G | Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23G. Lungimea tubului minim 29 cm | Bucată | 1.5 |  |  |  | 4000 | [13 empty] | 1000 | [8 empty] | 5000 | 7500
4 | Ace pentru amniocenteză, lungimea 210 mm | Ace pentru amniocenteză, lungimea 210 mm, de unică folosinţă,apirogene,ambalaj individual, sterile cu marcaj special ultrapoint-Pentru colectarea lichidului amniotic | Bucată | 84 | [6 empty] | 1200 | [19 empty] | 1200 | 100800
5 | Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G | Ace subțire cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | Bucată | 2.3 | 20000 | [25 empty] | 20000 | 46000
6 | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre | Ansă de unică folosință de 10 mkl albastre sau transparente din masă plastică, sterile (pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin la femei), termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual. Pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin la femei | Bucată | 0.336 | [6 empty] | 5000 | [19 empty] | 5000 | 1680
7 | Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol | Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila din polistirol, Ambalate cite 20 buc | Bucată | 0.42 | 20000 | [5 empty] | 10000 | [19 empty] | 30000 | 12600
8 | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm | Bucată | 10.4 | 10 | [25 empty] | 10 | 104
9 | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm,10mkl | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm,10mkl | Bucată | 21 | 30 | [25 empty] | 30 | 630
10 | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm | Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm | Bucată | 10.4 | 10 | [25 empty] | 10 | 104
11 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH, pentru 4 lame | Bucată | 1380 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | 5 | 6900
12 | Camera Goreaev | Camera Goreaev | Bucată | 238 |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 1190
13 | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) | Camera de calcul a sedimentului urinar este un dispozitiv din plastic de unică folosință compus din 10 camere de numărare, cu fiecare dispozitiv se pot analiza 10 mostre. | Bucată | 8.35 |  |  | 6000 | [23 empty] | 6000 | 50100
14 | Capilar pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA, 100mkl. | Capilar pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA praf. Capilar pentru colectarea dozată a singelui şi capac fixat de tub, 100mkl. Cu anticoagulant în tubul colectării. Ambalajul producătorului. | Bucată | 2.4 |  | 65000 | [24 empty] | 65000 | 156000
15 | Capilar pentru colectarea singelui capilar cu K3EDTA, 250 µl. | Capilar pediatric prelucrat cu K3EDTA p/u colectarea sîngelui din deget, vol. 250 µl , ambalaj 100 buc.; cu eticheta ,pe fiecare să fie indicat limita, termenul de valabilitate și lotul. | Bucată | 1.45 | [22 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 1450
16 | Cateter IUI steril | Pentru inseminatie intrauterina),termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual | Bucată | 71.3 | [6 empty] | 200 | [19 empty] | 200 | 14260
17 | Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 mm patrate , poziția (înălțimea de măsurare 8,5 mm | Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 mm patrate , poziția (înălțimea de măsurare 8,5 mm | Bucată | 1 | 200 | [25 empty] | 200 | 200
18 | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | Bucată | 1 | 4000 | [25 empty] | 4000 | 4000
19 | Cilindru din sticlă, gradat, 300ml | Cilindru din sticlă, gradat, 100ml TC-Pentru analiza I-FISH | Bucată | 100 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 200
20 | Container cu capac ermetic 100 ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 100ml. | Bucată | 5 | [9 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | 250
21 | Container cu capac ermetic cu miner 2500 ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 2500 ml. | Bucată | 62 | [9 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | 3100
22 | Container cu capac ermetic cu miner 5000 ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 5000 ml. | Bucată | 74 | [9 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | 3700
23 | Container cu capac ermetic 10ml. | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 10ml. | Bucată | 2 | [9 empty] | 2000 | [16 empty] | 2000 | 4000
24 | Container cu capac ermetic 30ml | Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 30ml. | Bucată | 4.32 | [9 empty] | 1000 | [16 empty] | 1000 | 4320
25 | Container pentru deseuri 1 L cu capac | 107x90x190 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. | Bucată | 11.95 | 4 | [25 empty] | 4 | 47.8
26 | Container pentru deseuri 5 L cu capac | 210x180x200 Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina. | Bucată | 25 | 2 | [25 empty] | 2 | 50
27 | Container pentru sputa steril, volum 30ml | Container pentru sputa steril, volum 30ml, ambalaj individual | Bucată | 3 | [9 empty] | 300 | [5 empty] | 500 | [10 empty] | 800 | 2400
28 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic 265x189x142, polistiren | Bucată | 762 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 762
29 | Container pentru urina 100-150 ml | 1.Volum: 100-150ml 2.Gradație de 10ml până la 100ml 3.Loc pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual | Bucată | 2 | [9 empty] | 1500 | [16 empty] | 1500 | 3000
30 | Container steril cu lopatica, volumul 30 ml, | Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | Bucată | 1.6 | 2000 | [25 empty] | 2000 | 3200
31 | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape | Contor pentru numărarea formulei leucocitare cu 11 clape | Bucată | 2415 |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 5 | 12075
32 | Cutie din carton dur cu copac pentru stocare (arhivare) blocurilor de parafina (casete) | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Dimensiuni: 290-300 mm x 400 - 450 mm x 45-50 mm, capacitate de la 300 pana la 400 casete | Bucată | 250 | [9 empty] | 1000 | [16 empty] | 1000 | 250000
33 | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm, | Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | Bucată | 11.7 | 4500 | [25 empty] | 4500 | 52650
34 | Cutie Petri din plastic, diametru 10 cm | Cutie Petri sterile de unică folosinţă din masă plastică diametru 10 cm | Bucată | 1.45 | [9 empty] | 6000 | [16 empty] | 6000 | 8700
35 | Cutie Petri din plastic, diametru 9 cm | Cutie Petri sterile de unică folosinţă din masă plastică, polisterol, diametru 9 cm, Cutii Petri de o singura folosinta sterile H 14,2 mm | Bucată | 1.72 | 30000 |  |  |  | 100 |  | 30000 | [6 empty] | 15000 | [12 empty] | 75100 | 129172
36 | Cutie Petri din sticla, diametru 11 cm | Cutie Petri (autor), din sticlă, Ø 11 cm, H2,5 cm | Bucată | 17.208 | [6 empty] | 100 | [19 empty] | 100 | 1720.8
37 | Cutie Petri, din sticlă borosilicată, diametru 110mm | Cutie Petri, din sticlă borosilicată, diametru 110mm,volum 20cm3, inălțimea 15 mm-Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 19 | [6 empty] | 100 | [19 empty] | 100 | 1900
38 | Cuve pentru probe polisteren | Cuve pentru probe polisteren volum 3ml (pentru dizolvarea reagenților)17x38mm, vol. 3.0ml, | Bucată | 0.3 | [9 empty] | 10000 | [16 empty] | 10000 | 3000
39 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen | Cuve pentru protrombina si fibrinogen compatibil cu Coatron din polisteren cu transparență optică ridicată, volum 0,8 ml, diametru 10x23,4 mm | Bucată | 0.6 | [25 empty] | 4000 | 4000 | 2400
40 | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm | Cuvete pentru laborator din plastic 30cm/16cm/3cm | Bucată | 60 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 120
41 | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm | Cuvete pentru laborator din plastic 50cm/30cm/3cm | Bucată | 78 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 156
42 | Eprubet sterilă cu capac, V-15 ml cu fund conic | Eprubete sterile cu capac, V-15 ml cu fund conic, de unică folosință, cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj individual | Bucată | 2.05 | [6 empty] | 500 | [19 empty] | 500 | 1025
43 | Eprubetă conice din plastic cu capac, gradate, volum 15ml | Eprubete conice din plastic cu capac, sterile, gradate, volum 15ml, 120x15mm ambalaj individual-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale | Bucată | 1.361 | [6 empty] | 7000 | [19 empty] | 7000 | 9527
44 | Eprubetă cu citrat de natriu 3,2% (2-3 ml) | Eprubeta vacumata, cu Citrat de sodiu, 3,2%, volum 2,0 - 3,0 mL, PET. Capac din 3 componente. Capac albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm. Prezentarea mostrelor. | Bucată | 2.29 | [5 empty] | 25000 | [7 empty] | 1000 | [12 empty] | 26000 | 59540
45 | Eprubetă cu citrat de natriu 3,8% (2,5 ml) | Eprubetă cu Citrat de Na 2,5ml de 3,8 % , 12x56 mm, vol. 2,5 ml, din masă plastică cu capac, cu etichetă, în stativ cîte 50 eprubete, ambalaj pînă la 2500 buc. | Bucată | 0.72 | [22 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 720
46 | Eprubetă cu citrat de natriu 3,8% (3.5 ml) | Eprubete vacuum din PET-plastic cu anticoagulant (Na –citrat 3,8%), volum de singe 3.5-3.6 ml cu capac de cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă, 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum | Bucată | 1.26 | 75000 |  |  | 18000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 7000 | [8 empty] | 123000 | 154980
47 | Eprubetă cu citrat de natriu 3,8% (5 ml) | Eprubete din plastic cu anticoagulant Na -citrat 3,8% 5ml cu capac si eticheta dimensiuni 13x75 mm sau 12x86 mm, volum 5 ml,cu capac si eticheta | Bucată | 0.67 | [8 empty] | 5000 | 12000 | [11 empty] | 15000 |  |  |  |  | 32000 | 21440
48 | Eprubeta cu clod activator, 4ml, cu eticheta, 10x75mm | Eprubeta cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, din plastic bine transparent, vacumată, vidată, fără gel, fără granule, 4ml, cu eticheta, 10x75mm sau 13x75 mm | Bucată | 1.8 |  | 40000 | [24 empty] | 40000 | 72000
49 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă | Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac | Bucată | 1.44 | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 5000 |  | 2000 | 6000 | 1000 | [5 empty] | 2000 | [9 empty] | 19000 | 27360
50 | Eprubetă de stică, cu fund rotund, 10ml | 1.de stică, 2.cu fund rotund, 3. volum 10ml | Bucată | 0.58 | [9 empty] | 10000 | [16 empty] | 10000 | 5800
51 | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | Bucată | 2.6 | 500 | [25 empty] | 500 | 1300
52 | Eprubetă Eppendorf 0,2 ml | Eprubetă Eppendorf vol. 0,2 ml, ambalaj pînă la 1000 buc. | Bucată | 0.18 |  |  |  | 2000 | [22 empty] | 2000 | 360
53 | Eprubetă Eppendorf 0,5 ml | Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | Bucată | 0.3 | [7 empty] | 2000 | [18 empty] | 2000 | 600
54 | Eprubeta PS, 10ml | Eprubeta PS, 10ml, 16*100mm, conica | Bucată | 0.54 | [10 empty] | 4000 | [15 empty] | 4000 | 2160
55 | Eprubetă sterilă cu capac V-50ml | Eprubete sterile cu capac V-50ml, cu termen de valabilitate pe fiecare, ambalaj individual | Bucată | 2.13 | [6 empty] | 100 | [19 empty] | 100 | 213
56 | Eprubeta sterilă Lyiet, volumul 9 ml | Eprubeta sterilă cu capac de tip Lyiet (după autor) cu activator, vacumată, în stativ, Mărimea ≈16x100mm, volumul 9 ml | Bucată | 2.16 |  | 6000 | [24 empty] | 6000 | 12960
57 | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator, volum 4 ml, cu etichetă | Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml cu accelerator cheag, clot activator imunologic Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. | Bucată | 2.56 | [14 empty] | 18000 | [6 empty] | 20000 |  |  |  |  | 38000 | 97280
58 | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator, volum 6-8 ml, cu etichetă | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator, volum 6-8 ml, cu etichetă Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. Termenul de Valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. | Bucată | 2.34 | [14 empty] | 30000 | [11 empty] | 30000 | 70200
59 | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | dimensiuni 13x75 mm, volum 4 ml, cu etichetă ,cu capac rotator | Bucată | 2.2 | [8 empty] | 3000 | [17 empty] | 3000 | 6600
60 | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml, cu etichetă. | Bucată | 3 | [23 empty] | 50 |  | 200 | 250 | 750
61 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 1 ml, 12x56 mm | Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă “K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni | Bucată | 0.75 | 6000 | [25 empty] | 6000 | 4500
62 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | Bucată | 1.09 | [14 empty] | 14000 | [11 empty] | 14000 | 15260
63 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 1 ml, 13x75 mm | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum Prezentarea mostrelor este obligatorie | Bucată | 1.07 |  | 15000 | [10 empty] | 8000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 53000 | 56710
64 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 10 ml | Eprubeta plastic PPcu K3EDTAcu capac si eticheta. Volum 10 ml 16*100 mm | Bucată | 1.01 | [23 empty] | 500 |  |  | 500 | 505
65 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 100 mkl | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant (K3EDTA), praf pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub, volum sînge 100 mkl, cu etichetă | Bucată | 3.6 | [17 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 | 10800
66 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 2,0-2,5 ml | Eprubeta vacumată cu K3EDTA, volum sînge 2,0-2,5 ml, cu etichetă (nmărul lotului,seria, termenii de valabilitate) | Bucată | 1.22 | [14 empty] | 30000 | [6 empty] | 20000 |  |  |  |  | 50000 | 61000
67 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 3 ml, 13x75 mm | Eprubete vacumtimer din PET plastic ,eticheta larga capac, cu K3EDTA 3ml 13/75mm | Bucată | 2.25 | 107000 |  |  |  |  | 50000 |  | 3000 | [18 empty] | 160000 | 360000
68 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 4-5 ml | Eprubetă vacumată K3 EDTA, volum singe 4-5 ml, cu capac, cu etichetă | Bucată | 2.29 | [13 empty] | 15000 | [12 empty] | 15000 | 34350
69 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 5 ml, 13x75 mm | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm | Bucată | 1.313 | 5000 | [25 empty] | 5000 | 6565
70 | Eprubete (K3EDTA), volum de singe 8-10 ml | 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 8-10 ml 3. cu capac 4. cu etichetă | Bucată | 1.5 | [9 empty] | 5000 | [16 empty] | 5000 | 7500
71 | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta. | Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta. | Bucată | 2.79 | [7 empty] | 5000 | [18 empty] | 5000 | 13950
72 | Eprubete de sticla conice 10 ml | Eprubete de sticla conice 10 ml | Bucată | 2.8 | [24 empty] | 500 |  | 500 | 1400
73 | Eprubete din PS negradate cu capac filetat 16x100 mm | Transparente, din polisteren, negradate, cu capac filetat, vol. 10-12 ml | Bucată | 2 | 4000 | [25 empty] | 4000 | 8000
74 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac | Bucată | 0.77 | [8 empty] | 2000 | [17 empty] | 2000 | 1540
75 | Eprubete plastic, 3 ml, 11*55 mm | Eprubeta de plastic Volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm | Bucată | 0.23 | [14 empty] | 20000 | [11 empty] | 20000 | 4600
76 | Eprubete PS 12 ml | Eprubete de plastic transparente cu volum de 12 ml pentru urină CE Marca, fără capac | Bucată | 0.7 | [22 empty] | 20000 |  |  |  | 20000 | 14000
77 | Eprubete 12*75 (5 ml) | Eprubeta de masa plastica 12*75 mm Volum 5 ml Amb 500 buc | Bucată | 0.2016 | [23 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 2016
78 | Eprubete PS 13*75 mm 5 ml | Eprubeta din polisterol 75mmx13mm, 5ml | Bucată | 0.2 | [11 empty] | 20000 | [14 empty] | 20000 | 4000
79 | Eprubete PP 13*75 mm 5 ml | Eprubeta de masa plastica 13*75 mm PP Volum 5 ml - obligatoriu (transpartente) | Bucată | 0.4 | 42000 | [22 empty] | 9000 |  |  | 51000 | 20400
80 | Eprubete PP, 10 ml | Eprubete cu fund conic cu gradatie, volum 10 ml, capac filetabil, PP, 16x105 mm | Bucată | 1.8 | [9 empty] | 1000 | [13 empty] | 14000 |  |  | 15000 | 27000
81 | Eprubete PS 12 ml, gradat | Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p\u sedimentare 12ml gradat | Bucată | 1.5 | 8000 | [25 empty] | 8000 | 12000
82 | Eprubete vacumată, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm | Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml volum de sînge colectat, 13/75 mm | Bucată | 1.261 | 160000 | [25 empty] | 160000 | 201760
83 | Fise speciale pentru screening Neonatal, tipul hîrtiei Whatman 903 | Fise speciale pentru screening Neonatal, tipul hîrtiei Whatman 903, cu dimensiuni 125 x 75 mm-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 5.896 | [6 empty] | 35000 | [19 empty] | 35000 | 206360
84 | Flacoane culturale, volum 50ml | Flacoane culturale, volum 50ml/25cm2, sterile, PP, cu gît inclinat-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale | Bucată | 20.4 | [6 empty] | 500 | [19 empty] | 500 | 10200
85 | Flacon cilindric cu capac, volum 25ml | Flacon cilindric cu capac Non-tratate, volum 25ml, cu fundul plat, din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație | Bucată | 24 | [6 empty] | 300 | [19 empty] | 300 | 7200
86 | Hîrtie de filtru | Hîrtie de filtru | kg | 126.75 | 10 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 16 | 2028
87 | Hirtie de filtru 800x800 mm | Hirtie de filtru 800x800 mm | kg | 82 | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 164
88 | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1, 6,5x5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1, 6,5x5 cm, set 100 buc-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație | set | 90 | [6 empty] | 10 | [19 empty] | 10 | 900
89 | Hîrtie de filtru, 200x200 mm | Hîrtie de filtru, ≈20x20cm Pentru analize cantitative şi calitative şi alte lucrări de laborator | kg | 120 |  | 4 | [24 empty] | 4 | 480
90 | Hirtie de indicator PH 0-12 | De la pH 4.0-10.0, cu diviziuni scala de culoare maxim 0,5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 80.4 | [6 empty] | 20 | [19 empty] | 20 | 1608
91 | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | Bucată | 0.9 | 2000 | [25 empty] | 2000 | 1800
92 | Holdere pentru vacutainer | Holder pentru vacutiner cu filet pentru ac cu dimensiuni 21 Gx1 1/2, pentru puncția venelor, PET. Prezentarea mostrelor. Certificat de calitate de la producător. | Bucată | 1.2 |  |  |  | 60000 |  | 10000 |  | 3000 | [6 empty] | 30000 | [11 empty] | 103000 | 123600
93 | Bețișoare din lemn (dur) cu vată, în ambalaj | Bețișoare din lemn (dur) cu vată, în ambalaj până la 200 bucăți | Bucată | 0.1 |  | 8000 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 3000 | [13 empty] | 31000 | 3100
94 | Lamă de sticlă 18 x 18mm | Lamele microscopice 18x18mm din sticlă -Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 0.072 | [6 empty] | 2000 | [19 empty] | 2000 | 144
95 | Lamă de sticlă 52 x 52mm, grosimea 2 mm | Lamă de sticlă dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. | Bucată | 6.588 |  |  |  | 2000 | [22 empty] | 2000 | 13176
96 | Lamă de sticlă 75x25mm, grosimea 1-1,2mm, margina pentru enumeritare | Lame bine șlefuite, 75x25mm, nesterile, ambulate cite 50-100 buc, grosimea 1-1,2mm, margina pentru enumeritare | Bucată | 0.288 | 5000 | 35000 |  |  | 10000 | [21 empty] | 50000 | 14400
97 | Lame 26 х76mm, din sticlă, cu banda pentru marcaj de culoare albă | Lame 26 х76mm, din sticlă, degresate. şlefuite gata pentru folosire, pentru diagnostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de culoare albă-Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 0.274 | [6 empty] | 5000 | [19 empty] | 5000 | 1370
98 | Lame 75x25 mm, cu banda pentru marcaj de culoare albă | Lame 25 х75mm, din sticlă, degresate. şlefuite gata pentru folosire, pentru diagnostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de culoare albă, pentru camera de hibridizare-Pentru analiza I-FISH | Bucată | 1.32 | [6 empty] | 500 | [19 empty] | 500 | 660
99 | Lame de microscopie margine albastră | Lame de microscopie 25x75x1,0mm cu, margine albastră, până la 50 lame/cutie | Bucată | 1.32 | [6 empty] | 7500 | [19 empty] | 7500 | 9900
100 | Lame de microscopie margine galbină | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine galbină, până la 50 lame/cutie | Bucată | 1.32 | [6 empty] | 6000 | [19 empty] | 6000 | 7920
101 | Lame de microscopie margine șlefuită | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine șlefuită până la 50 lame/cutie | Bucată | 0.71 | [6 empty] | 35000 | [19 empty] | 35000 | 24850
102 | Lame pentru microscop 76mmx26mmx1mm | Lame pentru microscop non-adezive. Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată (cu banda pentru marcaj pentru histologie).Pentru microscopie optica dimensiuni 26x76x1mm.Margini lustruite, 45 grade. (50 buc-cutie)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), | Bucată | 1.6 | [9 empty] | 100000 |  | 15000 | [14 empty] | 115000 | 184000
103 | Lamele pentru camera Goreaev | Lamele pentru camera Goreaev | Bucată | 2.5 | 20 | [25 empty] | 20 | 50
104 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm | Transparente, fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape; 0.13-0.17 mm, Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, pâna la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat | Bucată | 0.31 | [6 empty] | 50000 |  |  | 50000 |  | 10000 | [14 empty] | 110000 | 34100
105 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm | 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura. | Bucată | 0.237 | [9 empty] | 50000 | [16 empty] | 50000 | 11850
106 | Lanceta automata 1,8 mm | Lancete-piston încorporat pentru copii, 1,8 mm, împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget) | Bucată | 3.36 |  |  |  |  | 10000 | [21 empty] | 10000 | 33600
107 | Lanceta automata 1,8-2,8 mm | Lanceta automata 1,8-2,8 mm, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | Bucată | 1.896 | [17 empty] | 3000 | [8 empty] | 3000 | 5688
108 | Lanceta automata 2,2 mm | Lanceta automata 2,2 mm, împachetate individual sterile | Bucată | 1 | [20 empty] | 8000 | [5 empty] | 8000 | 8000
109 | Lancete sterile pentru screening neonatal | Lancete sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii -Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți | Bucată | 0.125 | [6 empty] | 35000 | [19 empty] | 35000 | 4375
110 | Marcher CD -PEN | Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea neagra | Bucată | 9.7 | 390 | [25 empty] | 390 | 3783
111 | Marcher de laborator cu scris gros | Marcher de laborator cu scris gros-Pentru investigații citogenetice | Bucată | 25 | [6 empty] | 10 | [19 empty] | 10 | 250
112 | Marcher de laborator cu scris subțire | Marcher de laborator cu scris subțire-Pentru investigații citogenetice | Bucată | 25 | [6 empty] | 30 | [19 empty] | 30 | 750
113 | Marcher pentru sticla | Marcher pentru sticla | Bucată | 8.6 | [6 empty] | 100 | [12 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 170 | 1462
114 | Marcher pentru sticlă (culoare neagră) | cu 2 vîrfuri, vîrfurile marcherului să fie subțiri de la 0,7 pînă la 2 mm. | Bucată | 11.88 |  |  |  | 200 | [22 empty] | 200 | 2376
115 | Marcher pentru sticla subtire | Marcheri pentru laborator cu scris subtire de culoare neagră | Bucată | 10.656 | [6 empty] | 200 | [19 empty] | 200 | 2131.2
116 | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă, transparentă | kg | 755.88 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 755.88
117 | Perie p-u curaţarea eprubetelor | Perie p-u curaţarea eprubetelor | Bucată | 15.548 | 20 | [5 empty] | 20 | [19 empty] | 40 | 621.92
118 | Pipeta 8-canal, cu volum schimbator 20 sau 30 - 200µl | Pipeta 8-canal, cu volum schimbator 20-200µl (cu metrologie)-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 4392 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 8784
119 | Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl cu certificat metrologic la livrare. | Bucată | 566 | [23 empty] | 2 | 2 |  | 4 | 2264
120 | Pipeta dozator automat,variabile 10-100mkl | Dozator automat cu volum de 10-100mkl | Bucată | 686 | [24 empty] | 1 |  | 1 | 686
121 | Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl | Bucată | 838.8 |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | 1677.6
122 | Pipeta serologică din plastic 1ml | Pipeta serologică din plastic 1ml in 1/100ml, sterilă,Ambalaj individual. | Bucată | 0.12 | [14 empty] | 20000 | [9 empty] | 500 |  | 20500 | 2460
123 | Pipete serologice 5,0 ml | Pipete serologice 5,0 ml, sterile, apirogene, ambalaj individual, gradate-Pentru investigații citogenetice | Bucată | 2.64 | [6 empty] | 600 | [19 empty] | 600 | 1584
124 | Pipete serologice 1,0 ml | Pipete serologice 1,0 ml, sterile, apirogene, ambalaj individual,gradate-Pentru investigații citogenetice | Bucată | 1.416 | [6 empty] | 1500 | [7 empty] | 20000 | [11 empty] | 21500 | 30444
125 | Pipete serologice 10,0 ml | Pipete serologice 10,0 ml, sterile, apirogene, ambalaj individual, gradate-Pentru investigații citogenetice | Bucată | 3.876 | [6 empty] | 600 | [19 empty] | 600 | 2325.6
126 | Pipete gradate din polisteren, 25 mlx2/10 | Pipete gradate din polisteren, 25 mlx2/10-Pentru investigații citogenetice | Bucată | 6 | [6 empty] | 20 | [19 empty] | 20 | 120
127 | Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) | Pipete jetabile cu volumul de 1 ml cu gradare pronunțată de unică folosință, ambalate a cîte 500. | Bucată | 0.29 |  |  | 60000 | [23 empty] | 60000 | 17400
128 | Pipete Paster, 1ml, nesterile | Pipete Paster, 1ml, nesterile, din plastic | Bucată | 0.48 | 30000 | 140000 |  | 20000 | [22 empty] | 190000 | 91200
129 | Pipete Pasteur 5-10 ml | Pipete Pasteur (5-10 ml), pentru efectuarea spermogramelor, (nesterile, gradate, largi în partea din mijloc (coada pipetei), pentru lichide văscoase) cu prezentarea mostrelor | Bucată | 0.16 | [6 empty] | 3000 | [19 empty] | 3000 | 480
130 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine din masă plastică, cu 10 godeuri. | Bucată | 7 | [22 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 1400
131 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică, de culoare albă cu 50 godeuri, (190x290mm) | Bucată | 25 | 20 | 600 |  | 200 |  |  |  | 1000 | [18 empty] | 1820 | 45500
132 | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm | Punch (găuritor) pentru fişele la screening neonatal cu un orificiu cu diametru 3mm-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 3600 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 3600
133 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,de unica folosintă, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg; | Bucată | 20 | [9 empty] | 3500 | [16 empty] | 3500 | 70000
134 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (420-450 mm*500-530 mm*50µm), volumul 15 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; Sacul poate fi închis ușor, sigur. | Bucată | 1.2 | [9 empty] | 30500 | [16 empty] | 30500 | 36600
135 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | .Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (630-660 mm*700-730 mm*50µm), volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor Sacul poate fi închis ușor, sigur. | Bucată | 2.3 | [9 empty] | 9100 | [16 empty] | 9100 | 20930
136 | Saci pentru autoclav 2-3kg | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 17 x30 cm (abatere admisibilă ±2cm) | Bucată | 1.62 | 3500 | [25 empty] | 3500 | 5670
137 | Saci pentru autoclav 3-5kg | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 30 x50cm (abatere admisibilă ±2cm) | Bucată | 3.8 | 4000 | [25 empty] | 4000 | 15200
138 | Saci pentru autoclav 5-8 kg | Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x50cm (abatere admisibilă ±2cm) | Bucată | 3.6 | 500 | [25 empty] | 500 | 1800
139 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată | Bucată | 1500 | [9 empty] | 500 | [16 empty] | 500 | 750000
140 | Slaid pentru examinarea sedimentului urinar, 83x33mm | Slaid pentru examinarea sedimentului urinar, 83x33mm slaid cu 10 ferestre, ambalaj pînă la 100 buc. | Bucată | 9 | 1000 | 14000 |  | 6000 | [18 empty] | 2000 |  |  |  | 23000 | 207000
141 | Sonda ginecologica universala sterile | Pentru colectarea materialului biologic din uretra si canalul cervical), termenul de valabilitate indicat pe ambalaj individual | Bucată | 2.4 | [6 empty] | 300 | [19 empty] | 300 | 720
142 | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual | Bucată | 1.64 | 200 | [25 empty] | 200 | 328
143 | Specula 150 mm, din plastic, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală | Specula 150 mm, din plastic, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală, sterile, in ambalaj individual.-Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 0.42 | [6 empty] | 200 | [19 empty] | 200 | 84
144 | Spirtiera, inox, cu regularea fitilului, cu capac, volum 60 ml | Spirtiera, inox, cu regularea fitilului, cu capac, volum 60 ml -Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor | Bucată | 600 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2 | 1200
145 | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen | Bucată | 152 | 5 | [25 empty] | 5 | 760
146 | Tampon nesteril din lemn şi bumbac | Tampon nesteril din lemn şi bumbac, 15 cm | Bucată | 0.16 | 25000 | [5 empty] | 10000 | [19 empty] | 35000 | 5600
147 | Tampon steril din lemn si coton 150mm | Tampon steril din lemn si coton 150mm ambalat individual,cutia 100 buc. Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc.. | Bucată | 0.83 | 12000 | [7 empty] | 1000 | [17 empty] | 13000 | 10790
4513192.56