## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea testelor și lancetelor conform conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Teste | Teste |  |  |  | Teste pentru măsurarea glicemiei: Corespunzătoare (compatibile cu glucometrului Clever Check sаu On Call Plus); Notă în cazul în care Teste sunt compatibile cu glucometrului Clever Check sаu On Call Plus operatorul economic va asigura cu 28 bucăți de glucometre cu titlu gratuit. Notă în cazul în care Teste nu sunt compatibile cu glucometrului Clever Check sаu On Call Plus operatorul economic va asigura cu 39 buc de glucometre cu titlu gratuit. Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Parametru de funcționare Interval de măsurare : 1,1 – 33,3 mmol/L Timp maxim de obținere a rezultatului : ≤ 5 secunde Volumul de sânge necesar: ≤ 1 µL Metoda de măsurare: electrotehnică
33100000-1 | 1.2 | Lancete | Lancete |  |  |  | Lancete – dispozitive pentru înțepare compatibile cu glucometrele ofertate cu titlul gratuit, sterile.
33100000-1 | 2 | Glucometru | Glucometru | bucată | 15 |  | Compatibile cu Testele pentru măsurarea glicemiei și lancetele On call plus. Notă în cazul în care Glucometrele nu sunt compatibile cu Teste pentru măsurarea glicemiei și lancetele On call plus ofertantul va oferta cu titlul gratuit 10 000 de teste și 10 000 lancete. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Parametru de funcționare Interval de măsurare : 1,1 – 33,3 mmol/L Timp maxim de obținere a rezultatului : ≤ 5 secunde Volumul de sânge necesar: ≤ 1 µL Metoda de măsurare: electrotehnică

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea testelor și lancetelor conform conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Teste | Teste | 3: bucată; 4: 14300; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 14300
33100000-1 | 1.2 | Lancete | Lancete | 3: bucată; 4: 14300; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020,în termen de până la 45 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS | 10000
33100000-1 | 2 | Glucometru | Glucometru | 3: bucată; 4: 15
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________