## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023” (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Reagents, N50 | 6: Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, N25 | 6: Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Flow TM, 20L | 6: Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Clean, 5L | 6: Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, blood N2,5 ml | 6: Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Thermopaper N5 | 6: Teste simple CD4 (determinarea cantitativă a celulelor CD4), compatibil cu sistemul BD FACS Count
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 | 6: Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 | 6: Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 | 6: Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 3 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | 6: Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum din sânge capilar cu accesorii. Testul rapid de diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ din sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și anti-Treponema palllidum simultan in același test. Durata testării – 10 - 60 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română Sensibilitatea la HIV > 99 Sensibilitatea la Sifilis > 95% Specificitatea la HIV > 98 Specificitatea la la Sifilis > 95% Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul trebuie să fie diferit ca producător față de alternativa 1 și diferit ca producător față de testul din alternativa 2.
3310000-1 | 4 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 6: Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate OMS. Produsul ofertat trebuie să fie diferit de One Step Anti-HIV (1&2) Test (Codul produsului:ITPW02153-TC40)/Intec Products, Inc/China deoarece a fost desemnat câștigător în test de bază, alt producător fata de testul combinat de bază(lotul 3) și alt producător față de cel din alternativa 1
3310000-1 | 5 | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | 6: Test rapid de confirmare HIV 1/2.Testul rapid de confirmare HIV 1/2 este un test imunocromatografic de o singură utilizare pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor individuali la tipurile 1 și 2 ale virusului imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2) în sângele integral al sângelui, sau probe de plasmă. Rezultatul final se vizualizează la 30 min.
3310000-1 | 6 | Test rapid CD4 | Test rapid CD4 | 6: Test rapide de depistare calitativa a nivelului de celule CD4. Testul rapid este un test semi-cantitativ care se efectuează manual pentru estimarea proteinei pe suprafața celulelor T CD4 + din sângele uman integral (capilar sau EDTA venos) pentru a determina nivelul celulelor dacă este peste sau sub 200 de celule/μL Acest test este citit vizual și este conceput pentru a fi utilizat la punctul de îngrijire și prin urmare are utilitate în setările de diagnostic descentralizate. Componentele setului: Pungă din folie care conține dispozitiv de testare și desicantul Tampon de diluare Dispozitive de prelevare a probelor Lancete retractabile sterile Tampoane cu alcool Instructiuni de folosire Testele trebuie să fie precalificate de OMS.
3310000-1 | 7 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | 6: Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV.Testul Rapid de Diagnostic HBsAg este un test rapid, conceput pentru detecția calitativă a antigenului hepatitic B, în serul uman, plasmă sau sânge integral venos. Instrucțiunea de utilizare în limba română. Prezentarea trusei: Trusa include tot necesarul pentru testarea sângelui capilar (lanceta sterilă, pipeta pentru transferarea sângelui, buffer (optional, depinde de producător), testul propiu zis și instrucțiunea de utilizare). Componenta setului de la 20-50 teste per cutie. Sensibilitatea ≥ 90.0% Specificitatea ≥ 99.0% Durata testării – 10 - 60 minute Testele trebuie să fie precalificate de OMS.
3310000-1 | 8 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | 6: Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis). Testul Rapid de Diagnostic T. pallidum, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor anti-Treponema palllidum. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea sifilisului. Prezentarea trusei: Prezentarea trusei: Trusa include tot necesarul pentru tesatarea sângelui capilar (lanceta sterilă, pipetă pentru transferarea sângelui, buffer (optional, depinde de producător), testul propiu zis și instrucțiunea de utilizare). Componenta setului de la 20-50 teste per cutie. Sensibilitatea > 95% Specificitatea > 99% Durata testării – 10 - 60 minute Certificat ISO 13485, marcajul IVD cât și precalificare OMS (precalificare OMS este criteriu obligatoriu doar pentru testele rapide) și Certificatul de conformitate per produs. Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS – prezentarea a unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător.
3310000-1 | 9 | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | 6: Test real time pentru determinarea alelei HLA* B 5701. Set de extragere ARN/ADN și set de amplificare.Testul HLA B * 5701 Real-TM se bazează pe două procese majore: izolarea ADN-ului genomic din specimene și amplificare în timp real cu primeri specifici alelelor. PCR în timp real. MATERIALE PREVĂZUTE Reactiv Descriere Volum, ml Cantitate PCR-mix-1-FRT HLA lichid limpede incolor 0,6 2 tuburi RT-PCR-mix-2-FL lichid limpede incolor 0,3 2 tuburi Polimerază (TaqF) lichid limpede incolor 0,03 2 tuburi TE-tampon lichid incolor incolor 0,07 2 tuburi ADN - ul de control pozitiv HLA B * 5701 și ADN uman (C +) lichid limpede incolor 0,2 1 tub Control negativ (C -) * lichid limpede incolor 0,5 4 tuburi monitorizarea intensităților fluorescenței permite detectarea acumulării produsului fără redeschiderea tuburilor de reacție după rularea PCR. Kitul HLA B * 5701 Real-TM PCR este o metodă calitativă test care conține IC Controlul intern (gena beta-globină umană), care permite controlul prezența materialului celular în kitul de extragere a probei și a ADN-ului. " Testele sa fie compatibile cu instrumentul RotorGene 6000 sau QuantStudio 5
3310000-1 | 10 | Depistarea Antigenului criptococcal | Depistarea Antigenului criptococcal | 6: Teste rapid imunocromatografic pentru determinarea calitativă si semicantitativa a Ag criptococcal.Teste pentru detectarea calitativă și semi-cantitativă a antigenului criptococ. Testul se bazează pe detectarea din sange a antigenului criptococcal cu perioada de incubatie 10 min.
3310000-1 | 11 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM | 6: Test rapid de depistare a antigenului lipoara-binomannan in urina.Test point-of-care, pentru a depista TBC activa la pacienții cu infectia HIV, oferind rezultate în doar 25 minute. Materialul de investigat este urina
3310000-1 | 12 | Dozatoare 10-100 ml | Dozatoare 10-100 ml | 6: De la 10-100 ml în set cu recipient din sticlă în volum de 2,0 – 3,0 litri
3310000-1 | 13 | Dozatoare 1-10 ml | Dozatoare 1-10 ml | 6: De la 1-10 ml în set cu recipient din sticlă în volum de 1,5 – 2,0 litri
3310000-1 | 14 | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | 6: Pahare de unică folosință , capacitatea 200 cc, materiale biodegradabile.
3310000-1 | 15 | Set de recoltare sânge la copii | Set de recoltare sânge la copii | 6: Set de recoltare pediatric a sângelui venos
3310000-1 | 16 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | 6: Ac cu holter universal, compatibil cu eprubete vacumate, 21 G.
3310000-1 | 17 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare pe bază de fluid oral | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare pe bază de fluid oral | 6: Testul rapid de diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ destinat pentru autotestare (Self Testing), pe bază de fluid oral Trusa trebuie să conține toate accesoriile necesare pentru procedura de autotestare Testele trebuie să fie precalificate de OMS în categoria de HIV Self testing. La livrarea se va prezenta Certificat de Calitate per fiecare lot.
3310000-1 | 18 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | 6: Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate OMS. Produsul ofertat trebuie să fie diferit de One Step Anti-HIV (1&2) Test (Codul produsului:ITPW02153-TC40)/Intec Products, Inc/China deoarece a fost desemnat câștigător în test de bază, alt producător fata de testul combinat de bază(lotul 3) și alt producător față de cel din alternativa 2

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023” (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Reagents, N50 | 3: cutie; 4: 100; 9: iunie 2023-100% | 1304342.83
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, N25 | 3: cutie; 4: 10; 9: iunie 2023-100%
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Flow TM, 20L | 3: butelie; 4: 25; 9: iunie 2023-100%
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Clean, 5L | 3: butelie; 4: 4; 9: iunie 2023-100%
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Count TM Control, blood N2,5 ml | 3: cutie; 4: 3; 9: iunie 2023-100%
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4 BD FACS Count TM | BD FACS Thermopaper N5 | 3: rulou; 4: 20; 9: iunie 2023-100%
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 | 3: cutie; 4: 770; 9: iunie 2023-50%; octombrie 2023-50% | 3981886.9074
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 | 3: cutie; 4: 60; 9: iunie 2023-50%; octombrie 2023-50%
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 | 3: cutie; 4: 8; 9: iunie 2023-50%; octombrie 2023-50%
3310000-1 | 3 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP) | 3: teste; 4: 125000; 9: iunie 2023-100% | 4469907.4074
3310000-1 | 4 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 3: teste; 4: 1000; 9: iunie 2023-100% | 57351.8519
3310000-1 | 5 | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | 3: teste; 4: 200; 9: iunie 2023-100% | 126740.7407
3310000-1 | 6 | Test rapid CD4 | Test rapid CD4 | 3: teste; 4: 600; 9: martie-aprilie 2023-100% | 129200
3310000-1 | 7 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV | 3: teste; 4: 9300; 9: iunie 2023-100% | 285372.2222
3310000-1 | 8 | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti-Treponema pallidum (Sifilis) | 3: teste; 4: 2700; 9: iunie 2023-100% | 26975
3310000-1 | 9 | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | 3: teste; 4: 300; 9: iunie 2023-100% | 188283.3333
3310000-1 | 10 | Depistarea Antigenului criptococcal | Depistarea Antigenului criptococcal | 3: teste; 4: 800; 9: iunie 2023-100% | 141333.3333
3310000-1 | 11 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM | 3: teste; 4: 500; 9: iunie 2023-100% | 88333.3333
3310000-1 | 12 | Dozatoare 10-100 ml | Dozatoare 10-100 ml | 3: set; 4: 4; 9: Trimestrul I 2023-100% | 39574.07
3310000-1 | 13 | Dozatoare 1-10 ml | Dozatoare 1-10 ml | 3: set; 4: 4; 9: Trimestrul I 2023-100% | 39574.07
3310000-1 | 14 | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | 3: bucată; 4: 230000; 9: Trimestrul I 2023-100% | 200625
3310000-1 | 15 | Set de recoltare sânge la copii | Set de recoltare sânge la copii | 3: bucată; 4: 1101.85; 9: martie-aprilie 2023- 100 % | 1101.85
3310000-1 | 16 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | 3: bucată; 4: 28333.33; 9: martie-aprilie 2023- 100 % | 28333.33
3310000-1 | 17 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare pe bază de fluid oral | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare pe bază de fluid oral | 3: teste; 4: 12550; 9: Aprilie 2023-100 % | 696958.19
3310000-1 | 18 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | 3: teste; 4: 2000; 9: iunie 2023-100% | 101592.59
|  | Valoarea estimată totală | [8 empty] | 11805893.4696

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________