CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

nr. 4 din 24 octombrie 2023

mun. Ungheni

- Autoritatea contractantă: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC, inclusiv montarea și demontarea celor vechi pe adresa mun. Ungheni str. Suceava 1

- Cod CPV: 44100000-1

Cantitățile și condițiile:

!!! Dimensiunile ferestrelor și ușilor se vor concretiza la obiect de către operatorul economic conform dimensiunilor golurilor

- Preț estimativ: 175000,00 lei cu TVA

- Termen de execuție pînă la 30 noiembrie 2023

Articolul 1:  Ferestre PVC – 15 buc.

- Profil WDS 400 5 camere (culoarea albă)

- Mecanisme și balamale regulabile de calitate înaltă

- Sticle energoeficiente LOW-E (СП-24 mm)

- Montaj+Demontaj

Articolul 2:  Ferestre PVC – 17 buc.

- Profil WDS 400 5 camere (culoarea albă)

- Sticle energoeficiente LOW-E (СП-24 mm)

- Montaj+Demontaj

Articolul 3:  Fereastră PVC – 1 buc.

- Profil WDS 400 5 camere (culoarea albă)

- Sticle energoeficiente LOW-E (СП-24 mm)

- A1 – FB 24 mm

- Montaj+Demontaj

Articolul 4:  Ușa PVC – 2 buc.

- Profil LAT  WDS 404  5 camere (culoarea albă)

- Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă

- A1 – prag din aluminiu

- FB 24 mm

- Montaj+Demontaj

Articolul 5:  Ușa PVC – 11 buc.

- Profil  WDS 400  5 camere (culoarea albă)

- Sticle energoeficiente LOW-E (FB-24 mm)

- Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă

- A2 – prag din aluminiu

- A1 – СП-24 mm

- Montaj+Demontaj