## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste.
33100000-1 | 3 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Anticorpi IgE specific anti-atropin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 4 | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific |  |  |  | Metoda ELISA. Control negativ Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 bucăți
33100000-1 | 12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference |  |  |  | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific |  |  |  | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 15 | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific |  |  |  | Metoda ELISA. Control pozitiv Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 bucăți
33100000-1 | 19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.
33100000-1 | 23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 26 | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 27 | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale |  |  |  | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, proba de soluție de tratament, concentrat de spălare 25x, substrat cromogen TMB, conjugat enzimatic, set de calibrare, soluție stop.
33100000-1 | 37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit |  |  |  | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus
33100000-1 | 39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG |  |  |  | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 51 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis |  |  |  | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-” calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG |  |  |  | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33100000-1 | 69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33100000-1 | 70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG |  |  |  | Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent
33100000-1 | 80 | Apă liberă de nucleaze | Apă liberă de nucleaze |  |  |  | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL
33100000-1 | 81 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX |  |  |  | Cerinţe generale*, 1 ml şi pozitiv -1 ml
33100000-1 | 82 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 83 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste . Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 84 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 85 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 86 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 87 | CA-242 | CA-242 |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 88 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 89 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 90 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 91 | C-peptid | C-peptid |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 92 | CPR - LATEX | CPR - LATEX |  |  |  | ambalaj maxim 5 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set (15- 25 doze în fiolă) inclus control negativ
33100000-1 | 93 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 94 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 95 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA |  |  |  | .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste
33100000-1 | 96 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 97 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 98 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 99 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 100 | HCG ELISA | HCG ELISA |  |  |  | .Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 101 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 102 | Hemolitic | Hemolitic |  |  |  | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT
33100000-1 | 103 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 104 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 105 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 106 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33100000-1 | 107 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 108 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 109 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate |  |  |  | Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux.
33100000-1 | 110 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) |  |  |  | Volum: 5 mL; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR
33100000-1 | 111 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml |  |  |  | .Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33100000-1 | 112 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml |  |  |  | .Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33100000-1 | 113 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml |  |  |  | .Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml
33100000-1 | 114 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 115 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 116 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 117 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 118 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 119 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA |  |  |  | .Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 120 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 |  |  |  | Polyethyleneglycol 6000
33100000-1 | 121 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 122 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 123 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 124 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.
33100000-1 | 126 | RF - LATEX | RF - LATEX |  |  |  | Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 5 ml Cerinţe generale* + Notă **
33100000-1 | 127 | RPR-latex test | RPR-latex test |  |  |  | .până la 500 teste în set, pentru sifilis, control pozitiv si negativ, card de aglutinare de unica folosinta, bagheta pentru omogenizare si pepeta .
33100000-1 | 128 | SLE - LATEX | SLE - LATEX |  |  |  | Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P
33100000-1 | 129 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor |  |  |  | Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux
33100000-1 | 130 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. .Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 131 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 132 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 133 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 134 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag |  |  |  | Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 135 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale |  |  |  | Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 136 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 138 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA |  |  |  | .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 139 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 140 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 141 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain | 3: Test; 4: 1152; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 60000
33100000-1 | 3 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Anticorpi IgE specific anti-atropin | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 4 | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | 3: Test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | 3: Test; 4: 864; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 45000
33100000-1 | 9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | 3: Test; 4: 864; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 45000
33100000-1 | 10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | 3: Test; 4: 1152; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 60000
33100000-1 | 11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific | 3: Bucată; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference | 3: Test; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22000
33100000-1 | 13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific | 3: Test; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 240000
33100000-1 | 14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 15 | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | 3: Test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific | 3: Bucată; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 | 3: Test; 4: 480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14750
33100000-1 | 20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11800
33100000-1 | 21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP | 3: Test; 4: 2496; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 117988
33100000-1 | 22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11800
33100000-1 | 23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | 3: Test; 4: 1344; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41300
33100000-1 | 24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | 3: Test; 4: 1344; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41300
33100000-1 | 25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 3: Test; 4: 1440; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43125
33100000-1 | 26 | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13140
33100000-1 | 27 | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15180
33100000-1 | 28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 3: Test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 58380
33100000-1 | 29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA | 3: Test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 49200
33100000-1 | 30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 3: Test; 4: 1440; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43125
33100000-1 | 31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP | 3: Test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2950
33100000-1 | 32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B | 3: Test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2950
33100000-1 | 33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | 3: Test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3035
33100000-1 | 34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 3: Test; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 39300
33100000-1 | 35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | 3: test; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31104
33100000-1 | 37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | 3: test; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50800
33100000-1 | 38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | 3: set; 4: 5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 125416.66
33100000-1 | 39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40800
33100000-1 | 40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 42921.6
33100000-1 | 41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA | 3: test; 4: 3840; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 76170.24
33100000-1 | 42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG | 3: test; 4: 6624; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 141753.6
33100000-1 | 43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 38085.12
33100000-1 | 44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 3: test; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 48000
33100000-1 | 45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | 3: test; 4: 4416; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50519.04
33100000-1 | 46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG | 3: test; 4: 672; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11902.46
33100000-1 | 47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG | 3: test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43142.4
33100000-1 | 48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | 3: test; 4: 2112; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 26136
33100000-1 | 49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | 3: test; 4: 16608; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 194313.6
33100000-1 | 50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | 3: test; 4: 16992; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 206764.32
33100000-1 | 51 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | 3: test; 4: 17088; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 193322.24
33100000-1 | 52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | 3: test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1440
33100000-1 | 53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | 3: test; 4: 768; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15360
33100000-1 | 54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 3: test; 4: 43680; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 414960
33100000-1 | 55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | 3: test; 4: 49152; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 331776
33100000-1 | 56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | 3: test; 4: 480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13440
33100000-1 | 57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 3: test; 4: 16800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 386400
33100000-1 | 58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | 3: test; 4: 6720; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 84672
33100000-1 | 59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 3: test; 4: 9792; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 163526.4
33100000-1 | 60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | 3: test; 4: 1440; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23328
33100000-1 | 61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG | 3: test; 4: 2592; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 25920
33100000-1 | 62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | 3: test; 4: 2784; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34521.6
33100000-1 | 63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19200
33100000-1 | 64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | 3: test; 4: 2880; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33120
33100000-1 | 65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | 3: test; 4: 2976; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 29760
33100000-1 | 66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | 3: test; 4: 2976; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34045.44
33100000-1 | 67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | 3: test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5157.12
33100000-1 | 68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7965
33100000-1 | 69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7425
33100000-1 | 70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | 3: test; 4: 5184; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 47692.8
33100000-1 | 71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | 3: test; 4: 4416; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 49459.2
33100000-1 | 72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA | 3: test; 4: 2112; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44774.4
33100000-1 | 73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG | 3: test; 4: 4320; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 90720
33100000-1 | 74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | 3: test; 4: 1248; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40304.16
33100000-1 | 75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | 3: test; 4: 1248; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24710.4
33100000-1 | 76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 3: test; 4: 18816; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 144883.2
33100000-1 | 77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 3: test; 4: 17664; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 233164.8
33100000-1 | 78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 4608; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 86400
33100000-1 | 79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG | 3: test; 4: 480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7020
33100000-1 | 80 | Apă liberă de nucleaze | Apă liberă de nucleaze | 3: set; 4: 3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3120
33100000-1 | 81 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX | 3: ml; 4: 3513; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 73128.95
33100000-1 | 82 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 35800
33100000-1 | 83 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2208; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34224
33100000-1 | 84 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 576; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12384
33100000-1 | 85 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | 3: test; 4: 3936; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 81180
33100000-1 | 86 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori | 3: test; 4: 1536; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40089.6
33100000-1 | 87 | CA-242 | CA-242 | 3: test; 4: 576; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20736
33100000-1 | 88 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 63200
33100000-1 | 89 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 4128; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43839.36
33100000-1 | 90 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2496; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34528
33100000-1 | 91 | C-peptid | C-peptid | 3: test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4608
33100000-1 | 92 | CPR - LATEX | CPR - LATEX | 3: ml; 4: 6548; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 150985.96
33100000-1 | 93 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori | 3: test; 4: 672; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18144
33100000-1 | 94 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe | 3: test; 4: 1728; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 27216
33100000-1 | 95 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA | 3: test; 4: 576; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9211.2
33100000-1 | 96 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA | 3: test; 4: 2304; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34368
33100000-1 | 97 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24960
33100000-1 | 98 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 3: test; 4: 4320; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 68040
33100000-1 | 99 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | 3: test; 4: 1248; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 85956
33100000-1 | 100 | HCG ELISA | HCG ELISA | 3: test; 4: 768; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8640
33100000-1 | 101 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) | 3: test; 4: 43150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 337864.5
33100000-1 | 102 | Hemolitic | Hemolitic | 3: Bucată; 4: 25; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 103 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2208; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24472
33100000-1 | 104 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22344
33100000-1 | 105 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22100
33100000-1 | 106 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | 3: test; 4: 8640; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 81259.2
33100000-1 | 107 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 26000
33100000-1 | 108 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22100
33100000-1 | 109 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate | 3: ml; 4: 400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14436.66
33100000-1 | 110 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | 3: Bucată; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6666.66
33100000-1 | 111 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | 3: set; 4: 6; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7080
33100000-1 | 112 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | 3: set; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2440
33100000-1 | 113 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | 3: set; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2800
33100000-1 | 114 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA | 3: test; 4: 2208; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 47472
33100000-1 | 115 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG | 3: test; 4: 5184; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 111456
33100000-1 | 116 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 52697.28
33100000-1 | 117 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG | 3: test; 4: 1728; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23281.34
33100000-1 | 118 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM | 3: test; 4: 1728; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23281.34
33100000-1 | 119 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA | 3: test; 4: 2976; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 65472
33100000-1 | 120 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 666.66
33100000-1 | 121 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 30072
33100000-1 | 122 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA | 3: test; 4: 2592; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 28728
33100000-1 | 123 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17992.8
33100000-1 | 124 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 9888; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 104648
33100000-1 | 126 | RF - LATEX | RF - LATEX | 3: ml; 4: 3753; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 78124.95
33100000-1 | 127 | RPR-latex test | RPR-latex test | 3: test; 4: 73000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 79083.33
33100000-1 | 128 | SLE - LATEX | SLE - LATEX | 3: ml; 4: 36; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22356
33100000-1 | 129 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor | 3: ml; 4: 25000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5000
33100000-1 | 130 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | 3: test; 4: 4512; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44037.12
33100000-1 | 131 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | 3: test; 4: 6432; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 62776.32
33100000-1 | 132 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | 3: test; 4: 768; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12662.78
33100000-1 | 133 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 86400
33100000-1 | 134 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | 3: test; 4: 185; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2830.5
33100000-1 | 135 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | 3: test; 4: 10040; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158130
33100000-1 | 136 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33200
33100000-1 | 138 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33960
33100000-1 | 139 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | 3: test; 4: 19776; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 160185.6
33100000-1 | 140 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2592
33100000-1 | 141 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 3: test; 4: 3072; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34048
7663695.91

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________