Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 290 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (interior) |  |  |  | Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (interior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normat: 80 - 180 g/m2 - Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg - Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l - Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Vopsea pe bază de emulsie acrilică (exterior) |  |  |  | Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (exterior) - Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; - Consum normat: 80 - 180 g/m2; - Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; - Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; - Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; - Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; - Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email acrilic (alb) |  |  |  | Email acrilic (alb) - Culoare: alb; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor |  |  |
| Email acrilic (sur) |  |  |  | Email acrilic (sur) - Culoare: sur; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor |  |  |
| Email acrilic (Cafeniu) |  |  |  | Email acrilic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor |  |  |
| Email acrilic (cafeniu deschis) |  |  |  | Email acrilic (cafeniu deschis) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; - Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); - Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; - Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor |  |  |
| Email alchidic (alb) |  |  |  | Email alchidic (alb) - Culoare: alb; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (sur) |  |  |  | Email alchidic (sur) - Culoare: sur; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (sur deschis) |  |  |  | Email alchidic (sur deschis) - Culoare: sur deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (cafeniu) |  |  |  | Email alchidic (cafeniu) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (cafeniu deschis) |  |  |  | Email alchidic (cafeniu deschis) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Email alchidic (albastru închis) |  |  |  | Email alchidic (albastru închis) - Culoare: albastru închis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m2; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Grund de pătrundere adâncă (amorsă) |  |  |  | Grund de pătrundere adâncă (amorsă) - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Grund Beton |  |  |  | Grund Beton - Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. - Căldări de la 6,5 până la 14 kg; - Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; - Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Lac pentru lemn (Stejar) |  |  |  | Lac pentru lemn (Stejar) - Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. - Consumul normat: 50 – 100 g/m2; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm3; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Lac pentru lemn (Tei) |  |  |  | Lac pentru lemn (Tei) - Destinat vopsirii exterioare a suprafetelor din lemn. - Consumul normat: 50 – 100 g/m2; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm3; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Lac pentru lemn (Transparent) |  |  |  | Lac pentru lemn (Transparent) - Destinat vopsirii exterioare a suprafetelor din lemn. - Consumul normat: 50 – 100 g/m2; - Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm3; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor. |  |  |
| Colorant lichid |  |  |  | Colorant lichid - culoare: min. 5 nuanțe - ambalaj: butelii a câte 120 ml |  |  |
| Dizolvant White Spirit |  |  |  | Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice - Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri |  |  |
| Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Gresie |  |  |  | Gresie - Lungime: 300 mm - Lățime: 200 mm - Stil: simplu de birou într-o culoare unică - În stoc: min. 5 modele |  |  |
| Faianță |  |  |  | Faianță - Lungime: 300 mm - Lățime: 200 mm - Stil: simplu de birou într-o culoare unică - În stoc: min. 5 modele |  |  |
| Chit de rosturi (alb) |  |  |  | Chit de rosturi (alb) - Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. - Culoarea – alb - Ambalarea - până la 3 kg - Termen valabilitate - minim 12 luni |  |  |
| Chit de rosturi (sur) |  |  |  | Chit de rosturi (sur) - Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. - Culoarea – sur - Ambalarea - până la 3 kg - Termen valabilitate - minim 12 luni |  |  |
| Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (1,5 mm) |  |  |  | Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 1,5 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc. |  |  |
| Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm) |  |  |  | Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 2 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc. |  |  |
| Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm) |  |  |  | Distanțieri de rost pentru gresie și faianță - Grosime - 3 mm - Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc. |  |  |
| Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  | Adeziv pentru gresie și faianță - Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și făianței; - Ambalaj: saci din hârtie sau saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg. |  |  |
| Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Laminat |  |  |  | Laminat - Clasa de abraziune: 32 - Grosime: 8 mm - Culoare: min. 3 nuanțe de maro |  |  |
| Linoleum (lățimea 2m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 2m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 3m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 3m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Linoleum (lățimea 4m) |  |  |  | Linoleum (lățimea 4m) - Lățimea: 2m - Grosimea: min. 2.5 mm - Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm - model: tip parchet laminat |  |  |
| Folie izolantă PEE pentru laminat |  |  |  | Folie izolantă PEE pentru laminat - Grosime - 30 mm - Lățime - 1 000mm |  |  |
| Plintă din PVC pentru podea |  |  |  | Plintă din PVC pentru podea - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Lungime - 2,5m - Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro |  |  |
| Colțar interior din PVC pentru plintă |  |  |  | Colțar interior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Colțar exterior din PVC pentru plintă |  |  |  | Colțar exterior din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Capete din PVC pentru plintă |  |  |  | Capete din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Legături din PVC pentru plintă |  |  |  | Legături din PVC pentru plintă - Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei ofertate; - Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; - Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; |  |  |
| Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) |  |  |  | Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) - Lungime - 0,9m - Material - aluminiu |  |  |
| Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) |  |  |  | Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) - Lungime - 1,8m - Material - aluminiu |  |  |
| Lotul nr. 4 – Tapete și articole conexe, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Tapet vinil (1 m) |  |  |  | Tapet vinil (1 m) - Lungime rulou: 10 m - Lățime rulou: 1 m - Stil: simplu de birou într-o culoare unică |  |  |
| Tapet vinil (0.5 m) |  |  |  | Tapet vinil (0.5 m) - Lungime rulou: 10 m - Lățime rulou: 0.5 m - Stil: simplu de birou într-o culoare unică |  |  |
| Adeziv pentru tapete |  |  |  | Adeziv pentru tapete - Ambalaj: cutii a câte 200 - 300g |  |  |
| Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Ghips-carton |  |  |  | Ghips-carton - Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm |  |  |
| Vată minerală |  |  |  | Vată minerală - Grosimea: 50 mm; - Lățimea: 600 mm; - Lungimea:1200 mm. - Ambalate a câte 3-6 buc. |  |  |
| Profil pentru ghips-carton CW |  |  |  | Profil pentru ghips-carton CW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45 |  |  |
| Profil pentru ghips-carton UW |  |  |  | Profil pentru ghips-carton UW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45 |  |  |
| Profil pentru ghips-carton UA |  |  |  | Profil pentru ghips-carton UA - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45 |  |  |
| Lotul nr. 6 – Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 55 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Diblu CMK |  |  |  | Diblu CMK - Diametru: 6 mm - Lungime: 40 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Diblu CM |  |  |  | Diblu CM - Diametru: 6 mm - Lungime: 60 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șaibe plate |  |  |  | Șaibe plate - Diametru 18mm |  |  |
| Știft cilindric |  |  |  | Știft cilindric - Diametru: 12mm - Lungimea: 60mm |  |  |
| Șurub KGM |  |  |  | Șurub KGM - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 9,5 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGD |  |  |  | Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 25 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub KGD |  |  |  | Șurub KGD - Diametru: 3.5 mm - Lungime: 35 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub WFRAL |  |  |  | Șurub WFRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 19 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Șurub WFDRAL |  |  |  | Șurub WFDRAL - Diametru: 4,8 mm - Lungime: 32 mm - Ambalat: câte 300 - 700 buc. |  |  |
| Suport pentru stingător |  |  |  | Suport pentru stingător |  |  |
| Vinclu de îmbinare |  |  |  | Vinclu de îmbinare - Dimensiuni: 30x30x15 - Material: metal |  |  |
| Cuie de finisare zincate |  |  |  | Cuie de finisare zincate - Dimensiuni 1,60 x 35mm |  |  |
| Lotul nr. 7 - Elemente pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Tablă cutata LS20 |  |  |  | Tablă cutata LS20 - Grosime: min. 0.45mm - Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro |  |  |
| Tablă cutata H-60 |  |  |  | Tablă cutata H-60 - Grosime: min. 0.45mm - Lățime: 1100 - 1200mm - Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro |  |  |
| Placă de racordare cu margină |  |  |  | Placă de racordare cu margină - Grosimea: 0.45 mm - Lungimea: 2000mm |  |  |
| Ardezie 8 valuri |  |  |  | Ardezie 8 valuri - Dimensiuni: 1 100 - 1 150 x 1 750mm |  |  |
| Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 110 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Plăci armstrong |  |  |  | Plăci armstrong - Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm |  |  |
| Cornier perimetral (pentru armstrong) |  |  |  | Cornier perimetral (pentru armstrong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m |  |  |
| Profil T (0.6 m) |  |  |  | Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m |  |  |
| Profil T (1.2 m) |  |  |  | Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m |  |  |
| Profil T (3.6 m) |  |  |  | Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m |  |  |
| Lotul nr. 9 – Articole din lemn, cu valoarea estimată de 105 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) |  |  |  | Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) |  |  |  | Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 10 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) |  |  |  | Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 6 mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) |  |  |  | Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) - Dimensiuni: 1520 x 1520 x 4 mm, - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) |  |  |  | Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) - Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; - Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. |  |  |
| Scândură |  |  |  | Scândură - Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm |  |  |
| Lotul nr. 10 – pavaje și borduri, cu valoarea estimată de 75 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Pavaj vibropresat |  |  |  | Pavaj vibropresat - Dimensiuni 200 x 100 x 50 mm |  |  |
| Borduri vibropresate |  |  |  | Borduri vibropresate - Dimensiuni 500 x 155 x 100 mm |  |  |
| Pavaj Vibroturnat |  |  |  | Pavaj vibroturnat - Dimensiuni 300 x 300 x 30 mm |  |  |
| Lotul nr. 11 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 145 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat |  |  |  | Amestec uscat - Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. - Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. - Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. - Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. - Consum normat: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). - Granulația: 0 - 2 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Amestec uscat (Chit pentru interior) |  |  |  | Amestec uscat (Chit pentru interior) - Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. - Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,3 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Amestec uscat (Chit pentru exterior) |  |  |  | Amestec uscat (Chit pentru exterior) - este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) şi în calitate de suport pentru vopsele şi materiale decorative - Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. - Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). - Granulația: 0,1 - 0,5 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. |  |  |
| Ciment M400 |  |  |  | Ciment M400 - Ambalaj: saci 30 - 40 kg |  |  |
| Nisip spălat pentru construcții |  |  |  | Nisip spălat pentru construcții - Ambalat: saci 20 - 30 kg |  |  |
| Nisip-prundiș |  |  |  | Nisip-prundiș - Ambalat: saci 20 - 30 kg |  |  |
| Pietriș |  |  |  | Pietriș - Ambalaj: saci 20 - 30kg - Fracție: 5 - 20mm |  |  |
| Adeziv pentru polistiren și vată minerală |  |  |  | Adeziv pentru polistiren și vată minerală - Baza: ciment - Destinație: pentru polistiren și vată minerală - Domeniul de utilizare: exterior și interior - Ambalaj: saci a câte 20-30kg |  |  |
| Lotul nr. 12 - blocuri, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 18 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Blocuri BCA |  |  |  | Blocuri BCA - Dimensiuni: 600x100x200 mm |  |  |
| Cărămidă cu goluri |  |  |  | Cărămidă cu goluri - Dimensiuni 250x120x88 mm |  |  |
| Lotul nr. 13 – Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |
| Plasa din fibra de sticla |  |  |  | Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2. |  |  |
| Adeziv PVA |  |  |  | Adeziv PVA - Baza - pe bază de apă - Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg |  |  |
| Spumă pentru montaj (manuală) |  |  |  | Spumă pentru montaj (manuală) - 1 buc = 1 flacon rotund; - Volum: 700-900 ml. |  |  |
| Lambriu din PVC |  |  |  | Lambriu din PVC - Grosimea: min. 7mm - Lățimea 250 mm |  |  |

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

| Numele, prenumele: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura) |  |  |
| În calitate de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Se precizează funcția în cadrul companiei) |  |  |  |
| Ofertantul: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Se precizează denumirea operatorului economic) |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Se precizează adresa juridică a operatorului economic) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Semnătura) L.Ș. |