|  | ÎNTREPRINDERE DE STAT"CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA" GRUPUL DE LUCRU PENTRU ACHIZIȚII |
| --- | --- |
|  | MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 48 |
|  | tel.: +373-022-834712,fax: 223123;e-mail: grupul.achizitii@railway.md |
|  | www.railway.md; www.cfm.md |

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Sistem de supraveghere video (inclusiv montare și punere în funcțiune)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: H.G. Nr. 351/2020 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat”.

- Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

- IDNO: 1002600001257

- Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

- Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md;  www.railway.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/, documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP.

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activități sectoriale privind domeniul transporturilor

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unit. de măsură | Cant. | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32323500-8 | NVR cu 8 canale | buc. | 12 | Conform anexei nr. 1 | * |
|  |  | HDD 4 Tb | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Cameră AcuSense 6 mega pixeli | buc. | 48 |  | * |
|  |  | Cameră AcuSense de 5 mega pixeli cu stroboscop | buc. | 24 |  | * |
|  |  | Comutator Switch PoE DS-3E0310P-E/M | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Cameră IP Fisheye de 3 mega pixeli | buc. | 24 |  | * |
|  |  | Baterie 12V, 18 Ah, Ultracell | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Încărcător DC adaptiv profesional în 3 trepte | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Step Down Convertor DC/DC | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Control acumulator | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Step Up Convertor DC/DC | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Tracker inteligent compact | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Cablu UTP de categoria 5e | m. | 16080 |  | * |
|  |  | Cablu de interior | m. | 4320 |  | * |
|  |  | CAT.5E-UTP/CU+ | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Releu unic | buc. | 12 |  | * |
|  |  | Cablu electric PVA 3 x 1,5 mm² | m. | 360 |  | * |
|  |  | Furtun metalic | m. | 360 |  | * |
|  |  | Tub gofrat 750N D=20cu sonda | m. | 4080 |  | * |
|  |  | Elemente de fixare | complect | 96 |  | * |
|  |  | Servicii de montare și punere în funcțiune a sistemului | un. | 1 |  | * |
|  |  | Mentenanța bunurilor livrate | ani | 3 |  | * |
| Valoarea totală estimată fără TVA |  |  |  |  |  | 725 000 |

- În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta:

- pentru un singur lot – nu se aplică;

- pentru mai multe loturi – nu se aplică;

- pentru toate loturile – nu se aplică;

- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

- termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic, la 12 locomotive de model TE33AC în decursul a 30 zile calendaristice, în baza cererii-comenzii autorității contractante, la adresa indicată, de pe teritoriul Republicii Moldova.

- termenul de valabilitate a contractului: 29.12.2023.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz) – nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim al cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta comercială. | Completarea formularului anexat la prezenta invitație de participare. | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice. | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice. | Obligatoriu |
|  | Certificatul de conformitate/ certificate de inspecție a bunurilor. | Copia actului. | Obligatoriu |
|  | Experiența de lucru în acest domeniu, de minim 3 ani. | Declarație completată în formă liberă, privind experiența în domeniu de minim 3 ani, cu anexarea materialelor confirmative. | Obligatoriu |
|  | Garanția pentru bunurile livrate și montate, de minim 3 ani pentru camere video și de 2 ani pentru accesorii. | Declarație completată în formă liberă, privind termenul de garanție, pentru bunurile livrate și montate, de minim 3 ani pentru camere video și de 2 ani pentru accesorii. | Obligatoriu |
|  | Mentenanța bunurilor livrate și montate, de minim 3 ani pentru camere video și de 2 ani pentru accesorii. | Declarație completată în formă liberă, privind termenul de mentenanță, pentru bunurile livrate și montate, de minim 3 ani pentru camere video și de 2 ani pentru accesorii. | Obligatoriu |
|  | Termenul de livrare și montare a bunurilor, de maxim 30 zile. | Declarație completată în formă liberă, privind termenul de livrare și montare a bunurilor, de maxim 30 zile. | Obligatoriu |
|  | Termenul de plată, în decursul a 30 zile după recepție. | Declarație completată în formă liberă, privind acceptarea termenului de plată în mărime de 100 %, în decursul a 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor montate. | Obligatoriu |
|  | Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 | Completarea formularului anexat la prezenta invitație de participare. | Obligatoriu |

* Toate materialele solicitate conexe la oferta comercială se semnează electronic conform prevederilor lit. (i), art. 32, LP 74/2020.

  - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: personal calificat

  - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | prețul cel mai scăzut | 100 |

- Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

- Depunerea ofertelor pe: www.achiziții.md conform SIA RSAP

- Deschiderea ofertelor pe: www.achiziții.md conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, www.achiziții.md

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română/rusă/engleză

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție: nu a fost publicat.

- Alte informații relevante:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Proprietății Publice, MD-2033, Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naționale 1;

(Tel.)+373 22 229-960; office@app.gov.md;

- Autoritatea contractantă este în drept de a nu achiziționa cantitatea totală de bunuri;

- Valoarea contractului poate fi majorată cu 15 % reieșind din necesitățile autorității contractante;

- Moneda/valuta achitării: în lei moldovenești MDL;

- Termenul de achitare: plata pentru bunurile achiziționate se efectuează în termen de până la 30 zile calendaristice după semnarea facturii fiscale și a actului de predare-primire

- Calitatea bunurilor/serviciilor: trebuie să corespundă standardelor de referință

- Garanții: minim 3 ani pentru camere video și de 2 ani pentru accesorii, după recepționarea bunurilor și prestarea serviciilor

- Acceptarea bunurilor: cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

Președintele grupului de lucru ________________  Doina VOZIAN

Anexa nr. 1

SPECIFICAŢIA

tehnică deplină solicitată, standarde de referință

| Nr. | Denumirea și caracteristicele bunurilor |  | Modelul | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II |  | III | IV |
|  | NVR cu 8 canale cu algoritm de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false, cu funcția de detectare a feței. Suport pentru camere de până la 12 MP, Bitrate de intrare 80 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Protecție perimetrală: suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Suport pentru Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Push notificare a alarmei pe telefon. Recunoaștere facială. Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840x2160), VGA (1920x1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°С la +55°С. |  | NVR | 12 buc |
|  | Seria specializata HDD WD Purple, destinat pentru a funcționa in sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 4TB, factor de forma 3.5”, interfața SATA 6 Gb/s, AllFrame si Advanced Format Technology, consum de energie 5.10 W (max). |  | HDD 4Tb | 12 buc |
|  | Cameră AcuSense de 6 mega pixeli, bazată pe învățare profundă, rezistentă la vandal, pentru protecție activă a perimetrului. Inteligență: detectarea umană. Push notificare a alarmei pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului, capturarea feței. Filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunziș, păsări și alte animale. Rezoluție: 3200×1800, 6MP - 20 fps (2688×1520, 4MP - 25 fps). Matrix 1/2.8", 0.005 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentila 2.8 mm (unghi de vizualizare 107°). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (în substream). Flux triplu. Slot pentru card MicroSD de până la 256 GB cu funcție ANR. Interfețe: intrare/ieșire alarmă - 1/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Codecuri audio G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC cu filtrare de zgomot ambiental. Raza de iluminare IR de până la 30 m. Alimentare 12 VDC ± 25% (6 W), PoE 802.3af (7,5 W). Protecție la praf și umiditate IP67. Protectie vandal IK10. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. |  | Camera | 48 buc |
|  | Cameră de învățare profundă Acusense de 5 mega pixeli cu stroboscop, sirenă și sunet bidirecțional pentru protecție activă. Inteligență: detectarea umană. Push notificare a alarmei pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, intruziunea, captarea feței. Filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunziș, păsări și alte animale. Rezoluție: 2592×1944, 5MP - 20 fps, (2688×1520, 4MP - 25 fps). Matrix 1/2,7", 0,003 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentilă 2,8 mm (unghi de vizualizare 103°). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (în sub-stream) Flux triplu Stroboscop și sirenă încorporate Audio bidirecțional (microfon + difuzor) Interfețe: intrare/ieșire alarmă 1/1, intrare/ieșire audio 1/1 Slot pentru card MicroSD de până la 256 GB cu ANR Funcție IR până la 30m seria DarkFighter Alimentare 12 VDC ± 25% (7,8 W), PoE 802.3af (8,8 W) Protecție la praf și umiditate IP66 Interval de temperatură de la -30°C la + 60°C. |  | Camera | 24 buc |
|  | Switch PoE DS-3E0310P-E/M (8 PoE + 2Uplink). Switch PoE+ desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la supratensiune 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. |  | Comutator | 12 buc |
|  | Cameră IP Fisheye de 3 mega pixeli cu unghi de vizualizare ultra-larg. Rezoluție: 2048×1536, 25 fps. Inteligență: detectarea mișcării, analiza dinamică, detectarea intruziunilor, trecerea liniilor, sabotaj video. Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS. Sensibilitate 0,005 lux (F1.2, AGC activat). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux dual. 120dB WDR, BLC, anti-aburire, compensare a distorsiunii lentilei, ROI, 3D DNR. Obiectiv de 1,16 mm (câmp vizual de 180°). Iluminare IR până la 8 metri. Suport pentru carduri microSD de până la 128 GB. Alimentare 12 VDC ± 25%, PoE (consum 6,5W). Domeniu de funcționare de la -10°С până la +50°С. |  | Fisheye | 24 buc |
|  | Baterie 12V, 18 Ah, Ultracell |  | Acumulator/ 12V, 18 A/h | 12 buc |
|  | Încărcător DC adaptiv profesional în 3 trepte. Protecție la scurtcircuit și posibilitatea creșterii curentului de ieșire. Posibilitatea de a conecta un număr nelimitat de dispozitive. |  | Încărcător | 12 buc |
|  | Step Down Convertor DC/DC Intrare: 45VDC-5VDC Ieșire: 45VDC-5VDC 1A Max ¦ Eficiență >85% Tensiune de ieșire reglabilă pe un potențiometru Ecran LED încorporat pentru afișarea tensiunii de intrare/ieșire (instalare la capătul ramificației în fața camerei) |  | DC-DC convertor | 12 buc |
|  | Placă de control al încărcării bateriei, plus placă de protecție la descărcare profundă |  | Control acumulator | 12 buc |
|  | Step Up Convertor DC/DC Intrare: 5VDC-33VDC Ieșire: 33VDC-5VDC 4A Max ¦ Eficiență >85% Tensiune de ieșire reglabilă pe un potențiometru (instalarea după sursa de alimentare) |  | DC-DC convertor | 12 buc |
|  | Tracker inteligent compact, compatibil Bluetooth, cu antene GNSS și GSM încorporate cu intensificare ridicată și baterie de rezervă încorporată. Intrări/ieșiri disponibile pentru a extinde domeniul de aplicare al dispozitivului. |  | Tracker | 12 buc |
|  | Cablu UTP de categoria 5e, în aer liber, neecranat, cu 4 perechi, cu conductori de cupru solid de 24 AWG (0,52 mm); carcasă dublă: polietilenă portocalie + neagră, bobină 305 m, -20...+75°С Transmisie semnal IP - 110 m. Transmisie semnal PoE - 100 m. |  | Cablu extern UTP 5E CU + | 1 680 m |
|  | Cablu de interior, neecranat, 4 perechi de cablu UTP Categoria 5e cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm. |  | utp solid LK-CAT.5E-UTP/CU+ | 4 320 m |
|  | Cutia de joncțiune, clasă de izolație IP44. Grad ridicat de izolație. |  | Lada metalica | 12 buc |
|  | Releu unic, pentru implementarea funcției de comutare ciclică în sistemele de automatizare și control. |  | Releu | 12 buc |
|  | Cablu electric PVA 3 x 1,5 mm² |  | Cablu | 360 m |
|  | Furtun metalic |  | Furtun | 360 m |
|  | Tub gofrat 750N D=20 cu sonda ITALIA (negru ) |  | Tub gofrat 750N D=20cu sonda | 4 080 m |
|  | Elemente de fixare ( șuruburi, dibluri, scoabe, curelușe ș.a. ) |  | Elemente de fixare | 96 seturi |
|  | Servicii de montare și punere în funcțiune a sistemului | Montarea sistemului de supraveghere în 12 locomotive |  |  |
|  | Mentenanța bunurilor livrate și montate, de minim 3 ani pentru camere video și de 2 ani pentru accesorii. | Pentru toate echipamentele livrate și montate |  |  |

Președintele grupului de lucru ________________  Doina VOZIAN