## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664367844410 / 21064662 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | 6: Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | 6: Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 6: Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 6: Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 5 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | 6: Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740)
33100000-1 | 6 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | 6: USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748)
33100000-1 | 7 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0 , lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 25-26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 9 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungime ac 37 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 11 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 12 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper;
33100000-1 | 13 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper;
33100000-1 | 14 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 15 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 16 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;
33100000-1 | 18 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;
33100000-1 | 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;
33100000-1 | 20 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vîrful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului
33100000-1 | 21 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 10 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper.
33100000-1 | 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 9 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper;
33100000-1 | 23 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului
33100000-1 | 24 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 10-11 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului.
33100000-1 | 25 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 8 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului – 3/8 taper;
33100000-1 | 26 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 10-11 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper.
33100000-1 | 27 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 8/0, lungime ac 8 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului
33100000-1 | 28 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 3/0 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 29 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 3/0, Lungimea acului 26 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 3/0, Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 31 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 4/0, Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 32 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 4/0, Lungimea acului 22 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 22± 2% ; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 33 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 5/0, Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 34 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 6/0, Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 35 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 36 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungimea acului 26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 37 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 2; Lungimea suturii (cm.) – minim 45; Lungimea acului (mm.) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 38 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 3; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 39 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Tapercut;
33100000-1 | 40 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului.Metric EP 7; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 57± 2%; Curbura acului – 1/2 Tapercut;
33100000-1 | 41 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | 6: Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.
33100000-1 | 42 | Matase ac rotund 22mm | Matase ac rotund 22mm | 6: USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 43 | Matase ac- taper point 26mm ½ | Matase ac- taper point 26mm ½ | 6: USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 44 | Matase fara ac | Matase fara ac | 6: USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.
33100000-1 | 45 | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | 6: USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 46 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | 6: Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 47 | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | 6: Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 48 | Matase ac rotund 25-26mm | Matase ac rotund 25-26mm | 6: USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½, 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 49 | Matase ac rotund 30mm | Matase ac rotund 30mm | 6: USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm ±2%½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 50 | Matase ac rotund 35mm | Matase ac rotund 35mm | 6: USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 51 | Matase ac tăietor 24-25mm | Matase ac tăietor 24-25mm | 6: USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 52 | Matase ac taios 25mm | Matase ac taios 25mm | 6: USP 3/0 L-minim 75cm ac taios 25mm ±2% ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 53 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | 6: USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.
33100000-1 | 54 | Nylon 10,0 | Nylon 10,0 | 6: Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0 ±2% mm; diametru 0,14mm ±2%, curbura 3/8 , steril.
33100000-1 | 55 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | 6: Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8-9 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 56 | Nylon 9,0 | Nylon 9,0 | 6: Nylon 9,0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm ± 2%;, diametru 0,20mm ± 2%, curbura 3/8, steril
33100000-1 | 57 | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | 6: Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm
33100000-1 | 58 | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | 6: Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm
33100000-1 | 59 | Poliester 5,0 | Poliester 5,0 | 6: Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm ±2%, diametru 0,33 mm ±2%, curbura ¼, sterile
33100000-1 | 60 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | 6: Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 61 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | 6: Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 62 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | 6: USP 4/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper, echivalent CV-23
33100000-1 | 63 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | 6: USP 5/0 L-minim 75cm, 17mm ±2%, ½ , (rotund); taper , echivalent CV-23 *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității
33100000-1 | 64 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1 | 6: Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 65 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0 | 6: Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 66 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0 | 6: Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 67 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm | 6: Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 68 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0 | 6: Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 69 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | 6: USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 70 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm | 6: USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 71 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm | 6: USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 72 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | 6: USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 73 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | 6: USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 74 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | 6: USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 75 | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | 6: USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 76 | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | 6: USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 77 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | 6: USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 78 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm | 6: USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 79 | Poliglicolic acid USP 0 | Poliglicolic acid USP 0 | 6: USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 80 | Poliglicolic acid USP 1 | Poliglicolic acid USP 1 | 6: USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 81 | Poliglicolic acid USP 2 | Poliglicolic acid USP 2 | 6: USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 82 | Poliglicolic acid USP 2/0 | Poliglicolic acid USP 2/0 | 6: USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 83 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Poliglicolic acid USP 3/0 | 6: USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 84 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Poliglicolic acid USP 3/0 | 6: USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 85 | Poliglicolic acid USP 4/0 | Poliglicolic acid USP 4/0 | 6: USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 86 | Poliglicolic acid USP 5/ 0 | Poliglicolic acid USP 5/ 0 | 6: USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.
33100000-1 | 87 | Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm | Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm | 6: USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 88 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | 6: USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 89 | Polipropilen | Polipropilen | 6: Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 90 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 6: Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 91 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 6: Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 92 | Polipropilen (monofilament) USP | Polipropilen (monofilament) USP | 6: USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 93 | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. | 6: USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 95 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm | 6: USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 96 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | 6: USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 98 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | 6: USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 99 | Polipropilen 10/0 | Polipropilen 10/0 | 6: Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm ± 2%, lungimea suturii 20 cm, sterile.corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 100 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | 6: USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 101 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | 6: USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 102 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | 6: USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 103 | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | 6: USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 104 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | 6: USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 105 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | 6: Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 106 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | 6: Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 107 | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | 6: USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 108 | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | 6: USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 109 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | 6: Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm ±2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura ¼, 90° , sterila.
33100000-1 | 110 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | 6: Polyglactin (PGA) 7,0. Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm± 2%, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă.
33100000-1 | 111 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Polyglactin (PGA) 8,0 | 6: Polyglactin (PGA) 8,0. PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm ± 2%, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă.
33100000-1 | 112 | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm | 6: USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 113 | Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm | Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm | 6: USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 114 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | 6: Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm.
33100000-1 | 115 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | 6: Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm
33100000-1 | 116 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | 6: Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm.
33100000-1 | 117 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | 6: Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;
33100000-1 | 118 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | 6: Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;
33100000-1 | 119 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | 6: Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid, dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă,dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625
33100000-1 | 120 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 121 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile..
33100000-1 | 122 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 123 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 125 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; | 6: Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 126 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; | 6: Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut;
33100000-1 | 127 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – cutting; | 6: Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – cutting;
33100000-1 | 128 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; | 6: Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;
33100000-1 | 129 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | 6: Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.
33100000-1 | 130 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | 6: Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.
33100000-1 | 131 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 2/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | 6: Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 132 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 4/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | 6: Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 133 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 3/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0 | 6: Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 134 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | 6: Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm;
33100000-1 | 135 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | 6: Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;
33100000-1 | 136 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | 6: Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ±2%; diametru 0,20 mm ±2%, curbura 3/8 , sterila.
33100000-1 | 137 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | 6: Mătasa oftalmologică 4,0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ± 2% mm; diametru 0,20 mm ± 2%, curbura 3/8 , steril.
33100000-1 | 138 | Sutură oftalmologică 5,0 | Sutură oftalmologică 5,0 | 6: Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 , sterila.
33100000-1 | 139 | Sutură oftalmologică 6,0 | Sutură oftalmologică 6,0 | 6: Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ±2% mm; diametru 0,28 mm ±2%, curbura 3/8 , sterila
33100000-1 | 140 | Sutură oftalmologică 7,0 | Sutură oftalmologică 7,0 | 6: Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 mm ±2%; diametru 0,20 mm ±2%; curbura 3/8 , sterila
33100000-1 | 141 | Sutură oftalmologică 8,0 | Sutură oftalmologică 8,0 | 6: Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5 ±2%; diametru 0,20 mm ±2%, curbura 3/8, sterila
33100000-1 | 142 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | 6: Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 143 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | 6: Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 144 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | 6: Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; *
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664367844410 / 21064662 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Bucată | 16158 |  |  | 0 | 0 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 820710.2673
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | 3: Bucată; 4: 16874; 7: 0; 8: 0 | 850867.2116
33100000-1 | 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 3: Bucată; 4: 10017; 7: 0; 8: 0 | 512478.5003
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 3: Bucată; 4: 5648; 7: 0; 8: 0 | 288956.6307
33100000-1 | 5 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 | 3: Bucată; 4: 566; 7: 0; 8: 0 | 7232.6635
33100000-1 | 6 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1 | 3: Bucată; 4: 276; 7: 0; 8: 0 | 4241.1468
33100000-1 | 7 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0 , lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 416; 7: 0; 8: 0 | 35868.5048
33100000-1 | 8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 25-26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 1356; 7: 0; 8: 0 | 96750.4113
33100000-1 | 9 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungime ac 37 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 788; 7: 0; 8: 0 | 61809.5366
33100000-1 | 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 702; 7: 0; 8: 0 | 51896.2681
33100000-1 | 11 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 170; 7: 0; 8: 0 | 12275.475
33100000-1 | 12 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 272; 7: 0; 8: 0 | 32103.0206
33100000-1 | 13 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 50; 7: 0; 8: 0 | 4962.7277
33100000-1 | 14 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 1032; 7: 0; 8: 0 | 76291.9497
33100000-1 | 15 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 2022; 7: 0; 8: 0 | 146005.944
33100000-1 | 16 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 4/0, lungime ac 26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 378; 7: 0; 8: 0 | 27944.1444
33100000-1 | 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 2146; 7: 0; 8: 0 | 155895.9562
33100000-1 | 18 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 110; 7: 0; 8: 0 | 8406.3059
33100000-1 | 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 5/0, lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 1868; 7: 0; 8: 0 | 183726.846
33100000-1 | 20 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 432; 7: 0; 8: 0 | 36264.596
33100000-1 | 21 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 10 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 744; 7: 0; 8: 0 | 62922.2345
33100000-1 | 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 9 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 180; 7: 0; 8: 0 | 17865.8198
33100000-1 | 23 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 6/0, lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 794; 7: 0; 8: 0 | 54714.3286
33100000-1 | 24 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 10-11 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 36; 7: 0; 8: 0 | 9491.6308
33100000-1 | 25 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 8 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 180; 7: 0; 8: 0 | 63201.4723
33100000-1 | 26 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 7/0, lungime ac 10-11 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 684; 7: 0; 8: 0 | 180340.9856
33100000-1 | 27 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 8/0, lungime ac 8 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare | 3: Bucată; 4: 252; 7: 0; 8: 0 | 67990.7192
33100000-1 | 28 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 3/0, lungime ac 22 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 1656; 7: 0; 8: 0 | 115130.3754
33100000-1 | 29 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 3/0, Lungimea acului 26 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 168; 7: 0; 8: 0 | 14517.4201
33100000-1 | 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 3/0, Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 100; 7: 0; 8: 0 | 9975.8938
33100000-1 | 31 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 4/0, Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 60; 7: 0; 8: 0 | 4129.6765
33100000-1 | 32 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 4/0, Lungimea acului 22 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 50; 7: 0; 8: 0 | 2819.0965
33100000-1 | 33 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 5/0, Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 108; 7: 0; 8: 0 | 5581.3204
33100000-1 | 34 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac, USP 6/0, Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 3: Bucată; 4: 108; 7: 0; 8: 0 | 5214.7288
33100000-1 | 35 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | 3: Bucată; 4: 216; 7: 0; 8: 0 | 7361.2772
33100000-1 | 36 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 2/0, lungimea acului 26 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | 3: Bucată; 4: 716; 7: 0; 8: 0 | 45161.8718
33100000-1 | 37 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 3: Bucată; 4: 45; 7: 0; 8: 0 | 4634.5374
33100000-1 | 38 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 3: Bucată; 4: 45; 7: 0; 8: 0 | 2818.7557
33100000-1 | 39 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 3: Bucată; 4: 79; 7: 0; 8: 0 | 3829.1237
33100000-1 | 40 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 3: Bucată; 4: 99; 7: 0; 8: 0 | 7118.1588
33100000-1 | 41 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | 3: Bucată; 4: 572; 7: 0; 8: 0 | 54738.4573
33100000-1 | 42 | Matase ac rotund 22mm | Matase ac rotund 22mm | 3: Bucată; 4: 824; 7: 0; 8: 0 | 8700.3688
33100000-1 | 43 | Matase ac- taper point 26mm ½ | Matase ac- taper point 26mm ½ | 3: Bucată; 4: 5990; 7: 0; 8: 0 | 59526.224
33100000-1 | 44 | Matase fara ac | Matase fara ac | 3: Bucată; 4: 204; 7: 0; 8: 0 | 436.4263
33100000-1 | 45 | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | Matase 1ac 1/2 tăios-30mm | 3: Bucată; 4: 1953; 7: 0; 8: 0 | 20621.1411
33100000-1 | 46 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | 3: Bucată; 4: 1207; 7: 0; 8: 0 | 21686.1318
33100000-1 | 47 | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm | 3: Bucată; 4: 725; 7: 0; 8: 0 | 146712.0949
33100000-1 | 48 | Matase ac rotund 25-26mm | Matase ac rotund 25-26mm | 3: Bucată; 4: 787; 7: 0; 8: 0 | 10409.751
33100000-1 | 49 | Matase ac rotund 30mm | Matase ac rotund 30mm | 3: Bucată; 4: 860; 7: 0; 8: 0 | 9080.482
33100000-1 | 50 | Matase ac rotund 35mm | Matase ac rotund 35mm | 3: Bucată; 4: 654; 7: 0; 8: 0 | 6905.3898
33100000-1 | 51 | Matase ac tăietor 24-25mm | Matase ac tăietor 24-25mm | 3: Bucată; 4: 414; 7: 0; 8: 0 | 8075.9563
33100000-1 | 52 | Matase ac taios 25mm | Matase ac taios 25mm | 3: Bucată; 4: 2952; 7: 0; 8: 0 | 31169.2824
33100000-1 | 53 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 360; 7: 0; 8: 0 | 672.33
33100000-1 | 54 | Nylon 10,0 | Nylon 10,0 | 3: Bucată; 4: 366; 7: 0; 8: 0 | 41372.7132
33100000-1 | 55 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | 3: Bucată; 4: 25; 7: 0; 8: 0 | 9594.8796
33100000-1 | 56 | Nylon 9,0 | Nylon 9,0 | 3: Bucată; 4: 72; 7: 0; 8: 0 | 5972.4496
33100000-1 | 57 | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm | 3: Bucată; 4: 400; 7: 0; 8: 0 | 7172.5548
33100000-1 | 58 | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm | 3: Bucată; 4: 150; 7: 0; 8: 0 | 2705.2356
33100000-1 | 59 | Poliester 5,0 | Poliester 5,0 | 3: Bucată; 4: 150; 7: 0; 8: 0 | 14906.4
33100000-1 | 60 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | 3: Bucată; 4: 4073; 7: 0; 8: 0 | 146558.814
33100000-1 | 61 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | 3: Bucată; 4: 3100; 7: 0; 8: 0 | 298476.6161
33100000-1 | 62 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 4312; 7: 0; 8: 0 | 105284.8372
33100000-1 | 63 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | 3: Bucată; 4: 1656; 7: 0; 8: 0 | 48360.5023
33100000-1 | 64 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1 | 3: Bucată; 4: 6588; 7: 0; 8: 0 | 196859.1175
33100000-1 | 65 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 6716; 7: 0; 8: 0 | 180764.873
33100000-1 | 66 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 3476; 7: 0; 8: 0 | 95203.6728
33100000-1 | 67 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 17-18 mm | 3: Bucată; 4: 2996; 7: 0; 8: 0 | 102103.6412
33100000-1 | 68 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 3764; 7: 0; 8: 0 | 90347.5937
33100000-1 | 69 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | Poliglicolic acid rapid USP 0 | 3: Bucată; 4: 2660; 7: 0; 8: 0 | 77412.644
33100000-1 | 70 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm | 3: Bucată; 4: 4329; 7: 0; 8: 0 | 104828.5696
33100000-1 | 71 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm | 3: Bucată; 4: 4120; 7: 0; 8: 0 | 107475.144
33100000-1 | 72 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm | 3: Bucată; 4: 3560; 7: 0; 8: 0 | 157439.6485
33100000-1 | 73 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm | 3: Bucată; 4: 12290; 7: 0; 8: 0 | 313814.2256
33100000-1 | 74 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm | 3: Bucată; 4: 730; 7: 0; 8: 0 | 21309.941
33100000-1 | 75 | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm | 3: Bucată; 4: 4143; 7: 0; 8: 0 | 91338.7307
33100000-1 | 76 | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | 3: Bucată; 4: 11684; 7: 0; 8: 0 | 329174.4537
33100000-1 | 77 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm | 3: Bucată; 4: 1248; 7: 0; 8: 0 | 44957.7024
33100000-1 | 78 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm | 3: Bucată; 4: 1424; 7: 0; 8: 0 | 30630.1805
33100000-1 | 79 | Poliglicolic acid USP 0 | Poliglicolic acid USP 0 | 3: Bucată; 4: 7028; 7: 0; 8: 0 | 117857.4516
33100000-1 | 80 | Poliglicolic acid USP 1 | Poliglicolic acid USP 1 | 3: Bucată; 4: 6376; 7: 0; 8: 0 | 114843.8744
33100000-1 | 81 | Poliglicolic acid USP 2 | Poliglicolic acid USP 2 | 3: Bucată; 4: 8160; 7: 0; 8: 0 | 152045.28
33100000-1 | 82 | Poliglicolic acid USP 2/0 | Poliglicolic acid USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 4732; 7: 0; 8: 0 | 79354.2204
33100000-1 | 83 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Poliglicolic acid USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 5124; 7: 0; 8: 0 | 89110.4592
33100000-1 | 84 | Poliglicolic acid USP 3/0 | Poliglicolic acid USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 2469; 7: 0; 8: 0 | 42937.8852
33100000-1 | 85 | Poliglicolic acid USP 4/0 | Poliglicolic acid USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 3806; 7: 0; 8: 0 | 66189.3848
33100000-1 | 86 | Poliglicolic acid USP 5/ 0 | Poliglicolic acid USP 5/ 0 | 3: Bucată; 4: 857; 7: 0; 8: 0 | 28851.6938
33100000-1 | 87 | Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm | Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm | 3: Bucată; 4: 2064; 7: 0; 8: 0 | 48149.1074
33100000-1 | 88 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | 3: Bucată; 4: 752; 7: 0; 8: 0 | 14946.1504
33100000-1 | 89 | Polipropilen | Polipropilen | 3: Bucată; 4: 1693; 7: 0; 8: 0 | 65553.4985
33100000-1 | 90 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 3: Bucată; 4: 2054; 7: 0; 8: 0 | 140000.5867
33100000-1 | 91 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 3: Bucată; 4: 1924; 7: 0; 8: 0 | 30162.1517
33100000-1 | 92 | Polipropilen (monofilament) USP | Polipropilen (monofilament) USP | 3: Bucată; 4: 2848; 7: 0; 8: 0 | 85357.3314
33100000-1 | 93 | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. | 3: Bucată; 4: 4660; 7: 0; 8: 0 | 76753.2376
33100000-1 | 95 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm | 3: Bucată; 4: 2132; 7: 0; 8: 0 | 41236.108
33100000-1 | 96 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | 3: Bucată; 4: 3244; 7: 0; 8: 0 | 54400.9068
33100000-1 | 98 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | 3: Bucată; 4: 1162; 7: 0; 8: 0 | 21290.6869
33100000-1 | 99 | Polipropilen 10/0 | Polipropilen 10/0 | 3: Bucată; 4: 5; 7: 0; 8: 0 | 973.5289
33100000-1 | 100 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½ | 3: Bucată; 4: 724; 7: 0; 8: 0 | 19785.7616
33100000-1 | 101 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm | 3: Bucată; 4: 636; 7: 0; 8: 0 | 19079.4467
33100000-1 | 102 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | 3: Bucată; 4: 2380; 7: 0; 8: 0 | 60489.228
33100000-1 | 103 | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm | 3: Bucată; 4: 1546; 7: 0; 8: 0 | 34247.8681
33100000-1 | 104 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | 3: Bucată; 4: 1200; 7: 0; 8: 0 | 38503.2312
33100000-1 | 105 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | Polydioxanone (PDO) USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 2576; 7: 0; 8: 0 | 12398.0615
33100000-1 | 106 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | 3: Bucată; 4: 158; 7: 0; 8: 0 | 6716.7974
33100000-1 | 107 | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm | 3: Bucată; 4: 4836; 7: 0; 8: 0 | 139007.3282
33100000-1 | 108 | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm | 3: Bucată; 4: 452; 7: 0; 8: 0 | 13724.9298
33100000-1 | 109 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | 3: Bucată; 4: 110; 7: 0; 8: 0 | 17214.618
33100000-1 | 110 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | 3: Bucată; 4: 50; 7: 0; 8: 0 | 7069.3957
33100000-1 | 111 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Polyglactin (PGA) 8,0 | 3: Bucată; 4: 48; 7: 0; 8: 0 | 7038.7747
33100000-1 | 112 | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm | 3: Bucată; 4: 2758; 7: 0; 8: 0 | 72151.9333
33100000-1 | 113 | Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm | Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm | 3: Bucată; 4: 1318; 7: 0; 8: 0 | 31810.5705
33100000-1 | 114 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea:10x20 cm. | 3: Bucată; 4: 620; 7: 0; 8: 0 | 136704.11
33100000-1 | 115 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 1.25 x5 cm | 3: Bucată; 4: 1330; 7: 0; 8: 0 | 94997.245
33100000-1 | 116 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | 3: Bucată; 4: 720; 7: 0; 8: 0 | 13053.9982
33100000-1 | 117 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | 3: Bucată; 4: 58; 7: 0; 8: 0 | 132.0873
33100000-1 | 118 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 60; 7: 0; 8: 0 | 132.5013
33100000-1 | 119 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | 3: Bucată; 4: 1084; 7: 0; 8: 0 | 59108.3295
33100000-1 | 120 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 1642; 7: 0; 8: 0 | 71336.965
33100000-1 | 121 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 269; 7: 0; 8: 0 | 11686.7501
33100000-1 | 122 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 235; 7: 0; 8: 0 | 16424.4408
33100000-1 | 123 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | 3: Bucată; 4: 910; 7: 0; 8: 0 | 32712.289
33100000-1 | 125 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; | 3: Bucată; 4: 2021; 7: 0; 8: 0 | 50472.6301
33100000-1 | 126 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; | 3: Bucată; 4: 206; 7: 0; 8: 0 | 6319.2159
33100000-1 | 127 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – cutting; | 3: Bucată; 4: 120; 7: 0; 8: 0 | 4611.513
33100000-1 | 128 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; | 3: Bucată; 4: 1008; 7: 0; 8: 0 | 31327.5346
33100000-1 | 129 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | 3: Bucată; 4: 102; 7: 0; 8: 0 | 1201.2075
33100000-1 | 130 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac. | 3: Bucată; 4: 810; 7: 0; 8: 0 | 17413.1012
33100000-1 | 131 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 2/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | 3: Bucată; 4: 720; 7: 0; 8: 0 | 30200.8666
33100000-1 | 132 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 4/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie | 3: Bucată; 4: 360; 7: 0; 8: 0 | 19414.1417
33100000-1 | 133 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester, USP 3/0, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 370; 7: 0; 8: 0 | 13524.5675
33100000-1 | 134 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 3600; 7: 0; 8: 0 | 157800.8067
33100000-1 | 135 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26 | 3: Bucată; 4: 1600; 7: 0; 8: 0 | 70133.6919
33100000-1 | 136 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | 3: Bucată; 4: 460; 7: 0; 8: 0 | 4899.3288
33100000-1 | 137 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | 3: Bucată; 4: 170; 7: 0; 8: 0 | 4179.7332
33100000-1 | 138 | Sutură oftalmologică 5,0 | Sutură oftalmologică 5,0 | 3: Bucată; 4: 282; 7: 0; 8: 0 | 25922.2296
33100000-1 | 139 | Sutură oftalmologică 6,0 | Sutură oftalmologică 6,0 | 3: Bucată; 4: 272; 7: 0; 8: 0 | 25003.0016
33100000-1 | 140 | Sutură oftalmologică 7,0 | Sutură oftalmologică 7,0 | 3: Bucată; 4: 230; 7: 0; 8: 0 | 21142.244
33100000-1 | 141 | Sutură oftalmologică 8,0 | Sutură oftalmologică 8,0 | 3: Bucată; 4: 225; 7: 0; 8: 0 | 16562.6667
33100000-1 | 142 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 | 3: Bucată; 4: 820; 7: 0; 8: 0 | 8658.134
33100000-1 | 143 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 1118; 7: 0; 8: 0 | 8486.9864
33100000-1 | 144 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 608; 7: 0; 8: 0 | 4615.4631
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________