Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul MIJLOACE AUXILIARE MEDICALE ( echipament și piese de schimb) pentru mentenanta/reparația și asistența  dispozitivelor medicale pentru anul 2023

_

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă  IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,  or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1_                                                                              (denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Dispozitivul pentru care este necesară piesa | Valoarea totala estimată pentru fiecare lot în parte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33196000-0 | obiectiv microscop 40/065 | buc | 2 | obiectiv 40/065 | microscop biologic XSZ-07 | 6400 |  |
|  | 33196000-0 | obiectiv microscop 100/1,25 | buc | 1 | obiectiv 100/1,25 | microscop biologic XSZ-07 | 3200 |  |
|  | 33196000-0 | oglinda pt microscop | buc | 2 | oglinda microscop | microscop biologic XSZ-07 | 1200 |  |
|  | 33196000-0 | fixator microscop | buc | 6 | fixator micriscop | microscop biologic XSZ-07 | 1500 |  |
|  | 33196000-0 | lampa halogen 6V100W | buc | 3 | lampa halogen 6V100W | microscop biologic XSZ-07 | 1260 |  |
|  | 33196000-0 | cablu pt pacient ECG 3 canale | buc | 1 | M02 100021-22 | SE -3 | 2200 |  |
|  | 33196000-0 | cablu pt pacient ECG 6 canale | buc | 1 | PAC 12D01 RF cod 38335 | ECG 1106 | 2350 |  |
|  | 33196000-0 | plastina plumb 1mm 50x50 | buc | 1 | 1mm 50x50 certificat | POTOK -1 | 3300 |  |
|  | 33196000-0 | manjete cu 2 iesiri pt tonometre | buc | 6 | manjete cu 2 iesiri pt tonometre | MICROLIFE - tonometre | 1380 |  |
|  | 33196000-0 | manjete cu 1 iesire pt tonometre 22-32 cm | buc | 3 | manjete cu 1 iesire pt tonometre 22-32 cm | model BM 55 (electronic) | 1050 |  |
|  | 33196000-0 | pompa de cauciuc pt tonometre | buc | 2 | pompa de cauciuc pt tonometre fara conexiune | MICROLIFE - tonometre | 320 |  |
|  | 33196000-0 | intrerupator VBU 168 220V25A | buc | 2 | intrerupator VBU 168 220V25A | DIGITHEAT Selecta Spain | 320 |  |
|  | 33196000-0 | termometru cu contact electric 200-300 C pt dulap | buc | 2 | termometru cu contact electric 200-300 C pt dulap | GP 80 | 2600 |  |
|  | 33196000-0 | colposcop optomic OP CS lampa OSRAM 15V 150w | buc | 1 | colposcop optomic OP CS lampa OSRAM 15V 150w | colposcop optomic | 650 |  |
|  | 33196000-0 | coagulator electrod pasiv | buc | 1 | coagulator electrod pasiv 150x275mm | MF-380 electrochirurg | 2500 |  |
|  |  | Total suma achizitiei, lei f/TVA - 30 230 lei 00 bani |  |  |  |  |  |  |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor:

LIVRAREA LA COMANDA în termen de 5 zile de la comanda Cumpărătorului, cu transportul Vînzătorului, la sediul Beneficiarului.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conformitatea reactivilor conform  standardelor în vigoare

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul fără și cu TVA, în lei moldovenești.

- Mostre

Prezentarea  mostrelor la solicitarea Cumpărătorului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Oferta |  |  |
|  | Oferta: Specificația tehnica | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Oferta: Specificatia de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Cererea de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta finală și toate documentele solicitate de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă  _______________________Emilia LOPATENCO

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.