| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea cablurilor electrice, conductoarelor și terminalelor.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV210-7 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 31321210-7 | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 | m | 1050 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.2 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 | m | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 5*2,5 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*6 | m | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 (bronat) | m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*95 (bronat) | m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31321210-7 | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 | m | 1000 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 2.2 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cablu de control ecranat până la 1 kV pozarea flexibilă 4*0,75 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31321210-7 | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 | m | 1200 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 3.2 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 7*1,5 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 15*1,5 | m | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*2,5 | m | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 27*1,5 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*1,5 | m | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*2,5 | m | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31321210-7 | Lotul 4 Cablu flexibil pentru aparatele de sudat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.1 Cablu pentru sudură | m | 100 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 4.2 | 4.2 Cablu pentru sudură | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31310000-2 | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Conductor pozarea rigidă | m | 250 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 5.2 | Conductor pozarea rigidă | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Conductor pozarea rigidă | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Conductor pozarea rigidă | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Conductor pozarea rigidă | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Conductor pozarea rigidă | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Conductor pozarea rigidă | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Conductor pozarea flexibilă | m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Conductor pozarea flexibilă | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Conductor pozarea flexibilă | m | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32581100-0 | Lotul 6 Cablu telefonie și IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cablu F/UTP | m | 300 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 6.2 | Cablu SF/UTP | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44322000-3 | Lotul 7 Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Papuci pentru cablu | buc | 10 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 7.2 | Papuci pentru cablu | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Papuci pentru cablu | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Papuci pentru cablu | buc | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Papuci pentru cablu | buc | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Papuci pentru cablu | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Papuci pentru cablu | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Papuci pentru cablu | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Papuci pentru cablu | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Papuci inelare izolate | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Papuci inelare izolate | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Papuci tip furcă izolate | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Papuci tip furcă izolate | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Cleme de prindere cu cui | set | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Cleme de prindere cu cui | set | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31340000-1 | Lotul 8 Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 8.2 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Tub termocontractabil | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Tub termocontractabil | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.17 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Tub termocontractabil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Tub termocontractabil | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Tub termocontractabil | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Tub termocontractabil | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.23 | Tub termocontractabil | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.24 | Tub termocontractabil | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.25 | Tub termocontractabil | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.26 | Tub termocontractabil | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.27 | Tub termocontractabil | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31224500-7 | Lotul 9 Manșoane terminale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Manșon terminal | buc | 6 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 9.2 | Manșon terminal | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |