| Reparatia capitala a salei sportive a Liceului Teoretic | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 0242-

Sala sportiva. Dispozitive si mijloace pentru automatizare  AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 |  | Regulator МРТ380.14-40 (Вентикс) в комплекте; | buc | 0,00 |
| 2 | 11-02-002-03 | Blocul de control (Блок управления МРТ380.14-40) | buc | 1,00 |
| 3 | 11-02-002-03 | Blocul Symistor. (Блок симисторов МРТ380.14-40) | buc | 1,00 |
| 4 | 11-02-002-03 | Blocul de forta. (Блок силовой БС-40) Вентикс | buc | 1,00 |
| 5 |  | Regulator МРТ380.14-25 (Вентикс) в комплекте; | buc | 0,00 |
| 6 | 11-02-002-03 | Blocul de control (Блок управления МРТ380.14-25) | buc | 1,00 |
| 7 | 11-02-002-03 | Blocul Symistor. (Блок симисторов МРТ380.14-25) | buc | 1,00 |
| 8 | 11-02-002-03 | Blocul de forta. (Блок силовой БС-25) Вентикс | buc | 1,00 |
| 9 | 11-03-001-01 | Sensor de temperatura a aerului (Датчик ТД1) Вентикс | buc | 2,00 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубе, канале) | 100 m | 0,75 |
| 11 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 5,00 |
| 12 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 10,00 |
| 13 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 4х6 мм2 | m | 5,00 |
| 14 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 4х10 мм2 | m | 5,00 |
| 15 |  | Кабель с медными жилами МКЭШ сеч. 2х0,75 мм2 | m | 50,00 |
| 16 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(25х25мм) | 100 m | 0,20 |
| 17 |  | Кабель-канал 25х25 ИЭК, СКК10-025-025-К-01 | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Regulator МРТ380.14-40 (Вентикс) в комплекте; блок управления + блок симисторов | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Блок силовой БС-40, Вентикс | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Regulator МРТ380.14-25 (Вентикс) в комплекте; блок управления + блок симисторов | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Блок силовой БС-25, Вентикс | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Датчик температуры воздуха ТД1, Вентикс | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.