Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea lucrari de instalare a sursei alternative(generatoare) de curent electric la bloc spitalicesc și stația de pompare cu bloc alimentar prin achiziţie publică de valoare mică.

1.Denumirea autorităţii contractante:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.

2.   IDNO:1003600151517.

3.   Adresa:mun.Chișinău, or.Codru, str. Costiujeni 5/1, MD-2011.

4.   Numărul de telefon/fax:0-22-79-41-12; fax:0-22-79-44-99.

5.  Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante:sdmc@ms.md, sdmc.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună:Nu e cazul.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 45200000-9 | Lucrari de instalare a sursei alternative (generatoare) de curent electric la bloc spitalicesc și stația de pompare cu bloc alimentar | Buc | 1 | Conform caietului de sarcini anexat | 336579,06 |
| Valoarea estimativă totală 336579,06 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:60 zile calendaristice, după semnarea și înregistrarea contractului.

11. Metoda și condițiile de plată vor fi:Achitarea se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării procesului verbal de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale.

12. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023.

13.Sursa de finațare:CNAM.

14. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică conform caietului de sarcini | Devizele (formularele 3, 5, 7) elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați din caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie semnat și ștampilat de către operatorul economic, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de egibilitate | Original conform anexei nr.1 confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Original conform anexei nr.2 confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original conform anexei nr.3 confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform anexei nr.4, original confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract) confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea ofertei – conform anexei nr.5. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor –confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Original conform anexei nr.6 confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original conform anexei nr.7 confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Scrisori de recomandare pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experientei similare | Original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Ultimul raport financiar | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Avizul inspecției de stat în construcție | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Certificatul ISO 9001 - Managmentul calității | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15 | Certificatul ISO 14001 – Management de mediu | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 16 | Manualul Calităţii | Copie integrală, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 17 | Certificat de examinare a cunoștinților în domeniul securității și sănătății în muncă | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 18 | Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de şantier | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 19 | Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de cel puțin 30% din valoarea contractului, eliberat de o bancă comercială cu o zi înaintea de data depunerii ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 20 | Perioada de garanție a lucrarilor - min 3 ani din momentul semnării procesului verbal de de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale | Declarație de garanție asupra lucrărilor | Obligatoriu |
| 21 | Declarație | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile | Obligatoriu |

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza: nu va fi folosită.

16.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplică.

17. Ofertele se prezintă în valută:lei MDL.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

19. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică.

20. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:: Indicată în SIA RSAP / pe data de: Indicată în SIA RSAP.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile.

23. Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare în

limba de tat.

25. Alte informaţii relevante:Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru                                                Vasilii Șovgur

Anexa nr.1

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către  IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.2

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.3

- DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă,privind achiziționarea _______________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.4

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială(la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală(la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr.5

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr.6

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr.7

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţiaîn cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

CAIET DE SARCINI

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de instalare a sursei alternative (generatoare) de curent electric la bloc spitalicesc și stația de pompare cu bloc alimentar din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chisinau

Autoritatea contractantăInstituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, MD-2011, Republica Moldova, Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni 5/1

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

|  | Lucrari de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la bloc spitalicesc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. |  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,400 |
| 2 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,800 |
| 3 |  | Nisip cernut | m3 | 4,800 |
| 4 |  | Pietris tip M300 | m3 | 1,500 |
| 5 |  | Caramida pline m100 cal.a cl 240x115x63 | buc | 296,000 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,600 |
| 7 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,096 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d=110 | 1 km | 0,009 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. | m3 | 1,500 |
| 10 | RCsB30C k=4 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari montare |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (АВР-250-У1, IP65) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(intrerupator automat tip BA 88-35) | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(ireleu) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-529-2 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,000 |
| 16 | 08-02-159-9 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2(Муфта концевая 4ПКТп-1-150/240) | buc | 5,000 |
| 17 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,000 |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,600 |
| 19 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,800 |
| 20 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,600 |
| 21 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,250 |
| 22 |  | Cablu АПвБбШп-1 4x150mm2 | m | 165,000 |
| 23 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,200 |
| 24 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,030 |
| 25 | 08-03-487-1 Ksal 0,7 | Partea electrica a generatoarelor (Nota : generatorul tip TRIO 125 va fi predat de catre beneficiar) | buc | 1,000 |
| 26 |  | Executarea documentatie necesare de dare in explotare a retelei electrice | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 27 | 503-904758 | Dulap metalic (АВР-250-У1, IP65) | buc | 1,000 |
| 28 | 503-904554 | Intrerupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35/3/C160 | buc | 2,000 |
| 29 | 503-904959 | Kонтактор, 250А, 400В/АС3 tip КТИе-5250 | buc | 2,000 |
| 30 | 503-9049525 | Предохранитель Iпл.вст.=250А ПННИ-35 | buc | 3,000 |
| 31 | 503-904554 | Pеле контроля фаз, 3 фазы 220-460В AC | buc | 1,000 |
| 32 |  | Муфта концевая 4ПКТп-1-150/240 | buc | 5,000 |
| 33 |  | Jgeab metalic 50x50*3000 | m | 60,000 |
| 34 |  | Capac metalic 12x50*3000 | m | 60,000 |
| 35 | Pret de piata | Clema PA-1500 | buc | 2,000 |
| 36 | Pret de piata | Clema suport CS 10.3 | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2 Lucrari de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la statia de pompare cu bloc alimentar

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie platforma pentru generator 2,5x2 m cu ingradire |  |  |
| 1 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 5,000 |
| 2 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 3,000 |
| 3 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 13,000 |
| 4 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 362,000 |
| 5 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 4,600 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava proflata | kg | 35,000 |
| 7 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) panou tip Euro gard 2.5x1.65 gr 3.8 | m2 | 13,500 |
| 8 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal 40x40 cu capac pvc) | t | 0,042 |
| 9 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul( tip Protecta 3:1) | m2 | 2,500 |
| 10 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare,lacat, montate pe stilpi din metal | m2 | 1,650 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 11 | RpEN03A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3 | buc | 1,000 |
| 12 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 1,000 |
| 13 | pret de piata | Teava metalica 70x70x6 l=7 m | buc | 1,000 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.. | m3 | 0,500 |
| 15 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul( tip Protecta 3:1) | m2 | 2,000 |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,800 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,700 |
| 18 |  | Nisip cernut | m3 | 5,540 |
| 19 |  | Pietris tip M300 | m3 | 1,200 |
| 20 |  | Caramida pline m100 cal.a cl 240x115x63 | buc | 360,000 |
| 21 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 11,260 |
| 22 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,120 |
| 23 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d=110 (inclusiv cost teava) | 1 km | 0,012 |
| 24 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d=63 (inclusiv cost teava) | 1 km | 0,009 |
| 25 | RCsB30C k=4 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari montare |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (АВР-100-У1, IP65) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(intrerupator automat tip BA 88-35) | buc | 2,000 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(releu) | buc | 2,000 |
| 29 | 08-03-529-2 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A | buc | 2,000 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (ЩМП-4) | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(intrerupator automat ) | buc | 2,000 |
| 32 | 08-02-159-9 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2(Муфта концевая 4ПКТп-1-35/50) | buc | 2,000 |
| 33 | RpEM23A | Montarea cablului de otel intre piloni | buc | 1,000 |
| 34 |  | Cablu otel d=6 mm | m | 15,000 |
| 35 | RpEM09A | Fixarea cablului pe cablu de otel | 100 m | 0,150 |
| 36 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 2,000 |
| 37 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu | buc | 2,000 |
| 38 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,022 |
| 39 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 1,830 |
| 40 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,220 |
| 41 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 42 |  | Cablu АПвБбШп-1 4x50mm2 | m | 75,000 |
| 43 |  | Cablu АВВГнг-0,66 4x70mm2 | m | 5,000 |
| 44 |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 4x50mm2 | m | 50,000 |
| 45 |  | Cablu АВВГнг-LS-0,66 4x25mm2 | m | 10,000 |
| 46 |  | Cablu КВВБ 7x2,5mm2 | m | 75,000 |
| 47 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,250 |
| 48 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 49 | 08-03-487-1 Ksal 0,7 | Partea electrica a generatoarelor (Nota : generatorul va fi predat de catre beneficiar) | buc | 1,000 |
| 50 |  | Executarea documentatie necesare de dare in explotare a retelei electrice | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 51 | 503-904758 | Dulap metalic (АВР-100-У1, IP65) | buc | 1,000 |
| 52 | 503-904554 | Intrerupator automat cu declansator combinat tip BA 88-35/3/C160 | buc | 2,000 |
| 53 | 503-904959 | Kонтактор, 63А, 220В/АС3 | buc | 2,000 |
| 54 | 503-904554 | Pеле контроля фаз, 3 фазы 220-460В AC | buc | 2,000 |
| 55 | 503-904758 | Dulap metalic (ШМП 4) | buc | 1,000 |
| 56 | 503-904555 | Intrerupator automat cu declansator combinat tip BA 88-32/3/C63 | buc | 1,000 |
| 57 | 503-90457 | Aвтоматический выключатель (регул.) ARMAT/3/100 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Муфта концевая 4ПКТп-1-35/50 | buc | 2,000 |
| 59 |  | Jgeab metalic 50x50*3000 | m | 22,000 |
| 60 |  | Capac metalic 12x50*3000 | m | 22,000 |

Data„____"_________________                                            ____________________________

(semnătura