# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: serviciilor de montare, instalare și extindere a sistemului centralizat de pază

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante:    Agenția Rezerve Materiale

- IDNO:   1006601000288

- Adresa:  mun. Chișinău, str. Columna nr.118/1

- Numărul de telefon/fax: 022 243317

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: arm@rezerve.gov.md; www.rezerve.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Tipul:Autoritate administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne,

Obiectul principal de activitate: Implementarea politicii statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35120000-1 | Servicii de montare, instalare și extindere a sistemului centralizat de pază | buc | 1 | Conform caietului de sarcini (Anexa nr. 1) | 765 000,00 |
|  | Total |  |  |  |  | 765 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:    Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 luni de executare a lucrărilor de la semnarea contractului și depunerea ordinului de începere a lucrărilor.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la  31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 2 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 3 | Formularul ofertei | Formularul F 3.1 Original cu aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 4 | Garanție bancara – 1,5 % din valoarea ofertei fără TVA | Formularul 3.2. Original cu aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 5 | Certificat de conformitate pentru echipamentul de bază, eliberat de către o autoritate competentă a RM sau UE | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 6 | Minim ani de experiență specifică în prestarea serviciilor similare | Minim 5 ani de experiență | Da |
| 7 | Specificații tehnice | Original cu aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 8 | Specificații de preț | Original cu aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 9 | Raportul financiar 2019/2020 | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 10 | Certificat de conformitate a bunurilor/declarație de calitate | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 11 | Certificat de executare sistematica a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |
| 13 | Garanție de bună execuție – 10 % din valoarea ofertei fără TVA | Formularul 3.3. Original cu aplicarea semnăturii si stampilei participantului, iar pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:  nu se aplică____

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _nu se aplică_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-preţ;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | prețul | 70 |
| 2 | calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare, precum şi comercializarea şi condiţiile acesteia | 15 |
| 3 | serviciile postvînzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare | 15 |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]______________

- pe: [data] _______________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA  RSAP  e-licitatie

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _nu se aplică____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____nu se aplică_____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___nu se aplică_____

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 10.02.2021______

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__10.02.2021_______

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____  Nu__________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Anexa Nr.1

Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35120000-1 | Lotul 1 Servicii de montare, instalare și extindere a sistemului centralizat de pază |  |  |  |
| 1.1 |  | Panou de pază tip1 | buc | 1 | Zone: minim 16 Partiții: minim 3 Certificare: EN50131: GRADE 2, Class I Evidenta evenimente: 1024 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS |
| 1.2 |  | Panou de pază tip2 | buc | 5 | Zone: minim 32 Partiții: minim 8 Certificare: EN50131: GRADE 2, Class I Evidenta evenimente: 1024 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS |
| 1.3 |  | Panou de pază tip3 | buc | 7 | Zone: minim 80 Partiții: minim 15 Certificare: EN50131: GRADE 3, Class II Evidenta evenimente: 5000 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore Zonă semnalizare incendiu pentru conectare cu 2 fire PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS |
| 1.4 |  | Tastatură de pază | buc | 15 | LCD display Certificare: EN50131: GRADE 3, Class II Numărul de rînduri pe afișaj: minim 2 Butoane: Panica, Urgență Medicală, Incendiu Zone: minim 32 Partiții: minim 8 Tamper: bidirecțional Temperatură de operare: minim -20grade celsius |
| 1.5 |  | Dulap telecomunicațional | buc | 11 | Dulap 4U dimensiuni: minim 600*350 |
| 1.6 |  | Elemente de fixare | kg | 10 | Dibluri, suruburi, cîrliguri, cuplare-clamp, întinzătoare, banda izolantă etc. |
| 1.7 |  | Boxă montaj tip1 | buc | 80 | Material: plastic Dimensiuni minime: 100x100 |
| 1.8 |  | Cablu de alimentare | m | 230 | Cablu Electric Tip: PVS Minim 3x1.5 |
| 1.9 |  | Sursa de alimentare tip1 | buc | 9 | UPS minim 650VA 3 steps of AVR, CPU controlled, USB |
| 1.10 |  | Sursa de alimentare tip2 | buc | 1 | UPS minim 1000VA 3 steps of AVR, CPU controlled, USB |
| 1.11 |  | Cablu tip1 | m | 1830 | Cablu p/u transmiterea datelor Tip: extern Categoria: UTP minim 5e Material fire: cupru 4x2 24AWG Izolare: dubla, minim 1,2 mm |
| 1.12 |  | Canal plastic | m | 2280 | Dimensiuni:10x20x2000 |
| 1.13 |  | Tros | m | 1500 | Diametru: minim 2 mm |
| 1.14 |  | Senzor de mișcare tip 1 | buc | 114 | Senzor de mișcare tip PIR Certificat: EN50131: GRADE 2, Class II Algoritm de funcționare: digital Unghi de acoperire minim: 88 grade Imunitate: animale pîna la 12 kg Niveluri de reglare a sensibilității: minim 5 Imunitate electrostatică: minim 6kv Imunitate la lumină: minim 3000 lux Compensare digitală bidirecțională a temperaturii |
| 1.15 |  | Senzor de deschidere tip1 | buc | 104 | Senzor contact magnetic de deschidere Distanța de reacționare: minim 30 mm Costrucție: aliaj de aluminiu Tipul de fixare: pe suprafață |
| 1.16 |  | Senzor de deschidere tip2 | buc | 82 | Senzor contact magnetic de deschidere Distanța de reacționare: minim 50 mm Costrucție: aliaj de aluminiu Tipul de fixare: cu deschidere în jos sau sus |
| 1.17 |  | Sirenă | buc | 14 | Sirenă exterioară cu semnal luminos și sonor IP: minim 54 Decebeli: minim 95 Tamper: bidirecțional Temperatură de operare: minim între -30 ... +70 grade |
| 1.18 |  | Cronștein pentru senzor | buc | 114 | Cronștein pentru fixare senzorului de mișcare Mod fixare: pe pod, pe perete. |
| 1.19 |  | Cablu tip2 | m | 19500 | Cablu Ecranat Minim 6 fire Material al firelor: cupru |
| 1.20 |  | Modul GPRS | buc | 13 | Modul universal de comunicare GPRS Numere de telefon la care se poate transmite informația: minim 4 Compatibilitate cu Panou de pază tip1 Panou de pază tip2 Panou de pază tip3 Posibilitatea de conectare la Server AJAX SP prin IP sau DDNS Conexiune Seriala Transmitere kriptata Ieșire MicroUSB pentru programare |
| 1.21 |  | Boxă montaj tip2 | buc | 40 | Material: Plastic Dimensiuni: minime 240*190*90 (cu intrari) IP: minim 54 |
| 1.22 |  | Boxă montaj tip3 | buc | 13 | Material: metal Dimensiuni: minime 230*205*75 |
| 1.23 |  | Boxă montaj tip4 | buc | 12 | Material: metal Dimensiuni: minime 290*220*155 IP: minim 54 |
| 1.24 |  | Boxă montaj tip5 | buc | 13 | Material: metal Dimensiuni: minime 400*300*220 IP: minim 54 |
| 1.25 |  | Monitor | buc | 2 | Cerințe minime Monitor 19" Prelucrare digitala; Calitate înalta la imagine 16.7M; Tehnologie LED cu rezolutie1366×768; Design pentru funcționare 24/7 VESA; Suporta mai multe limbi. |
| 1.26 |  | Calculator | buc | 1 | Cerințe minime • Intel® Core™ i3 • 4 GB RAM • 128 GB SSD • Interfețe: 2 Serial, 3 USB 2.0, 4 USB 3.0, LAN, VGA, HDMI, Audio In/Out • Windows 10 PRO |
| 1.27 |  | Soft | buc | 1 | Soft specializat pentru vizualizarea informațiilor de la panourile de pază Compatibul cu protocoalele: DSC SurGard, Electronics Line, SIA/ Contact ID, LARS, KP Electronics, FSK, Enigma. Bază de date: MySQL Compatibil cu AJAX SP |
| 1.28 |  | Modul de extindere a zonelor | buc | 29 | Modul de extindere a zonelor compatibil cu panourile de pază TIP1 TIP2 TIP3 Certificat: EN50131: GRADE 3, Class II |
| 1.29 |  | Sursă de alimentare suplimentară tip2 | buc | 6 | Tensiune la iesire: 12V Amperaj: minim 3A Carcasă: Metal |
| 1.30 |  | Acumulator | buc | 20 | Tensiune: 12V Amperaj: minim 7A |
| 1.31 |  | Servicii de instalare, montare și setare | ser | 1 | Transportarea, instalarea, lucrări de săpare, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |
| Termen de garanție pentru tot sistemul de securitate |  |  |  |  | Minim 1 an |