## Sheet 1
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantit | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul fară TVA | De la | pînă la
1 | Butelie de Dioxid de Carbon (CO2) cu capacitatea de 40 L | Butelie de Dioxid de Carbon (CO2) cu capacitatea de 40 L | 33140000-3 | 9 | buc | 67500 | 2025-08-01 | 2026-01-31
2 | Butelie de Oxigen (O2) cu capacitatea de 10 litri cu regulator de presiune oxigen cu 2 manometre | Butelie de Oxigen (O2) cu capacitatea de 10 litri cu regulator de presiune oxigen cu 2 manometre | 33140000-3 | 4 | buc | 30000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
3 | Regulator de presiune oxigen cu 2 manometre | Regulator de presiune oxigen cu 2 manometre | 33140000-3 | 4 | buc | 8000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
4 | Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4 - G3/4 (F-F) | Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4 - G3/4 (F-F) | 33140000-3 | 1 | buc | 1000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
5 | Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G1/2 (F-F) | Dispozitiv pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G1/2 (F-F) | 33140000-3 | 1 | buc | 1000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
6 | Adaptor pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G5/8 (F-F) | Adaptor pentru umplerea buteliilor de Oxigen G3/4- G5/8 (F-F) | 33140000-3 | 1 | buc | 600 | 2025-08-01 | 2026-01-31
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  | 108100 | 129720

## Laborator
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul fară TVA | De la | pînă la
1 | Kit de mentenanță preventivă, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray | Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray | 33140000-3 | 1 | set | 35500 | 2025-06-01 | 2026-01-31
2 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 7 | buc | 17444 | 2025-06-01 | 2026-01-31
3 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 3 | buc | 5340 | 2025-06-01 | 2026-01-31
4 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 10 | buc | 2050 | 2025-06-01 | 2026-01-31
5 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 10 | buc | 5300 | 2025-06-01 | 2026-01-31
6 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 8 | buc | 29800 | 2025-06-01 | 2026-01-31
7 | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 1 | set | 11000 | 2025-06-01 | 2026-01-31
8 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 8 | buc | 16864 | 2025-06-01 | 2026-01-31
9 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 3 | buc | 6165 | 2025-06-01 | 2026-01-31
10 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 10 | buc | 2050 | 2025-06-01 | 2026-01-31
11 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 10 | buc | 5300 | 2025-06-01 | 2026-01-31
12 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 8 | buc | 29800 | 2025-06-01 | 2026-01-31
13 | Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex | Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | 33140000-3 | 5 | buc | 23256 | 2025-06-01 | 2026-01-31
14 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | 33140000-3 | 1 | buc | 5490 | 2025-06-01 | 2026-01-31
15 | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800 | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G | 33140000-3 | 2 | buc | 4000 | 2025-06-01 | 2026-01-31
199359