CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TfD02A | Montarea pe conducta a termomanometrului | buc | 7,00 |
| 2 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului МП4-У | buc | 5,00 |
| 3 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului ДМ2010Cr | buc | 2,00 |
| 4 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm 14x2mm | 100 m | 0,15 |
| 5 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Robinet cu trei cai d15 mm | buc | 14,00 |
| 6 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,00 |
| 7 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Senzor de temparatura 7С1 | buc | 2,00 |
| 9 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana НМП 52М1 | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Captor-releu de presiune ДН-2,5 | buc | 1,00 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Captor-releu de presiune ДНT-1 | buc | 1,00 |
| 12 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 Gazoanalizator pentru CH4 CD98 | buc | 1,00 |
| 13 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 Gazoanalizator pentru CO COY-1 | buc | 1,00 |
| 14 | IA18E | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Termostat electronic TE 036 PeRRY Electric | buc | 1,00 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor seismic Seismic M16 | buc | 1,00 |
| 16 | 10-08-020-01 | Regulator pentru cascada | buc | 1,00 |
| 17 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de temperatura exterioara | buc | 1,00 |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de temperatura agent termic, apa calda | buc | 5,00 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat Panou de automatizare PA | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat monopolar VA47-29-1P 1 A | buc | 3,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 22,00 |
| 22 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol | buc | 1,00 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato | buc | 9,00 |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton rotativ 3- poz.stabile, Lovato 8LP2TS130 | buc | 3,00 |
| 25 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 6,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Contact ichis 8LM2TC01 Lovato | buc | 3,00 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton rosu 8LP2TB104 Lovato | buc | 1,00 |
| 28 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton verde 8LP2TB103 Lovato | buc | 1,00 |
| 29 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 3,00 |
| 30 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Contact ichis 8LM2TC01 Lovato | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat Panou pentru semnalizare PS | buc | 1,00 |
| 32 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato | buc | 4,00 |
| 33 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton rosu 8LP2TB104 Lovato | buc | 1,00 |
| 34 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 1,00 |
| 35 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton verde 8LP2TB103 Lovato | buc | 1,00 |
| 36 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 1,00 |
| 37 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Alarma sonora 220 V | buc | 2,00 |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 39 |  | Tub PVC d25 mm | m | 10,00 |
| 40 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,14 |
| 41 |  | Lotoc L=2m | m | 14,00 |
| 42 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm Canal plastic | m | 20,00 |
| 43 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 КВВГнг 4х1 мм2 | 100 m | 1,10 |
| 44 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 КВВГнг 5х1,0 мм2 | 100 m | 0,40 |
| 45 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 КВВГнг 7х1,0 мм2 | 100 m | 0,25 |
| 46 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 КВВГЭнг 4х1 мм2 | 100 m | 0,40 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 47 |  | Senzor de temparatura 7С1 | buc | 2,00 |
| 48 |  | Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana НМП 52М1 | buc | 1,00 |
| 49 | Pret | Captor-releu de presiune ДН-2,5 | buc | 1,00 |
| 50 | Pret | Captor-releu de presiune ДНT-1 | buc | 1,00 |
| 51 | Pret | Gazoanalizator pentru CH4 CD98 | buc | 1,00 |
| 52 | Pret | Gazoanalizator pentru CO COY-1 | buc | 1,00 |
| 53 | Pret | Termostat electronic TE 036 PeRRY Electric | buc | 1,00 |
| 54 | Pret | Sensor seismic Seismic M16 | buc | 1,00 |
| 55 | Pret | Regulator pentru cascada | buc | 1,00 |
| 56 | Pret | Sensor de temperatura exterioara | buc | 2,00 |
| 57 | Pret | Sensor de temperatura agent termic, apa calda | buc | 5,00 |
| 58 | Pret | Panou de automatizare PA | buc | 1,00 |
| 59 |  | Intrarupator automat BA47-29/1P/1 A | buc | 3,00 |
| 60 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/6 | buc | 1,00 |
| 61 |  | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 22,00 |
| 62 |  | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 RelPol | buc | 1,00 |
| 63 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato | buc | 9,00 |
| 64 |  | Buton rotativ 3- poz.stabile, Lovato 8LP2TS130 | buc | 3,00 |
| 65 |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 6,00 |
| 66 |  | Contact ichis 8LM2TC01 Lovato | buc | 3,00 |
| 67 |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato | buc | 1,00 |
| 68 |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato | buc | 1,00 |
| 69 |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 3,00 |
| 70 |  | Contact ichis 8LM2TC01 Lovato | buc | 1,00 |
| 71 | Pret | Panou pentru semnalizare PS | buc | 1,00 |
| 72 |  | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato | buc | 4,00 |
| 73 |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato | buc | 1,00 |
| 74 |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 1,00 |
| 75 |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato | buc | 1,00 |
| 76 |  | Contact deschis 8LM2TC10 Lovato | buc | 1,00 |
| 77 |  | Alarma sonora 220 V | buc | 2,00 |