Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1710934668841/ 21189322 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Consumabile medicale – 2024 (Repetat)» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 Tip: Bulb. Capacitatea - 60 ml. din doi componente (corp gradat, balon). Conector suplimentar. Balonul moale flexibil, promoveaza administrarea cu o singură mână. Proectat să stea pe capătul balonului pentru a ajuta la minimizarea contaminării. Scară gradată. Sterilizare: oxid de etilenă. Netoxic, apirogen, de unică folosință. 2.Perie de curățare combinată de unică folosință echivalent (Olympus) Perie din partea de curățare a canaleleor: pentru toate endoscoapele cu o lungime de lucru a canalului instrumentului de 1,8 mm sau mai puțin. Perie din partea deschidere a canalului: pentru toate endoscoape cu diametrul canalului instrumentului de 1,2 mm - 6 mm. Conceput pentru a facilita performanță maximă de curățare, asigurând în același timp compatibilitatea cu canalul endoscopului. Perie mai rigidă - care îi permită curățare instrumentului mai eficientă. Nesteril. 3.Emplastru echivalent Sanplast Citofix (10cm lungimea 5/10m) Emplastru adeziv hipoalergenic pentru piele sensibilă. Baza - textilul nețesut. Moale, respirabil și elastic. În rulou, ambalaj : (10cm lungimea 5/10m) 4. Set pentru drenaj lombar al LCR Steril. Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil cu vârful îndoit pentru a permite trecerea cateterului sub piele în timpul cateterizării, un conector Luer, o filă de fixare din silicon. 5. Petice vasculare Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm Lungime < 80 mm Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1710934668841/ 21189322 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Consumabile medicale – 2024 (Repetat)» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33140000-3 1.Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 50 buc La comandă, în termen de 5 zile după efectuarea comenzii MD87TRPCCC518430A00172AA 33140000-3 2.Perie de curățare combinată de unică folosință echivalent (Olympus) 25 buc La comandă, în termen de 5 zile după efectuarea comenzii 33140000-3 3. Emplastru echivalent Sanplast Citofix (10cm lungimea 5/10m) 1000 metri liniari La comandă, în termen de 5 zile după efectuarea comenzii MD87TRPCCC518430A00172AA 33140000-3 4. Set pentru drenaj lombar al LCR 20 set La comandă, în termen de 5 zile după efectuarea comenzii MD87TRPCCC518430A00172AA 33140000-3 5. Petice vasculare 20 buc La comandă, în termen de 5 zile după efectuarea comenzii MD87TRPCCC518430A00172AA TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________