## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (suplimentar) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | 6: 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .
3310000-1 | 2 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | 6: * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 suplimentar | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | 3: bucată; 4: 840; 9: o singură trașă până la 31.10.2024 | 83160
3310000-1 | 2 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | 3: bucată; 4: 700; 9: o singură trașă până la 31.10.2024 | 485100
568260

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________