# anexa nr.2 din DS

# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: 
Aparate de aer conditionat

prin procedura de achiziție: Achiziții cu costuri mici

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizi%C8%9Bie%202022.pdf.

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:   1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax: , 060400907-Sîrbu Timur- Șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV 39717200-3 | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Aparat de aer conditionat 12000BTU/h | buc | 2 | 1. Aparat de aer conditionat 12000BTU/h Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF.Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:3.25 Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m.liniari. Garantie minim 24 luni | 24 000,00 |  |  |
| 2 | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H | buc | 2 | 2. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:2.55Kw Capacitatea la încălzire:2.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A) Debit de aer: 470/420/370/250m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:45-50 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m.liniari. Garanție minim 24 luni | 18 000,00 |  |  |
| 3 | 3. Aparat de aer conditionat 18000BTU/H | buc | 1 | 3. Aparat de aer conditionat 18000BTU/H Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF capacitate răcire 18000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A .Capacitatea la răcire:4.8kw Capacitatea la încălzire:5Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 31/34/38/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-56 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m liniari.Garanție minim 24 luni | 18 000,00 | 300 | 16.3.Curea de strinjerea(cablu)-3,6- 200(hamut) . 1buc=1hamut |
| 4 | 4. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H,unitatea interioară | buc | 2 | 4. Aparat de aer conditionat 9000BTU/H doar unitatea interioara Aparat de aer conditionat de tip invertor capacitate răcire 9000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire:2.55Kw Capacitatea la încălzire:2.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -15°C) Unitate internă GWH09KF-K3DNA5G/I Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A) Debit de aer: 470/420/370/250m³/h Filtre antibacteriologice Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare. Garanție minim 24 luni | 8 000,00 |  |  |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 68 000,00 |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: La comandă, după necesități, timp de 2 zile calendaristice după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării până la 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Certificat de inregistrare sau Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Numărul de înregistrare din «Lista producătorilor» | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. Declarație sau certificat prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în condițiile pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8 | Pașaport/fișa tehnică a produsului | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare |
| 9 | Notă | 1) Garanție minim 24 luni din momentul instalarii, cu eliberarea certificatului de garanție. 2) Livrarea, instalarea și montarea cu materialele necesare, se va face din contul operatorului economic cîștigător. | Obligatoriu |
| 10 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz:  NU ,  cuantumul  0%, din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: NU, cuantumul 0% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: nu se aplică

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: (022) 250-707 Moticailo Alexei (serviciu achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:                                         Mihail Ciocanu                             L.Ș.