Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DEPARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea « Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare pentru anul – 2026»
prin procedura de Achiziție cu costuri mici

nr.                 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Număruldetelefon/fax:(022) 250-809,  Colbasiuc  Cristina - Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail șipagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md , http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) anual |
| --- | --- | --- | --- |
| 50413200-5 | Lot 1. Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare: | - Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • С2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • С2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. • Ventilator 1 buc. • Clapete automate 9 buc. | 36 600,00 |
|  |  | - Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БKИ: 2 buc • Bloc releu C2000CП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5A,12V:7 buc • Senzor fum (+10%) СПДЗ.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc | 23 000,00 |
|  |  | - Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc • Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc | 6 400,00 |
|  |  | - Sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc • Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou ,,Gaz nu intra" ISS022: 1 buc • Panou ,,Gaz pleacă" ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc • PUR 3/24: 1 buc • Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc | 4 800,00 |
|  |  | - Sistem semnalizare incendiu subsol UPU • Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc • Modul de extensie Schrack Seconet Earthiring set for external operating: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc • Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc • Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc • Deсlanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc • Sirena: 5 buc • Sirena Exterioară : 1 buc | 10 600,00 |
|  |  | - Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20П - 1 buc • C 2000 СП - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ- 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc • ИПР detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc • Sirena МАIAK-12КП - 12 buc • РИП12 - 1 buc | - 000,00 |
|  |  | - Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU • Dispozitiv "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone) 9 buc. • Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc • Transmitator radio/GPRS/LAN 9 buc • Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc • Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. • Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IC0020 10 buc • Stingător OP-6 automat 11 buc. | 22 400,00 |
|  |  | - Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie • Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc • Panou repetor LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc • Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc • Baterii 12v,7A/H - 4 buc • Modul cu releu REL1INT - 4 buc • Detector optic de fum ID 100- 101 buc • Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc | 9 000,00 |
|  |  | - Sistem semnalizare incendiu subsol UPU • Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc • Modul de extensie Schrack Seconet Earthiring set for external operating: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc - Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc - Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc - Deсlanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc - Sirena: 5 buc - Sirena Exterioară : 1 buc | 7 600,00 |
|  | Valoarea estimata |  | 129 400,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:Pe parcursul anului 2026, in decurs de 5 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 01.01.2026 - 31.12.2026

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descriereacriteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta financiară | Specificația de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 4 | Act de confirmă dreptul de a presta serviciile solicitate | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Experiență similară | Minimum un contract , Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Date generale despre ofertant | inclusiv rechizitele bancare | Obligatoriu |
| 7 | Cerintă obligatorie : | - vizita obligatorie în fiecare trimestru al anului de gestiune conform graficului stabilit de IMSP IMU, - efectuarea exercițiilor de demonstare a funcționării tuturor sistemelor din dotarea IMSP IMU de două ori pe an, - intervenție rapidă în cazul declanșării sisitemului de alarmă, - deservirea și reparația acestora din contul prestatorului de servicii cu înlocuirea componentelor în caz de necesitate. | Obligatoriu |
| 7 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronicănu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- pânăla: Indicatăîn SIA RSAP M-Tender/ pedata de: Indicatăîn SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Alteinformațiirelevante:------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________              Diana Manea.