## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1666167332209/ 21065771 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 (repetat3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | 6: Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | 6: Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 6: Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 6: Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 5 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 6 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2,. Metric EP 2; Lungimea suturii (cm.) – minim 45; Lungimea acului (mm.) – 48-50; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 7 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2. Metric EP 3; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 8 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) –min. 45; Curbura acului - 1/2 Tapercut;
33100000-1 | 9 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | 6: Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.
33100000-1 | 10 | Matase fara ac | Matase fara ac | 6: USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.
33100000-1 | 11 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | 6: USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.
33100000-1 | 12 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | 6: Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8-9 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 13 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | 6: USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 14 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | 6: Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 15 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | 6: Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm ±2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura ¼, 90° , sterila.
33100000-1 | 16 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | 6: Polyglactin (PGA) 7,0. Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm± 2%, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă.
33100000-1 | 17 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | 6: Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm.
33100000-1 | 18 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | 6: Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;
33100000-1 | 19 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | 6: Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;
33100000-1 | 20 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | 6: Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid, dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă,dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625
33100000-1 | 21 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 22 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | 6: Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ±2%; diametru 0,20 mm ±2%, curbura 3/8 , sterila.
33100000-1 | 23 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | 6: Mătasa oftalmologică 4,0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ± 2% mm; diametru 0,20 mm ± 2%, curbura 3/8 , steril.
33100000-1 | 24 | Capron din bobine N 3 | Capron din bobine N 3 | 6: Capron din bobine Nr 3 (250 m) neresorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de sutură/metru
33100000-1 | 25 | Capron din bobine N 4 | Capron din bobine N 4 | 6: Capron din bobine Nr 4 (130 m) neresorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de sutură/metru
33100000-1 | 26 | Capron din bobine N 5 | Capron din bobine N 5 | 6: Capron din bobine Nr 5 (80 m) neresorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de sutură/metru
33100000-1 | 27 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | 6: Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 28 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | 6: Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 29 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 6: Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 30 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | 6: USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 (repetat3 ) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Bucată | 8079 |  |  |  |  | DDP - Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, în termen de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în tranșe: - I tranșă: în proporție de 50% din cantitatea totală contractată în termen de până de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; iar restul 50% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului (bon de comandă), în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 410355.1
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Bucată | 8437 | [5 empty] | 425433.6
33100000-1 | 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Bucată | 5008.5 | [5 empty] | 256239.25
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Bucată | 2824 | [5 empty] | 144478.31
33100000-1 | 5 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | Bucată | 108 | [5 empty] | 3680.63
33100000-1 | 6 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | Bucată | 22.5 | [5 empty] | 2317.25
33100000-1 | 7 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, | Bucată | 22.5 | [5 empty] | 1409.35
33100000-1 | 8 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Bucată | 39.5 | [5 empty] | 1914.55
33100000-1 | 9 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | Bucată | 286 | [5 empty] | 27369.2
33100000-1 | 10 | Matase fara ac | Matase fara ac | Bucată | 102 | [5 empty] | 218.2
33100000-1 | 11 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | Bucată | 180 | [5 empty] | 336.15
33100000-1 | 12 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | Bucată | 12.5 | [5 empty] | 4797.4
33100000-1 | 13 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | Bucată | 376 | [5 empty] | 7473.05
33100000-1 | 14 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Bucată | 54 | [5 empty] | 2295.6
33100000-1 | 15 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Bucată | 55 | [5 empty] | 8607.3
33100000-1 | 16 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Bucată | 25 | [5 empty] | 3534.65
33100000-1 | 17 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Bucată | 360 | [5 empty] | 6526.95
33100000-1 | 18 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Bucată | 29 | [5 empty] | 66
33100000-1 | 19 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Bucată | 30 | [5 empty] | 66.25
33100000-1 | 20 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Bucată | 542 | [5 empty] | 29554.15
33100000-1 | 21 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Bucată | 117.5 | [5 empty] | 8212.2
33100000-1 | 22 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | Bucată | 230 | [5 empty] | 2449.65
33100000-1 | 23 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | Bucată | 85 | [5 empty] | 2089.85
33100000-1 | 24 | Capron din bobine N 3 | Capron din bobine N 3 | m | 42000 | [5 empty] | 42000
33100000-1 | 25 | Capron din bobine N 4 | Capron din bobine N 4 | m | 39400 | [5 empty] | 39400
33100000-1 | 26 | Capron din bobine N 5 | Capron din bobine N 5 | m | 47751 | [5 empty] | 47751
33100000-1 | 27 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | Bucată | 1986.5 | [5 empty] | 71480.2563
33100000-1 | 28 | Poliglicolic acid (PGA) | Poliglicolic acid (PGA) | Bucată | 1500 | [5 empty] | 144424.1691
33100000-1 | 29 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | Bucată | 877 | [5 empty] | 59776.2973
33100000-1 | 30 | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm | Bucată | 1190 | [5 empty] | 30244.614
1784500.9767

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________