## Лист1
Nr. d/o | Denumirea materialului | Specificația tehnică | UM | Cantitatea
2 | Suflanta | Mediu de lucru-aer,Putere nominală motor-5,5 kW, clasă de eficiență motor IE3, turație nominală motor - 3000 1/min, clasă de protecție motor IP 55, Alimentare electrică -400V/3/50Hz, Turația Blocului 5180 1/min, Presiune diferențială maxim pe sistem - 580 mbar, nivelul presiunii sonore 80-90 dB, debitul nominal - 3,79 m3/min, puterea la arborele blocului - 4,01 kW, Bloc de suflantă cu lobi cu rotoare Omega Profile, Conexiune, diametru nominal - DN 50, Clapeta reținere - inclusiv, Ventil pornire descărcată - supapă de pornire descărcată, Motor de acționare - Siemens. | buc | 1
Referitor la licitație : Andrei Bobeica inginer departamnetul achiziții 067441910 referitor la obiectul achiziției: Ilie Trifan 069165367
Condiții tehnice:
Furnizorul va livra marfa în termen de 15 zile la adresa solicitată de S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Furnizorul va instala marfa în termen de 5 zile din data livrării.
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului documentele de însoțire a acestora: Documentația tehnică a suflantei; Factura fiscală; Certificat de calitate, certificat de garanție.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
Anul producerii a Echipamentul susmenționat va fi 2020.
Vacanţa de plată până la 60 zile.
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
1. Copia certificatului de înregistrare.
2. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
3. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, fără/inclusiv TVA, descrierea mărfii.
4. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2020.